Płock, dnia 22.05.2019 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/19
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia medycznego.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 4 poz. 1
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 4 wydzieli pozycje: 1 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 2, dotyczy zapisów SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, na którym będzie wyszczególnione, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu nr 4 pozycje nr 1  i tworzy oddzielny Pakiet nr 17
W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez:

- 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy - dotyczy pakietu nr 1,2,3;

- 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy - dotyczy pakietu nr 4,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17;
- 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy - dotyczy pakietu nr 5,6,10.
Punkt 7.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

7.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty:

7.2.1. Katalogi/foldery/opisy (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy pakietu nr 1-14 i 16,17.                      
Zamawiający wymaga, aby każda próbka/dokument była/był wyraźnie opisany którego pakietu i której pozycji dotyczy w celu ułatwienia szybkiej identyfikacji.
Punkt 1, Załącznika nr 1 do SIWZ, otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na 15 pakietów:

	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1
	Pojemniki i wkłady do ssaków

	2
	Klipsy 

	3
	Woreczek Endobag

	4
	Czujniki jednorazowe I

	5
	Czujniki i akcesoria

	6
	Opaska Czujnika SpO2

	7
	Akcesoria do laparoskopii

	8
	Igła Veressa

	9
	Narzędzia laparoskopowe do instrumentów Richard Wolf

	10
	Wkręty korowe samogwintujące

	11
	Ostrza do piły Synthes

	12
	Elektrody bipolarne

	13
	Pętle do polipectomii

	14
	Dreny jednorazowe do pompy

	15
	Instrumenty do zamykania naczyń

	16
	Ostrza i frezy

	17
	Czujniki jednorazowe II

	
	


§ 7 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez drugą stronę do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu:
- 24 miesiące dotyczy pakietu nr 1, 2, 3; 18 miesięcy - dotyczy pakietu nr 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17; 12 miesięcy - dotyczy pakietu nr 5,6,10.

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 4  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Elektroda EKG jednokrotnego użytku, noworodkowa, hydrożel, włóknina perforowana, z przewodem o długości 50 cm, materiał bazowy: miękka pianka polietylenowa, czujnik: Ag/AgCl, kształt: owalna, rozmiar: 23 x 23 mm. Opakowanie zawierające 3 szt
	
	
	szt.
	100
	
	
	8
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.17 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 17  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Czujniki jednorazowe do saturacji Sp02 na rzep na palec dla niemowląt/noworodków powyżej 3kg kompatybilny z urządzeniem typu Nellcor N-395
	
	
	szt.
	300
	
	
	8
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/20PN/19 z dn. 22.05.2019
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2

