Płock, dnia  22.03.2017 roku

PZOZ/DZP/382/06PN/17
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów wszczepiennych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj.. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z Zamawiającym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 19

Czy celem zwiększenia konkurencyjności oraz uzyskania najkorzystniejszej ceny, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 19 punktu 1 "Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu" jako osobny pakiet/zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 3

Czy celem zwiększenia konkurencyjności oraz uzyskania najkorzystniejszej ceny, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu opisanego poniżej?

Zestaw do pozyskiwania bogatopłytkowego koncentratu czynników wzrostu.

Sterylny, jednorazowy umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej w procesie wirowania trwającym 3-5 min a następnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. 

System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi w skład którego wchodzi:  

Specjalna tuba separująca 20 ml z podwójną komorą i słupkiem separacyjnym odcinającym frakcję erytrocytów (z 18 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego), antykoagulant, wszystkie niezbędne  akcesoria do pobrania i preparatyki krwi oraz do przygotowania PRP (igły iniekcyjne 5 szt., motylkowa, strzykawki trzyczęściowe luer-lock 20, 10, 5, oraz 3 ml.)

Instrumenty: wirówka, pojemniki na tuby separujące krew, przeciwwaga.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 19 pozycję nr 1 do nowego Pakietu nr 22
W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Pkt.3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wszczepiennych w podziale na 22 pakiety.
PKT.3.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz formularze cenowe Załączniki 5.1- 5.22 do SIWZ.
Pkt. 8.1 SIWZ dla Pakietu 19 otrzymuje brzmienie: 200,00 zł, kwota wadium dla nowego Pakietu nr 22 wynosi: 450,00 zł.
Pkt.10.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy - wg Załącznika Nr 5.1 - 5.22. do SIWZ.
Załącznik Nr 5.19. do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.19. do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 19- Zestaw do MPFL   
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Zestaw do MPFL
	Zestaw składa się z: przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rendgenowskimi w celu znalezienia osi obrotu 2x implanty biokompozytowe. Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant wkręcany średnicy 4,75 peekowskim początkiem w kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętek ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolęi ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu; śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm.
	
	
	szt.
	20
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Dodaje się nowy Załącznik Nr 5.22. do SIWZ:
Załącznik Nr 5.22. do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 22- Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników
	Zestaw do pozyskiwania bogatopłytkowego niskoleukocytowego - czynnikó wzrostu. Sterylny umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: system podójnej strzykawki 15 ml lub 10 ml (krwi produkuje nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego). 
Instrumenty: wirówka, pojemniki na tuby separujące krew, przeciwwaga.
	
	
	szt.
	300
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

UWAGA!
Zamawiający Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przedłuża termin składania ofert do dnia 07  kwietnia 2017 roku do godz. 09:30.  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

  PZOZ/DZP/382/06PN/17 z dn 22.03.2017 Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49 lub e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 1 z 4

