Płock, dnia  12 marca 2020 roku

PZOZ/DZP/382/10PN/20
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1 poz.1-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskani konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 1  poz.6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskani konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 1 poz.2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pokrytych hypoalergicznym klejem akrylowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów na włókninie pokrytych hypoalergicznym klejem akrylowym z dodatkową podkładką pod kaniulę z wcięciem w rozmiarze 8 cm x 6 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5 cm x 7,5 cm zamiast 5 cm x 7,2 cm
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 10 cm zamiast 10 cm x 6 cm

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 1 poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 15 cm zamiast 10 cm x 8 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 1 poz.1, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w opakowaniu 10 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo - cenowym.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie x 10szt. w poz. 1, pozostałe pozycje zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu nr 1 poz.5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie x 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę.
Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 8

a) Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

b) Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:  Odp. 10 a) Zamawiający nie wymaga, Odp. 10 b) Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 55 cm x 65 cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów.
Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego w opakowaniach jałowych a’5 szt. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu nr 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 15 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 38 cm x 45 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.Odpornośc na rozerwanie sucho/mokro 175/185 kPa, odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Opakowanie papier-folia.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16, dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z zapięciem na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 13 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha zgodne z SIWZ z dodatkowymi 2 ręcznikami?   

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS w których rękawy zakończone są mankietem przyjaznym dla skóry. Szerokość (obwód)150 cm +/- 5 cm.  W zestawie 2 jałowe ręczniki o wymiarach 30 cm x 20 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.   
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu nr 24 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS w których rękawy zakończone są mankietem przyjaznym dla skóry. Długość całkowita fartucha 150 cm, szerokość ( obwód) 170 cm +/-5 cm. W zestawie 2 jałowe ręczniki o wymiarach 30 cm x 20 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec wykonany z folii o grubości 0,05 mm? Pokrowiec zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 7, 8, 9: 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zbiorcze tupferów?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 22, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 10: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju nie mniej niż 40-1cm x 21,5cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 11: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju nie mniej niż 30-1 cm x 16,5cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-3: 
Czy w związku z tym, że są to „kompresy do sterylizacji”, Zamawiający wymaga, aby były zarejestrowane w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 25, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6: 
Czy Zamawiający dopuści watę o składzie 50% bawełna+50% wiskoza?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe, z gazy wstępnie pranej, z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną w rogu serwety?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 27, dotyczy Pakietu nr 4: 
czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane serwety niejałowe były zarejestrowane w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 28, dotyczy Pakietu nr 5: 
Czy Zamawiający dopuści opaskę o składzie: wiskoza 28,8%, bawełna 21,6%, poliamid 21,6%, substancja lepna 28%? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 29, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju nie mniej niż 30-1 cm x 16,5cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 30, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju nie mniej niż   40-1 cm x 21,5cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 31, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju nie mniej niż 20-1 cm x 11,5cm?     

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 4,5: 
Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33, dotyczy Pakietu nr 15, poz. 1: 
czy Zamawiający dopuści serwetę z samoprzylepnym otworem owalnym 8x6cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34, dotyczy Pakietu nr 15, poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 35, dotyczy Pakietu nr 18: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cc wykonany z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 73g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 108/100 kPa w strefie krytycznej , wytrzymałość na penetrację płynów 140 cm H20 w strefie krytycznej : 

	serweta T z workiem z kształtką, rozmiar worka 76x89cm, z otworem 35x32 wypełniony folią chirurgiczną, 2xorganizer przewodów, każdy z 3 otworami
	1szt
	325x250cm

	czapeczka dla noworodka
	1 szt
	12x10 cm

	Flanelowy kocyk dla noworodka
	1 szt
	160x75 cm

	serweta na stół instrum.
	1 szt
	190x150 cm

	serweta na stolik Mayo
	1 szt
	145x80 cm

	serwetki do rąk z włókniny kompresowek
	4 szt
	40x20 cm

	taśma medyczna
	1 szt
	50x9 cm


Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 36, dotyczy Pakietu nr 20: 

Czy Zamawiający dopuści zestaw: 

· Serweta o wym. 150 x 240 cm (+/- 3 cm) wykończona po dłuższym boku medyczną taśmą lepną o szerokości 5 cm - 1 sztuka

· Serweta o wym. 175 x180 cm (+/- 3 cm) wykończona po dłuższym boku medyczna taśmą lepną o szerokości 5 cm - 1 sztuka Serwety boczne o wym. 75 x 90 cm (+/-2 cm), wykończone medyczną taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 sztuki

· Osłona na stolik Mayo, standardowa, wym. min. 80 x 145 cm o gramaturze włókniny min. 24 g/m2, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 74g/m2 1 szt. 

· Medyczna  taśma lepna, 9 x 50 cm – 1 sztuka

· Ręczniki do rąk, wym. min. 19x25 cm – 4 sztuki

· Serweta na stół instrumentariuszki z laminatu nieprzemakalnego o wym. min.150 x 190 cm. 

· Serwety  z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. min. 73 g/m2. Obłożenia zgodne z wymogami normy EN13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 37, dotyczy Pakietu nr 20: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet w miejscu krytycznym min.120g/m2):

	serweta z przylepcem na dłuższym boku
	1szt
	240x150cm 

	serweta z przylepcem na krótszym boku
	1 szt
	200x170 cm


	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2 szt
	90x75 cm


	taśma medyczna
	1 szt
	50x9 cm

	serweta na stół instrum.
	1 szt
	190x150 cm

	serweta na stolik Mayo
	1 szt
	145x80 cm

	serwetki do rąk z włókniny kompresowej
	2 szt
	40x20 cm


Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 38, dotyczy Pakietu nr 22: 
Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

· 1 serweta wzmocniona samoprzylepna 320x 230 cm, z elastycznym otworem o średnicy 6cm

· 2 taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm

· 1 osłona na kończynę 75x37 cm

· Serweta na stół instrumantalny

· Osłona na stolik Mayo 145x80cm

· Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważną, o gramaturze min. 57,5g/m2.Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze min.109,5 g/m2 (opisane jako pad). Zdolność absorpcji cieczy wg EN ISO 9073-6 mierzonej w %, odporność na penetrację płynów > 125 cm H2O. Sterylizowane EO.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 39, dotyczy Pakietu 23, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 i wzmocnieniu 40g/m2 z przodu i na rękawach, które przy szyi są wyposażone w rzep: 2x5cm haczyki + 2x13cm pętelki, rozmiar na metce, którą widać przed rozłożeniem fartucha?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 40, dotyczy Pakietu 23, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140cm w miejsce 150cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 41, dotyczy Pakietu 23, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 i wzmocnieniu 40g/m2 z przodu i na rękawach, które przy szyi są wyposażone w rzep: 2x5cm haczyki + 2x13cm pętelki, rozmiar na metce, którą widać przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 42, dotyczy Pakietu 24, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140cm i szerokości 150cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 43, dotyczy Pakietu 24, poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 130cm, szerokości 150cm i oznaczeniu rozmiaru „M”?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 44, dotyczy Pakietu 24, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 150cm i szerokości 160cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 45, dotyczy Pakietu 24, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140cm, szerokości 150cm i oznaczeniu rozmiaru „L”?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 46, dotyczy Pakietu 24, poz. 1,2: 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy odporne na działanie alkoholu min. 7 stopień?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 47, dotyczy Pakietu 24, poz. 1,2: 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy w opakowaniu papierowo-foliowym i ręczniczki pakowane osobno p 2 sztuki w opakowaniu?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 48, dotyczy Par 6 ust. 1a: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 49, dotyczy Par 6 ust. 1b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 50, dotyczy Par 6 ust. 1d: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 51, dotyczy Pakietu 1, poz. 6
Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 52, dotyczy Pakietu 1, poz. 6
Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm, bez luźnej podkładki?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu 2, poz. 1
Czy zamawiający dopuści wymiar 136 cm x 96 cm x 96 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 54, dotyczy Pakietu 2, poz. 3-4
Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 55, dotyczy Pakietu 2, poz. 1-4
Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu 3, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu 3, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu 6, poz. 4-5
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu 7, poz. 1-3
Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu 7, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu 7, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu 7, poz. 4-5
Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 63, dotyczy Pakietu 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 8 op. a`10szt. tj. 80 sztuk opatrunków?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie x 10 szt.
Pytanie nr 64, dotyczy Pakietu 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 13 op. a`10szt. tj. 130 sztuk opatrunków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie x 10 szt.
Pytanie nr 65, dotyczy Pakietu 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 15 op. a`10szt. tj. 150 sztuk opatrunków?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie x 10 szt.
Pytanie nr 66, dotyczy istotnych postanowień umowy

Prosimy o zmianę treści paragrafu 6 KARY UMOWNE pkt. B zgodnie z poniższą treścią:

„0,2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 67, dotyczy Pakietu nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwety operacyjne były wykonane z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. Min. 57,5g/m2 ,a serweta na stolik instrumentariuszki była wykonana 
z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. min. 83 g/m2 ?
Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 68, dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 2-5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 69, dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie x 100 szt. z przeliczeniem ilości. 
Pytanie nr 70, dotyczy Pakietu 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie x 50 szt. z przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 71, dotyczy Pakietu 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 72, dotyczy Pakietu 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 73, dotyczy Pakietu 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96x130cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 74, dotyczy Pakietu 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści gazę o gramaturze 10,86g?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 75, dotyczy Pakietu 2, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści gazę o gramaturze 16,10g?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 76, dotyczy Pakietu 2, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści tupfery standardowe z miękkiej gazy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 77, dotyczy Pakietu 2, pozycja 7-8
Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’5szt ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie x 5 szt. z przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 78, dotyczy Pakietu 2, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści tupferty rożek?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 79, dotyczy Pakietu 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10szt ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza tupfery pakowane a’10szt. z przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 80, dotyczy Pakietu 2, pozycja 10-11
Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 81, dotyczy Pakietu 2, pozycja 10-11
Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru wykroju +/-1,5cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 82, dotyczy Pakietu 2, pozycja 10-11
Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru wykroju +/-2cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 83, dotyczy Pakietu 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 23,5x38cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 84, dotyczy Pakietu 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 12x19,5cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 85, dotyczy Pakietu 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 17,5x28cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 86, dotyczy Pakietu 3, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści watę zawierająca 50% bawełny?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 87, dotyczy Pakietu 4
Czy Zamawiający dopuści serwety nie poddane procesowi wstępnego prania?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 88, dotyczy Pakietu 4
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. =20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowanie x 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.
Pytanie nr 89, dotyczy Pakietu 5
Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: 31% poliamid i 69% wiskozy, o rozciągliwości 100-140%?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 90, dotyczy Pakietu 7, pozycja 4-5
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 91, dotyczy Pakietu 7, pozycja 4-5
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 92, dotyczy Pakietu 14, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści folie wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 93, dotyczy Pakietu 14, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 94, dotyczy Pakietu 14, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 80x54cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 95, dotyczy Pakietu 14, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści plaster z włókniny o długości 9,14m?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 96, dotyczy Pakietu 15, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści serwety w otworem o średnicy 6cm lub 6x8cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza otwór o śr. 6x8cm.
Pytanie nr 97, dotyczy Pakietu 15, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 37x45cm lub 45x45cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza rozmiar 37x45cm.
Pytanie nr 98, dotyczy Pakietu 19, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 28 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 56 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 30 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 45 g/m2 oraz wymiarach 65 cm x 90 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 75 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 75/80 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.3log10. ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 99, dotyczy Pakietu 19, pozycja 2, 5, 6
Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 100, dotyczy Pakietu 19, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 101, dotyczy Pakietu 19, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 102, dotyczy Pakietu 19, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x240cm lub 170x300cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 103, dotyczy Pakietu 19, pozycja 3-4
Czy Zamawiający dopuści serwety p chłonności 600% i odporności na przenikanie cieczy 120cm H2O?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 104, dotyczy Pakietu 19, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 105, dotyczy Pakietu 20
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
· 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 106, dotyczy Pakietu 18
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. 

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów 

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 107, dotyczy Pakietu 21, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

· 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 108, dotyczy Pakietu 23, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 wyposażony 
w nieprzemakalny wstawki wykonane dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2, o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H2O, zapięcie na rzep - lewy 3x13cm i prawy 3x7cm, indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, dostępny  w rozmiarach M - 124cm, L - 128cm, XL - 130cm, XXL - 157cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 109, dotyczy Pakietu 23, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, o odporności na Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 wyposażony 
w nieprzemakalny wstawki wykonane dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2, o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H2O, zapięcie na rzep - lewy 3x13cm i prawy 3x7cm, indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem, w rozmiarze XXXL - 170cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 110, dotyczy Pakietu 24, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem u góry na standardowy rzep - lewy 3x13cm i prawy 3x7cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 111, dotyczy Pakietu 24, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch z 2 ręcznikami w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 112, dotyczy Pakietu 24, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty w serwetę włókninową?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 113, dotyczy Pakietu 24, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch L o długości 128cm i obwodzie 150cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 114, dotyczy Pakietu 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch XL o długości 138cm i obwodzie 160cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 115, dotyczy Pakietu 25, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 116, dotyczy Pakietu 25, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw z plaster włókninowym 2,5 cm x 15 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 117, dotyczy Pakietu 25, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetę 45x45cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 o odporności na przenikanie płynów 120cm H2O?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 118, dotyczy Pakietu 25, pozycja 3
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnie oferty.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 119, dotyczy Pakietu 26, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z foli o grubości 0,05mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 120, dotyczy Pakietu 19 poz. 1
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   wydzielenie z pakietu 19 poz. 1 zestawu uniwersalnego i utworzenie osobnego pakietu. Ponadto prosimy o dopuszczenie zestawu , który spełnia parametry odporności na penetrację płynów zgodnie z normą PN EN 13795 1-3.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 121,  dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1-3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 3 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw kompresów gazowych.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 122,  dotyczy Pakietu nr 3 poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wielkości wykroju min. 21 x 38,5 cm i wadze 1,94 g?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 123,  dotyczy Pakietu nr 3 Poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wielkości wykroju min. 11 x 18,5 cm i wadze 0,51 g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 124,  dotyczy Pakietu nr 3
Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wielkości wykroju min. 16 x 28,5 cm i wadze 1,11 g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 125,  dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wielkości wykroju min. 16 x 28,5 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 126,  dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wielkości wykroju min. 21 x 38,5 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 127,  dotyczy Pakietu nr 7 poz. nr 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wielkości wykroju min. 11 x 18,5 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 128,  dotyczy Pakietu nr 12 poz. nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystego samoprzylepnego opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 129,  dotyczy Pakietu nr 17 Poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w chirurgii biodra, wykonanego z laminatu 2- warstwowego ( PP-PE ) o min gramaturze 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna 170 x 300 cm

1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym (pad min. 150 x 160 cm)

1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 130,  dotyczy Pakietu nr 17 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie, wykonanego z laminatu 2- warstwowego ( PP-PE ) o min gramaturze 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta dodatkowa wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta do operacji kończyny dolnej 320 x 225 cm z otworem 5 x 7 cm z padem chłonnym (pad min. 150 x 105 cm)

1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 131,  dotyczy Pakietu nr 17 Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu pionowego, wykonanego z laminatu 2- warstwowego ( PP-PE ) bez dodatkowych obszarów wzmocnionych o następującym składzie:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

1 serweta polietylenowa pionowa –

[image: image1.emf]   izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm 

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 132,  dotyczy Pakietu nr 18 poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o min. gramaturze 55 g/m2, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/ mokro >161 kPa, wytrzymałości na penetrację płynów > 200 cm H2O o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem w kształcie nerki 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną  250x315 cm (ułożenie płasko na stole)

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 133,  dotyczy Pakietu nr 20 Poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego 
z dwuwarstwowego laminatu ( włóknina polipropylenowa- folia polietylenowa ) o min. gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 134,  dotyczy § 6, ust. 1
Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  §6 ust. 1a i 1d do kwoty 10%  wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy,

-  §6 ust. 1b do kwoty 0,5 % wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia

-  §6 ust. 1c do kwoty 0,5 % wartości reklamowanej części zamówienia.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron .

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 135, dotyczy § 6, ust. 1b
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”? 
Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:  Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 49.
Pytanie nr 136, dotyczy § 9, ust. 3 

W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%.
Wniosek powyższy wynika z faktu, iż brak ustalenia minimum realizowanych dostaw stanowi naruszenie art. 3531 k.c. w zw. z art. 139 pzp oraz art. 29 ust. 2 pzp. Zaniechanie takiego zastrzeżenia przeczy bowiem zasadzie równości stron poprzez naruszenie zasady swobody umów, jak również nie spełnia należytego określenia przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze zasady wskazane powyżej po stronie zamawiającego istnieje bowiem obowiązek określenia najbardziej precyzyjnie ilości jakie zostaną zrealizowane w 100% oraz zakres ilościowy z którego zrezygnuje. W tym zakresie zarówno orzecznictwo sądów powszechnych jak również KIO jest bezwzględne i wskazuje na obowiązek umieszczania zapisów gwarantujących minimalny poziom zamówienia w przypadku, gdy zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia..
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 137, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1-3 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 138, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pakiecie nr 3 poz. 1-3 kompresów o niżej opisanej gramaturze, spełniajcych pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

· poz. 1 – 1,95g

· poz. 2 – 0,57g

· poz. 3 – 1,12g

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 139, dotyczy Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 4 serwety z elementem RTG i tasiemką, niepranych, spełniających pozostałe wymagania zwarte w SIWZ?

Przytaczany w powyższych pytaniach ”element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 140, dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-3

W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. 
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN  ISO  11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN  ISO  17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio : EN  ISO  11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN  ISO  17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.  

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. 

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna.

Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 141, dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pakiecie nr 7 poz. 1-3 kompresów o niżej opisanych wykrojach, spełniajcych pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

· poz. 1 – 14,5 x 29cm

· poz. 2 – 19,5 x 39,5cm

· poz. 3 – 19 x 10cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 142, dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 7 poz. 4-5 o czasie wiązania 3-4min, spełniajcych pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 143, dotyczy Pakietu 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 15 poz. 1 serwety z otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawartew  SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 144, dotyczy Pakietu 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 15 poz. 2 serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawartew  SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 145, dotyczy Pakietu 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 17 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Obłożenie  wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 140x75 cm,. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   
Pytanie nr 146, dotyczy Pakietu 17 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 17 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta 150 x 190 cm dwuwarstwowa

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Obłożenie  wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 140x75 cm,. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikację dostawcy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 147, dotyczy Pakietu 17 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 17 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

4 ręczniki do rąk 

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

1 serweta pionowa 240 x 330 cm, wycięcie przezroczyste 40 x 30 cm, zintegrowane z torebką na płyny z sitkiem I podłączeniem drenu, 2 organizatory przewodów I 2 torby do koagulacji I odsysania 24 x 24 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej, otwór wypełniony przylepną folią operacyjną. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważne. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfijację dostawcy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.               
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   
Pytanie nr 148, dotyczy Pakietu 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 18 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do cięcia cesarskiego: 

1 serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 180/250x330 cm posiadająca otwór o wymiarach 36x36 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie o wymiarach 18 x 16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 72x72 cm wyposażony w gąbkowy sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów, 1 serweta - owinięcie noworodka 75 x 120 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, 4 celulozowe ręczniki chłonne 30,5x34 cm, 1 osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, 1 serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm.

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2, jedną z warstw materiału stanowi folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 168/168kPa w strefie krytycznej , wytrzymałość na penetrację płynów 165cm H20 w strefie krytycznej. Opakowanie torebka Tyvec-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. min. nr lot. Produkt sterylizowany EO, zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   
Pytanie nr 149, dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 150, dotyczy Pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 19 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie uniwersalne :

1 serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm 

1 serweta na stolik Mayo 145 x 79cm 

2 serwety z przylepcem na szerszym boku 90 cm 75 cm 

1 serweta z przylepcem 240 x 150 cm 

1 serweta z przylepcem 180 x 180 cm 

1 taśma medyczna 50 x 9 cm 

2 celulozowe serwetki do rąk 30,5x34cm

Obłożenie wykonane z pełnobarierowego laminatu 2 warstwowego ( zgodność z normą PN-EN13795 lub równowazną), włóknina polipropylenowa i folia polipropylenowa, o gramaturze 60g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej 458 %. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) 165 cm (H20).
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 151, dotyczy Pakietu 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 20 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie uniwersalne: 

Serweta o wym. 150 x 240 cm (+/- 3 cm) wykończona po dłuższym boku medyczną taśmą lepną o wym. min. 100x5 cm - 1 sztuka

Serweta o wym. 180 x180 cm (+/- 3 cm) wykończona po dłuższym boku medyczna taśmą lepną o wym. min. 100x5 cm – 1 sztuka

Serwety boczne o wym. 75 x 90 cm (+/-2 cm), wykończone medyczną taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 sztuki

 Osłona na stolik Mayo, standardowa, wym.79 x 145 cm o gramaturze 55 g/m2 z warstwą  chłonną z nieprzemakalnego  laminatu o gramaturze  całkowitej 140g/m2 - 1 szt. 

Medyczna  taśma lepna 9 x 50 cm – 1 sztuka

Ręczniki do rąk, wym. 30,5x34 cm – 2 sztuki

Serweta na stół instrumentariuszki z laminatu nieprzemakalnego w strefie wzmocnionej (75x190) o wym. 150 x 190 cm. 

Serwety  z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. 60 g/m2. 

Obłożenia zgodne z wymogami normy EN13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą dystrybutora. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 152, dotyczy Pakietu 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 21 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do artroskopii stawu barkowego :

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 79 x 145 cm

1 osłona na kończynę 30x120cm

1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 100x150 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 230 x 260 cm; wycięcie "U" 20x85cm, pad chłonny 50x100cm

1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150 x 300cm, pad chłonny 15x50cm

2 taśmy samoprzylepne 9 x 50cm

4 ręczniki celulozowe 30,5x34

Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgdna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważną, o gramaturze 60g/m2.Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 140 g/m2 (opisane jako pad). Chłonność warstwy zewętrznej 458%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami 990%. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) 165cm (H20). Sterylizowane EO.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 153, dotyczy Pakietu 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie nr 21 poz. 2 taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 154, dotyczy Pakietu 18
Czy Zamawiajacy dopuści zestaw z osobno pakowaną serwetą dla noworodka o wymiarach 90cm x 100cm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 155, dotyczy Pakietu nr 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych.
Pytanie nr 156, dotyczy Pakietu nr 1 Poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych.
Pytanie nr 157, dotyczy Pakietu nr 1 Poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowania po 400 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych.
Pytanie nr 158, dotyczy Pakietu nr 1 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza opakowania po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Pytanie nr 159, dotyczy Pakietu nr 1 Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran pakowanych po 6 szt. w kopercie.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 160, dotyczy Pakietu nr 14 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/1 µ o powierzchni lepnej 34x40cm.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 161, dotyczy Pakietu nr 14 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/1 µo powierzchni lepnej 60x60cm.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 162, dotyczy Pakietu nr 14 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z włókniny o wymiarach 9,14 x 2,5 cm.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 163, dotyczy Pakietu nr  18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  152x190cm z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 195/260x305 cm +/- 2 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym  wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m2 o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 164, dotyczy Pakietu 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższeym boku

- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm 

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego  (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności,nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 165, dotyczy Pakietu nr 23, 24 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego odpornego na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 178cm H20 (rękawy), mankiety wykonane z doskonale dopasowującej się dzianiny. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w formie nadruku po obu stronach fartucha po rozpakowaniu go z włókniny. rozmiar L 120cm, rozmiar XL 140 cm, rozmiar XLL 150cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   
Pytanie nr 166, dotyczy Pakietu nr 23, 24 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego odpornego na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 178cm H20 (rękawy), mankiety wykonane z doskonale dopasowującej się dzianiny. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w formie nadruku po obu stronach fartucha po rozpakowaniu go z włókniny. Rozmiar 2XLL 160cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 167, dotyczy  Pakietu nr 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na kamerę w rozmiarze 13x240 cm o grubości 0,05 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.  
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu nr 25 pozycję nr 3 i tworzy oddzielny Pakiet nr 28
Pkt. 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Pakiety od 1 do 10 - 33141110-4, Pakiety od 11 do 25 – 33140000-3, Pakiet nr 26 – 33141000-0, Pakiet 27 – 33190000-8, Pakiet nr 28 -33140000-3
Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na pakiety:

	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1
	Plastry

	2
	Wyroby gazowe

	3
	Kompresy do sterylizacji oraz wata

	4
	Serwety operacyjne

	5
	Opaska kohezyjna

	6
	Opaska dziana i elastyczna

	7
	Kompresy jałowe

	8
	Gąbka hemostatyczna

	9
	Podkłady i podpaski

	10
	Opatrunki specjalistyczne I

	11
	Opatrunki specjalistyczne II

	12
	Opatrunki specjalistyczne III

	13
	Opatrunki specjalistyczne IV

	14
	Folia operacyjna oraz plaster fizelinowy

	15
	Serwety jałowe

	16
	Zestaw do zakładania szwów

	17
	Obłożenia jałowe I

	18
	Obłożenie do cięcia cesarskiego

	19
	Obłożenie uniwersalne i serwety jałowe

	20
	Obłożenie uniwersalne II

	21
	Obłożenia jałowe II

	22
	Obłożenia jałowe III

	23
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony

	24
	Fartuch chirurgiczny 

	25
	Zestaw zabiegowy

	26
	Osłona na przewody

	27
	Zestaw do płukania kolana

	28
	Pęseta metalowa chirurgiczna


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – Załącznik nr 5 do SIWZ.

§ 9, ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 30% wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  
Pakiet nr 4 – Serwety operacyjne

Nazwa i adres Wykonawcy …..................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Serwety operacyjne 45cm x 70cm standard gazowe niejałowe 17-nitkowe 4w z nitką RTG wplecioną w gazę, z tasiemką w formie ucha do spinania serwet na zewnątrz, po praniu wstępnym i technicznym /Wymagana przędza tex min.15; 
	
	
	szt.
	17000
	
	
	8
	

	
	UWAGA! 

Zamawiający wymaga aby serwety niejałowe były 

Zarejestrowane w klasie IIa reguła 7 


	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                  ………………………..……………………………..

                                       






     Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.25 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.25 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 25 - Zestaw zabiegowy

Nazwa i adres Wykonawcy …..................................................................................................................................................................…..................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Zestaw dla noworodka, jałowy, w torebce papierowo-foliowej o składzie:
- serweta z włókniny kompresowej (min 40g/m2) 80x60cm - 4 szt.
- podkład chłonny z rozdrobnionej nie prasowanej pulpy celulozowej zabezpieczony antypoślizgową folią 90 x 60cm - 1 szt.
- czapeczka dla noworodka - 1 szt.
- zacisk na pępowinę - 1 szt.
- serweta barierowa dla cieczy, chłonna, o gramaturze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            min 43g/m2 90 x 75cm - 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG zintegrowane                                                                                                                                                                                                             z etykietą główną.
	
	
	komplet
	1 600
	
	
	8
	

	2
	zestaw do znieczuleń:

1 kocher plastikowy 14cm,                                                                                                                                           1 plaster włókninowy 2 x 15cm,                                                                                                                                                                 1 serweta 45 x 45cm z laminatu dwuwarstwowego (polipropylenowo - polietylenowa) o gramaturze min. 56g/m²,(zgodność z normą PN-EN13795 lub równoważną), włóknina polipropylenowa i folia polietyleno-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min 570%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >250 cm (H20).                                                                                                                                                               10 kompresów gazowych 12w 17n 5 x 5cm,                                                                                                                                                  1 pojemnik plastikowy dwukomorowy ok.200ml,                                                                                                                                                                  1 serweta foliowana 75 x 75cm do owinięcia zestawu                                                                                                                                                                        z włókniny foliowanej gramatura 42g/m²                                                                                                                                                       Zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG zintegrowane                                                                                                                                                                                                                           z etykietą główną.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	
	
	komplet
	2450
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                  ………………………..……………………………..

                                       






     Podpis Wykonawcy
Nowy Załącznik Nr 5.28 do SIWZ

Załącznik Nr 5.28 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 28 – Pęseta metalowa chirurgiczna
Nazwa i adres Wykonawcy …..................................................................................................................................................................…..................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Pęseta metalowa  chirurgiczna prosta. Dł. 12-12,5 cm 

Pakowana pojedynczo, jałowa 


	
	
	szt.
	125
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                  ………………………..……………………………..

                                       






     Podpis Wykonawcy
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści  PZOZ/DZP/382/10PN/20 z dn. 12 marca 2020r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 25

