Płock, dnia  23 marca 2020 roku

PZOZ/DZP/382/12PN/20
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników, barwników 
i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1
Czy zamawiający wyraża zgodę, aby dla Pakietu nr 1, dla pozycji 1, 2, 3 i 4, opakowania testów zawierały 24 szt. testów / opakowanie, zamiast 12 szt. testów / opakowanie?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zmianę opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
(Umowa do pakietów 2-5 § 6 pkt 1c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4
Umowa do pakietów 2-5 § 6 pkt 1d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5
Umowa do pakietów 2-5 § 6 pkt 1e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ, umowa przewiduje takie zmiany.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego produktu? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ, umowa przewiduje takie zmiany.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności? 

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 35.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, umowa przewiduje takie zmiany.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej dotyczących produktów zaoferowanych w ofercie w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 15
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maksymalny czas testu PTA-LISS 25 minut czyli 10 min wirowania oraz 15 min inkubacji zgodnie z zaleceniem producenta kart i zarazem systemu?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować pipety elektroniczne innego producenta pod warunkiem pełnej kompatybilności z zaoferowanymi testami/kartami?   
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu nr 6
Czy drukarka do krew kart ma być wymieniona w tabeli cenowej dotyczącej dzierżawy na potrzeby realizacji umowy dzierżawy sprzętu tj. udokumentowania przekazania odpłatnie sprzętu zgodnie z ustawą o podatku od dostaw i usług ( kwestie formalno-prawne)?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że KrewKarty mają być wymienione w tabeli cenowej nr II  -odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne na potrzeby realizacji umowy dzierżawy sprzętu tj. udokumentowania przekazania odpłatnie towaru zgodnie z ustawą o podatku od dostaw i usług 
(kwestie formalno-prawne)?
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu nr 6
Zamawiający wymaga zaoferowania max 120 krewkart czy to oznacza ,że można zaoferować mniejszą ilość, a jeśli tak to jaka jest wymagana ilość minimalna?
Odpowiedź:  Minimalna ilość 90 krewkart.
Pytanie nr 22, dotyczy Pakietu nr 6 
Czy Zamawiający potwierdza, że udział w programie kontroli jakości ma być wymieniony w tabeli cenowej nr II na potrzeby realizacji wymagań formalno-prawnych czyli ustawy o podatkach od dostaw 
i usług? 

Zgodnie z wymaganiami prawnymi usługi, dostawy ( dzierżawa, użyczenie, dostawa materiałów zużywalnych)  muszą być dostarczane odpłatnie lub na zasadzie darowizny -  udokumentowana forma na potrzeby rozliczenia z Urzędem Skarbowym np. podatek dochodowy lub VAT od czynności.
Odpowiedź:  Zamawiający nie precyzuje.
Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pipeta automatyczna umożliwiała dozowanie materiału badanego, odczynników w zakresie 10, 25 lub 50 μl zgodnie z metodyką wykonania badania?
Odpowiedź:  Zamawiający nie precyzuje pojemności pipet. Pipeta musi być dostosowana do metodyki badań.
Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu nr 6 
Prosimy o wyjaśnienie, czy dla opisanego przedmiotu zamówienia w pakiecie 6 Zamawiający wymaga zaoferowania kart żelowych do wykonywania badań 6-cio kolumnowych? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie precyzuje rodzaju kart.
Pytanie nr 25, dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówki serologicznej z zaprogramowaną 
i skalibrowaną przez producenta  prędkością wirowania czyli 1 stopniową - dostosowaną do instrukcji kart żelowych?
Odpowiedź:  Wirówka musi być dostosowana do metodyki badań.
Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu nr 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał składały się z 3 ampułek?
Odpowiedź:  Krwinki wzorcowe muszą być dostosowane do metodyki badań.
Pytanie nr 27, dotyczy Pakietu nr 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał pochodziły od tego samego producenta co oferowana mikrometoda? 

Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 28, dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający wymaga, aby końcówki do pipet oraz pipeta pochodziły od tego samego producenta i były opatrzone znakiem zgodności CE zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Rejestracji z siedzibą w Warszawie? 

Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 29, dotyczy Pakietu nr 6 
Czy w celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści łączny czas inkubacji i wirowania wynoszący do 25 min? 

Pragniemy zaznaczyć, iż na rynku tylko jeden Wykonawca oferuje łączny czas inkubacji i wirowania wynoszący do 20 min.
Odpowiedź:  Nie.
Pytanie nr 30, dotyczy Istotnych postanowień umowy zał nr 2A
Dotyczy § 5 ust.1,2

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić i odpowiedzieć na reklamację na termin realny tj. 
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania, 

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

- udzielenie odpowiedzi na reklamację w czasie wymienionym w § 5 ust. 1 umowy

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych oraz udzielenie odpowiedzi na reklamacje w czasie 2 dni roboczych jest trudne do wykonania.
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego
Odpowiedź:  Zamawiający wydłuży termin w § 5 ust. 3  i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 31, dotyczy Istotnych postanowień umowy zał nr 2A
W załączniki nr 2A (wzór umowy dla pakietu nr 1 i 6) wskazano § 4 ust 2, że realizacja dostaw obejmuje 12 miesięcy dlatego prosimy o wyjaśnienie na jaki okres będzie podpisana umowa: 36 miesięcy czy 12 miesięcy?     

Odpowiedź:  Dla pakietu nr 1 – okres 24 miesięcy, dla pakietu nr 6 – okres 36 miesięcy. Zamawiający dokona modyfikacji § 4 ust 2.
Pytanie nr 32
Czy ilości wyspecyfikowane w pakiecie nr 6, są to ilości na 36 miesięcy czy 12 miesięcy?

W postepowaniu wymaga się ilości:

1 200 badań przesiewowych w pośrednim teście antyglobulinowym 

 2 100 właściwych prób krzyżowych w teście PTA

W poprzednim postępowaniu nr Nr PZOZ/DZP/382/42PN/17 były diametralnie inne ilości czyli: 

Uwaga: do formularza należy wpisać wszystkie odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań wymienionych powyżej, czyli na okres 24 miesięcy:   

8 000 badań przesiewowych przeciwciał ( test PTA)  

1 200 właściwych prób zgodności

Ponieważ istnieją pewne rozbieżności w terminach wymienionych w siwz, co utrudnia wykonawcy oszacowanie oferty, uprzejmie  prosimy o wskazanie  na jaki okres będzie umowa w zakresie pakietu nr 6 oraz jakie ilości należy zaoferować na czas obowiązywania umowy ?
Odpowiedź:  Podane w SIWZ ilości dla Pakietu nr 6 są okres 36 miesięcy. 
Pytanie nr 33, dotyczy Pakietu nr 23
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 23 z pakietu 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 34, dotyczy Załącznika Nr 2B
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, ze "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zagwarantowanie 70% wartości pakietu i dokona modyfikacji SIWZ. 
Pytanie nr 35, dotyczy Załącznika Nr 2B
Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 3 ust. 4 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego.

Zapis tak sprzeczny jest z art. 14 ustawy (art. 353 ze znaczkiem 1, art. 552 kodeksu cywilnego). Zamawiający dokonał ograniczenia praw. Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązani Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, że za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie.
Odpowiedź:  Zamawiający doprecyzuje powyższą kwestię dodając § 4 ust. 9, który został pominięty.
Pytanie nr 36, dotyczy Załącznika Nr 2B
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych § 6 ust. 1 a poprzez wprowadzenia poniższego: 

"w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy brutto w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,"
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 37, dotyczy Załącznika Nr 2B
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 1 c i e  poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 38, dotyczy załącznika nr 5.6 do SIWZ „Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych”, punkt 1
Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg produkcji w roku 2018, 2019 lub 2020 dotyczy tylko wirówkoinkubatora/ wirówki i inkubatora? 
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 39, dotyczy załącznika nr 5.6 do SIWZ „Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych”, punkt 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zintegrowanego systemu składającego się z wirówkoinkubatora, o pojemności wirówki 10 kart i inkubatora 20 kart (2 niezależne bloki grzewcze, każdy po 10 kart) – nie starszego niż z 2018 roku?
Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 40, dotyczy załącznika nr 5.6 do SIWZ „Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych”, punkt 5
Czy Zamawiający wymaga by wirowanie w wirówce serologicznej nie było dłuższe niż 5 minut?
Odpowiedź:  Zamawiającym nie precyzuje. Łączny czas nie dłuższy niż 20 minut.
Pytanie nr 41, dotyczy załącznika nr 5.6 do SIWZ „Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych”
Prosimy o sprawdzenie czy nie zaszła pomyłka w liczbie badań przesiewowych w pośrednim teście antyglobulinowym – podana liczba to 1200, jednak liczba właściwych prób krzyżowych wskazuje, że powinna być 12000.
Odpowiedź:  Prawidłowa ilość to 12 000, zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 42, dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” paragraf 9 punkt 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu paragrafu 9 punktu 2 Umowy:
„…przyjazd do Zamawiającego i podjęcie naprawy maksymalnie do 12 godzin od chwili zgłoszenia (poniedziałek – piątek)…”
na:
„…przyjazd do Zamawiającego i podjęcie naprawy maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia (poniedziałek – piątek)…”
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 43, dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” paragraf 10 punkt 1a
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu paragrafu 10 punktu 1a Umowy:
 „w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

na:
„w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości brutto przedmiotu danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”
Odpowiedź:  Zmiana zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 36.
Pytanie nr 44
W SIWZ pkt. 7.3 Zamawiający stawia wymóg złożenia próbek oferowanych produktów po 3 szt. każdego rodzaju probówek, igieł, motylków i uchwytów w zakresie pakietu nr 4. Prosimy o określenie, które pozycje pakietu nr 4 podlegają wymogowi złożenia próbek, gdyż wymienione przez Zamawiającego produkty nie występują w tym pakiecie.
Odpowiedź:  Zamawiający rezygnuje z wymogu złożenia próbek.
Pytanie nr 45, dotyczy § 4 ust. 2 zał.nr.2B
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?


Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych 
i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 46, dotyczy § 5 ust. 2,3 zał.nr.2B  
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. 

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania, 

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 4 dni roboczych jest trudne do wykonania. 

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuży termin w § 5 ust. 3  i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 47, dotyczy § 6 ust. 1a) i 1b) zał.nr.2B   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości  1-2 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 48, § 6 ust. 1a) i 1b) zał.nr.2B   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości  0,5% wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu    wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2%  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%  wartości całego pakietu (w przypadku nieterminowych dostaw). W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 49, dotyczy pakietu nr 4, poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Korków zewnętrznych, z uchwytem pionowym, wykonane z PE (żółte) – do współpracy z analizatorami moczu, dopasowanych bezpośrednio do probówek z pozycji 3?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 50, dotyczy pakietu nr 4, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek typu Eppendorf z dnem soczewkowym o pojemności 2 ml?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 51, dotyczy pakietu nr 4, poz. 15
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 52, dotyczy Pakietu 4, poz. 19
Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu zakresu pojemności pipety lub pojemności końcówek?

Do pipety o poj. 20-200 ul pasują końcówki o pojemn. do 200 ul (ewentualnie do 100ul), nie pasują natomiast o podanej poj. 10 ul.

Prosimy o wyjaśnienie, czy prawidłowo podana jest pojemność pipety, czy może końcówek.
Odpowiedź:  W opisie jest pomyłka, Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu 4, poz. 24
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?
Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 54, dotyczy Pakietu 4, poz. 29
Czy Zamawiający dopuści bagietki o długości 125 mm wykonane z PP?  

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe czy dopuści bagietki szklane o dł. 150 mm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 55, dotyczy Pakietu 4, poz. 35
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety zmienno-pojemnościowej o objętości 10-100 µl z wyrzutnikiem?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści dla pakietu nr 6 zaoferowanie pipet automatycznych (nieelektronicznych)?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 metodę w której proces inkubacji i wirowania wynosi łącznie 25 minut?
Odpowiedź:  Nie.
Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu 6
Czy w formularzu cenowym dla pakietu nr 6, w kolumnie dotyczącej okresu dzierżawy nie doszło do omyłki i nie powinno być „wartość za 36 miesięcy dzierżawy w PLN brutto”?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu 6
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga w pakiecie nr 6 wycenienia w formularzu cenowym zapewnienia udziału w zewnętrznym (polskim lub międzynarodowym) programie kontroli jakości (minimum 4 razy w roku)? Wskazujemy, iż zgodnie z ustawową definicją zamówień publicznych, umowy o zamówienia publiczne są umowami odpłatnymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje.
Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu 4, poz. 19
Prośba o sprawdzenie czy nie doszło do pomyłki: Końcówki do pipet o pojemności do 10µI (pasujące do pipety zmienno-pojemnościowej o objętości 20-200µI z wyrzutnikiem).

Zasadniczo końcówki o pojemności 10 µI mają zbyt wąski otwór żeby pasować do pipet o pojemności 20-200µI. Ponadto ich pojemność jest poza granicą dokładności pobierania dla pipet o zakresie pojemności 20-200µI.
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 52.
Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu 4, poz. 29
Czy Zamawiający dopuści bagietki o długości 125 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu 3
Prosimy o wyłączenie pozycji 10-13 pakietu 3 i utworzenie z niego odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu 3 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
- wydziela z Pakietu nr 4 pozycję nr 23 i tworzy oddzielny Pakiet nr 7
Pkt. 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiet 1 – 33 124 130-5, Pakiet 2 – 33 124 130-5, Pakiet 3 – 33 124 130-5, Pakiet 4 - 33 192 500-7, Pakiet 5 – 33 696 500-0, Pakiet 6 – 33 696 500-0,  Pakiet 7 - 33 192 500-7
Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące – dotyczy pakietów nr 1-5,7 przez 36 miesięcy – dotyczy pakietu nr 6 licząc od daty zawarcia umowy.
Pkt 7.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty:

1. Ulotki testów potwierdzające metodykę i zakresy oznaczeń dotyczy Pakietu nr 2 i 3;
2. Karty charakterystyki substancji szkodliwych wystawione dla każdego barwnika (odczynnika) odrębnie, jeżeli preparat (odczynnik) nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji szkodliwych – dotyczy Pakietu nr 5.
ZREZYGNOWANO Z PRÓBEK
Załącznik nr 1 do SIWZ, podział na pakiety otrzymuje brzmienie:
Pakiet 1 - Panele alergologiczne wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania i odczytywania testów

Pakiet 2 - Szybkie testy diagnostyczne I

Pakiet 3 - Szybkie testy diagnostyczne II

Pakiet 4 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy, drobny

Pakiet 5 - Barwniki i odczynniki

Pakiet 6 - Odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne do badań przesiewowych wraz z dzierżawą systemu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej
Pakiet 7 - Nakłuwacz jednorazowy 
Załącznik Nr 2B do SIWZ - dotyczy pakietów nr 2-5, 7
Załącznik 2A i 2B § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.
Załącznik 2A § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:
Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy – dotyczy pakietu nr 1 oraz w okresie 36 miesięcy – dotyczy pakietu nr 6 od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)………………… lub fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
Załącznik 2B § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:
Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy  od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)………………… lub fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto.
Załącznik 2B § 9 ust 3 otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 30%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
Załącznik 2A oraz 2B § 4, dodaje ust 9 o brzmieniu:
Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.
Załącznik 2B § 6 ust 1a, otrzymuje brzmienie:
1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy brutto w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
Załącznik 2A § 10 ust 1a, otrzymuje brzmienie:
1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy brutto w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
Załącznik 2A § 9 ust 2, otrzymuje brzmienie:
Zamawiający będzie zgłaszał awarie analizatorów 24h/dobę w całym okresie związania umową. Czas reakcji serwisu (w godzinach pracy serwisu): kontakt z inżynierem do godziny od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną lub mailową; przyjazd do Zamawiającego i podjęcie naprawy maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia (poniedziałek – piątek). Wykonawca poda szczegółowe dane do kontaktu z serwisem, w tym numery telefonów oraz adresy mailowe inżynierów dedykowanych do obsługi serwisowej analizatorów.
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 4 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy, drobny

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Probówki przejrzyste optycznie z PS o pojemności 4 ml (12x75)-okrągłodenne
	
	szt.
	70 000
	
	

	2.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 11 ml (16x100)-okrągłodenne
	
	szt.
	2 500
	
	

	3.
	Probówki do wirowania moczu o pojemności 12 ml , z podziałką na  10ml i z dołkiem o poj. 0,5ml
	
	szt.
	40 000
	
	

	4.
	Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do osadu moczu
	
	szt.
	4 000
	
	

	5.
	Korki wewnętrzne lub zewnętrzne pasujące do probówek do wirowania moczu
	
	szt.
	2 000
	
	

	6.
	Korki wewnętrzne lub zewnętrzne do probówek o średnicy 12mm
	
	szt.
	2 000
	
	

	7.
	Probówki do wykrzepiania z granulatem o pojemności 11 ml
	
	szt.
	1 700
	
	

	8.
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z korkiem i dnem stożkowym
	
	szt.
	4 000
	
	

	9.
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z korkiem i dnem soczewkowym
	
	szt.
	4 000
	
	

	10.
	Szkiełka podstawowe standardowe, z ciętymi krawędziami, gładkie o grubości 1mm (76mmx26mm)
	
	szt.
	10 000
	
	

	11.
	Szkiełka nakrywkowe 22x22mm
	
	szt.
	300
	
	

	12.
	Szkiełka nakrywkowe 24x32mm
	
	szt.
	8 000
	
	

	13.
	Kapilary bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 100µI
	
	szt.
	20 000
	
	

	14.
	Kapilary z heparyną sodową o pojemności 175µI
	
	szt.
	2 400
	
	

	15.
	Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100µI
	
	szt.
	8 000
	
	

	16.
	Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100µI
	
	szt.
	4 000
	
	

	17.
	Końcówki do pipet o pojemności do 200µI / żółte
	
	szt.
	80 000
	
	

	18.
	Końcówki do pipet o pojemności do 1000µI / niebieskie
	
	szt.
	70 000
	
	

	19.
	Końcówki do pipet  pasujace do pipety zmienno-pojemnościowej o objętości 20-200µI z wyrzutnikiem z poz. 35
	
	szt.
	5 000
	
	

	20.
	Końcówki do pipet o pojemności do 5000µI 
	
	szt.
	4 000
	
	

	21.
	Pipetki typu Pasteura 1 ml o długości ok. 15cm
	
	szt.
	4 000
	
	

	22.
	Mikropipetor ręczny do kapilar z wyposażeniem
	
	szt.
	1
	
	

	23.
	Jednorazowe płyty do określania grup krwi 5x6 dołków, głębokości 4,5 mm z przezroczystego PCV
	
	szt.
	2 400
	
	

	24.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek czarne
	
	szt.
	72
	
	

	25.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek niebieskie
	
	szt.
	36
	
	

	26.
	Staza automatyczna do pobierania krwi
	
	szt.
	40
	
	

	27.
	Statyw szeregowy na 4 pipety jednokanałowe
	
	szt.
	8
	
	

	28.
	Bagietki plastikowe o dł. ok 150mm
	
	szt.
	1 000
	
	

	29.
	Probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i heparyną sodową-mikrometoda na 100 ul krwi z kapilarą end to end
	
	szt.
	200
	
	

	30.
	Probówki do hematologii z EDTA K2 na 100 ul  z kapilarą end to end
	
	szt.
	200
	
	

	31.
	Zlewki 500-600 ml ze szkła, wysokość do 130mm
	
	szt.
	2
	
	

	32.
	Zlewki 500-600 ml PP, wysokość do 130mm
	
	szt.
	4
	
	

	33.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 200 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	34.
	Pipeta zmienno-pojemnościowa o objętości 20-100 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	35.
	Pipeta zmienno-pojemnościowa o objętości 100-1000 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	36.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 1000 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	37.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 500 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 7 - Nakłuwacz jednorazowy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Nakłuwacz jednorazowy, głębokość nakłucia 1.8mm
	
	szt.
	70 000
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 6 – Odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne do badań przesiewowych wraz z dzierżawą systemu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Termin ważności odczynników i materiałów zużywalnych minimum 4 miesiące od daty dostawy krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od daty dostawy

Termin dostaw

Odczynniki i materiały zużywalne w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Krwinki wzorcowe: sukcesywnie wg ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą harmonogramu.

Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych:

1. System składający się z wirówki, inkubatora, statywu i dwóch pipet automatycznych, elektronicznych - nie starszy niż z 2018 r. 

2. Metoda pomiaru oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach

3. Wirówka serologiczna o pojemności minimum 12 kart/ kaset z wyświetlaczem czasu i  z dwustopniową prędkością wirowania 

4. Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji lub dwa niezależne inkubatory

5. Maksymalny  łączny czas inkubacji  i wirowania w wirówce serologicznej wynoszący do 20 min.

6. Automatyczne, elektroniczne pipety wieloczynnościowe z funkcją wielokrotnego dozowania.

7. Gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał 

8. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji systemu

9. Zapewnienie drukarki do Krewkart

10. Zakup  max. 120 krewkart 

11. Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego a także bezpłatny serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy

12. Zapewnienie udziału w zewnętrznym (polskim lub międzynarodowym) programie kontroli jakości na koszt Wykonawcy  minimum  4 raz w roku

Uwaga: do formularza należy wpisać wszystkie odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań wymienionych powyżej, czyli na okres 36 miesięcy:   

12 000 badań przesiewowych w pośrednim teście antyglobulinowym 

 2 100 właściwych prób krzyżowych w teście PTA
	I - Dzierżawa systemu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej (minimum wirówka, inkubator, statyw, dwie pipety) zapewniającego wykonywanie badań + drukarka do krewkart

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Jednostka miary
	Ilość

miesięcy
	Producent,

Typ i nr katalogowy
	Wartość dzierżawionego sprzętu w PLN brutto
	Cena jedn. za 1 m-c dzierżawy

w PLN brutto
	Wartość za 36 m-cy  dzierżawy w PLN brutto

	1
	
	miesiąc
	36
	
	
	
	

	                                                                                                                       RAZEM  I
	
	

	II – odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne 

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Ilość opakowań


	Wielkość opakowania
	Nr katalogowy


	Cena 1 op. w PLN brutto


	Wartość w PLN

brutto

	II.1
	
	
	
	
	
	

	II.2
	
	
	
	
	
	

	II.3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                 RAZEM II
	
	


	
	Wartość w PLN brutto



	I - Dzierżawa sprzętu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej
	

	II – odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne 
	

	                                              RAZEM I + II
	


            ..................................................................

                                                                                                                                                                                podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści  PZOZ/DZP/382/12PN/20 z dn. 23 marca 2020r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 18

