Płock, dnia 16 kwietnia 2020 roku

PZOZ/DZP/382/16PN/20
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1
W związku z zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego firma xxx zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną oferty i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozważenie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania za pośrednictwem platformy elektronicznej. Zamawiający dysponuje dostępem do takiego narzędzia a Prezes Urzędu Zamówień Publicznych rekomenduje dla wszystkich postępowań zastosowanie dostępnych platform zakupowych. Ma to niebagatelne znaczenie dla wszystkich stron: 

- Realnie wpływa na bezwzględnie priorytetową obecnie ochronę personelu placówek 

medycznych przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; 

- Minimalizuje potencjalne źródła zakażeń w placówkach medycznych poprzez eliminowanie 

ogniw pośrednich, np. wizyty doręczycieli, napływ dużych ilości papieru pochodzącego  

z różnych źródeł; 

- Ułatwia, a czasem wręcz umożliwia Wykonawcom udział w postępowaniach przetargowych,  

w sytuacji powszechnej pracy zdalnej pracowników; 

- Usprawnia realizację i przyspiesza przebieg procedur przetargowych
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 1.
Pytanie nr 3
Czy na potwierdzenie wymaganych parametrów dla wszystkich pakietów w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający będzie przewidywał możliwość wezwania oferenta do przedstawienie aktualnych katalogów, folderów potwierdzających spełnienie stawianych wygów jakościowych oraz parametrów technicznych?  
Odpowiedź: Zamawiający będzie wzywał najkorzystniejszych Wykonawców do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 7.2 SIWZ.
Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-7
Prosimy o dopuszczenie igieł z tolerancją długości +/-2 mm lub 3 %. Zapis 2% przy długości igły np: 88mm daje wartość 1,76mm co pozwala zaoferować igłę o max. długości 89,76 mm.  Pragniemy zaoferować igły renomowanego producenta xxx, których długość wynosi np. 90 mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-7
Prosimy o dopuszczenie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckiego i Pencil Point, posiadających przezroczystą nasadkę igły z efektem „powiększającym” ułatwiająca wizualizację płynu. Uchwyt igły zapewnia dużą swobodę posługiwania się igłą, wycięcie w nasadce igły umożliwia precyzyjne umiejscowienie mandrynu oraz kontrolą pozycji ostrza igły. 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 1, poz. 4
Prosimy o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 25G, o długości 90mm, pakowane razem z prowadnicą długości 32mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7, dotyczy pakietu nr 1, poz. 5
Prosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu. Wydzielenie zwiększy konkurencyjność asortymentowo – cenową co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 1, poz. 6
Prosimy o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 27G, o długości 90mm, pakowane razem z prowadnicą długości 32mm. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9, dotyczy pakietu nr 1, poz. 7
Prosimy o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 25G, o długości 119 mm, z prowadnicą długości 32mm. Igła i prowadnica pakowane oddzielnie. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10, dotyczy pakietu nr 1, poz. 8
Prosimy o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point 27G, o długości 119 mm, z prowadnicą długości 32mm. Igła i prowadnica pakowane oddzielnie. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 11, dotyczy pakietu nr 9, poz. 1,2,3,4
Prosimy o dopuszczenie strzykawek posiadających skalę na cylindrze odpowiadającą pojemności strzykawki (bez rozszerzenia), opakowania zbiorcze oznakowane kodem kolorystycznym.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12, dotyczy pakietu nr 9, poz. 4
Prosimy o dopuszczenie strzykawek o poj. 20 ml dwuczęściowych w opakowaniu 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pytanie nr 13, dotyczy pakietu nr 9, poz. 5
Prosimy o dopuszczenie strzykawek 20 ml LL w opakowaniach 120 szt., bez kodu kolorystycznego na opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Pytanie nr 14, dotyczy pakietu nr 9, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do gazometrii z heparyną litową balansowaną wapniem z rekomendowaną objętością pobrania 1,6 ml?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 15, dotyczy pakietu nr 9, poz. 8
Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny 1ml / 40U z igłą iniekcyjna 0,3 x 13 mm, z oznaczeniem o braku lateksu na opakowaniu, w opakowaniu 120 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 16, dotyczy pakietu nr 9, poz. 9
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej 5ml LL, w opakowaniu 125 szt., bez kodu kolorystycznego na opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1-6
Prosimy o dopuszczenie alternatywnej bezpiecznej kaniuli dożylnej o następujących parametrach: wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, posiadającej dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę z koreczkim luer-lock. Biokompatybilność poliuteranu, wpływająca na ograniczenie odcewnikowego zapalenia żył, potwierdzona min 3 badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty. Kolejno w rozmiarach: 

Poz. 1 / 2,0 mm 14 G (pomarańczowy), przepływ min. 270 ml/min

Poz. 2 / 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm, przepływ min. 133 ml/min 

Poz. 3 / 1,3mm - 18G (zielony) dł. 32, przepływ min. 103 ml/min

Poz. 4 / 1,3mm - 18G (zielony) dł. 45 mm, przepływ min.  103 ml/min

Poz. 5 / 1,1mm - 20G (różowy) dł. 32 mm, przepływ min. 67 ml/min

Poz. 6 / 0,9mm - 22G (niebieski) dł.25 mm, przepływ min. 42 ml/min
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tylko w pozycjach nr 2, 3, 6, reszta pozycji zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 7
Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej,  cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu górnego,  z  igłą ze specjalnym  otworem przy ostrzu typu lancetowatego, który umożliwia szybkie i  pewne potwierdzenie   umieszczenia kaniuli w żyle, z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka)  , który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji, co eliminuje konieczność uciśnięcia żyły podczas kaniulacji rozmiar 22G, 0.9 x 25 mm   
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 8
Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Dostępna w następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 0,7 x x19 mm, przepływ 19ml
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 8
Prosimy o dopuszczanie kaniuli dożylnej dla noworodków o średnicy 0,7mm i długości 19mm, przepływ min. 20 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 6 pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczaniem igły w postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli.  Rozmiar 24G x 19 mm. Opakowanie 30 sztuk
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu nr 8 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 8 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 8 do nowego Pakietu nr 29.
Pytanie nr 22
W związku z utrudnieniami spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną w kraju, zwracamy się  z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty przetargowej w postaci elektronicznej.
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 1.
Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:  Tak.
Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu nr 2 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 1 dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą drobinkami szkła, całkowicie echogeniczną ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami w rozmiarze 22G 50mm?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 25, dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 2 dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą drobinkami szkła, całkowicie echogeniczną ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami w rozmiarze 21G 85mm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 3 dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych pokrytą drobinkami szkła, całkowicie echogeniczną ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami w rozmiarze 21G 100mm?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 27, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 100 ml do płukania ściętą pod kątem 45o , oraz podziałką wycechowaną w mililitrach?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 28, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do płukania 100 ml z podwójnym reduktorem?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 29, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3 
Czy Zamawiający wymaga Strzykawki do płukania 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 30, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 4
Czy Zamawiający wymaga koreczka do kaniul w opakowaniu typu twardy blister umożliwiającego wyjście koreczka nie powodującego jego kontaminacji?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 31, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek bez oznaczenia kodu kolorów na opakowaniu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32, dotyczy pakietu nr 9, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 20 ml trzyczęściowej  bez oznaczenia kodu kolorów na opakowaniu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 20 ml trzyczęściowej  z rozszerzoną skalą do 22 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 35, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 20 ml trzyczęściowej, pakowanej po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 36, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki j.u. do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 37, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą iniekcyjną 0,5 x 16 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 38, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej L L. w rozmiarze  5 ml z rozszerzona skalą 6 ml?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 39, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej w rozmiarze  5 ml bez oznaczenia kolorystycznego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 40, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1-8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w której Cewnik wykonany z FEP (teflon), Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące). Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego). Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku. Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi. Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi. Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle. Posiadająca poniższe rozmiary

	Kod koloru
	Rozmiar ( GAUGE)
	Rozmiar w mm

	Pomarańczowy
	14 G
	2,1 x 45

	Biały
	17 G
	1,5 x 45

	Zielony
	18 G

18 G
	1,3 x 45

1,3 x 32

	Różowy
	20 G

20 G
	1,1 x 32

1,1  x 25

	Niebieski
	22 G
	0,9 x 25

	Żółta
	24 G
	0,7 x 19


	Fioletowa
	26 G
	0,6 x 19


Odpowiedź:  Zgonie z SIWZ.
Pytanie nr 41, dotyczy Pakietu nr 26
Czy Zamawiający dopuści Ustnik papierowy jednorazowy do spirometru Easy One zawierający stawkę VAT 23%?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 42, dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 43, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1
Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową j.u. o objętości mankietu <20 ml?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 44, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2
Czy  zamawiający dopuści maskę krtaniową j.u. o objętości mankietu <30 ml?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 45, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 3
Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową j.u. o objętości mankietu <40 ml?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 46
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.
Pytanie nr 47, dotyczy Pakietu nr 19   
Czy Zamawiający w pak 19 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH:
Odpowiedź:  Pytanie niekompletne.
Pytanie nr 48, dotyczy Pakietu nr 19   
Czy Zamawiający w pak 19 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową o parametrach

- Urometr

• Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, następnie co 10ml do 500ml

• Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną

• Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu

• Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej

• Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną

• Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik

• Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną
• Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 120 cm lub 150cm 

• Paski boczne dla optymalnego umocowania

• Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy

• Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)

- Pojemnik na mocz

• Pojemność 2 000 ml

• Zastawka antyrefluksyjna

• Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik

• Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna

• Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu

• Szczelina do umocowania drenu spustowego?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 49, dotyczy pakietu nr 10, poz. 6 
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 50, dotyczy pakietu nr 10, poz. 7
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 51, dotyczy pakietu nr 10, poz. 8
Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 52, dotyczy Pakietu 10, poz. 14
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu 10, poz. 16
Czy zamawiający dopuści produkt niesterylny?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 54, dotyczy Pakietu 8, poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50ml (60ml) polskiej renomowanej firmy Margomed?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 55, dotyczy Pakietu 8, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę korka w opakowaniu a 100 szt.?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu 8, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści igłę do pena sterylną w rozmiarze 31G 0,25x5mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu 9, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u.  1ml do tuberkuliny, trzyczęściową z igłą iniekcyjną 0,45x13mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu 9, poz. 1,2,3,4
Czy zamawiający dopuści aby przewężenie tłoka strzykawek znajdowało się na jego końcu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu 9, poz. 1,2,3,4
Pakiet 9, pozycja 1,2,3,4

Czy kod kolorów ułatwiający rozpoznanie rozmiaru strzykawek może znajdować się tylko na opakowaniu zbiorczym z pominięciem opakowań jednostkowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu 9, poz. 1,2,3,4
Czy zamawiający dopuści aby przedłużona skala strzykawek wynosiła 10%? Odpowiednio rozszerzenie dla 2 ml do 2,2 ml; 5ml do 5,5 ml; 10 ml do 11 ml oraz 20 ml do 22 ml?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu 9, poz. 4
Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml pakowane po 50 sztuk w opakowaniu? Z przeliczeniem odpowiedniej ilości podanej w zamówieniu (600 opakowań zamiast 300) 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu 9, poz. 5
Czy zamawiający dopuści strzykawki 20 ml trzyczęściowe pakowane po 50 sztuk w opakowaniu? Z przeliczeniem odpowiedniej ilości podanej w zamówieniu (40 opakowań zamiast 20)
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 63, dotyczy Pakietu 9, poz. 6
Czy zamawiający dopuści strzykawki do gazometrii krwi o objętości 2,3ml?

 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 64, dotyczy Pakietu 9, poz. 7
Czy zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą o wymiarach 0,45x13mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 65, dotyczy Pakietu 9, poz. 7,8
Czy zamawiający dopuści, aby na cylindrze strzykawek nie widniało oznaczenie informujące o braku lateksu?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 66, dotyczy Pakietu 9, poz. 9
Czy zamawiający dopuści olej silikonowy, który jest nieodzownym składnikiem w fazie produkcyjnej 
(w ilościach śladowych) strzykawek 3-częściowych pokrywający wewnętrzną część cylindra 
o właściwościach biokompatybilnych i neutralnych dla użytkownika i nie wchodzi w interakcje z lekami?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 67, dotyczy Pakietu 10, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 szt. z przeliczeniem do pełnej ilości opakowań?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie nr 68, dotyczy Pakietu 10, poz. 6
Czy zamawiający dopuści opaskę indentyfikacyjną o długości całkowitej 25 cm, posiadającej zakres regulacji 13 oczek?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 69, dotyczy Pakietu 10, poz. 7
Czy zamawiający dopuści opaskę indentyfikacyjną o długości całkowitej 17 cm, posiadającej zakres regulacji 12 oczek?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 70, dotyczy Pakietu 10, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szlifowanymi krawędziami?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 71, dotyczy Pakietu 10, poz. 14
Czy zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny o białym kolorze trzpienia o rozmiarze XS i Ø20 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 72, dotyczy Pakietu 10, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny wykonany z polipropylenu, o długości ok. 52mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 73, dotyczy Pakietu 10, poz. 16
Czy zamawiający dopuszcza zestaw do lewatywy niesterylny, workiem o pojemności 1750 ml, wykonany z medycznego PCV, skalowany od 50 ml do 1750 ml i drenem o długości 150 cm z zaciskiem przesuwnym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 74, dotyczy Pakietu 13, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 5-10ml, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 75, dotyczy Pakietu 13, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 30ml dla rozmiaru CH 12 oraz 30-50ml dla pozostałych rozmiarów, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 76, dotyczy Pakietu 13, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’60sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 77, dotyczy Pakietu 13, poz. 9
Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków jednorazowe lub szklane?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 78, dotyczy Pakietu 14, poz. 1
Czy zamawiający dopuszcza aby butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON nie zawierała elastycznej harmonijki w dolnej części butelki?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 79, dotyczy Pakietu 14, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny 100% silikon, długość 50cm, z 6 otworami bocznymi?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 80, dotyczy Pakietu 18, poz. 1
Czy zamawiający dopuści okulary do fototerapii o wymiarach długość 26cm i rozstawie 8,7 cm lub o długości 27 cm i rozstawie 8,7 cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 81, dotyczy Pakietu 19, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 82, dotyczy Pakietu 19, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści worek na mocz posiadający pojedynczy zgrzew?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 83, dotyczy Pakietu 21, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem - kanka typ Yankauer rozmiar CH21 długość kanki ok. 27cm, cztery otwory boczne, matowa powierzchnia kanki eliminująca refleksy świetlne, dren długości 2,1m, średnica wewnętrzna drenu 5,6mm, sterylny?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 84, dotyczy Pakietu 21
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki typu Yankauer w rozmiarze CH20 zamiast CH22, długość części roboczej z uchwytem - 24cm, dren zewnętrznie ryflowany – odporny na załamanie.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 85, dotyczy Pakietu 14, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 8-18F?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 86, dotyczy Pakietu 14, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści dren zwinięty w opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 87, dotyczy Pakietu 15, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rurek ustno-gardłowych Guedel w poniższych rozmiarach:

0 – 6 cm

1 – 7 cm

2 – 8 cm 

3 – 10 cm

4 – 11 cm

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 88, dotyczy umowy
Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy w tym Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). wprowadzająca m.in. nowe przesłanki zmiany umów o zamówienia publiczne.
Pytanie nr 89, dotyczy umowy
Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następujących zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy w tym Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). wprowadzająca m.in. nowe przesłanki zmiany umów o zamówienia publiczne.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
 - Zamawiający wydziela pozycję 5 z Pakietu nr 8 do nowego Pakietu nr 29, w związku z czym ulega zmianie poniższy zapis SIWZ.
1.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33100000-1 – pakiety 1-26; CPV: 33750000-2 – pakiet nr 27; CPV: 33793000-5; 30192800-9 – pakiet nr 28, 33100000-1 – pakiet nr 29.

Zamawiający dopuszcza poza formą papierową także możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, w związku z czym wprowadza następujące zapisy do SIWZ:

Punkt 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1 Informacje ogólne

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem umowy, dla której przewidziano wyłącznie formę pisemną) drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - dla składanej oferty oraz przy użyciu poczty elektronicznej dla  dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ i pkt 8.4. siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) – nie dotyczy wymaganych próbek.

2) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 
w pkt 11.18), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy PZOZ/DZP/382/16PN/20.
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl – w przypadku przesyłania dokumentów innych niż oferta, np. wezwań od Zamawiającego, wyjaśnień Wykonawcy, zapytań Wykonawcy. 

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl. 

Dokumenty elektroniczne należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w:

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320);


- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1991); 

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2517);
8.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.5 SIWZ.

8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Zamawiający tworzy nowy pkt SIWZ 11.18:

11.18. Dopuszczone złożenie oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia oferty określa platformę ePUAP i MiniPortal.
1) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę elektronicznie, musi posiadać konto na ePUAP i wówczas  ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

4) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.
5) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
7) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być oddzielnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11) PEŁNOMOCNICTWO do podpisania oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub w elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.
12) Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż pdf, formatem XAdES.
13) Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.
Punkt 12 SIWZ wprowadza nowe podpunkty oraz modyfikuje podpunkt 12.4:

12.1.a)  Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 21 kwietnia 2020 r. do godz. 8:00.
12.2.a)  Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę przekazania jej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 21 kwietnia 2020 r., o godzinie 12:00.
12.4.a)  Otwarcie ofert złożonych elektronicznie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

W załącznikach do SIWZ Zamawiający dodaje:

1. Instrukcja użytkowania Miniportal ePUAP

2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Załącznik nr 5.8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
	Dane Wykonawcy:…………………………..
	Zał. 5.8 do siwz

	Formularz cenowy - Pakiet nr 8

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr kat.
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto w PLN
	Wartość netto              w PLN
	Stawka  vat %
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Strzykawka biała 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor
	
	
	szt.
	2 000
	
	
	8%
	

	2.
	Strzykawka bursztynowa 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor.
	
	
	szt.
	1 000
	
	
	8%
	

	3.
	Strzykawka 100ml do płukania, trzyczęściowa,  podziałka skali wycechowana w milimetrach, bardzo czytelna z dołączonym 1 łącznikiem Luer, stożek położony centrycznie, ukośnie ścięty.
	
	
	szt.
	1 500
	
	
	8%
	

	4.
	Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo sterylnie z częścią wchodzącą do światła kaniuli cofniętą poniżej korpusu (gwintu) koreczka.
	
	
	szt.
	14 100
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxx
	 


Załącznik nr 5.29 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

	Dane Wykonawcy:…………………………..
	Zał. 5.29 do siwz

	Formularz cenowy - Pakiet nr 29

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr kat.
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto w PLN
	Wartość netto              w PLN
	Stawka  vat %
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Igła do pena sterylna, jednorazowa 32G 0,23 x 4mm x 100szt.
	
	
	op.
	85
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxx
	 


Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści  PZOZ/DZP/382/16PN/20 z dn. 16 kwietnia 2020r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na adres: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 17

