[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






Płock, dnia  26 czerwca 2020 roku

PZOZ/DZP/382/21PN/20
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa USG ortopedycznego i USG 
z dopplerami

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3.2 do formularza ofertowego zadanie nr 2:
Dot. Załącznik 3.2. do Formularza ofertowego Pakiet nr 2.

Prosimy o potwierdzenie, że opisane funkcjonalności:

	1. 99.
	Obrazowanie więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji

	2. 102.
	Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników.

	3. 103.
	Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye

	4. 104.
	Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain


miały być możliwościami rozbudowy. Dotyczą one wysokospecjalistycznych funkcji kardiologicznych oraz fuzji obrazowania, które nie są przez Zamawiającego wymagane.
Odpowiedź: Potwierdzamy, że urządzenie ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o te funkcje.
Pytanie Nr 2
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3 ust. 12, załącznik nr 3.1 i 3.2 do Formularza ofertowego „WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY” pkt. 2 dla zadania nr 1 i 2:
Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/podzespołów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego elementu/podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku trzykrotnego wystąpienia usterki tego samego istotnego elementu/podzespołu Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do wymiany danego elementu lub podzespołu na nowy.

Prosimy o modyfikację „Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany danego istotnego podzespołu/elementu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis na:

„Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany danego istotnego modułu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu”.
Pytanie Nr 3
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3 ust. 12, załącznik nr 3.1 i 3.2 do Formularza ofertowego „WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY” pkt. 5 dla zadania nr 1 i 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że ze względu na specyfikację sprzętu, duży koszt oraz fakt, że produkowany jest pod konkretne zamówienie wpływa na cenę aparatu. Odstąpienie od w/w wymogu pozwoli nam na skalkulowanie korzystniejszej oferty
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu naprawy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił aparat umożliwiający wykonywanie badań w przypadku awarii, ponieważ nie można wykluczyć przedłużającego się terminy wykonania naprawy lub dostawy części.
Pytanie Nr 4
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 4 ust. 1, dla zadania nr 1 i 2:
Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem „zwłoka”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 5
Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 3 ust. 6, załącznik nr 3.1 do Formularza ofertowego „WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY” pkt. 4 dla zadania nr 1:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do  5 dni roboczych                     (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych           z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.


Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych. W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza modyfikacje zapisu:

„Termin naprawy do  5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od podjęcia naprawy lub zdiagnozowania usterki”
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 3, ust. 12 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany danego istotnego modułu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu.
Załącznik 3.1 i 3.2 do Formularza ofertowego, tabela warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny otrzymują brzmienie:

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

	Warunki Gwarancji

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany danego istotnego modułu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Termin naprawy do  5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od podjęcia naprawy lub zdiagnozowania usterki

	5. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę


§ 3, ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:
Termin naprawy do  5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od podjęcia naprawy lub zdiagnozowania usterki.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/21PN/20 z dn. 26 czerwca 2020 r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 3

[image: image1.jpg]