Płock, dnia 2 lipca 2018 roku

PZOZ/DZP/382/26PN/18
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów jednorazowych

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 22
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 1,8 mm, 2 główki o średnicy 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający  może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 5
Dotyczy § 6 ust. 1, lit. a) Istotnych Postanowień Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości przedmiotu umowy brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 6
Dotyczy § 6 ust. 1, lit. b) Istotnych Postanowień Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 7
Dotyczy § 6 ust. 1, lit. c) Istotnych Postanowień Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 8
Dotyczy § 6 ust. 1, lit. d) Istotnych Postanowień Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości przedmiotu umowy brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 16 pozycji nr 2 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła (podkładu higieniczny) na stół operacyjny 
jednorazowego, niepylnego, nieuczulającego, wysokochłonnego podkład w rozmiarze 101cm 
(+/- 2 cm) x 225 cm (+/- 2 cm). Powierzchnia chłonna, pikowana w rozmiarze 50 cm (+/-2 cm) x 200 cm (+/-2 cm). Chłonność min. 6l, potwierdzona przez producenta podkładu. Podkład w zestawie 
z dodatkowa serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta. Rozmiar serwety 102 cm (+/-2 cm) x 152 cm (+/-2 cm), udźwig min. 200 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu absorbcyjnego do wchłaniania płynów (woda, sól fizjologiczna, krew itp.), stosowany np. podczas zabiegów ortopedycznych, urologicznych, onkologicznych itp. (artroskopia, cytoskopia, amputacje itp.) absorbent zamknięty w mocnej osłonie 
z włókniny, chłonność maty wynosi 9 litrów wody. 

Wersja niesterylna, wymiary 72x37 cm (+/- 2 cm)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk. Winylowa miękka szczecina z jednej strony i polietylenową gąbką z drugiej strony. Kształt szczotki zapewniający komfort stosowania, długość 8,5cm, szerokość  4,5cm, wysokość 3,5cm  wszystkie rozmiary 
z tolerancją +/- 0,2cm dla każdego wymiaru.  Pakowane pojedynczo, opakowanie zapewniające 100% jałowości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści papier do USG kompatybilny z Videoprinterem Mitsubishi K-61B o wymiarze rolki 110x20m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/ osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Adres mailowy zostanie wskazany Wykonawcy na etapie realizacji umowy.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 9 

Prosimy o dopuszczenie higienicznych mat podłogowych o wymiarach  45x115 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 21
Prosimy o dopuszczenie Śliniaka jednorazowego z kieszonką o wymiarach 380 x 620mm w tym  kieszeń: 90 mm

[image: image1.jpg]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 19, dotyczy formularza cenowego
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pakiecie nr 10? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki pojemnika do moczu, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 20, dotyczy formularza cenowego
Prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto w pakiecie 10, czyli wprowadzenie kolumny z ceną jednostkową netto. Na każdej fakturze widnieje cena netto oraz stawka podatku VAT, cena brutto jest więc następczą, a nie wyjściową ceną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 21, dotyczy pakietu Nr 10
Czy Zamawiający zgodzi się w poz. 1 na pojemniki o poj. ok. 120 ml, jednak z podziałką do 100 ml, która się kończy nieco poniżej krawędzi pojemnika i tak zdefiniowaną pojemnością przez producenta?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 22, dotyczy pakietu Nr 10
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na propozycję z poz. 1 to czy zgodzi się na pojemniki 125 ml z zakrętką niezakręconą, lecz umieszczoną w kartonie z pojemnikami, lecz w osobnym worku?

Odpowiedź: Zgodnie z odp. w pytaniu powyżej.
Pytanie Nr 23, dotyczy pakietu Nr 10, poz 2
Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki z PS o poj. 18 ml?

Odpowiedź:  Tak.
Pytanie Nr 24, dotyczy pakietu Nr 10, poz 2
Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na pojemniki o poj. 25 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z odp. w pytaniu powyżej.
Pytanie Nr 25, dotyczy pakietu Nr 10, poz 3
Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki z PS, które to tworzywo jest standardem przy pojemnikach typ Coulter?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26, dotyczy umowy
Dlaczego w § 4 pkt. 1 jest mowa o terminie dostaw w godzinach, skoro kryterium dostaw określa się w dniach?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z kryterium oceny ofert.
Pytanie Nr 27, dotyczy umowy
§ 5 ust. 2 Prosimy o wydłużenie terminu odpowiedzi na reklamację. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji jakościowej zapozna się z reklamowanym towarem w momencie otrzymania go, czyli datą od której jest mowa o rozpatrywaniu takiej reklamacji jest data otrzymania towaru, a nie pisma reklamacyjnego wyslanego np. mailem czy faksem.
Prosimy o termin udzielnia odpowiedzi na 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru, oraz 3 dni robocze na odpowiedź na reklamację w przypadku reklamacji ilościowych.
Odpowiedź: Zamawiający zmieni termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację na 5 dni roboczych i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 28, dotyczy umowy
§ 6 pkt. 1 b) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary do 0,5 %?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 29, dotyczy umowy
§ 6 pkt. 1 c) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary do 0,5 %?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 30, dotyczy pakietu Nr 1 poz 1-2
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt. (ilość po przeliczeniu: poz. 1 - 50 op. po 100 szt., poz. 2 – 98 op. po 100 szt.).
Pytanie Nr 31, dotyczy pakietu Nr 1 poz 3, 5
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 32, dotyczy pakietu Nr 1 poz 6
Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 33, dotyczy pakietu Nr 1 poz 1
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką  przechodzącą z tyłu w troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 34, dotyczy pakietu Nr 1 poz 1
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 35, dotyczy pakietu Nr 1 poz 3
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 36, dotyczy pakietu Nr 1 poz 5
Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 37, dotyczy pakietu Nr 1 poz 6
Czy zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z niebieskiej włókniny, j.u., pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 38, dotyczy pakietu Nr 2 poz 1-2
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 39, dotyczy pakietu Nr 2 poz 1-2
Czy zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym – pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 40, dotyczy pakietu Nr 2 poz 1-2
Prosimy o wydzielenie poz.1-2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 41, dotyczy pakietu Nr 3 poz 2
Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji nr 2 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 3A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 42, dotyczy pakietu Nr 13 poz 1
Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą wykonaną z pulpy celulozowej o pojemności max. 900 ml  i wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 43, dotyczy pakietu Nr 14 poz 1
Czy zmawiający dopuści lusterka stomatologiczne - laryngologiczne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi , które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada  4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyślizgnięcie z dłoni lekarza. 

W tabeli poniżej specyfikacja rozmiarowa:

	średnica lusterka
	średnica powierzchni lustrzanej
	długość  rączki
	opakowanie jednostkowe
	kolor
	materiał

	22 mm +/-3%
	19 mm +/-3%


	165 mm +/-3%


	1 szt. opakowanie:

papier-folia

	biały

	ABS 

nie zawiera latexu


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 44, dotyczy § 4 ust. 8 wzoru umowy
Wnosimy o dokonanie modyfikacji  w/w paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu: [„…….., po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia.”].

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 45, dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 48 godzin na 5 dni roboczych.

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 48 godzin na wymianę reklamowanego towaru na towar wolny od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 46, dotyczy  § 6 ust. 1 pkt. a, d wzoru umowy

Prosimy o modyfikację ww zapisu na:

„1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości: 

 a. 10% wartości niezrealizowanej umowy netto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

d. 10% wartości netto niewykonanej umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy/umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie dostawy/umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 47, dotyczy  § 6 ust. 1 pkt. b, c wzoru umowy
Prosimy o modyfikację ww zapisu na:

„….b. 0,5% wartości netto przedmiotu niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

       c. 0,5% wartości netto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie….”

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 1% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 48, dotyczy  zapisów umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez dodanie następującej treści: „(…). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 49, dotyczy  zapisów umowy § 4 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…); wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 14 dni od daty doręczenia wezwania 
do zapłaty wraz z zawiadomieniem.(…)”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 50, dotyczy  zapisów umowy § 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się  w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zgodnie odpowiedzią na pytanie nr 27.
Pytanie Nr 51, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a i 1d
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 52, dotyczy  zapisów umowy § 6 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 53 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

Odpowiedź: Nie została wszczęta likwidacja.
Pytanie Nr 54, dotyczy  Pakietu Nr 22
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczki jednorazowe do czyszczenia endoskopów o średnicy 1,8 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 55, dotyczy  Pakietu Nr 1, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt. (ilość po przeliczeniu: poz. 1 - 115 op. po 50 szt., poz. 2 – 145 op. po 50 szt.).
Pytanie Nr 56, dotyczy  Pakietu Nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 57, dotyczy  Pakietu Nr 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści spodenki włókninowe do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości w stanie rozciągniętym 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 58, dotyczy  Pakietu Nr 2, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. (ilość po przeliczeniu: poz. 1 - 50 op. po 100 szt., poz. 2 – 98 op. po 100 szt.).
Pytanie Nr 59, dotyczy  Pakietu Nr 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z warstwą stanowiącą ochronę przed zaparowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 60, dotyczy  Pakietu Nr 2, pozycja 4
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja 4
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 62, dotyczy  Pakietu Nr 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 63, dotyczy  Pakietu Nr 4
Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody lub 2,5l roztworu soli fizjologicznej) spływających na podłogę podczas operacji; dwustronną, chłonącą od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały, bez taśm samoprzylepnych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 64, dotyczy  Pakietu Nr 4
Czy Zamawiający dopuści matę chłonną na stół operacyjny; jałową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody lub 3,1 l roztworu soli fizjologicznej); dwustronną, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm), bez taśm samoprzylepnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 65, dotyczy  Pakietu Nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności całkowitej 120ml, wyskalowany do 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 66, dotyczy  Pakietu Nr 10, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o pojemności 18ml lub 25ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 67, dotyczy  Pakietu Nr 10, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał wykonany z polistyrenu (PS)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 68, dotyczy  Pakietu Nr 10, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kuwetę Coultera wykonaną z polistyrenu (PS), o pojemności 35ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 69, dotyczy  Pakietu Nr 11
Czy Zamawiający dopuści szczotki wykonane z polietylenu (PE) z poliuretanową (PU) gąbką?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 70, dotyczy  Pakietu Nr 11
Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 9cm x 4,5cm x 4cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 71, dotyczy  Pakietu Nr 12, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu KTG Corometrics 4305 BAO w bloku o wymiarach 152mm x 90mm x 150 kartek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 72, dotyczy  Pakietu Nr 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier Mitsubishi K-61 B-CE w rolce o długości 20m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 73, dotyczy  Pakietu Nr 13
Czy Zamawiający dopuści nerkę j.u. o maksymalnej pojemności 900ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 74, dotyczy  Pakietu Nr 15
Czy Zamawiający dopuści koszulę zabiegową wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m, 
w rozmiarze uniwersalnym, o długości 110cm o obwodzie 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 75, dotyczy Pakietu Nr 21
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. (ilość po przeliczeniu: poz. 1 - 230 op. po 50 szt.).
Pytanie Nr 76, dotyczy Pakietu Nr 23
Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 3,7cm x 4,1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 77, dotyczy Pakietu Nr 23
Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. (ilość po przeliczeniu: poz. 1 - 200 op. po 50 szt.).
Pytanie Nr 78, dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do:

b) 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,

c) 0,2% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 79, dotyczy Pakietu Nr 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierającej dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem, długość robocza 240cm, długość szczoteczki 13 mm, średnica szczoteczki 5 mm, dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 80
Wykonawca zwraca uwagę, iż postępowanie jest poniżej progów, zatem Zamawiający powinien udzielić odpowiedzi najpóźniej na 2 dni przed składaniem ofert a nie jak widnieje w SIWZ „Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający poprawi omyłkę w SIWZ.
Pytanie Nr 81
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 82
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 83
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 84, dotyczy Pakietu Nr 5
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści pojemnik o pojemności 5600 ml ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 85
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 86
Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 87, dotyczy Pakietu Nr 5
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwane etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  (takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie, czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania, jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie pojemnika numeru identyfikującego produkt, którym może być nr katalogowy służący pełnej identyfikacji produktu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 88, dotyczy Pakietu Nr 5
Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 89
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: 

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 90, dotyczy Pakietu Nr 5
Prosimy o zmianę w formularzu cenowym w pozycji 1 j.m. z op. na szt. w ilości 54 szt. tak jak w pozostałych pozycjach. Zagwarantuje to równe traktowanie Wykonawców, gdyż wielkości opakowań różnią się między producentami, a sama wielkość opakowania nie wpływa na cechy fuknkcjonalno-użytkowe produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 91, dotyczy Pakietu Nr 10 poz 1
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz z PP 75x60 z zachowanymi pozostałymi parametrami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 92, dotyczy Pakietu Nr 10 poz 3
Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu Coulter z PS o pojemności 25 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 93, dotyczy Pakietu Nr 5 poz 2
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 10 ml? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 94, dotyczy Pakietu Nr 5 poz 3
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250 ml? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 95, dotyczy Pakietu Nr 5 poz 4
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 250 lub 500 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 96, dotyczy Pakietu Nr 5 poz 5
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1000 lub 2300 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 97, dotyczy Pakietu Nr 5 poz 6
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3000 lub 5000 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 98

Z uwagi na zaistniały proceder jednej z firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń mających na celu identyfikację wyrobu medycznego lub posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r. zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie:

czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie pojemnika numeru identyfikującego produkt którym może być numer katalogowy służący pełnej identyfikacji produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 87.
Pytanie Nr 99, dotyczy Pakietu Nr 2 poz 3
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną odporną na przesiąknie trzywarstwową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Wydziela z Pakietu nr 16 poz. nr 2 i tworzy z niej nowy pakiet nr 29
Wydziela z Pakietu nr 3 poz. nr 2 i tworzy z niej nowy pakiet nr 30

Wydziela z Pakietu nr 2 poz. nr 4 i tworzy z niej nowy pakiet nr 31

Wydziela z Pakietu nr 3 poz. nr 4 i tworzy z niej nowy pakiet nr 32

Wydziela z Pakietu nr 2 poz. nr 1-2 i tworzy z niej nowy pakiet nr 33
§ 4 ust 1 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie ………. dni roboczych (oferowana liczba dni przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
§  5 ust. 2 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.
§  9 ust. 3 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia czasu obowiązywania umowy zgodnie z § 9 ust. 2 pkt k umowy, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
Pkt 8.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Pkt 7.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

7.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty:

1. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 (jednej) sztuce próbek z każdej pozycji – dotyczy Pakietów nr 1-4, 6, 14, 15, 23, 30-33;
2. Katalogi/ foldery/ opisy w języku polskim dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwraca się z prośbą o zaznaczenie na przedmiotowych dokumentach, którego pakietu (pozycji) one dotyczą – dotyczy wszystkich Pakietów
Załącznik Nr 1 do SIWZ, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na Pakiety.
	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1
	Materiały z fizeliny

	2
	Maski 

	3
	Podkłady i prześcieradła

	4
	Podkład absorbcyjny

	5
	Pojemniki do transportu preparatów hispatologicznych

	6
	Pojemniki na odpady medyczne

	7
	Mazaki chirurgiczne

	8
	Kaczki i baseny jednorazowe

	9
	Mata dekontaminacyjna

	10
	Pojemniki do moczu i kału

	11
	Szczotka chirurgiczna do mycia rąk

	12
	Papiery rejestracyjne i żele

	13
	Miska nerkowata

	14
	Lusterka laryngologiczne - jednorazowe

	15
	Koszula zabiegowa

	16
	Materiały do badań okulistycznych 

	17
	Nożyki do testów

	18
	Folie do zabiegów borowinowych

	19
	Opaski do identyfikacji pacjentów

	20
	Druty Kirschnera

	21
	Śliniak jednorazowy

	22
	Szczoteczka do endoskopów

	23
	Elektroda jednorazowa

	24
	Chusteczki do czyszczenia soczewek

	25
	Golarki medyczne

	26
	Ustniki jednorazowe do gastroskopii

	27
	Pęsety jednorazowe

	28
	Wapno sodowane

	29
	Materiały do badań okulistycznych II

	30
	Podkłady pola operacyjnego

	31
	Maski II

	32
	Prześcieradła

	33
	Maski III


Załącznik nr 5.1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY   

Pakiet nr 1 – Materiały z fizeliny

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Czepek chirurgiczny męski wiązany w troki typu furażerka, kolor zielony lub niebieski, jednorazowy, warstwa przeciwpotna
	
	
	szt.
	5 000
	
	

	2
	Czepek pielęgniarski okrągły typu beret, ściągany lekko gumką, kolor  zielony lub niebieski, jednorazowy
	
	
	szt.
	9 800
	
	

	3
	Fartuch ochronny, jednorazowy, włókninowy, z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem,  zielony lub niebieski
	
	
	szt.
	3 140
	
	

	4
	Fartuch foliowy, jednorazowy. Fartuch w opakowaniu a'100 szt.
	
	
	op.
	200
	
	

	5
	Spodnie włókninowe krótkie z rozcięciem, do kolonoskopii - rozmiar M, L, XL
	
	
	szt.
	650
	
	

	6
	Ochraniacze na buty, jednorazowe, włókninowe, kolor niebieski lub zielony, op. = 100 szt.
	
	
	op.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	razem
	


Miejscowość i data: …...............................                               ………………………..…………………………….. 

                                                                                                          Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 5.2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet nr 2 – Maski I
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Maska chirurgiczna, odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska ze specjalnymi taśmami chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem, wiązana na troki, maska spełniająca wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu IIR lub równoważną normą
	
	
	szt.
	50
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 5.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 3 – Podkłady i prześcieradła

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Podkład pola operacyjnego z  fizeliny, jednorazowy, zielony, rozmiar 90 x 80 cm, niesterylny
	
	
	szt.
	13 800
	
	

	2
	Prześcieradło w rolce rozmiar 50x80, 100% celulozy, gramatura 2 X 17 g/m2, dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, super białe, perforacja co 38 cm, przeznaczone do gabinetów lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych itp.
	
	
	rolka
	550
	
	

	
	
	
	
	
	
	razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 5.5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 5 – Pojemniki do transportu preparatów hispatologicznych
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 20 ml, Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Wypełniony formaliną. 
	
	
	szt.
	54
	
	

	2
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 8 ml, Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Wypełniony formaliną. 
	
	
	szt.
	240
	
	

	3
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 120 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	400
	
	

	4
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 366 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	530
	
	

	5
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 1200 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	104
	
	

	6
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 3400 ml z przykrywką, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	35
	
	

	7
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 5000 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 5.16 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 16 – Materiały do badań okulistycznych I
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Nakładka jednorazowa służąca do ochrony głowicy pomiarowej tonometru oraz ochrony pacjentów przed przenoszeniem zakażeń. Nakładka kompatybilna z Tonometrem Aplanacyjnym reichert Tono Pen Avia 36294-C211. op.= 600 szt.
	
	
	op.
	1
	
	

	2
	Jednorazowe papierki do podbródków wykorzystywane 
w trakcie badania pola widzenia u pacjenta. Rozstaw otworów 9 cm, op. = 1000 szt.
	
	
	op.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Nowy Załącznik nr 5.29 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.29 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 29 – Materiały do badań okulistycznych II
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Paski okulistyczne-diagnostyczne do testu łzowego Schirmera Tear Touch. op. = 100 szt.
	
	
	op.
	4
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Nowy Załącznik nr 5.30 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.30 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 30 – Podkłady 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Podkład pola operacyjnego - prześcieradło z fizeliny, jednorazowy, zielony, rozmiar 210 x 160 cm, niesterylny
	
	
	szt.
	2 450
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Nowy Załącznik nr 5.31 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.31 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet nr 31 – Maski II
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Maska chirurgiczna ukształtowana w "kaczy dziób", wiązana, trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych oraz włókien szklanych, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowaniem okularów, nie zawiera lateksu, hipoalergiczna i antystatyczna, wymiary maski : 18,5cm x 11cm (złożona), dł. troków: górne - 42cm, dolne - 34,5cm, usztywnienie na nos z metalu pokrytego polietylenem (antyalergiczne), skuteczność filtracji bakteryjnej BFE>=99,5% ciśnienie różnicowe Delta - P<=35,5Pa, odporność na przesiąkanie płynów = 120mmHg, maska spełniająca wymogi dla masek chirurgicznych zgodnie z EN 14 683 dla typu IIR lub równoważną normą
	
	
	szt.
	750
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Nowy Załącznik nr 5.32 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.32 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 32 – Prześcieradła

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Prześcieradło (podkład higieniczny) na stół operacyjny 
jednorazowy, niepylny, nieuczulający,  wysokochłonny podkład w rozmiarze 100 cm (+/- 4 cm) x 229 cm (+/- 5 cm). Powierzchnia chłonna, pikowana w rozmiarze 50 cm (+/-2 cm) x 205 cm (+/-5 cm). Chłonność min. 6l, potwierdzona przez producenta podkładu. Podkład w zestawie z dodatkowa serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta. Rozmiar serwety 101 cm (+/-2 cm) x 152 cm (+/-4 cm), udźwig min. 200 kg
	
	
	szt.
	2 100
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Nowy Załącznik nr 5.33 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.33 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet nr 33 – Maski III
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Maska chirurgiczna jednorazowa, trójwarstwowa, wiązana na troki, wysoko barierowa, nie zawiera latexu, BFE powyżej 95%, kolor zielony lub niebieski, odporna na przenikanie czynników infekcyjnych  zgodnie z normą 14683 lub równoważną
	
	
	szt.
	5 750
	
	

	2
	Maska chirurgiczna jednorazowa, trójwarstwowa, na gumkę, wysoko barierowa, nie zawiera latexu, BFE powyżej 95%, kolor zielony lub niebieski, odporna na przenikanie czynników infekcyjnych  zgodnie z normą 14683 lub równoważną
	
	
	szt.
	7 250
	
	

	
	
	
	
	
	
	razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/26PN/18 z dn. 2 lipca 2018
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 25

