Płock, dnia 16 grudnia 2016 roku

PZOZ/DZP/382/33PN/16
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów do sterylizacji

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 3 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści rękaw z fałdą o wymiarach 30cm x 8cm x 100cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fałdę o wymiarach 30cm x 8cm x 100m.
Pytanie Nr 2, dotyczy pakietu nr 3, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 7,5cm x 27cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 3, dotyczy pakietu nr 3, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 15cm x 30cm lub 12 x 40 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza torebki o wymiarach 15cm x 30cm.
Pytanie Nr 4, dotyczy pakietu nr 6, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 90mm x 250mm lub 130mm x 270mm?.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza torebki o wymiarach 90mm x 250mm.
Pytanie Nr 5, dotyczy pakietu nr 6, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 200mm x 350mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 6, dotyczy pakietu nr 6, poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści torebki w opakowaniach po 200 sztuk?
Odpowiedź: Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pytanie Nr 7, dotyczy pakietu nr 7, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki typu 4 o parametrach 134’C – 3 minuty  i 121’C – 9 minut?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 8, dotyczy pakietu nr 7, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga 4 opakowań wskaźników, każde po 250 sztuk + 1 przyrząd PCD?
Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga 4 opakowań i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 9, dotyczy pakietu nr 7, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z odpowiednią normą wydane przez producenta wskaźników?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 10, dotyczy pakietu nr 8, poz. 1
Czy w cenie wskaźników należy dostarczyć przyrządy? Jeśli tak, proszę o podanie w ilości.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie Nr 11, dotyczy pakietu nr 8, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki o parametrach 90’C / 5 min.? 

Odpowiedź: Tak. 
Pytanie Nr 12, dotyczy pakietu nr 8, poz. 5
Czy Zamawiający wymaga 2 niepodzielnych opakowań szczotek, każde po 5 sztuk? 
Odpowiedź: Nie. 
Pytanie Nr 13, dotyczy pakietu nr 9, poz. 2
Czy z uwagi na różne wielkości opakowań osłonek, tak więc i różne ceny sprzedaży, Zamawiający zechce sprecyzować po ile opakowań danego rozmiaru wymaga? Osłonki 10mm i 25mm pakowane po 1000 sztuk, osłonki 50mm pakowane po 100 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 6 op. osłonek 10 mm, 4 op. Osłonek 25 mm i 2 op. Osłonek 50 mm i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-9 

Czy nie nastąpiła omyłka pisarka w podaniu długości rolek rękawów?
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka, Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2-5
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności z normą przez niezależną jednostkę opiniującą z uwagi na to, iż; 

- norma  ISO 11140, w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania   wyrobów niemedycznych  przez niezależne jednostki opiniujące,

- dodatkowo takie postępowanie Zamawiającego  uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom   złożenia ofert  cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent , co skutkuje zawyżoną  wartością zadania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podanej ilości sztuk testów tj. 4 sztuki? 
Odpowiedź: Nie.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający wymaga?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 13.
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 3,5cm zamiast 2,5cm?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 4cm zamiast 5cm?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 6cm zamiast 6,5cm?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 7cm zamiast 6,5cm?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3 i 5 i EN ISO 11607-1 i 2, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 7.2.1 SIWZ.
Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny torebki, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 100mm x 350mm, konfekcjonowane w opakowania po 200 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny torebki, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 200mm x 230mm, konfekcjonowane w opakowania po 200 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: Tak.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.3 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 - Rękawy i torebki papier - folia
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 cm x 2,5 cm x 100 m z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	2 
	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 cm x 200 m bez fałdy  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	6
	
	

	3 
	Rękaw papierowo-foliowy 10 cm x 5 cm x 100 m z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	 
	4
	
	

	4 
	Rękaw papierowo-foliowy 15 cm x 5 cm x 100 m z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	10
	
	

	5 
	Rękaw papierowo-foliowy 20 cm x 5 cm x 100 m z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	6 
	Rękaw papierowo-foliowy 20 cm x 200 m bez fałdy  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	7 
	Rękaw papierowo-foliowy 15 cm x 200 m bez fałdy  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	8 
	Rękaw papierowo-foliowy 25 cm  x 6,5 cm x 100 m z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	9 
	Rękaw papierowo-foliowy 30 cm x 6,5 cm x 100 m z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta
	
	
	sztuka
	4
	
	

	10 
	Torebki papierowo-foliowe 7,5 cm x  15 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	2 400
	
	

	11 
	Torebki papierowo-foliowe 7,5 cm x  30 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	10 600
	
	

	12 
	Torebki papierowo-foliowe 7,5 cm x 25 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4 000
	
	

	13 
	Torebki papierowo-foliowe 10 cm  x 30  cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	10 000
	
	

	14 
	Torebki papierowo-foliowe 12,5 cm  x 30 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4 000
	
	

	15 
	Torebki papierowo-foliowe 15 cm  x 27 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	2 000
	
	

	16 
	Torebki papierowo-foliowe 25 cm  x 38 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	6 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Zamawiający dopuszcza rękawy i torebki większe o 0,5 cm od podanych w opisie

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 7 – Testy do sterylizacji z akcesoriami
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Wskaźnik biologiczny  fiolkowy, sterylizacja parą wodną  Czas inkubacji  24/48 godz. Ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na fiolce niepozycjonowana nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. 
	
	
	szt.
	200
	
	

	2 
	Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny  do pary wodnej, o parametrach 134st.C – 7min, 121st.C – 20 min, nietoksyczny, Typ IV wg ISO 11140-1, dokument potwierdzający zgodność z aktualnie obowiązującą normą wystawiony przez producenta wskaźnika, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1 lub równoważną o wyraźnym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane
	
	
	szt.
	10 400
	
	

	3 
	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem  do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii Klasy 6 w opakowaniach po 250 szt.* + przyrząd PCD do każdego opakowania. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt.

*Zamawiający dopuszcza opakowania innej wielkości, jednak w okresie 12 miesięcy zamówi nie więcej jak 1000 szt. wskaźników
	
	
	op.
	4
	
	

	4 
	Test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134st.C – 7min, 121st.C – 20 min, nietoksyczny, Typ VI wg ISO 11140-1, dokument potwierdzający zgodność z aktualnie obowiązującą normą wystawiony przez producenta wskaźnika, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1 lub równoważną
	
	
	szt.
	3 000
	
	

	5 
	Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134st.C/3,5 minuty, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego.  Zgodny z  EN ISO 11140-1,4, opinia niezależnej jednostki o zgodności z normą EN ISO 11140-4  lub równoważną oświadczenie producenta o nietoksyczności, informacja dotycząca interpretacji wyników
	
	
	szt.
	750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 9 – Akcesoria do sterylizacji
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Specjalne markery wodoodporne do opisywania pakietów, nierozmywalne, do wysokich temperatur w autoklawach parowych, kolor czarny o grubości 1mm, oraz 0,75mm
	
	
	szt.
	50
	
	

	2 
	Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. W trzech  rozmiarach do szerszych i węższych narzędzi. - 50mm
	
	
	op.
	2
	
	

	3 
	Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. W trzech  rozmiarach do szerszych i węższych narzędzi. - 25mm
	
	
	op.
	4
	
	

	4 
	Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. W trzech  rozmiarach do szerszych i węższych narzędzi. - 10mm
	
	
	op.
	6
	
	

	5 
	Etykiety podwójnie samoprzylepne o pięciu lub sześciu polach informacji  (data sterylizacji, data przydatności do użytku, nr sterylizatora, nr cyklu oraz kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl i dodatkowo np. rodzaj sterylizacji ) z nadrukowanymi wskaźnikami typ1 do sterylizacji parowej - etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ  lub kompatybilnej, 500 szt./rolce
	
	
	rolka
	200
	
	

	6 
	Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm , naklejanie zadrukowanych etykiet ,na pakietach lub pojedynczych torebkach, kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy
	
	
	szt.
	2
	
	

	7 
	Rolka tuszująca do metkownic typu Blitz
	
	
	szt.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI 

PZOZ/DZP/382/33PN/16 z dn. 16 grudnia 2016
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 16 z 16

