Płock, dnia  3 stycznia 2020 roku

PZOZ/DZP/382/47PN/19
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą  jej treści
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont Oddziału Psychiatrycznego w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Kościuszki 28 w Płocku

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1
- montaż wycieraczek – bud. H1 – prosimy o doprecyzowanie parametrów wycieraczek oraz podanie dokładnych wymiarów 

Odpowiedź: Poza zakresem - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1.
Pytanie Nr 2
- montaż drzwi zewnętrznych – bud. H1 – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o drzwi Dz1 oraz Dz1* oraz o doprecyzowanie parametrów drzwi – pełne / przeszklone, materiał z którego mają być wykonane. 

Odpowiedź: Poza zakresem - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1. 
Pytanie Nr 3
- montaż drzwi zewnętrznych – bud. H1 – czy w powyższy zakres wchodzi również wymiana drzwi do pomieszczenia 12.H – skład brudnej bielizny. 

Odpowiedź: Poza zakresem - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1. 
Pytanie Nr 4
- montaż drzwi zamykających klatkę schodową w kl. odp. ogn. EI30 - montaż drzwi p.poż. dla wydzielenia korytarza, wg wskazań z ekspertyzy p.poż – bud. H1 – zakres niezgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Proszę o informację, czy powyższy zakres należy uwzględnić w ofercie, a jeśli tak to w jakim zakresie (czy należy uwzględnić pełne wydzielenie klatek schodowych). Prosimy o dołączenie ekspertyzy, na którą Zamawiający się powołuje (Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szpitala Miejskiego w Płocku, ul. Kościuszki 28 i Postanowieniem WZ.5595.644.3.2018 z 4 stycznia 2019 r. Mazowieckiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP). 

Odpowiedź: Poza zakresem - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1. 
Pytanie Nr 5
- montaż drzwi wewnętrznych – bud. H1 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ niektóre drzwi podlegają tylko renowacji / naprawie – prosimy o potwierdzenie, że montaż drzwi wewnętrznych dotyczy tylko tych drzwi, które są wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Odpowiedź: Poza zakresem - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1.
Pytanie Nr 6
- montaż identyfikacji wizualnej w pasie poprzecznym wychodzącym z posadzki szer. 40 cm przy ościeżnicy (numer sali chorych) na klej montażowy –  bud. H1 – prosimy o doprecyzowanie – podanie materiału, z którego ma być wykonana przedmiotowa identyfikacja wizualna 

Odpowiedź: Poza zakresem „montaż identyfikacji wizualnej w pasie poprzecznym wychodzącym z posadzki szer. 40 cm przy ościeżnicy” - szczegółowy zakres opis oznakowania pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1.
Pytanie Nr 7
- w związku z koniecznością włączeń do istniejących przewodów wentylacyjnych prosimy 
o przedstawienie protokołów z badań (przeglądów) potwierdzających ich prawidłowe funkcjonowanie. 

Odpowiedź: Instalacja przewodów wentylacyjnych jest sprawna i badania są aktualne. Protokoły z przeglądów dostępne do wzglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie Nr 8
- Zamawiający przewiduje ponowny montaż np. odbojów w korytarzu – prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe odboje posiadają wymagane certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia i Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy dostosowania korytarza do obowiązujących przepisów 

Odpowiedź: W zakresie prac budowlanych jest naprawa, uzupełninie oraz demontaż i montaż do malowania istniejących pochwytów na korytarzu  i montaż nowych listew odbojowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1.
Pytanie Nr 9
- w związku z częściowymi pracami w zakresie branży elektrycznej oraz sanitarnej prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe instalacje są sprawne, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, a jeśli tak nie jest to Zamawiający nie będzie rościł w stosunku do Wykonawcy praw w zakresie dostosowania ich do obowiązujących przepisów. 

Odpowiedź: Instalacja elektryczna i sanitarna jest sprawna dopuszczona do eksploatacji, a badania zgodnie z normami są aktualne zgodnie z obowiązującymi przepisami - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1.
Pytanie Nr 10
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi wymiana oświetlenia w pomieszczeniach i na korytarzu tylko w zakresie wymiany opraw oświetleniowych (bez dodatkowego okablowania). 

Odpowiedź: W zakresie -  wymiana części opraw  oświetlenia wraz z okablowanie niezbędnym do realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1.
Pytanie Nr 11
- ze względu na specyfikę oddziału (oddział psychiatryczny) prosimy o doprecyzowanie informacji nt. montażu zamka cyfrowego w drzwiach 

Odpowiedź: Zakres montażu w drzwiach kontrola dostępu realizowana w nawiązaniu do istniejących systemów na Oddziale  - szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1
Pytanie Nr 12
- w związku z brakiem spójności pomiędzy dokumentami, na które Zamawiający się powołuje prosimy o jednoznaczne określenie co stanowi dla Zamawiającego wartość nadrzędną (OPZ – OGÓLNY ZAKRES PRAC czy może OPZ - załącznik nr 1, a może RYS._5, czy może RYS._5_PSYCHIATRIA, a może jednak Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie ww. zadania jest remont opisany w szczegółowym zakresie robót - załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1 oraz poglądowe rysunki.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
poprawiony zakres (strona 14 SIWZ):
OGÓLNY ZAKRES PRAC 
  poszerzenie  części otworów drzwiowych z montażem nowych nadproży z belek stalowych – bud. H1

  tynkarska obróbka ościeży poszerzanego otworu drzwiowego – bud. H1

  montaż wyszczególnionych drzwi wewnętrznych – bud. H1

  przygotowanie ścian pomieszczeń pod malowanie poprzez zmycie, szpachlowanie – bud. H1

   remont zalanych i zagrzybionych tynków poprzez ich skucie, łącznie z wycięciem spoin na głęb. 2 cm, dezynfekcja, ułożenie nowych tynków cem.-wap. kat. III 

  wykonanie nowych odpływów i podłączeń nowych przyborów sanitarnych do pionów z prowadzeniem instalacji w bruzdach ścian

  ułożenie wykładziny homogenicznej winylowej z wywinięciem 10 cm na ścianę w niektórych               pomieszczeniach bud. H1 i K

   demontaż i montaż po naprawie ściennych odbojów w korytarzu (Oddz. Psychiatrii) na parterze i - bud. H1 i stalowych narożników ściennych na klej montażowy

  wymiana kratek wentylacyjnych na istn. kanałach wentylacji grawitacyjnej – bud. H1

  ułożenie uzupełnienie płytek na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – bud. H1

 ułożenie fartuchów na ścianach pomieszczeń do wys. 160 cm, gdzie występują umywalki – bud. H1

   malowanie ścian i sufitów pomieszczeń – bud. H1

   inne prace (wg oprac. branż.): naprawa malowanie rur i grzejników żeliwnych we wszystkich pomieszczeniach,  wyprowadzenie gniazd elektr. na zewnątrz sal chorych, montaż oświetlenia nocnego w salach chorych i na korytarzach - co trzecia lampa; zainstalowanie zamków elektronicznych dla drzwi klatek schodowych i niektórych pomieszczeń oprócz sal chorych na Oddziale Psychiatrii;  podłączenia instalacji wielobranżowych – bud. H1

PARAPETY WEWNĘTRZNE

-   Oddz. Psychiatrii: wewnętrzne parapety - naprawa istn. parapetów we wszystkich pomieszczeniach i kl. Schodowej,

NADPROŻA

Projektuje się na oddziałach powiększenie otworów w ścianach konstrukcyjnych budynku. Nadproża należy montować do poziomu 205cm (wymiar w stanie wykończeniowym) od proj. posadzki, poprzez zastosowanie belek ze stali walcowanej, dwuteowników 140 lub 120 gabaryty i lokalizacja otworów, wg rysunku.

Przykładowe wykonanie nadproża:

1.    Przygotować dwuteowniki  ze stali walcowanej St 3 SX, dla jednego otworu.

2.    Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owinąć siatką dla zapewnienia przyczepności tynku.

3.    Wykonać podstemplowanie belek stropu w odległ. max. 1,0m od nadproża.

4.    Wykuć gniazda w miejscu oparcia belek i wylać poduszki betonowe. Oparcie dla belki z jednej strony,  o dług. min. 22cm i grubości min. 10cm, beton B15.

5.    Po stwardnieniu betonu poduszek osadzić belki nadprożowe. Belki stropowe nad nadprożami podklinować pakietami blach. 

6.    Wyszpachlować przestrzeń między belkami cegłą na zaprawie cementowej.

7.    W połowie wysokości  belek przewiercić otwory, skręcić belki śrubą M 12 stosując nakrętki i przeciwnakrętki.

8.    Po stwardnieniu zaprawy rozebrać stemplowanie stropu, wg pkt.3.

Uwaga: szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do SIWZ   Opis zakresu planowanego  remontu Oddział Psychiatryczny BUD. H1
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą  jej treści PZOZ/DZP/382/47PN/19 
z dn. 3 stycznia 2020 r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2

