Płock, dnia 24 października 2019 roku

PZOZ/DZP/382/38PN/19
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia medycznego.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 nożyczek histeroskopowych, półsztywnych, ostrych, o długości 40 cm z ergonomicznymi uchwytami na palce, w rozmiarze 5 Charr., spiczastych, z jednym ostrzem ruchomym oraz przyłączem typu LUER-LOCK umożliwiającym przepłukanie tubusu narzędzia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 6
Wnioskujemy o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 wyrobów niemedycznych ze stawką podatku VAT o wysokości 23 %.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 9, 16
Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz konieczność zamówienia towaru z magazynu znajdującego się poza granicami kraju – Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu 9,16 na wydłużenie czasu dostawy do 14 dni roboczych? 

Odpowiedź:  Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 9
W związku  z tym, że niektóre pozycje w Pakiecie nr 9 (poza pozycjami wymienionymi w SIWZ)  nie są wyrobem medycznym- dotycz pozycji 2, 3, 6  oraz  nie posiadają deklaracji zgodności ani certyfikatu CE, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia ze stawką VAT 23%?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Paragraf 4 ust. 8 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów potwierdzających, iż jest to Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – we wszystkich pakietach z wyjątkiem pakietu nr 6,  9 poz.2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 oraz pakietu nr 17 poz. 4.
Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena
	95%
	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	5% 
	Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa  możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ -  formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

Pakiety nr 1-8, 10-13, 15, 17-23

A. Dostawy w trybie standardowym:
· czas dostawy zamówienia do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt 

· czas dostawy zamówienia 4 - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz czas dostawy zamówienia CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz max. czas dostawy na CITO tj. 48 godzin.

Pakiet nr 14

A. Dostawy w trybie standardowym:
· czas dostawy zamówienia do 20 dni od złożenia zamówienia - 5 pkt 

· czas dostawy zamówienia 21-30 dni od złożenia zamówienia - 1 pkt  

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 30 dni.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia  tj. 30 dni od złożenia zamówienia. 

Pakiet nr 9, 16

B. Dostawy w trybie standardowym:
· czas dostawy zamówienia do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt 

· czas dostawy zamówienia 8 - 14 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia  tj. 14 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

B. Zamówienia CITO z wyłączeniem Pakietów nr 9, 14, 16:
· 36-48 godzin - otrzyma 1 pkt

· 24-35 godzin - otrzyma 5 pkt

· 12-23 godziny - otrzyma 10 pkt

Termin dostawy obliczymy dodając punkty uzyskane za dostawy częściowe standardowe + Zamówienia CITO (z wyłączeniem Pakietów 9, 14, 16).

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 6  

Nazwa i adres Wykonawcy …..................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Filtr powietrza do inkubatora Atom V-2100 F-6E
	
	
	szt.
	6
	
	
	23
	

	2
	Filtr powietrza do inkubatora Atom V/85/850 F-4E
	
	
	szt.
	6
	
	
	23
	

	
	
	xxxx
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                                       
……………………………………………………

Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 9  
Nazwa i adres Wykonawcy …....................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy 
	JM
	ilość
	cena jedn. netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Uszczelka kanału instrumentowego  z otworem o śr. 0,8mm  do płaszcza  wewnętrznego  histeroskopu STORZ opk. 10 sztuk
	
	
	op.
	3
	
	
	8
	

	2
	Membrana do przetwornika ciśnienia do zestawu drenu płuczącego do zastosowania z pompą KARL STORZ do laparoskopii, histeroskopii. Opakowanie zawierające 10 sztuk. 
	
	
	op.
	2
	
	
	23
	

	3
	Uszczelka oring do kopuły do drenu histeroskopowego i laparoskopowego pompy STORZ po 10 sztuk w opakowaniu
	
	
	op.
	4
	
	
	23
	

	4
	Zakrętka do kopuły do drenu laparoskopowego pompy STORZ  
	
	
	szt.
	1
	
	
	23
	

	5
	Zakrętka do kopuły do drenu histeroskopowego pompy STORZ 
	
	
	szt.
	1
	
	
	23
	

	6
	Kopuła do drenu histeroskopowego pompy STORZ 
	
	
	szt.
	1
	
	
	23
	

	7
	Kopuła do drenu  laparoskopowego pompy STORZ 
	
	
	szt.
	1
	
	
	23
	

	8
	Dren laparoskopowy do pompy STORZ
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	9
	Dren histeroskopowy do pompy STORZ
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	10
	Przewód bipolarny do resektoskopu do STORZ; przewód w.cz. bipolarny, dł. 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną ERBE VIO300
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	11
	Uszczelki zewnętrzne do trokarów firmy Storz 6mm i 11mm. Uszczelka kapturek do trokara 6 mm; 11mm i redukcji instrumentów 5mm i 5,5 mm; 10mm, odpowiednio kolor czarny i kolor zielony . Opakowania zawierające po 10 sztuk. 
	
	
	op.
	5
	
	
	23
	

	12
	Uszczelki do klapki trokara firmy STORZ . Opakowanie zawierające 10 sztuk 
	
	
	op.
	6
	
	
	23
	

	13
	Seal do trokara firmy STORZ  
	
	
	szt.
	6
	
	
	23
	

	14
	Redukcja do trokara firmy STORZ  (nasadka na trokar) 11/5mm. Opakowanie zawierające 10 sztuk. 
	
	
	op.
	8
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                                       
……………………………………………………

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/38PN/19 z dn. 24 października 2019
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 4

