[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.jpg]—

Rzeczpospolita Polska




[image: image3.jpg]serce Polski



[image: image4.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny





Płock, dnia 12 sierpnia 2019 roku

PZOZ/DZP/382/34PN/19
Wyjaśnienie treści SIWZ 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu do ćwiczeń fizycznych

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowania steppera z ruchem pedałów w linii prostej? Ruch skośny stosowany jest w stepperach z amortyzatorami hydraulicznymi, bez koła zamachowego 
i magnetycznego układu hamulcowego. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wymaga aby ruch imitował wchodzenie po schodach.
Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowania steppera hydrauliczego ze skośnym ruchem  pedałów o następujących parametrach: nośność 130 kg, 12 stopni obciążenia regulowanych za pomocą pierścienia umieszczonego na górze urządzenia, informacje o ćwiczeniach wyświetlane z komputera: czas, dystans, tętno, prędkość, spalone kalorie, czujniki tętna, wymiary 113 x 78 x 148 cm? Stepper przeznaczony jest do użytku komercyjnego – EN957 kat. S.C.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie orbitreka o następujących parametrach: magnetyczny system hamowania, 8 kg koło zamachowe, elektroniczna kontrola obciążenia, 16 stopni obciążenia, długość kroku: 39 cm, rozstaw kroku: 20 cm, czujniki tętna w uchwytach, regulowane pedały (3 poziomy), komputer wyświetla: czas, prędkość, odległość, tętno, kalorie, pomiar BMI i inne, 12 predefiniowanych programów, program automatycznej regulacja obciążenia do aktualnego tętna użytkownika, program do pomiaru tkanki tłuszczowej - BMI, pas piersiowy, karta sieciowa, możliwość skompensowania nierówności podłogi, kółka do łatwego przenoszenia, maksymalna wysokość: 200 cm, nośność: 200 kg, wymiary: D140 x S64 x W170 cm, waga: 67 kg? Orbitrek przeznaczony jest do użytku komercyjnego – EN957 kat. S.C
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ PZOZ/DZP/382/34PN/19
z dnia 12 sierpnia 2019r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]