Płock, dnia 13 lutego 2017 roku

PZOZ/DZP/382/01PN/17
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników, testów, probówek oraz dzierżawa analizatora i niezbędnego sprzętu

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu do 14 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający umożliwi wpisanie do formularza asortymentowo-cenowego wynikającej z instrukcji użytkowania analizatora odpowiedniej ilości opakowań testów kontroli jakości pracy analizatora – QCV? 

Uzasadnienie: Umożliwiają one co miesięczne sprawdzenia poprawności pracy systemów hydraulicznych i optycznych oferowanego analizatora. Raporty z przeprowadzanej kontroli są jednym z elementów zapewnienia najwyższej jakości wyników uzyskanych na analizatorach miniVidas i dopuszczających analizator do dalszej pracy po uzyskaniu poprawnych wyników testów kontrolnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający pozwoli na modyfikację tabeli cenowej i dodanie  wiersza do wpisania usługi serwisowej przeglądu rocznego oferowanego analizatora oraz dokona odpowiedniej modyfikacji w projekcie umowy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 4, dot. Pakietu nr 6
Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie będzie negatywna, to czy Zamawiający pozwoli na modyfikację tabeli cenowej i dodanie czterech wierszy zawierających części zużywalne i ich wycenę oraz dokona odpowiedniej modyfikacji w projekcie umowy ? 

Uzasadnienie: Części te wymieniane są podczas rocznego przeglądu rutynowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 5, zał. nr 2A – dot. pakietu nr 6
Dotyczy pakietu 6 § 4 ust. 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania instrukcji w języku polskim, jeśli Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne instrukcje w języku polskim dostępne dla Zamawiającego całodobowo oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy projektu umowy? Adres strony internetowej zostanie przedstawiony w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ. 
Pytanie Nr 6
§2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 7
§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 w dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 8
§ 9 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy kosztów pomiędzy ceną wynikającą z umowy a ceną wykonania badań przez firmę zewnętrzną.”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie Nr 9

§10 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 10

§10 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 11
§10 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu: ,,za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,”?

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 12

§10 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu: ,,10 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,”?
Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 13 
§10 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu: ,,w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 5% miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 14
§10 ust. 1 lit. f – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu: ,,w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 15
Czy Zamawiający zgodzi się na 1 szt. próbki w poz. 1 (po 1 szt. do każdej z pozycji)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 16
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka cena wyrobów była podawana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 10
Czy Zamawiający zgodzi się na igły o wym. 0,8/25 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na igły w zestawie z uchwytem  (oprawką) i zintegrowaną osłonką zabezpieczającą igłę przed zakłuciem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 11
Czy Zamawiający zgodzi się na igły o wym. 0,8/20 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe
Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 1-  wymagań pod tabelą
Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu zapewnienia kontroli zewnętrznej do OB?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 1- wymagań pod tabelą
Czy Zamawiający zgodzi się skrócenie terminu ważności probówek do koaguologii do 4 lub przynajmniej 6 m-cy, gdyż odczynnik ulega szybkiej ewaporacji i nie jest możliwe dostarczanie tych probówek z 9 miesięcznym terminem ważności.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (6 m-cy).
Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 2, Formularz cenowy Tabela II
Prosimy o wyrażenie zgody na podzielenie kolumny:" Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy/wielkość opakowania" na dwie kolumny: "Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy" jedna i druga: "Wielkość opakowania"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 2, Formularz cenowy Tabela II
Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?
Odpowiedź: Zamawiający zamierza stosować test b-HCG także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.
Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 2, Formularz cenowy Tabela II
Czy Zamawiający wymaga, by oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretacje wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego ale dopuszcza.
Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 2 Parametry graniczne analizatora do immunochemii

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy pod określeniem ”Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora” Zamawiający rozumie dostarczenie fabrycznie prekalibrowanych odczynników i brak konieczności wykonywania przez użytkownika pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej (krzywa kalibracyjna ma być wczytywana z kodu paskowego) dla wszystkich parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie prekalibrowanych odczynników i braku konieczności wykonywania przez użytkownika pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej (krzywa kalibracyjna ma być wczytywana z kodu paskowego) dla wszystkich parametrów.
Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 2 Parametry graniczne analizatora do immunochemii
Prosimy o podanie numerów i nazwy dostawcy wymaganej kontroli zewnętrznej dla parametrów: HIV, HBs, CMV IgG i IgM< Toxo IgG i IgM, Różyczka IgG i IgM, przeciwciała HCV.
Odpowiedź: Kontrole z SOWA- Med. 2 x w roku 5091 HIV; 5095 HBV i HCV; 5093 Anty HBS; 5420 toksoplazmoza; 5650 CMV; 5667 różyczka.
Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 2 Parametry graniczne analizatora do immunochemii
Prosimy o wskazanie laboratorium referencyjnego, w którym mają być potwierdzane reaktywne wyniki HIV, jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jakie testy potwierdzenia Zamawiający ma na myśli oraz z jakich przepisów bądź wytycznych wynika, że koszty ich wykonania ma pokryć dostawca testów przesiewowych na zlecenie Laboratorium.
Odpowiedź: Szpital Zakaźny w Warszawie test potwierdzenia HIV metodą Western blot. Zapis dotyczący kosztów jest wymogiem Zamawiającego a nie wynika z przepisów ani wytycznych.
Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 2 Parametry graniczne analizatora do immunochemii
Prosimy o wyrażenie zgody by termin ważności dostarczanych odczynników wynosił 4-6 miesięcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 3 parametrów granicznych, Załącznik nr 5.3. do OPZ:
W związku z koniecznością zaoferowania pasków charakteryzujących się chemiczną eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę czy zaoferowanie pasków które jako 11 parametr oznaczają poziom kwasu askorbinowego ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pasków 10 parametrowych z polem kompensacyjnym, na którym analizator automatycznie oznacza barwę.
Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 3 parametrów granicznych, Załącznik nr 5.3. do OPZ:
Prosimy o doprecyzowanie jakiej czułości pól dla glukozy i białka wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czułości pól dla białka do 20 mg/dl a dla glukozy do 40mg/dl.
Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 3 parametrów granicznych, Załącznik nr 5.3. do OPZ:
W związku z wymogiem kalibracji, czy Zamawiający wymaga również konieczności podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych?
Odpowiedź: Z wymogiem kalibracji Zamawiający wymaga również konieczności podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych.
Pytanie Nr 33, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 34, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 35, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 6 ust. 2 a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 36, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 10 ust. 1 pkt a) -b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 37, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 10 ust. 1 pkt c) -d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 38, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 10 ust. 1 pkt c) -d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umowny na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 39, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 40, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 12 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 41, dot.: ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Par. 13 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby 
z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru:
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ………………………….…. 2016 roku, w ………………… pomiędzy: 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b 01-531 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000132695, będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP  527-23-22-068 reprezentowaną przez:

-   ..............................................................................................................,

-   .............................................................................................................., 

zwaną dalej Wykonawcą
a 

……………………………………..z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS: ……………….będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………………….., reprezentowaną przez:

-   ..............................................................................................................,

-   .............................................................................................................., 

zwaną dalej Zamawiającym.

Łącznie zwanych „Stronami”
Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ………………..r. (zwanej dalej Umową)  zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1 

Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom. 

4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 

3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową  w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:………………..

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego  z …………………r.

2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego  z …………..r. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany do trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających zwrotowi Wykonawcy. Wykonanie przez Zamawiającego wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, zawierającym oświadczenie Zamawiającego o wykonaniu tego obowiązku.

4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

7.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY



           WYKONAWCA

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji Istotnych postanowień umowy dodając paragraf „Ochrona danych osobowych”.
Pytanie Nr 42, dotyczy pakietu nr 1  

Czy Zamawiający wymaga probówek z przezroczystego, lekkiego tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie Nr 43, dotyczy pakietu nr 1  
Czy Zamawiający wymaga  probówek z gwintowanym zamknięciem, które daje gwarancję bezpiecznego i higienicznego pobrania krwi oraz zapobiega powstawaniu aerozolu podczas otwierania, przyleganiu krwi do korka i ewentualnemu kontaktowi z pobraną krwią pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie Nr 44, dotyczy pakietu nr 1  
Czy Zamawiający wymaga plastikowych probówek do OB.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie Nr 45, pakietu nr 8  
Czy Zamawiający doprecyzuje jakie ilości odczynnika są niezbędne dla zapewnienia możliwości wykonania badań w poz. 1 Glukoza i poz 4 odczynnik LDH tj. wskaże jakich wielkości opakowań wymaga?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ : glukoza w op. 4x 500ml.; LDH op. 2x24ml 
Pytanie Nr 46, dot. pakietu nr 10  

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane probówki zawierały utrwalacz sklasyfikowany jako bezpieczny tzn. , bez  toksycznej, żrącej, rakotwórczej substancji formaliny ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ. 
Pytanie Nr 47, dot. pakietu nr 10  

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane probówki posiadały dwa filtry przesiewowe o wielkości porów sita 400 µm i 250 µm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 48, dot. pakietu nr 10  

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt spełniał wymagania dotyczące Etykiety na probówce transportowej z płynem, zgdonie z dyrektywę 98/79 EC. W Załączniku I są przedstawione wymagania zasadnicze dla wyrobów IVD, w pkt 8 są wymagania odnośnie informacji dostarczanych przez wytwórcę (8.4 mówi o zawartości etykiety, a 8.6 o potrzebie identyfikacji). 

Bardziej szczegółowo jest to opisane w normach zharmonizowanych: EN ISO 18113-1:2011 Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro –Informacje dostarczane przez wytwórcę (oznakowanie)– Część 1: Terminy, definicje i wymagania ogólne oraz CEN EN ISO 18113-2:2011 Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro –Informacje dostarczane przez wytwórcę (oznakowanie)– Część 2: Odczynniki do diagnostyki in vitro  do profesjonalnego stosowania (ISO18113-2:2009).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 49, dot. pakietu nr 10  

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane probówki posiadały 3 letni okres ważności ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.
Pytanie Nr 50, dotyczy zapisów SIWZ
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny  jednostkowej za 1 szt. produktu z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pyt. nr 16.
Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu nr 1
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w tabeli II w poz. 5 dopuści probówkę o pojemności 1,8 ml pobranego materiału. Całkowita pojemność proponowanej probówki wynosi 2 ml ale na etykiecie widnieje informacja 1,8 ml. Informacja na etykiecie dotyczy jedynie ilości pobranego materiału. Probówka do koagulologii zawiera 3,2% cytrynianu w stosunku 1:9 czyli 1,8 ml pobranego materiału plus 0,2 ml cytrynianu daje w sumie pojemność probówki 2 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu nr 1
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w tabeli II wymaga aby na etykietach wszystkich probówek było oznaczenie sterylności metodą radiacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu nr 4 
Dotyczy pakietu nr 4 zestawienie parametrów granicznych: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników i materiałów kontrolnych z terminem ważności minimum 6 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu nr 4
Dotyczy wzoru umowy par. 5 ust 4 dla pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru do 3 dni roboczych ?
Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin do 4 dni roboczych w odp. na pyt. nr 7
Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu nr 4
Dotyczy wzoru umowy par. 10 ust 1 dla pakietu nr 4: Czy Zamawiający może dokonać ograniczenia kar dopisując na końcu każdego ppkt. 1 a, b, e, f sformułowanie „łącznie kary mogą wynosić nie więcej niż 10 % wartości umowy danego pakietu”?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 56, dotyczy Pakietu nr 1
Czy  Zamawiający uzna  za spełnienie SIWZ jeżeli w poz. nr 2 zaproponowane zostaną probówki  zawierające K3 EDTA o poj.  1 ml ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 57, dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści (wyłącznie do przeliczeń na potrzeby Formularza cenowego) podanie ceny jednostkowej brutto z dokładnością do 4 miejsca po przecinku ?  Informujemy , że zakup pojedynczej szt. (np. igły lub probówki)  nie jest praktykowany , więc zakup będzie możliwy wg ceny opakowania zbiorczego ( po 50 lub 100 szt )  w PLN, z dokładnością do 2 miejsca po przecinku . 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pyt. nr 16.
Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu nr 10

Czy w opisie : probówki do zagęszczania kału  Zamawiający wymaga, aby oferowane probówki były wypełnione fabrycznie  odczynnikami  niezbędnymi do przeprowadzenia badania i nie wymagały dodatku  octanu etylu (eter)  ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane probówki były wypełnione fabrycznie  odczynnikami  niezbędnymi do przeprowadzenia badania, ale nie określa rodzaju odczynników.
Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu nr 10

Czy  Zamawiający  oczekuje , aby zaoferowane probówki do zagęszczania kału  wyposażone  były  w wbudowane pionowe,  trójwymiarowe filtry przesiewowe , w celu  zapewnienia, że zagęszczany materiał nie osiada na sicie ,  ale  jest filtrowany równomiernie  w całej objętości próbki ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 60, dotyczy Pakietu nr 10

Czy  Zamawiający  oczekuje , aby zaoferowane probówki do zagęszczania kału  wyposażone  były  w wbudowany  filtr tłuszczowy , zatrzymujący krople tłuszczu  i znacząco poprawiający przejrzystość próbki przygotowywanej do oceny mikroskopowej ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu nr 10

Czy  Zamawiający  oczekuje , aby zaoferowane probówki do zagęszczania kału  były zaoferowane w zestawach i stanowiły  kompletne, gotowe systemy jednorazowego użytku, nie wymagające dodatkowego  wyposażenia laboratorium w sprzęt typu lejki, dodatkowe filtry  oraz nie wymagały dodatkowego przelewania próbki w inne naczynia ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbówek kompletnych bez konieczności używania dodatkowego sprzętu.
Pytanie Nr 62, dotyczy Pakietu nr 10

Z uwagi na fakt, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ogólny, nie dokonując oceny jakościowej i nie precyzując swoich oczekiwań co do  jakości produktu-  prosimy o informację, czy  celem potwierdzenia odpowiedniej  wykrywalności i zapewnienia  jakości  wykonywanego  badania - Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył  do oferty  dokumentację jakościową (np. w formie  dołączonego wykazu badań walidacyjnych – min 5)  przeprowadzonych na oferowanym produkcie ?   
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 63, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 9 ust. 2 lit. e)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 64, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 9 ust. 2 lit. b)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT w przypadku obniżenia w ten sposób stawki VAT i zachowania ceny netto.
Pytanie Nr 65, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 9 ust. 2 lit. b)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT przy zachowaniu ceny brutto.
Pytanie Nr 66, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne? (§ 3 ust. 5)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 67, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 6 ust. 1 lit. a)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 68, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"? (§ 6 ust. 1 lit. b)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 69, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 1 lit. a)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 70, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 1 lit. b)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 71, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 1 lit. c)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 72, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 1 lit. d)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 73, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 1 lit. e)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 74, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 6 ust. 2)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 75, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części umowy? (§ 6 ust. 1 lit. e)

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 76, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów: „W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 72 godzin w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.”? (§ 5 ust. 4)

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin do 4 dni roboczych  w pytaniu nr 7.
Pytanie Nr 77, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 6)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 78, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? (§ 5 ust. 1)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 79, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby w większości przypadków są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań. Czy w świetle tego faktu Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie instrukcji użytkowania wyrobów w języku polskim w postaci plików na płycie CD lub w wersji papierowej drogą pocztową po zawarciu umowy? (§4 ust. 6)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe na etapie umowy. W przypadku pakietów, gdzie wymagamy ulotek na etapie oferty – wymagamy dostarczenia tych materiałów w języku polskim.
Pytanie Nr 80, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców. (§ 9 ust. 2 lit. i)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Aneksowanie wymaga zgody Wykonawcy, zatem również okres o jaki umowa będzie przedłużona może zostać wówczas określony, o ile Wykonawca tego zażąda.
Pytanie Nr 81, dotyczy Załącznika nr 2B do SIWZ – Projekt umowy
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w zakresie dokumentów dostarczanych na etapie umowy.
Pytanie Nr 82
Czy Zamawiający w pkt. 2 tabelki asortymentowej, pak. 1, zał. 5.1 do siwz, dopuści probówki o pojemności 1-2 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 83
Czy Zamawiający w pak. 1, zał. 5.1 do siwz będzie wymagał  zaoferowania probówek z korkami wciskanymi pozbawionymi gwintu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie Nr 84
Czy Zamawiający w pkt. 4 tabelki asortymentowej, pak. 1, zał. 5.1  do siwz dopuści probówkę do koagulologii o poj. 4,5 ml z 3,2% cytrynianem sodu; śr. 13x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 85
Czy Zamawiający w pkt. 10 tabelki asortymentowej, pak. 1, zał. 5.1  siwz dopuści igły systemowe z wizualizacją pobrania 0,8 mm/25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 86
Czy Zamawiający w pkt. 11 tabelki asortymentowej, pak. 1, zał. 5.1  siwz dopuści igły systemowe motylkowe w rozmiarze 0,8/19,05 mm z  osłonką zabezpieczającą igłę wraz z adapterem typu Luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 87

Czy Zamawiający w pkt. 14 tabelki asortymentowej, pak. 1, zał. 5.1  siwz dopuści igły systemowe bezpieczne w ilości 1 000 szt w rozmiarze  0,8/31,75 mm lub 0,7/31,75 mm jako produkt równoważny w zastosowaniu  praktycznym, którego skutkiem jest zabezpieczenie igły po pobraniu,  pozwalający zachować zasady uczciwej konkurencji przy zastosowaniu  wymogu granicznego jednego producenta w pakiecie 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 88

Czy Zamawiający wymaga, aby testy ELISA do diagnostyki boreliozy oparte były na antygenach natywnych z Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii oraz dodatkowo w klasie IgG posiadały rekombinant VlsE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 89

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby testy BLOT oparte były na rekombinowanych antygenach i zawierały w klasie IgG i IgM m.in. wysokooczyszczone dimeryczne białko OspC, a w klasie IgG lipidy charakterystyczne dla fazy późnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 90

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby program do odczytu wyników BLOT posiadał możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr IV i V – testy BLOT i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 92

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wysokiej klasy czytnika mikropłytek z  oprogramowaniem w języku angielskim? 

Oprogramowanie sterujące proponowanego czytnika jest  intuicyjne i bardzo proste w obsłudze. Ponad to Wykonawca zapewni profesjonalne szkolenie z jego obsługi i zapewni wsparcie techniczne w czasie trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ oprogramowanie musi być w języku polskim.
Pytanie Nr 93, dotyczy Pakietu nr 1,  wymagania graniczne – pkt. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta, jako nieuzasadnionego technicznie, niezgodnego z obowiązującym prawem i utrudniającego uczciwą konkurencję oraz wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego wymogu na:
„Asortyment określony w Pakiecie nr 8 powinien pochodzić od jednego wytwórcy – w przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców - wykonawca  składa oświadczenie, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne i że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami”
Wymóg „pochodzenia wszystkich elementów systemu od jednego producenta” nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych nie wymaga, aby współpracujące ze sobą wyroby medyczne pochodziły od jednego producenta, wręcz bardzo wyraźnie wskazuje, że mogą pochodzić one od różnych producentów i wytwórców. Jedyny wymóg jaki nakłada Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, to wymóg określony w art. 30 ust 1 pkt. 1, zgodnie z którym, wykonawca tj. „podmiot, który w celu wprowadzenia do obrotu jako system lub zestaw zabiegowy zestawia razem wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, nie przekraczając ich przewidzianego zastosowania i ograniczeń w używaniu określonych przez ich wytwórców” potwierdza złożonym oświadczeniem, że „zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami”. Zatem to wykonawca a nie producent powinien złożyć oświadczenie kompatybilności, bo to wykonawca odpowiada przez Zamawiającym za zaoferowane w postępowaniu produkty i za prawidłowe ich działanie.
Wymóg pochodzenia wszystkich elementów systemu od jednego producenta nie jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia, ani też uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Oczywiste jest, iż potrzebą tą jest kompatybilność produktów, jednak  kompatybilność ta nie musi być osiągnięta i zagwarantowana jedynie przez produkty “jednego producenta”. Wręcz przeciwnie - wymóg ten, nie jest konieczny do zapewnienia kompatybilności wszystkich elementów systemu zamkniętego. Producenci produktów systemów podciśnieniowego pobierania krwi produkują je według ogólnie przyjętych standardów i norm, które powodują, że można je używać zamiennie od różnych producentów tak samo jak igły i strzykawki.

A zatem wymóg „jednego producenta” narusza w sposób istotny art. 29 ust. 3 Ustawy, bowiem prowadzi do uprzywilejowania niektórych wykonawców i do wyeliminowania produktów oferowanych przez innych wykonawców, co nie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia ani uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. „Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najistotniejszych czynności zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje cały przebieg postępowania o udzielenie zamówienia i może wywrzeć wpływ na jego wynik. Dlatego też zamawiający winni dokonywać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. zasady nakładającej obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ustawodawca stanął jednoznacznie na stanowisku, iż zamawiający nie może w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłby w wyżej wskazaną zasadę. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa bowiem na mniejszą liczbę złożonych w postępowaniu ofert, oraz może powodować oferowanie przez wykonawców produktów tylko i wyłącznie jednego producenta czy dystrybutora. W efekcie prowadzi to do powstania ułomnego rynku kreowanego przez zamawiających, na którym rzeczywistą konkurencję zastępuje quasi-konkurencja między dostawcami tej samej technologii lub produktów tego samego producenta lub dystrybutora”. Uchwała KIO z dnia 4 kwietnia 2016 sygn. KIO/KD/21/16
Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest również postanowienie KIO z dnia 04.11.2016r. (sygn. KIO 2019/16), które wprost odnosi się do „wymogu „jednego producenta” jako utrudniającego uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne poprzez uprzywilejowanie niektórych dostawców oraz dyskryminowanie i wyeliminowanie innych wykonawców i oferowanych przez nich produktów.

Dlatego też Zamawiający nie może stawiać wymogu pochodzenia produktów od jednego producenta, a jedynie oczekiwać kompatybilności elementów systemu potwierdzonej oświadczeniem wykonawcę, wynikającym z art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych!

Odpowiedź:  Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 94, dotyczy Pakietu 1 – wymagania graniczne – pkt. 4

Czy Zamawiający określając długość ostrza ma na myśli całkowitą długość ostrza, w tym dla igieł z wizualizacją również jego część znajdującą się wewnątrz komory wizualizacyjnej?

Aby zachować obowiązujący na świecie standard długości igły 1,1/2” (~38mm) dla igieł z wizualizacją wkłucia część ostrza znajduje się wewnątrz komory wizualizacyjnej, przez co odkryta część ostrza nie osiąga nigdy 38mm. Dzięki temu jednak uzyskuje się prawidłowe i wyraźne ujście krwi do komory świadczące o prawidłowym wkłuciu się w żyłę pacjenta.

Jeśli Zamawiający ma na myśli jedynie odkrytą część ostrza, to czy dopuści dla igieł z wizualizacją by była ona nie krótsza niż 25 mm, bowiem taką długość ostrza mają igły o długiej komorze wizualizacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w pozycji 8 i 9 igieł o dł. ostrza min.38 mm  a w pozycji 10 dopuszcza igły o dł. ostrza min 25 mm, a w pozycji 11 ostrza o długości min 19 mm.
Pytanie Nr 95, dotyczy  Pakietu 1 – wymagania graniczne – pkt. 5

Co Zamawiający rozumie, przez określenie „Zapewnienie zewnętrznej kontroli do OB.”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli dostarczenie min 4 razy w ciągu roku zewnętrznej kontroli OB z firmy, która prowadzi sprzedaż takiej kontroli np. Sowa-Med. Gdańsk.
Pytanie Nr 96, dotyczy Pakietu 1 pozycja 8, 9, 10, 11 

Czy w związku z postawionym wymogiem granicznym w pkt. 6 „długość ostrza nie mniejsza  niż 38 mm”, Zamawiający odstąpi od wymogu całkowitej długości igły 38mm podanej w opisie przedmiotu zamówienia w  pozycjach 8, 9, 10, 11, jako sprzecznego z zapisem tego wymogu granicznego? Tym bardziej, że w przypadku normatywnej długości igły 1,1/2” w zależności od konstrukcji igły, całkowita długość ostrza waha się od 38mm do 45mm, a dla wkłuć motylkowych wynosi ona nie więcej niż 20mm.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pyt. w pyt. 94
Pytanie Nr 97, dotyczy  Pakiet 1 pozycja 10 
Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na igły z wizualizacją pobrania posiadające komorę wizualizacyjną wykonaną z przeźroczystego tworzywa sztucznego o długości nie mniejszej niż 1 cm. Taka długość komory wizualizacyjnej pozwala na swobodną obserwację napływu krwi do niej w celu oceny prawidłowości wkłucia, w przeciwieństwie do krótkich komór wizualizacyjnych będących częścią igły w miejscu łączenia igły zewnętrznej z igłą wewnętrzną, w których efekt wizualizacji jest wręcz trudny do zaobserwowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z odp. w pyt. 94 długość ostrza min 25mm.
Pytanie Nr 98, dotyczy Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkłuć motylkowych 0,8mm/19mm, gdyż rozmiar 19mm jest standardowym rozmiarem wkłuć motylkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z odp. na pyt. 94
Pytanie Nr 99, dotyczy Pakiet 1 pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast „Oprawki standardowej, jednorazowej do igieł systemowych ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu” – zestawu składającego się z uchwytu i igły nr 8 ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 100, dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka cena wyrobów była podawana z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pyt. nr 16.
Pytanie Nr 101, dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ  § 10 ust. 1 c, d, g

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.   

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 102, dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ  § 10 ust. 1 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu § 10 ust. 1 a tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całego pakietu, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy/pakietu jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy/pakietu tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 103, dotyczy Załącznik nr 2A do SIWZ  § 10 ust. 1 b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? 

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2%  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Punkt 6.3.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
6.1.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) Próbki -  po 3 szt.  każdego rodzaju  probówek, igieł, motylków i uchwytów  celem potwierdzenia  cech produktu, oceny ostrości igieł i oceny zabezpieczeń igieł w zakresie opisanym w siwz (formularz cenowy) – dotyczy pakietu nr 1;
b) Ulotki testów, potwierdzające metodykę i zakresy oznaczeń – dotyczy Pakietu nr 8.
c) Karta charakterystyki zawierająca skład chemiczny odczynników w próbówce – dotyczy Pakietu nr 10,
d) Katalogi/foldery/opisy produktu (w języku polskim) – dotyczy pakietu nr 7. Zamawiający wymaga, aby katalogi/foldery oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzały wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w formularzach cenowych.
e) Oświadczenie o kompatybilności – dotyczy Pakietu nr 1 - wg załącznika nr 6 do SIWZ.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
Załącznik nr 2A § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia przez Wykonawcę strony internetowej, na której będą dostępne dla Zamawiającego całodobowo instrukcje w języku polskim. 
Załącznik nr 2A § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 dni 
roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

Załącznik nr 2A do SIWZ § 13 ust. 2 oraz Załącznik Nr 2 B do SIWZ § 9 ust. 2  otrzymuje brzmienie:
1.  Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. W wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,

i. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy, 
j. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,

k. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw,

l. zmiana wynagrodzenia (dokonana w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:
· stawki od towarów i usług,

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne? (§ 3 ust. 5)

Załącznik nr 2A otrzymuje nowy paragraf § 13 – Ochrona danych osobowych, natomiast  POSTANOWIENIA KOŃCOWE otrzymują nowy nr § 14
§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z umową dzierżawy od Wykonawcy sprzętu przyłączonego do lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego i świadczeniem na rzecz Zamawiającego usług serwisowych, w tym usług realizowanych w trybie dostępu zdalnego, a także wykonywaniem okresowych przeglądów i diagnostyki poprawności funkcjonowania aparatów, które mogą zawierać dane osobowe na nośnikach pamięci, Zamawiający jako administrator danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. 2016, poz. 922), zwanej dalej ustawą, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, do których uzyska dostęp w trakcie wykonywania usług lub awaryjnego zlecenia serwisowego.

2. Strony ustalają, że Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego dane osobowe wyłącznie w zakresie, celu i w czasie niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających bezpośrednio z przekazanego zlecenia. Oznacza to również, iż Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego (jako administrator danych) dysponowania danymi osobowymi udostępnionymi mu przez Zamawiającego, a w szczególności nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim zbiorów danych osobowych, w tym nie jest uprawniony do samodzielnego decydowania o celach i środkach przetwarzania przedmiotowych danych osobowych.

3. Jeśli Wykonawca podczas realizacji niniejszej umowy zamierza powierzyć wykonanie części swoich zadań innym podmiotom jako podwykonawcom a wykonywane prace mogą być związane z dostępem do danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, to przed każdorazowym zleceniem wykonania takich prac musi powiadomić o tym Zamawiającego i uzyskać od niego pisemną zgodę. Za działania podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, w tym przetwarzaniem niezgodnym z celem i zakresem oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji podlegających ochronie na mocy przepisów ustawowych także po rozwiązaniu niniejszej umowy zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy oraz art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2016, poz. 186).

6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024, zwanego dalej rozporządzeniem). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków zabezpieczających powierzone dane osobowe zgodnie z art. 36-39 ustawy oraz stosowania oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych zgodnego w wymogami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 6.

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób upoważnionych do wykonywania prac związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynności audytorskich lub kontroli w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych. O terminie przeprowadzenia audytu powiadomi Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed planowaną datą kontroli.

10. W przypadku kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z zapisami ustawy przez inspektorów GIODO lub inne upoważnione organy władzy publicznej, Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania, w tym do udzielania wszelkich wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia takiej kontroli lub wykazania, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
b) zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;
c) zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;
d) jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;
e) zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;
f) dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;
g) zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. W wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
h) zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,
i) niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy, 
j) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,
k) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załącznik nr 2A paragraf § 10 pkt 1 c oraz d otrzymuje brzmienie:
Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy
d. 10 % wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
Załącznik nr 2B paragraf § 6 pkt 1 e otrzymuje brzmienie:
e. 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Nowy Załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące kompatybilności (o ile dotyczy)

- dotyczy Pakietu nr 1
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie elementy systemu zaoferowane w Pakiecie nr 1, są ze sobą kompatybilne oraz, że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1
 System próżniowy do pobierania krwi wraz z dzierżawą urządzenia do OB
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	


	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN


	Wartość brutto PLN

	1.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml
	
	szt.
	82 000
	
	

	2.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 1 ml
	
	szt.
	8 000
	
	

	3.
	Probówki do OB 3,8% lub 3,2 % cytr sodowy;  system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB., poj. 1,28 – 2 ml
	
	szt.
	30 000
	
	

	4.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 3 -4 ml
	
	szt.
	12 000
	
	

	5.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2-2,8 ml
	
	szt.
	6 000
	
	

	6.
	Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm, poj. 4 - 5 ml
	
	szt.
	80 000
	
	

	7.
	Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm, poj. 6 ml
	
	szt.
	72 000
	
	

	8.
	Igły systemowe 0,8 mm/38mm
	
	szt.
	16 000
	
	

	9.
	Igły systemowe 0,9 mm/38mm
	
	szt.
	90 000
	
	

	10.
	Igła systemowa 0,8 mm/38mm z wizualizacją pobrania
	
	szt.
	1 000
	
	

	11.
	Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, długość wężyka ok.18-20 cm z osłonką zabezpieczającą igłę wraz z adapterem typu Luer
	
	szt.
	1 000
	
	

	12.
	Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer
	
	szt.
	2 800
	
	

	13.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych
	
	szt.
	106 000
	
	

	14.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu
	
	szt.
	1 000
	
	

	
	
	
	
	Razem Tabela II:
	


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I - dzierżawa
	

	Wartość tabeli II
	

	Razem cena oferty Pakiet nr 1:  
	


Wymagania graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi :

1. Asortyment określony w niniejszym Pakiecie powinien pochodzić od jednego wytwórcy – w przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców - Wykonawca  składa oświadczenie, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne i że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami.
2. Każda probówka posiada etykietę znakowaną zgodnie z międzynarodowym kodem barwnym korków i zawiera następujące informacje : pojemność, datę ważności, nr serii, wyraźnie oznaczony znacznik pobrania 

3. Probówka do OB jest kompatybilna z oferowanym aparatem do OB., będącym przedmiotem dzierżawy.

4. Igły o wysokiej ostrości, długość ostrza nie mniejsza  niż 38 mm                                                          

5. Zapewnienie zewnętrznej kontroli do OB co najmniej 2 razy w roku.
6. Termin ważności wszystkich probówek nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia do laboratorium.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2

Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	

	RAZEM  I
	


	
	
	
	

	Tabela II – Odczynniki

	Lp.
	Nazwa parametru
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Ilość oznaczeń w okresie 24 miesięcy
	Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy/wielkość opakowania
	Cena 

jednostkowa za 1 op. brutto PLN
	Wartość

brutto PLN

	1.
	TSH
	
	21 000
	
	
	

	2.
	fT4
	
	5 000
	
	
	

	3.
	fT3
	
	4 000
	
	
	

	4.
	LH
	
	520
	
	
	

	5.
	FSH
	
	900
	
	
	

	6.
	Ferrytyna
	
	680
	
	
	

	7.
	Estradiol
	
	940
	
	
	

	8.
	Prolaktyna 
	
	1 300
	
	
	

	9.
	Progesteron
	
	1 000
	
	
	

	10.
	Testosteron
	
	600
	
	
	

	11.
	Beta HCG
	
	2 800
	
	
	

	12.
	Troponina T
	
	2 000
	
	
	

	13.
	CEA
	
	1 280
	
	
	

	14.
	PSA
	
	3 100
	
	
	

	15.
	CA 125
	
	1 300
	
	
	

	16.
	IgE
	
	640
	
	
	

	17.
	HBS Ag
	
	4 000
	
	
	

	18.
	Przeciwciała anty HBs
	
	800
	
	
	

	19.
	HIV /a-gen i p-ciało/
	
	1 260
	
	
	

	20.
	Toxo IgG
	
	1 260
	
	
	

	21.
	Toxo IgM
	
	1 700
	
	
	

	22.
	Cytomegalowirus IgG
	
	640
	
	
	

	23.
	Cytomegalowirus IgM
	
	700
	
	
	

	24.
	Różyczka IgG
	
	620
	
	
	

	25.
	Różyczka IgM
	
	500
	
	
	

	26. 
	Przeciwciała HCV
	
	1 800
	
	
	

	RAZEM Tabela II
	


	Tabela III – Kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne

	Lp.
	Nazwa parametru
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy
	Cena  

jednostkowa za 1 op. brutto PLN
	Wartość

brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM Tabela III
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	

	Wartość tabeli II
	

	Wartość tabeli III
	

	Razem 
	


W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne do wykonania ilości oznaczeń określonych w tabeli II, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Parametry graniczne analizatora do immunochemii.
	Aparat nie starszy niż z 2011 r.

	Metoda badań: chemiluminescencja

	Analizator pracujący w systemie „Random Access”.

	Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.

	Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń na godzinę.

	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut, w przypadku troponiny do 10 minut.

	 Możliwość wykonania 14 lub więcej oznaczeń z jednej próbki.

	Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.

	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.

	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora.

	Możliwość podłączenia do Laboratoryjnego Systemu I ( Infinity f. Roche)

	Zapewnienie kontroli zewnętrznej następujących parametrów : HIV, HBs, CMV IgG i IgM, Toxo IgG i IgM, Różyczka IgG i IgM, przeciwciała  HCV 

	Test potwierdzenia dla HIV dodatnich w innym referencyjnym laboratorium na koszt dostawcy. Ilość nie więcej niż 10 rocznie.

	Klimatyzator w pracowni immunochemii (pomieszczenie ok 30 m2), w której będzie stał analizator ( wraz z konserwacją i naprawą ) 

	Termin ważności odczynników od dnia dostawy minimum 6 miesięcy


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4 

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników niezbędnych do wykonania  
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	lp.
	Tabela II. 

Wykaz odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań gazometrycznych i oznaczeń jonów Na , K i kontroli codziennej na 2 poziomach wraz z dzierżawą analizatora wg wykazu ilości badań:

7 400 oznaczeń gazometrycznych i  oznaczeń jonów / Na, K / i kontroli codziennej na 2 poziomach 
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela II.
	


Zestawienie parametrów granicznych:

	Aparat nie starszy niż 2009 r., świadectwo CE

	Parametry mierzone pH, pO2, pCO2, Na, K  

	Parametry wyliczane HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct

	Oprogramowanie w języku polskim

	Termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy 

	Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce

	Możliwość podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego f. Roche

	Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach

	Wbudowane w aparat butle z gazami kalibracyjnymi

	W razie awarii aparatu transport i wykonanie badań gazometrycznych na koszt Wykonawcy w  laboratorium  WSzZ w Płocku 


Parametry pożądane 

1. Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce

2. Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach

3. Wbudowane w aparat butle z gazami kalibracyjnymi

Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I- dzierżawa
	

	Wartość tabeli II
	

	Razem wartość pakietu nr 4:  
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6 

Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	lp.
	Tabela II. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Przeciwciała TPO w ilości 900 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela II.
	

	lp.
	Tabela III. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Przeciwciała TG w ilości 440 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela III.
	

	lp.
	Tabela IV. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Witamina D3 w ilości 400 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela IV.
	

	lp.
	Tabela V. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Prokalcytonina w ilości 300 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela V.
	

	lp.
	Tabela VI. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Ca 19.9 w ilości 200 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela VI.
	

	Razem Tabela II - VI.
	


	Tabela VII – Inne części zużywalne

	Lp.
	Nazwa części zużywalnej
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Jednostka miary
	Sugerowana ilość na okres 24 miesięcy
	Cena  

jednostkowa  brutto PLN
	Wartość

brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM Tabela VII
	


Zestawienie parametrów granicznych:

	Parametry graniczne

	Aparat nie starszy niż 2011 r., świadectwo CE

	Brak możliwości kontaminacji badań – system bezigłowy

	Termin ważności odczynnika minimum 6 miesięcy, zachowujący swoją długość po otwarciu opakowania 

	Zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole

	Analizator nie używający w procedurze pracy odczynników dodatkowych takich jak bufory, płyny płuczące, dekontaminujace  itp.

	Analizator w ciągłej gotowości do pracy, bez czynności rozruchowych.


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I- dzierżawa
	

	Wartość tabeli II – VI.
	

	Wartość tabeli  VII.
	

	Razem wartość pakietu nr 6:  
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7 

Dostawa  odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych w raz z dzierżawą niezbędnego wyposażenia na wykonanie badań Boreliozy
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa sprzętu- czytnik mikropłytek wraz z oprogramowaniem sterującym w języku polskim, kołyska laboratoryjna, scaner płaski, program do odczytu wyników 
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	lp.
	Tabela II. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza test Elisa  IgG w ilości 500 szt., przez okres 24 miesięcy.
Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela II.
	

	lp.
	Tabela III. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza test Elisa  IgM w ilości 500 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela III.
	

	lp.
	Tabela IV. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza  BLOT  IgG w ilości 120 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela IV.
	

	lp.
	Tabela V. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza BLOT  IgM w ilości 120 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela V.
	

	Razem Tabela II - V.
	


Uwaga!
- Zamawiający wymaga, aby testy ELISA do diagnostyki boreliozy oparte były na antygenach natywnych z Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii oraz dodatkowo w klasie IgG posiadały rekombinant VlsE

- Zamawiający wymaga, aby testy BLOT oparte były na rekombinowanych antygenach i zawierały w klasie IgG i IgM m.in. wysokooczyszczone dimeryczne białko OspC, a w klasie IgG lipidy charakterystyczne dla fazy późnej 

- Zamawiający wymaga, aby program do odczytu wyników BLOT posiadał możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian.
	Zestawienie parametrów dla dzierżawionego wyposażenia:

	Czytnik mikropłytek wraz z oprogramowaniem sterującym w języku polskim

	Kołyska laboratoryjna

	Scaner 

	Program do odczytu wyników

	Termin ważności odczynnika minimum 6 miesięcy

	


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I- dzierżawa
	

	Wartość tabeli II – V.
	

	Razem wartość pakietu nr 7:  
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8 

Odczynniki do manualnej biochemii 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent, nr katalogowy o ile dotyczy


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. brutto w PLN


	Wartość brutto  PLN

	1.
	Odczynnik do glukozy  w op. 4 x 500ml.; 
	
	op.
	16
	
	

	2.
	Standard 100mg/dl,1x5ml 
	
	op.
	6
	
	

	3.
	Standard 300mg/dl,1x5ml 
	
	op.
	6
	
	

	4.
	Odczynnik do LDH op. 2x24ml
	
	op.
	12
	
	

	5.
	Wzorzec lub kalibrator lub mulikalibrator LDH
	
	op.
	4
	
	

	6.
	Odczynnik do bilirubiny wolnej/związanej mini 1x6ml
	
	op.
	20
	
	

	7.
	Odczynnik IBC wysycający (2x20ml)+węglan magnezu 1x8g
	
	op.
	6
	
	

	8.
	Odczynnik do albuminy (2x30ml)+wzorzec
	
	op.
	20
	
	

	9.
	Odczynnik do oznaczania fosforu (2x30ml)+wzorzec 
	
	op.
	12
	
	

	10.
	Odczynnik do oznaczania kwasów żółciowych w surowicy krwi, 3x30ml
	
	op.
	7
	
	

	11.
	Kontrola do odczynnika kwasów żółciowych we krwi,2x1ml
	
	op.
	2
	
	

	12.
	Wzorzec lub kalibrator lub multicalibrator- 2poziomy
	
	op.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI 

PZOZ/DZP/382/01PN/17 z dn.13 lutego 2017
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 1 z 35

