Płock, dnia  6 lutego 2018 roku

PZOZ/DZP/382/05PN/18
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści laryngoskopy z żarówką ksenonową, zasilane 2.5V, bateryjne 2 x R14 z możliwością sterylizacji w autoklawie 1340C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 2, dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści laryngoskopy z żarówką ksenonową, zasilane 2.5V, bateryjne 2 x R6 z możliwością sterylizacji w autoklawie 1340C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 3, dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 1
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie laryngoskopu światłowodowego, rękojeść zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat oraz łyżek do laryngoskopu, światłowodowych, jednorazowego użytku, typ Macintosh w rozmiarach 2,3,4.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 4, dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 2

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie laryngoskopu światłowodowego, rękojeść (mała), zasilana bateryjnie (1 x CR-123) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, bateria wyjmowana razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat oraz łyżek do laryngoskopu światłowodowego, jednorazowego użytku, typ Miller w rozmiarach 0 i 1, typ Macintosh 0,1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49 lub e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 1 z 1

