Płock, dnia 11 kwietnia 2017 roku

PZOZ/DZP/382/13PN/17
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego 
z podziałem na 2 pakiety.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 z terminem dostawy do 6 tygodni od daty od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Punkt 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Termin wykonania zamówienia: 42 dni licząc od daty zawarcia umowy w zakresie Pakietu nr 1- Zestaw histeroskopowy, oraz 30 dni licząc od daty zawarcia umowy w zakresie Pakietu nr 2 - Zestaw napędu ortopedycznego akumulatorowego z wyłączeniem sukcesywnej dostawy ostrzy, gdzie termin dostawy wynosi 36 m-cy licząc od daty zawarcia umowy.
§ 1ust 3 Załącznika Nr 2A do SIWZ – dotyczy Pakietu nr 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy.

Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:
Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego dla Pakietu nr 1

Zestaw Histeroskopowy

 ……………………………………....................................................................

- podać typ, model i producenta
	Lp.
	Parametry techniczne

	1. 
	Deklaracja zgodności – CE - przy dostawie

	2. 
	Potwierdzenie złożenia zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych - przy dostawie

	3. 
	Rok produkcji  2017

	4. 
	Sterownik kamery FULL HD

	5. 
	Sterownik kamery pracujący w standardzie FULL HD

	6. 
	Sterownik kamery kompatybilny z głowicami kamery FULL HD

	7. 
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego w zakresie nie mniejszym niż: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p)

	8. 
	Gniazda sygnału DVI-D wyposażone w otwory gwintowane umożliwiające przykręcenie wtyku

	9. 
	Sterownik kamery wyposażony w gniazdo sygnału 3G-SDI typu BNC

	10. 
	Sterownik kamery wyposażony w  nie mniej niż 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	11. 
	Nie mniej niż 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery

	12. 
	Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery

	13. 
	Sterownik kamery wyposażony w dedykowane, zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanej pompy ssąco - płuczącej w celu 

	14. 
	Wyświetlanie aktualnego ciśnienia i prędkości płukania pompy na ekranie monitora operacyjnego 

	15. 
	Sterownik kamery wyposażony w dedykowane,  zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła 

	16. 
	Wyświetlanie ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego

	17. 
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości 1920x1080 w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery

	18. 
	sterowanie zapisem w pamięci PenDrive poprzez: przyciski głowicy kamery oraz klawiaturę podłączoną do sterownika kamery

	19. 
	Zapis zdjęć co najmniej w formacie: jpeg

	20. 
	Zapis filmów co najmniej w formacie: mpeg4

	21. 
	Menu z funkcjami sterownika kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych na ekranie monitora operacyjnego

	22. 
	Dostęp i poruszanie się po menu sterownika kamery przy pomocy przycisków głowicy kamery oraz przy pomocy zewnętrznej klawiatury

	23. 
	Funkcja konfiguracji menu sterownika kamery przez użytkownika, np. możliwość usuwania z menu wybranych ikon

	24. 
	Przypisywanie wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu szybkiego uruchomienia zaprogramowanej funkcji

	25. 
	Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień sterownika kamery (tzw. profili użytkownika) takich jak konfiguracja menu, przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery

	26. 
	Ilość zapamiętanych profili użytkownika nie mniej niż 15

	27. 
	Możliwość importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 

	28. 
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta w zakresie nie mniejszym niż: imię, nazwisko, data urodzenia, ID

	29. 
	Ilość zapamiętanych danych dla nie miej niż 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	30. 
	Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas zabiegu

	31. 
	Włączanie i wyłączanie danych pacjenta wyświetlanych na monitorze operacyjnym w dowolnym momencie

	32. 
	Funkcja kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery

	33. 
	Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego

	34. 
	Włączanie i wyłączanie w dowolnym momencie wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego

	35. 
	Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego 

	36. 
	Włączanie i wyłączanie w dowolnym momencie siatki na ekranie monitora operacyjnego

	37. 
	Automatyczna regulacja poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła

	38. 
	Ręczna regulacja poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery

	39. 
	Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, z co najmniej 5 stopniową regulacją

	40. 
	Funkcja zoom'u cyfrowego z co najmniej 5 stopniową regulacją 

	41. 
	Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego 

	42. 
	Funkcja wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne nie mniej niż 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	43. 
	Konstrukcji sterownika kamery umożliwiająca podłączenia dedykowanego giętkiego wideoendoskopu z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym sondy wziernikowej takiego jak : wideokolonoskop, wideobronchoskop oraz wideogastroskop– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	44. 
	Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcjonalność jednoczesnego podłączenie dwóch głowic kamery i wyświetlanie dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji łączonych z jednoczesnym wykorzystaniem histeroskopu i laparoskopu

	45. 
	Głowica kamery FULL HD

	46. 
	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości nie gorszej niż FULL HD 1920 x 1080 pikseli

	47. 
	Rozmiar progressive scan w formacie 16:9

	48. 
	Głowica wyposażona w co najniej 1 przetwornik CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULL HD

	49. 
	Głowica wyposażona w nie mniej niż 3 programowalne przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji sterownika kamery

	50. 
	Głowica wyposażona w zintegrowany obiektyw o ogniskowej f = 16 [mm]

	51. 
	Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 140 [g] – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	52. 
	Programowanie funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery

	53. 
	Funkcja uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) realizowana poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku

	54. 
	Głowica kamery przystosowana do sterylizacji parowej (autoklawowalna) oraz w tlenku etylenu

	55. 
	Źródło światła w technologii LED

	56. 
	Zakres temperatury barwowej nie mniejszy niż 6300 – 6400 [K]

	57. 
	Żywotność diody LED nie mniejsza niż 20 000 [h]

	58. 
	Regulacja poziomu natężenia światła za pomocą przycisków membranowych umieszczonych na panelu przednim

	59. 
	Automatyczne ustawienie minimalnego oraz ostatniego poziomu natężenia światła za pomocą dedykowanego przycisku 

	60. 
	Liczbowy lub graficzny wskaźnik umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawiony poziom natężenia światła

	61. 
	Źródło światła wyposażone w dedykowane, zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia oferowanego sterownika kamery 

	62. 
	Funkcja ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery

	63. 
	Światłowód z wzmocnioną, nieprzeźroczystą  osłoną, o długości nie mniejszej niż 230 [cm], średnicy 3,5 [mm] - 1 szt.

	64. 
	Medyczny monitor operacyjny FULL HD

	65. 
	Rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli, FULL HD

	66. 
	Przekątna ekranu nie mniejsza niż 27"

	67. 
	Proporcje obrazu 16:9

	68. 
	Kontrast nie mniejszy niż 2500:1– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	69. 
	Wejście i wyjście cyfrowe wideo: DVI-D 

	70. 
	Wejście i wyjście cyfrowe wideo: 3G-SDI

	71. 
	Mocowanie monitora w technologii VESA 100

	72. 
	Pompa ssąco – płucząca

	73. 
	Pompa ssąco – płucząca przeznaczona do operacji histeroskopowych i laparoskopowych

	74. 
	Płukanie realizowane w oparciu o pompę rolkową, odsysanie na zasadzie pompy membranowej 

	75. 
	Pompa wyposażona w dedykowany tryb pracy do operacji histeroskopowych 

	76. 
	W trybie histeroskopowym, po założeniu dedykowanych drenów płuczących  funkcja automatycznego ustawienia zakresów ciśnień i przepływu 

	77. 
	Regulacja przepływu płukania podczas zabiegu histeroskopii w zakresie nie mniejszym niż: 0 – 500 [ml/min]

	78. 
	Regulacja ciśnienia płukania podczas zabiegu histeroskopii w zakresie nie mniejszym niż: 0 - 200 [mmHg]

	79. 
	Regulacja ciśnienia odsysania podczas zabiegu histeroskopii w zakresie nie mniejszym niż: 0 – -5  [bar]

	80. 
	Wyświetlanie aktualnej i ustawionej prędkości płukania na przednim panelu pompy

	81. 
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na przednim panelu pompy

	82. 
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia odsysania na przednim panelu pompy

	83. 
	Pompa wyposażona w dedykowany tryb pracy do operacji laparoskopowych 

	84. 
	W trybie laparoskopowym, po założeniu dedykowanych drenów płuczących  funkcja automatycznego ustawienia wymaganych zakresów ciśnień i przepływu 

	85. 
	Pompa wyposażona w dedykowane, zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery

	86. 
	Zestaw wyposażony w sterylizowalny, wielorazowy dren płuczący do histeroskopii – 1 szt. – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	87. 
	Zestaw wyposażony w sterylizowalny, wielorazowy dren ssący do histeroskopii – 1 szt. – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	88. 
	Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny – 20 szt.

	89. 
	Zbiornik na wymienne wkłady do odsysania z mocowaniem do szyny sprzętowej wózka aparaturowego – 1 szt.

	90. 
	Wkład workowy do odsysania z substancją żelującą, jednorazowy – 30 szt.

	91. 
	Wózek sprzętowy

	92. 
	Podstawa wózka wyposażona w 4 koła z blokadą na co najmniej 2 kołach

	93. 
	Nie miej niż 3 półki oraz co najmniej 1 szuflada

	94. 
	Wysięgnik centralny do przymocowania monitora

	95. 
	Wysięgnik do płynów z regulacją wysokości

	96. 
	Szyna sprzętowa 

	97. 
	Histeroskop diagnostyczny - operacyjny

	98. 
	Optyka histeroskopowa w technologii soczewek wałeczkowych Hopkins II - 1 szt.

	99. 
	Kąt patrzenia optyki 30 [°]

	100. 
	Długość optyki 30 [cm]

	101. 
	Średnica optyki nie większa niż 2,9 [mm]

	102. 
	Optyka przeznaczona do sterylizacji parowej (autoklawowalna)

	103. 
	Optyka trwale oznakowana kodem DATA MATRIX z zakodowanym co najmniej numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - na obudowie

	104. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o średnicy nie większej niż 4,5 [mm] – 1 szt.

	105. 
	Owalny profil przekroju płaszcza wewnętrznego– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	106. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o średnicy 0,8 [mm] 

	107. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów

	108. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny wyposażony w oddzielne przyłącze Luer-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania

	109. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny kompatybilny z optyką o średnicy 2,9 [mm] i długości 30 [cm]

	110. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o średnicy nie większej 5 [mm] - 1 szt. 

	111. 
	Owalny profil przekroju płaszcza zewnętrznego– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	112. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny wyposażony w oddzielne przyłącze Luer-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania

	113. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania

	114. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny kompatybilny z płaszczem wewnętrznym

	115. 
	Histeroskop – operacyjny

	116. 
	Optyka histeroskopowa kompaktowa w technologii soczewek wałeczkowych Hopkins II - 1 szt.

	117. 
	Kąt patrzenia optyki 30 [°], 

	118. 
	Długość optyki nie większa niż 26 [cm] – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	119. 
	Średnica optyki nie większa niż 2,9 [mm] – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	120. 
	Histeroskop wyposażony w zintegrowany kanał płuczący z przyłączem Luer-Lock i rozbieralnym, metalowym kranikiem

	121. 
	Konstrukcja tubusu histeroskopu umożliwia założenie płaszcza przepływowo - operacyjnego i zamocowania go w pozycji aktywnej z powiększeniem średnicy dystalnej histeroskopu do rozmiaru średnicy płaszcza w celu uzyskania przepływu ciągłego i wprowadzania instrumentów roboczych,

	122. 
	Konstrukcja tubusu histeroskopu umożliwia założenie płaszcza przepływowo - operacyjnego i zamocowania go w pozycji pasywnej bez powiększania średnicy końcówki dystalnej histeroskopu w celu atraumatycznego wprowadzenia do szyjki i jamy macicy

	123. 
	Optyka trwale oznakowana kodem DATA MATRIX z zakodowanym co najmniej numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - na obudowie

	124. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny o średnicy nie większej niż 4,5 [mm] – 1 szt.

	125. 
	Mocowanie płaszcza na histeroskopie w dwóch pozycjach: aktywnej i pasywnej

	126. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny wyposażony w przyłącze z kranikiem do podłączenia odsysania,

	127. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o średnicy 0,8 [mm]

	128. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów

	129. 
	Długość płaszcza nie większa niż 18 [cm]

	130. 
	Instrumenty histeroskopowe

	131. 
	Kleszcze histeroskopowe: 

tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, bransze: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, rozmiar: 5 Fr., długość kleszczy nie większa niż 36 [cm] – 1 szt.

	132. 
	Nożyczki histeroskopowe: 

tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, rozmiar: 5 Fr., długość nożyczek nie większa niż: 36 [cm] – 1 szt.

	133. 
	Elektroda histeroskopowa biolarna:

 tubus półsztywny, rozmiar 5 Fr., długość elektrody nie większa niż: 34 [cm] – 1 szt.

	134. 
	Końcówka preparacyjna elektrody histeroskopowej, zakończona igłą zagiętą pod kątem 90 [°]– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	135. 
	Elektroda histeroskopowa bipolarna:

tubus półsztywny, rozmiar 5 Fr., długość elektrody nie większa niż: 36 [cm] – 1 szt.

	136. 
	Końcówka preparacyjna elektrody zakończona igłą prostą

	137. 
	Olej do instrumentów, bezsilikonowy, opakowanie 50 [ml] - 1 szt.

	138. 
	Smar do zaworów instrumentów - 1 szt.

	139. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne w zakresie [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) – 2 szt.

	140. 
	Pamięć przenośna PenDrive o pojemności nie mniejszej niż: 32 [GB]

	141. 
	Wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy całego zestawu, w tym przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D

	142. 
	Klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą, stopień ochrony - IP68 lub wyższy


WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY  

	L.p.
	Warunki gwarancji 

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	7. 
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	8. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	9. 
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji. 

	10. 
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia w pakiecie nr 1 jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................                                                             ...................................................

                                                                                                                           (podpis Wykonawcy)
Załącznik 3.2. do Formularza ofertowego dla Pakietu nr 2

Zestaw napędu ortopedycznego akumulatorowego (1 szt.) wraz z sukcesywną dostawą ostrzy w okresie 3 lat (750 szt.)

..............................................................................................................................................

- podać typ, model i producenta

	Lp.
	Parametry techniczne

	1. 
	Deklaracja zgodności – CE - przy dostawie

	2. 
	Potwierdzenie złożenia zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych - przy dostawie

	3. 
	Rok produkcji  2017

	4. 
	Napęd chirurgiczny – ortopedyczny – 2 szt.

	5. 
	Napęd przystosowany do współpracy z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

	6. 
	Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	7. 
	Silniki bezszczotkowe, bez wymagań konserwacji i smarowania

	8. 
	Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) bez użycia dodatkowych narzędzi

	9. 
	Moc wejściowa nie mniejsza niż 300 W; 

	10. 
	Moc wyjściowa nie mniejsza niż 195 W

	11. 
	Płynna regulacja prędkości obrotowej

	12. 
	Prawy i lewy kierunek obrotów

	13. 
	Przełącznik zmiany kierunków obrotu umieszczony w rękojeści

	14. 
	Zakres obrotów wiercenia nie mniejszy niż 0 - 930 [obr/min] 

	15. 
	Zakres obrotów rozwiertaka nie mniejszy niż 0 - 340 [obr/min]

	16. 
	Średnica kaniulacji nie mniejsza niż 4,0 [mm]

	17. 
	Maksymalny moment obrotowy wiercenia nie mniejszy niż  6 [Nm] 

	18. 
	Przełącznik wyboru między trybem wiercenia i rozwiercania (wolnoobrotowym) umieszczony w rękojeści

	19. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (blokada w obudowie)

	20. 
	Możliwość pracy z końcówką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	21. 
	Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	22. 
	Blokada przycisków włączenia

	23. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

	24. 
	Uchwyt wiertarski typu Jacobs – 1 szt.

	25. 
	Uchwyt Jacobs z kluczem w zakresie średnic nie mniejszym niż 0,7 – 7 [mm] 

	26. 
	Uchwyt Jacobs przeznaczony do dowolnego typu wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza

	27. 
	Prędkość obrotowa w zakresie nie mniejszym niż 0 – 930 [obr/min]

	28. 
	Moment obrotowy nie mniejszy niż 6 [Nm]

	29. 
	Uchwyt do rozwiercania AO/ASIF – 2 szt.

	30. 
	Maksymalna prędkość nie mniejsza niż 340 [obr/min]

	31. 
	Moment obrotowy nie mniejszy niż 15 [Nm]

	32. 
	Uchwyt do drutów Kirschnera – 1 szt.

	33. 
	Średnica drutów w zakresie nie mniejszym niż 0,8 – 4 [mm]

	34. 
	Mocowanie bez użycia klucza

	35. 
	Płynna zmiana kaniulacji 

	36. 
	System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów

	37. 
	Maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 930 [obr/min]

	38. 
	Moment obrotowy nie mniejszy niż 6 [Nm]

	39. 
	Piła oscylacyjna – 1 szt.

	40. 
	Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	41. 
	Uszczelniona komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą)

	42. 
	Silniki bezszczotkowe, bez wymagań konserwacji i smarowania

	43. 
	Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) bez użycia dodatkowych narzędzi

	44. 
	Napęd przystosowany do współpracy z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

	45. 
	Moc wejściowa nie mniejsza niż 300 W; 

	46. 
	Moc wyjściowa nie mniejsza niż 195 W

	47. 
	Płynna regulacja prędkości oscylacji 

	48. 
	Zakres prędkości oscylacji nie mniejszy niż 0 -12 000  [osc/min], (dla trybu pracy piła oscylacyjna), 

	49. 
	Zakres liniowy oscylacji ostrza nie mniejszy niż 4,5o [mm] 

	50. 
	Zakres kątowy oscylacji ostrza nie mniejszy niż 0° +/- 2.25°

	51. 
	Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki 

	52. 
	Blokada przycisków włączenia

	53. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

	54. 
	Ostrze kompatybilne z oferowaną piłą oscylacyjną

	55. 
	Konstrukcja zębów „concave” zapewniająca stabilizację ostrza podczas cięcia

	56. 
	Co najmniej skrajne zęby piły skierowane na zewnątrz

	57. 
	Ostrza wyposażone w przestrzeń odprowadzającą wióry kostne

	58. 
	Zaokrąglone krawędzie boczne ostrza

	59. 
	Szerokość ostrza do wyboru w zakresie nie mniejszym niż: 13, 18 i 25 [mm]

	60. 
	Długość ostrzy do wyboru, w zakresie nie mniejszym niż: 90 i 100 [mm]

	61. 
	Grubość ostrza nie większa niż 1,27 [mm] dostosowana do systemu posiadanego przez Zamawiającego

	62. 
	Piła kompatybilna z ostrzami posiadanymi przez Zamawiającego– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	63. 
	Piła posuwisto – zwrotna – 1 szt.

	64. 
	Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	65. 
	Uszczelniona komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą)

	66. 
	Silniki bezszczotkowe, bez wymagań konserwacji i smarowania

	67. 
	Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) bez użycia dodatkowych narzędzi

	68. 
	Napęd przystosowany do współpracy z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

	69. 
	Moc wejściowa nie mniejsza niż 300 W; 

	70. 
	Moc wyjściowa nie mniejsza niż 195 W

	71. 
	Płynna regulacja prędkości oscylacji 

	72. 
	Zakres prędkości oscylacji nie mniejszy niż 0 -14 000  [osc/min], 

	73. 
	Zakres liniowy oscylacji ostrza nie mniejszy niż 4 [mm] 

	74. 
	Możliwość ustawienia linii tnącej ostrza w 4 pozycjach (2 płaszczyznach)

	75. 
	Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki 

	76. 
	Możliwość wyboru ostrzy z co najmniej 8 rodzajów dostępnych w katalogu oferenta

	77. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

	78. 
	Akumulator litowo-jonowy o napięciu 14,8 V i pojemności 1,5 Ah z elektroniką sterującą i nakładką do sterylnego wkładania akumulatora (wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami niezbędnymi do porawidłowej pracy) – łącznie 4 kpl. 

	79. 
	Ładowarka, czterogniazdkowa do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania – 1 szt.

	80. 
	Możliwość instalacji modułów do ładowania akumulatorów innych typów, tego samego producenta– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	81. 
	Możliwość ładowania akumulatorów Stryker System 5posiadanych przez Zamawiającego– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	82. 
	Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni

	83. 
	Zestawy i wszystkie elementy dopuszczone do sterylizacji parowej (autoklawowalny)

	84. 
	Zestaw i wszystkie elementy dopuszczone do gazowej (ETO)

	85. 
	Zestaw i wszystkie elementy dopuszczone do sterylizacji plazmowej

	86. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej)

	87. 
	Instrukcja obsługi w j. angielskim – 1 szt. (w formie drukowanej)

	88. 
	Instrukcja konserwacji i dezynfekcji przy dostawie (w formie wydrukowanej)


WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY - dotyczy napędu ortopedycznego akumulatorowego

	L.p.
	Warunki Gwarancji

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od zakupionego na czas realizacji naprawy

	5. 
	Urządzenie zastępcze na czas realizacji naprawy kompatybilne z ostrzami kupowanymi w ramach umowy podpisanej na podstawie niniejszej umowy lub urządzenie zastępcze wraz z ostrzami o parametrach nie gorszych od kupowanych w ramach niniejszej umowy przekazane nieopłatnie (w ramach zobowiązań gwarancyjnych)

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	7. 28
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	8. 29
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	9. 30
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

	10. 31
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 18 miesięcy 


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia w pakiecie nr 2 jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................                                                             ...................................................

                                                                                                                                 (podpis Wykonawcy)
UWAGA! 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 21 kwietnia 2017r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI 

PZOZ/DZP/382/13PN/17 z dn. 11 kwietnia 2017
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 12 z 12

