Płock, dnia  15 maja 2018 roku

PZOZ/DZP/382/14PN/18
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia medycznego

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2, niemowlęcy, na palec, długość kabla 1,5m dla pacjentów 1-20 kg, bezpośredni, nie wymaga kabla połączeniowego;  do Kardiomonitora Philips ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 9 Pozycja 2
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 typu soft, pediatryczny, długość kabla 1,5m dla pacjentów 10-40 kg, bezpośredni, nie wymaga kabla połączeniowego; do Kardiomonitora Philips ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 9 Pozycja 3
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie wielorazowego czujnika do pomiaru SpO2 typu soft, dla dorosłych, długość kabla 3m, dla pacjentów pow. 40 kg, bezpośredni, nie wymaga kabla połączeniowego do Kardiomonitora Philips ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 29 Pozycja 1
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 poz. 1  dopuści możliwość zaoferowania siatki (tacy) do narzędzi o rozmiarach 400x250x70mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności o tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr  29 - Siatka (taca) do narzędzi
Prosimy o dopuszczenie kosza drucianego o wym. 255x245x70 mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 30 - Nerki metalowe

Prosimy o dopuszczenie miski o wym. 275x140x40 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 8, dotyczy Pakiet nr  34 - Igła Veresa

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie igły o śr. 2,1 mm i dł. 180 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 40 - Igły do szycia

Lp.1 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł o kształcie G czy Pb.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli igłę tępą.
Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 40 - Igły do szycia

Lp.2 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł o kształcie G czy Pb.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli igłę tępą.
Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 40 - Igły do szycia

Lp.3 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł o kształcie G czy Pb.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli igłę tępą.
Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 40 - Igły do szycia

Lp.4 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł o kształcie G czy Pb.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli igłę tępą.
Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 40 - Igły do szycia

Lp.5 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł o kształcie G czy Pb.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli igłę tępą.
Pytanie Nr 14, dotyczy Pakiet Nr 45 - narzędzia laparoskopowe

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków z dwoma ruchomymi branszami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakiet Nr 45 - narzędzia laparoskopowe

Prosimy o dopuszczenie graspera bez okienka, z kubeczkiem, dł. branszy 11 mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 16, dotyczy Pakiet Nr 45 - narzędzia laparoskopowe

Prosimy o dopuszczenie graspera z dwoma ruchomymi branszami o dł. 20 mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakiet Nr 45 - narzędzia laparoskopowe

Prosimy o dopuszczenie graspera z dwoma ruchomymi branszami o dł. 40 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakiet Nr 45 - narzędzia laparoskopowe

Prosimy o dopuszczenie graspera  o dł. branszy 11 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 19, dotyczy Pakiet Nr 45 - narzędzia laparoskopowe

Prosimy o dopuszczenie graspera bez okienka, z kubeczkiem, dł. branszy 11 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 20, dotyczy Pakiet Nr 45 - narzędzia laparoskopowe
Prosimy o zmianę punktacji za termin dostawy cząstkowej na następujący: 

• czas dostawy zamówienia do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt 

• czas dostawy zamówienia 15 - 21 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 55
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:
Poz. 1
Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego,  średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki średnica pętli 15 mm; długość robocza 230 cm; do kanału roboczego 2,8 mm; kształty owalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 22, dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 13
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania, (pod warunkiem darmowego doposażenia na czas umowy w kompatybilne pojemniki wielorazowe [kanistry]), równoważny system do odsysania, firmy Vacsax, (firma brytyjska). Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi)? 

Pojemniki wielorazowe (kanistry) 1000ml oraz 2000ml w oferowanym systemie nie wymagają połączenia z próżnią. Wkłady jednorazowe posiadają w pokrywie dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec do pacjenta jest gładki, ma średnicę zewnętrzną od 7,5 mm. i rozszerza się, co umożliwia połączenie drenów o różnych średnicach. Wkłady do odsysania ortopedycznego, poj. 1000ml i 2000ml dostępne opcjonalnie. Wyposażone w dwa uchwyty do wygodnego demontażu. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania -  jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra. Ze względu na powszechnie stosowanie przy zabiegach ortopedycznych specjalistycznych końcówek ortopedycznych, wyposażonych w wymienne filtry zatrzymujące fragmenty kości, cement, skrzepy krwi, używanie wkładów ze specjalnymi końcówkami ortopedycznymi nie jest konieczne. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 30, poz.1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nerki metalowe o wymiarach 270x150x4,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 47, poz. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, elektroda hakowa o dł. 330 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 47, poz. 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, końcówka ssąco-płucząca o dł. 330 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 55 – poz. 1
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować  jednorazowe pętle do polipektomii, o średnicy pętli 10mm i 15mm (do wyboru przez Zamawiającego) i długości 230cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 28
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się  w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 29
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 30
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 31
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 32
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 28.
Pytanie Nr 33
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6  ust 1: 

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić  Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
a. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia- (…), jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy,

c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanych towarów,

d. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 34, dotyczy pakietu nr 22
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr  Amerykańskiej firmy w najwyższej technologii uznanej na rynku światowym, jako ZŁOTY STANDARD w technologii Masimo SET o parametrach:

	Parametry techniczne Pulsoksymetru Masimo, typ Mighty Sat RX, napalcowy

	Pulsoksymetr napalcowy 

	Wyposażony w technologię Masimo SET, pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji

	Technologia pozwalająca na eliminację artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

	Aparat prezentuje dane: saturacje Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, wykres krzywej pletyzmograficznej  

	Indeks perfuzji prezentowany w formie numerycznej

	Kolorowy wyswietlacz

	Kolorowy dotykowy wyswietlacz  

	Możliwość obracania ekranu i regulacji kolorów

	Wyświetlanie wszystkich pomiarów w czasie rzeczywistym

	Czujnik z miekkim wysciałaniem zintegrowany z obudową 

	Dla dorosłych i dzieci o wadze od 30 kg

	Waga z bateriami 73 g 

	Wymiary 7.5 cm x 4.0 cm x 3.0 cm

	Zasilany bateriami typu AAA 2 szt. 

	Zakres pomiaru saturacji 0-100%

	Zakres pomiary pulsu 25-240 bpm

	Indeks Perfuzji (PI) 0.02-20%

	Zakres dokładności saturacji 70-100%:

	bez ruchu 2%

	w ruchu 3%

	przy niskiej perfuzji 2%

	Zakres dokładnosci pomiaru pulsu:

	bez ruchu 3 bpm

	w ruchu 4 bpm

	przy niskiej perfuzji 3 bpm

	Temperatura podczas pracy 5 do 40 st. C

	Temperatura przechowywania - 40 do 70 st. C

	Dopuszczalna wilgotność podczas pracy 5% do 95%                      

	Komunikacja Bluetooth


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 35, dotyczy pakietu nr 22
Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami a przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ruchu
Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który:

- zbiera sygnał Indeksu Perfuzji, od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn)

- pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiaru w przypadku pacjentów resuscytowanych co 2-4 sec a pacjentów stabilnych co 8 sec

- przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru – największy problem innych technologii

- bezproblemowo radzi sobie z pomiarem pomimo lakieru na paznokciach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 36, dotyczy SIWZ rozdział  13 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o zniesieniu wymogu dostaw  w trybie „na cito” w zakresie pakietu nr 22, 48, 49 lub o wydłużenie terminu dostaw do np. 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zamówień w trybie „na cito” w w/w pakietach i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 37, dotyczy wzoru umowy §  6 ust. 1

Zwracamy się z prośba o zmniejszenie kar umownych na:
· 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto niedostarczonego w terminie za każdą rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia – dla zamówień standardowych za każde rozpoczęte dobę opóźnienia,

· 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień roboczy oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 38, dotyczy pakietu nr 13 
Prosimy o podanie modeli lub producentów ssaków elektrycznych i próżniowych będących na wyposażeniu Zamawiającego z którymi mają być kompatybilne wkłady i pojemniki.

Odpowiedź:
	
	Rodzaj sprzętu
	Model
	Producent
	
	

	
	ssak
	NEW HOSPIVAC 400
	CA - MI
	
	

	
	ssak
	NEW ASKIR 20, ASKIR C30
	CA - MI
	
	

	
	pompa ssąco-tłocząca w histeroskopie
	
	KARL STORZ
	
	


Pytanie nr 39, dotyczy pakietu nr 13 poz. 4, 5 i 6
Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy szerokiego portu na pokrywie do wsypywania proszku żelującego.
Odpowiedź: Minimum 24 mm.
Pytanie nr 40, dotyczy pakietu nr 52 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z materiałów odpowiadającym stosownym normom dla implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?.

Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 41, dotyczy pakietu nr 52 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych informacji 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 42, dotyczy pakietu nr 52 poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego wymaga złożenia oferty na  klipsy o podwyższonej stabilności na naczyniu, posiadające zęby  w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°, dzięki temu rozwiązaniu nie ma efektu zsuwania się klipsa z naczynia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43, dotyczy § 4 ust. 9 wzoru umowy
Wnosimy o dokonanie modyfikacji  ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu: [„…….., po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia.”].
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 44, dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 48 godzin na 5 dni roboczych.
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 48 godzin na wymianę reklamowanego towaru na towar wolny od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45, dotyczy  § 6 ust. 1 pkt. a, d wzoru umowy
Prosimy o modyfikację ww zapisu na:
„1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości niezrealizowanej umowy netto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
d. 10% wartości netto niewykonanej umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy/umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie dostawy/umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 46, dotyczy § 6 ust. 1 pkt. b, c wzoru umowy
Prosimy o modyfikację ww zapisu na:
„….b. 0,5% wartości netto przedmiotu niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c. 0,5% wartości netto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie….”
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 1% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 47, dotyczy pakietu  nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Siatka (taca) do narzędzi 405×255×70 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 48, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe dł. 185 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 49, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki do opatrunków proste typ FOERSTERBALLENGER dł 250 mm z zamkiem, szerokość oczka 13,5mm, szczęki ząbkowane, skok ząbka 1,75mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 50, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte dł.180 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 51, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wziernik ginekologiczny jednołyżkowy z  obciążeniem typ AUVARD wielkość łyżki 80x38mm, ciężarek długość 230mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 52, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 28
POZ. 28  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszcze/Okienka  do polipów typ NOTO proste  270mm złącze śrubowe
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 53, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kulociąg typ JACOBS prosty część robocza 2x2 zęby, dł. 210mm
Odpowiedź:
Pytanie nr 54, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wziernik ginekologiczny  dwułyżkowy typ KALLMORGEN wielkość łyżek 90x40 długość 200mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 55, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszcze do cięcia kości typ RUSKIN-LISTON prosty podwójna przekładnia dł. 185 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 56, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak operacyjny typ Volkmann dł. 215tępy, jednozębny

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 57, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Podważka kostna dł.  270mm,  szerokość  24mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 58, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Podważka kostna typ Hohmann szerokość łyżki 18mm, dł.240mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 59, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Młotek  typ HEATH , średnica głowy 50mm, długość 265mm, waga głowy 900g, waga całkowita 1100g, rękojeść z tworzywa peek w kolorze niebieskim  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 60, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Młotek ortopedyczny typ BERGMANN, średnica głowy 30mm, długość 265mm, waga głowy 300g, waga calkowita 640g, rękojeść z tworzywa peek w kolorze czarnym
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 61, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Młotek ortopedyczny typ HEATH średnica głowy 30mm, długość 265mm, waga głowy 450g, waga całkowita 640g, rękojeść z tworzywa peek w kolorze niebieskim  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 62, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Odgryzacz kostny typ STILLE-RUSKIN odgięty , podwójna przekładnia dł. 230mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 63, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Odgryzacz kostny  LUER - STILLE, prosty, podwójna przekładnia, długość 220 mm,
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 64, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 45
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Odgryzacz kostny typ JANSEN prosty dł. 180mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 65, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Osteotom typ LAMBOTTE, prosty, szerokość robocza 4mm, dł. 170 mm 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 66, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Suwmiarka Zakres pomiarowy do 150mm (do sterylizacji) skalowana w mm i calach dł. 220 cm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 67, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 50
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki preparacyjne typ  Mayo-Stille proste, dł.150mm, ostrza tępo tępe
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 68, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 51
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Imadło chirurgiczne typ HEGAR dł.200mm  z zapadka dolną, szczęki proste z nacięciami krzyzowymi 0,6mm i kanalikiem

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 69, dotyczy pakietu  nr 32 poz. 55
POZ.55  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki preparacyjne odgiete typ Metzembaun dł. 160mm, końce Tępo tępe
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 70, dotyczy pakietu  nr 29 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści siatkę do narzędzi 405x255x70mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 71, dotyczy pakietu  nr 30 poz. 1
Czy nie zaistniała omyłka pisarska w wartości wysokości nerki metalowej? Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zaistniała omyłka pisarska, prawidłowa wysokość to 38 mm.
Pytanie nr 72, dotyczy pakietu  nr 38 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści narzędzie do mikro złamań zagięte 25°, o długości 13 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 73, dotyczy pakietu  nr 41 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 4,8mm?Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 74, dotyczy pakietu  nr 42 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 4,8mm?Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 75, dotyczy pakietu  nr 47 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o długości roboczej 330mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 76, dotyczy pakietu  nr 47 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści końcówkę ssąco-płuczącą o długości 330mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 77, dotyczy pakietu  nr 54 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową o długości 175mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 78, dotyczy pakietu  nr 45 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 45 poz. 9 grasper o długości branszy 19 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 79, dotyczy pakietu  nr 9, poz. 1 i 2
Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 1m lub 3 m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 80, dotyczy pakietu  nr 9, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta w przedziale 3-15 kg

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81, dotyczy pakietu  nr 9, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta w przedziale 10-40 kg

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82, dotyczy pakietu  nr 9, poz. 3
Prosimy o dopuszczenie wagi powyżej40 kg

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83, dotyczy pakietu  nr 23
Prosimy o podanie typu złącza w kablu głównym i dopuszczenie przewodów o długości 0,7m lub 0,95m

Odpowiedź: Kabel główny do EKG kompatybilny z monitorem DInamap- dx-2340, odprowadzenia dx 3-90p klamra lub dx 3-90s zatrzask. Zamawiający dopuszcza długość.
Pytanie nr 84, dotyczy pakietu  nr 46
Prosimy o dopuszczenie przenośnika o wymiarach 640x360x30 mm lub 760x360x30 mm z taśmą w kolorze czarnym, spełniającego pozostałe parametry SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 85, dotyczy pakietu  nr 45
Prosimy o możliwość dopuszczenia do Załącznik Nr 5.45 do SIWZ - Pakiet Nr 45- narzędzia laparoskopowe

1/ do pkt 2 Tabeli „Kleszczyki chwytające z branszami o ząbkach falistych dł bransz 20-22 mm jedna bransza aktywna ,  monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, minimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą”

Prosimy o dopuszczenie narzędzia o długości bransz 25 mm – spełniającego pozostałe zapisy pktu.

[image: image1.emf]


XII.15



Laparoskopie
Laparoscopy



BDE 162



13



Instrument Set for Bariatric Surgery
modular instruments 5 mm



Adipositas-Instrumenten-Set
modulare Instrumente 5 mm



Innenteil



Jaw insert
Schaftrohr, isoliert



Sheath tube, insulated
Griffvarianten / Handle type Komplett-



Instrument



Complete
instrument
 Jaw insert
 Sheath
 Handle



mit Sperre, drehbar



with locking 
mechanism, rotatable



NL / WL
330 mm



NL / WL
450 mm



Typen / Types 8393933 8394933 83930072 Typen / Types



Greifzange 
atraumatisch, gefenstert, feine 
Querverzahnung, doppelbe-
weglich, MTL= 25 mm
Grasping forceps 
atraumatic, fenestrated,
fine cross toothing double jaw 
action, JL= 25 mm 



8393250 83932507



8394250 83942507



Atraumatische Greifzange 
doppelt gefenstert,  
gebogen, einfach beweglich-
MTL= 32 mm
Atraumatic grasping forceps 
with double window,  
curved, single jaw action,
JL= 32 mm



8393229 83932297



8394229 83942297



Atraumatische Darmfasszange 
einfach gefenstert,  
doppelbeweglich,
MTL= 38 mm
Atraumatic intestinal grasping
forceps, single fenestration, 
double jaw action
JL= 38 mm



8393249 83932497



8394249 83942497



MTL / JL*



Griffvarianten / Handle type Drehradaufsatz,
ERAGONaxial 



Knob attachment, 
ERAGONaxial



autoklavierbar /
autoclavable



Alle Innenteile und Schaftrohre sind eben-



falls mit ERAGONaxial kombinierbar.



All jaw inserts and sheaths can also be
combined with ERAGONaxial.



mit Sperre, drehbar
with locking mechanism, rotatable 



Typen / Types 83930082 8988



* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)











2/ do zapisu pktu 6 tabeli („Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, jedna transza ruchoma „)i zdjęcia umieszczonego w treści SIWZ na str 21 pokazującego nożyczki proste o dwóch branszach aktywnych.

Prosimy o dopuszczenie nożyczek prostych o dwóch branszach aktywnych jak na zdjęciu zamieszczonym w SIWZ na str 21.

3/ do zapisu pkt 8 „Grasper tzw. okienkowe typ beczułkowaty , monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 13 - 14mm osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą” 

Prosimy o dopuszczenie graspera tzw. okienkowe typ beczułkowaty , monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 19 mm – spełniającego pozostałe zapisy pktu.

[image: image2.emf]


XII.15



Laparoskopie



Laparoscopy



modulare Instrumente 5 mmmodular instruments 5 mm



BDE 65



HF-Anschlusskabel siehe Blatt BDE 197.HF connecting cable see page BDE 197.



* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)



mono



Innenteil
Jaw insert



Schaftrohr, isoliert
Sheath tube, insulated



Griffvarianten / Handle type Komplett-
Instrument



Complete
instrument
 Jaw insert
 Sheath
 Handle



mit Sperre, drehbar
with locking 



mechanism, rotatable



mit Sperre, drehbar
with locking 



mechanism, rotatable
NL / WL
260 mm



NL / WL
330 mm



NL / WL
450 mm



Typen / Types 8392933 8393933 8394933 83930072 83930074 Typen / Types



Greif- und Dissektionszange
kurzes abgerundetes 
Maulteil, doppelbeweglich, 
MTL= 15 mm
Grasping and dissecting, 
short rounded jaws, double 
jaw action, JL= 15 mm 



8393230 83932307



8394230 83942307



Atraumatische Greifzange, 
gefenstert mit Querverzahnung, 
doppelbeweglich, 
MTL= 19 mm
Atraumatic grasping forceps 
fenestrated, with cross-cut  
toothing, double jaw action, 
JL= 19 mm



8392.181 83921817



8393.181 83931817



8394.181 83941817



Tellerfasszange
gefenstert mit feiner Querver-
zahnung, doppelbeweglich, 
MTL= 18 mm
Plate-shaped grasping forceps 
fenestrated with fine cross-cut 
toothing, double jaw action, 
JL= 18 mm



8393.182 83931827



HF 



MTL / JL*



5



Griffvarianten / Handle type Drehradaufsatz,
ERAGONaxial 



Knob attachment, 
ERAGONaxial



autoklavierbar /
autoclavable



Alle Innenteile und Schaftrohre sind eben-
falls mit ERAGONaxial kombinierbar.
All jaw inserts and sheaths can also be
combined with ERAGONaxial.



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



ohne Sperre, drehbar
without locking



mechanism, rotatable 



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



mit Sperre, nicht drehbar
with locking mechanism, 



not rotatable



Typen / Types 83930082 83930083 83930084 83930085 8988



HF / mono HF / mono











4/ do zapisu pkt 9 „Grasper tzw. okienkowe typ beczułkowaty długości branszy 16mm, monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą”

a/ Prosimy o dopuszczenie graspera tzw okienkowego typ beczułkowaty długości branszy 21mm– spełniającego pozostałe zapisy pktu.

[image: image3.emf]


XII.15



Laparoskopie



Laparoscopy



modulare Instrumente 5 mmmodular instruments 5 mm



BDE 66



HF-Anschlusskabel siehe Blatt BDE 197.HF connecting cable see page BDE 197.



* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)



MTL / JL*



mono



Innenteil
Jaw insert



Schaftrohr, isoliert
Sheath tube, insulated



Griffvarianten / Handle type Komplett-
Instrument



Complete
instrument
 Jaw insert
 Sheath
 Handle



ohne Sperre, drehbar
without locking 



mechanism, rotatable



mit Sperre, drehbar
with locking 



mechanism, rotatable
NL / WL
330 mm



NL / WL
450 mm



Typen / Types 8393933 8394933 83930073 83930074 Typen / Types



Greif- und Präparierzange, 
feine Querverzahnung, doppel-
beweglich, MTL= 21 mm
Grasping and dissecting 
forceps, fine cross-cut 
toothing, double jaw action, 
JL= 21 mm



8393.183 83931837



Greif- und Dissektionszange, 
gefenstert mit feiner Querver-
zahnung, einseitig beweglich
MTL= 21 mm
Grasping and dissecting 
forceps, perforated, fine 
horizontal serrations, single 
jaw action, JL= 21 mm



8393.185 83931857



Greif- und Dissektionszange, 
gefenstert mit feiner Querver-
zahnung, einseitig beweglich, 
MTL= 26 mm
Grasping and dissecting 
forceps, perforated, fine 
horizontal serrations, single 
jaw action, 
JL= 26 mm



8393.184 83931847



8394.184 83941847



HF HF 



mono



5



Griffvarianten / Handle type Drehradaufsatz,
ERAGONaxial 



Knob attachment, 
ERAGONaxial



autoklavierbar /
autoclavable



Alle Innenteile und Schaftrohre sind eben-
falls mit ERAGONaxial kombinierbar.
All jaw inserts and sheaths can also be
combined with ERAGONaxial.



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



ohne Sperre, drehbar
without locking



mechanism, rotatable 



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



mit Sperre, nicht drehbar
with locking mechanism, 



not rotatable



Typen / Types 83930082 83930083 83930084 83930085 8988



HF / mono HF / mono











LUB

b/ Prosimy o dopuszczenie graspera tzw okienkowego typ beczułkowaty długości branszy 18mm– spełniającego pozostałe zapisy pktu.

[image: image4.emf]


XII.15



Laparoskopie



Laparoscopy



modulare Instrumente 5 mmmodular instruments 5 mm



BDE 65



HF-Anschlusskabel siehe Blatt BDE 197.HF connecting cable see page BDE 197.



* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)



mono



Innenteil
Jaw insert



Schaftrohr, isoliert
Sheath tube, insulated



Griffvarianten / Handle type Komplett-
Instrument



Complete
instrument
 Jaw insert
 Sheath
 Handle



mit Sperre, drehbar
with locking 



mechanism, rotatable



mit Sperre, drehbar
with locking 



mechanism, rotatable
NL / WL
260 mm



NL / WL
330 mm



NL / WL
450 mm



Typen / Types 8392933 8393933 8394933 83930072 83930074 Typen / Types



Greif- und Dissektionszange
kurzes abgerundetes 
Maulteil, doppelbeweglich, 
MTL= 15 mm
Grasping and dissecting, 
short rounded jaws, double 
jaw action, JL= 15 mm 



8393230 83932307



8394230 83942307



Atraumatische Greifzange, 
gefenstert mit Querverzahnung, 
doppelbeweglich, 
MTL= 19 mm
Atraumatic grasping forceps 
fenestrated, with cross-cut  
toothing, double jaw action, 
JL= 19 mm



8392.181 83921817



8393.181 83931817



8394.181 83941817



Tellerfasszange
gefenstert mit feiner Querver-
zahnung, doppelbeweglich, 
MTL= 18 mm
Plate-shaped grasping forceps 
fenestrated with fine cross-cut 
toothing, double jaw action, 
JL= 18 mm



8393.182 83931827



HF 



MTL / JL*



5



Griffvarianten / Handle type Drehradaufsatz,
ERAGONaxial 



Knob attachment, 
ERAGONaxial



autoklavierbar /
autoclavable



Alle Innenteile und Schaftrohre sind eben-
falls mit ERAGONaxial kombinierbar.
All jaw inserts and sheaths can also be
combined with ERAGONaxial.



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



ohne Sperre, drehbar
without locking



mechanism, rotatable 



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



mit Sperre, nicht drehbar
with locking mechanism, 



not rotatable



Typen / Types 83930082 83930083 83930084 83930085 8988



HF / mono HF / mono











5/ do zapisu pkt 11 „Grasper tzw. okienkowe, monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 23 - 26 mm obie bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą”

Prosimy o dopuszczenie graspera tzw okienkowego o długości branszy 38mm– spełniającego pozostałe zapisy pktu

[image: image5.emf]


XII.15



Laparoskopie
Laparoscopy



BDE 162



13



Instrument Set for Bariatric Surgery
modular instruments 5 mm



Adipositas-Instrumenten-Set
modulare Instrumente 5 mm



Innenteil



Jaw insert
Schaftrohr, isoliert



Sheath tube, insulated
Griffvarianten / Handle type Komplett-



Instrument



Complete
instrument
 Jaw insert
 Sheath
 Handle



mit Sperre, drehbar



with locking 
mechanism, rotatable



NL / WL
330 mm



NL / WL
450 mm



Typen / Types 8393933 8394933 83930072 Typen / Types



Greifzange 
atraumatisch, gefenstert, feine 
Querverzahnung, doppelbe-
weglich, MTL= 25 mm
Grasping forceps 
atraumatic, fenestrated,
fine cross toothing double jaw 
action, JL= 25 mm 



8393250 83932507



8394250 83942507



Atraumatische Greifzange 
doppelt gefenstert,  
gebogen, einfach beweglich-
MTL= 32 mm
Atraumatic grasping forceps 
with double window,  
curved, single jaw action,
JL= 32 mm



8393229 83932297



8394229 83942297



Atraumatische Darmfasszange 
einfach gefenstert,  
doppelbeweglich,
MTL= 38 mm
Atraumatic intestinal grasping
forceps, single fenestration, 
double jaw action
JL= 38 mm



8393249 83932497



8394249 83942497



MTL / JL*



Griffvarianten / Handle type Drehradaufsatz,
ERAGONaxial 



Knob attachment, 
ERAGONaxial



autoklavierbar /
autoclavable



Alle Innenteile und Schaftrohre sind eben-



falls mit ERAGONaxial kombinierbar.



All jaw inserts and sheaths can also be
combined with ERAGONaxial.



mit Sperre, drehbar
with locking mechanism, rotatable 



Typen / Types 83930082 8988



* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)











6/ do zapisu pkt 13 „Grasper, monopolrny 5-5,5 mm, długość branszy 16 -18 mm obie bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą”

Prosimy o dopuszczenie graspera chwytającego, monopolrnego o długość branszy 17 mm obie bransze aktywne– spełniającego pozostałe zapisy pktu

[image: image6.emf]


XII.15



Laparoskopie



Laparoscopy



modulare Instrumente 5 mmmodular instruments 5 mm



BDE 73



HF-Anschlusskabel siehe Blatt BDE 197.



* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)



MTL / JL*



HF / mono



Innenteil
Jaw insert



Schaftrohr, isoliert
Sheath tube, insulated



Griffvarianten / Handle type Komplett-
Instrument



Complete
instrument
 Jaw insert
 Sheath
 Handle



mit Sperre, drehbar
with locking mechanism, 



rotatable
NL / WL
330 mm



Typen / Types 8393933 83930074 Typen / Types



Greif- und Dissektions zange 
feine pyramidenförmige Ver-
zahnung, schlank,  
doppelbeweglich, MTL= 19 mm
Grasping and dissecting 
forceps, fine pyramid-shaped 
toothing, slimline, 
double jaw action, JL= 19 mm 



8393.288 83932887



Greifzange  
mit Zahnreihe, doppelbeweg-
lich, MTL= 17 mm
Grasping forceps 
with row of teeth, double jaw 
action, JL= 17 mm



8393.485 83934857



Greif- und Präparierzange
atraumatisch, feine Querver-
zahnung, doppelbeweglich, 
MTL= 16 mm
Grasping and dissecting 
forceps, atraumatic,  
fine cross toothing, double 
jaw action, JL= 16 mm 



8393210 83932107



HF connecting cable see page BDE 197.



5



Griffvarianten / Handle type Drehradaufsatz,
ERAGONaxial 



Knob attachment, 
ERAGONaxial



autoklavierbar /
autoclavable



Alle Innenteile und Schaftrohre sind eben-
falls mit ERAGONaxial kombinierbar.
All jaw inserts and sheaths can also be
combined with ERAGONaxial.



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



ohne Sperre, drehbar
without locking



mechanism, rotatable 



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



mit Sperre, nicht drehbar
with locking mechanism, 



not rotatable



Typen / Types 83930082 83930083 83930084 83930085 8988



HF / mono HF / mono











7/ do zapisu pkt 14 „Grasper długości branszy 13 -14mm, monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą”

Prosimy o dopuszczenie graspera długości branszy 16mm– spełniającego pozostałe zapisy pktu

[image: image7.emf]


XII.15



Laparoskopie



Laparoscopy



modular instruments 5 mm modulare Instrumente 5 mm



BDE 74



HF-Anschlusskabel siehe Blatt BDE 197.HF connecting cable see page BDE 197.



* MTL = Maulteillänge bei geschlossenem Maulteil (gerundete Angaben)* JL = Jaw length when jaws closed (approximate measurements)



Innenteil
Jaw insert



Schaftrohr, isoliert
Sheath tube, insulated



Griffvarianten / Handle type Komplett-
Instrument



Complete
instrument
 Jaw insert
 Sheath
 Handle



mit Sperre, 
drehbar



with locking 
mechanism,



rotatable



ohne Sperre, 
drehbar



without locking 
mechanism,



rotatable



mit Sperre, 
drehbar



with locking 
mechanism,



rotatable
NL / WL
330 mm



NL / WL
450 mm



Typen / Types 8393933 8394933 83930072 83930073 83930074 Typen / Types



Greif- und Dissektionszange 
doppelbeweglich, 
MTL= 16 mm
Grasping and dissecting 
forceps, double jaw action, 
JL= 16 mm 



8393193 83931937



8394193 83941937



Greif- und Präparierzange 
atraumatisch, doppelbeweg-
lich, MTL= 19 mm
Grasping and dissecting 
forceps 
atraumatic, double jaw action, 
JL= 19 mm



8393220 83932207



8394220 83942207



Atraumatische Greifzange 
glatt, doppelbeweglich,
MTL= 18 mm
Atraumatic grasping forceps 
smooth, double jaw action, 
JL= 18 mm



8393.195 83931957



8394.195 83941957



MTL / JL*



mono



HF HF 



mono



5



Griffvarianten / Handle type Drehradaufsatz,
ERAGONaxial 



Knob attachment, 
ERAGONaxial



autoklavierbar /
autoclavable



Alle Innenteile und Schaftrohre sind eben-
falls mit ERAGONaxial kombinierbar.
All jaw inserts and sheaths can also be
combined with ERAGONaxial.



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



ohne Sperre, drehbar
without locking



mechanism, rotatable 



mit Sperre, drehbar
with locking



mechanism, rotatable



mit Sperre, nicht drehbar
with locking mechanism, 



not rotatable



Typen / Types 83930082 83930083 83930084 83930085 8988



HF / mono HF / mono











Odpowiedź: Ad. 1/, 2/ (zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 94), 4 b/, 6/, 7/ - Zamawiający dopuszcza. Ad. 3/, 4 a/, 5/ - zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86, dotyczy pakietu  nr 24
Poz.1 i 2 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga lusterka laryngologiczne z uchwytem czy bez uchwytu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z Pakietu 24 i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 87, dotyczy pakietu  nr 32
Poz.3 – prosimy o dopuszczenie takich samych nożyczek typ Braun Stadler tylko ostrza nie ząbkowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 88, dotyczy pakietu  nr 32
Poz. 7, 8, 29, 37, 45, 51- prosimy o dopuszczenie tolerancji długości w granicach +/- 5mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 89, dotyczy pakietu  nr 32
Poz. 28 – prosimy o dopuszczenie takich samych kleszczy typ Noto tylko dł.270mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 90, dotyczy pakietu  nr 32
Poz. 33 – prosimy o dopuszczenie takiej samej miski tylko pojemność 0,45L średnica 128mm i wysokość 55mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 91, dotyczy pakietu  nr 32
Poz. 34 – prosimy o dopuszczenie takiej samej miski o pojemności 1L, tylko wymiary 175x70mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 92, dotyczy pakietu  nr 32
Poz. 38 – prosimy o dopuszczenie podważki typ Hohmann szerokość 18mm dł.240mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 93, dotyczy pakietu  nr 32
Poz. 39 – prosimy o dopuszczenie podważki o szerokości 8mm tylko dł.220mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 94, dotyczy pakietu  nr  45
Poz.6 – prosimy o wyjaśnienie czy nożyczki mają być proste czy podgięte, gdyż na rysunku pokazane są nożyczki proste a w opisie podane są nożyczki podgięte.

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem Zamawiający wymaga nożyczki proste, obie transze proste i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 95, dotyczy pakietu  nr 38
Poz.1 – prosimy o dopuszczenie dłuta do mikro złamań Chondo Pink zagiętego pod kątem 25° i dł.125mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 96, dotyczy pakietu  nr 24, 32, 34, 45, 38 – w związku z tym, iż są to narzędzia wielorazowego użytku oraz standardowy czas realizacji wynosi około 4 tygodni od zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych do 20 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuży termin i dokona modyfikacji SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- rezygnuje z Pakietu nr 24.
Załącznik nr 2 do SIWZ § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

Pkt 13. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wybór ofert dokonany zostanie indywidualnie dla każdego pakietu na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	95%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy częściowej (T)
	5%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x  % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad. 2 Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy częściowej” 
w sposób następujący:

Dostawy w trybie standardowym – dotyczy wszystkich pakietów z wyłączeniem pakietów nr 32,34,38,45:
· czas dostawy zamówienia do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt 

· czas dostawy zamówienia 4 - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  
Dostawy w trybie standardowym – dotyczy pakietów nr 32,34,38,45:
· czas dostawy zamówienia do 15-21 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt 

· czas dostawy zamówienia do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  
Zamówienia CITO – dotyczy wszystkich pakietów z wyłączeniem pakietów nr 22,32,34,38,45,48,49:
· 36-48 godzin - otrzyma 1 pkt

· 24-35 godzin - otrzyma 5 pkt

· 12-23 godziny - otrzyma 10 pkt 

Kryterium (T) obliczymy dodając punkty uzyskane za dostawy częściowe standardowe + CITO.

Zaoferowany „Termin dostawy częściowej” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz czas dostawy zamówienia CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz max. czas dostawy na CITO tj. 48 godzin.
Załącznik Nr 5.30 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.30 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet nr 30  - Nerki metalowe
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Nerki metalowe ze stali szlachetnej dł. 275cm, wysokość 38 mm nadająca się do sterylizacji


	
	
	Szt.
	6
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.45 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.45 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
Pakiet Nr 45- narzędzia laparoskopowe
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Kleszczyki Merylandy,  monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, obustronnie preparujące, obrotowy, autoklawowalne, minimum trzy elementowe, uchwyt bez blokady
	
	
	szt.
	3
	
	

	2
	Kleszczyki chwytające z branszami o ząbkach falistych dł bransz 20-22 mm jedna bransza aktywna ,  monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, minimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	2
	
	

	3
	Kleszczyki chwytające  ostre dwa/trzy zęby trakcyjne, jedna bransza aktywna ,  monopolrne 10 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, minimum trzy elementowe, uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	2
	
	

	4
	Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, jedna transza ruchoma,  typu  „hakowe", długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, minimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady
	
	
	szt.
	2
	
	

	5
	Wkład zapasowy do nożyczek "hakowych"
	
	
	szt.
	1
	
	

	6
	Nożyczki monopolarne, 5 mm, proste, obie transze ruchome,  typu  „Metzenbaum", długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady
	
	
	szt.
	3
	
	

	7
	Wkład zapasowy do nożyczek "Metzenbaum"
	
	
	szt.
	2
	
	

	8
	Grasper tzw. okienkowe typ beczułkowaty , monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 13 - 14mm osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	3
	
	

	9
	Grasper tzw. okienkowe typ beczułkowaty długości branszy 16mm, monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	1
	
	

	10
	Grasper tzw. okienkowe, monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 23 - 26 mm jedna bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	2
	
	

	11
	Grasper tzw. okienkowe, monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 23 - 26 mm obie bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	1
	
	

	12
	Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, obie transze ruchome,  typu  „Metzenbaum" zakrzywione, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady
	
	
	szt.
	3
	
	

	13
	Grasper, monopolrny 5-5,5 mm, długość branszy 16 -18 mm obie bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	1
	
	

	14
	Grasper długości branszy 13 -14mm, monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	1
	
	

	Razem:
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..














Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.52 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.52 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr  52- Klipsy
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Klipsy tytanowe rozmiar M/L (średnio duże) o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 2 szt. klipsownic do w/w klipsów. 
	
	
	szt.
	20
	
	

	2
	Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) o wymiarach przed zamknięciem 8,5mm i 12,0mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownic do w/w klipsów.
	
	
	szt.
	20
	
	

	3
	Klipsy polimerowe rozmiar M/L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów.
	
	
	szt.
	700
	
	

	4
	Klipsy polimerowe rozmiar L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów.
	
	
	szt.
	40
	
	

	Razem:
	


Poz. 1-4: Zamawiający wymaga aby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) dla każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych informacji

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..














Podpis  Wykonawcy

Zamawiający rezygnuje z pakietu nr 24
Załącznik Nr 5.24 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet nr 24 - Lusterko laryngologiczne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Wielorazowe lusterko laryngologiczne 16mm
	
	
	Szt.
	20
	
	

	2
	Wielorazowe lusterko laryngologiczne 20mm
	
	
	Szt.
	20
	
	

	Razem:
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/14PN/18 z dn. 15 maja 2018
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 19

