Płock, dnia 28 kwietnia 2016 roku

PZOZ/DZP/382/17PN/16
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków dezynfekcyjnych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekujący, którego dozowanie zgodnie z instrukcją obsługi myjni ETD (zgodnie ze standardowymi ustawieniami procesów mycia w myjniach ETD, to znaczy bez ingerencji w programy myjni przed zastosowaniem środków) wynosi:

Dla mini ETD2 PAA- 14ml/l

Dla ETD3 PAA - 12ml/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 2, dotyczy projektu umowy par. 6 ust. 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 1% gdyż kary umowne w wysokości 5% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 3, dotyczy projektu umowy par.6 ust.1c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy towarów wolnych od wad do 1% gdyż kary umowne w wysokości 5% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 4, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit a.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, (…)” na zapis: „10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto danego pakietu, (…)”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 5, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit b.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „5 % wartości (…)” na zapis: „0,5 % wartości (…)”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 6, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit c
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „5 % wartości (…)” na zapis: „0,5 % wartości (…)”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 7, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit d. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „10 % wartości przedmiotu umowy brutto, (…)” na zapis: „10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto, (…)”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2
Czy w pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%. Preparat o neutralnym zapachu, bez dodatku mieszaniny zapachowej. Spektrum działania potwierdzone badaniami zgodnie EN 14885 (organizmy testowe zgodnie z wytycznymi norm z obszaru medycznego): bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Preparat posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 2, poz.2
Czy w pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.  Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Preparat o delikatnej nucie zapachowej. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B (w tym MRSA), F (C.albicans), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, grypa H1N1, H5N1, Ebola, Herpes simplex), Rota w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Preparat przebadany w fazie min. 2.1 w obszarze spożywczym przy niskim i wysokim obciążeniu organicznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 2, poz.3
Czy w pakiecie 2 w pozycji 3 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Preparat może być stosowany do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Preparat na bazie diamin, czwartorzędowych związków amonowych, zawierający proteazę o doskonałych właściwościach myjących rozpuszczającą zanieczyszczenia białkowe. Możliwość stosowania produktu do narzędzi ze stali szlachetnej, miedzi, niklu, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.Albicans), V (HBV, HIV, HCV, Vaccina, BVDV, Herpes simplex), wirus Adeno, wirus Polio, Tbc (M. Terrae, M.Avium) w stężeniu 0,5% w czasie 30 min. Produkt przebadany wg. Normy EN 14885 w fazie min. 2 etap 2 a dla wirusów w fazie min. 2 etap 1 w obszarze medycznym w warunkach brudnych, w opakowaniu handlowym 1l z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego na bazie alkoholu etylowego spełniającego zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w opakowaniach PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką 9dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.       

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie preparatu o takim samym składzie i spektrum działania,  spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia, zarejestrowanego jako wyrób medyczny. W załączeniu oświadczenie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 3 poz. 2 preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie, że preparaty mają być kompatybilne.

Odpowiedź: Tak preparaty mają być kompatybilne. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10
Czy w Pakiecie nr 4 poz. 10 Zamawiający dopuści preparat zarejestrowany, jako produkt biobójczy spełniający pozostałe wymogi zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 4 poz. 10 preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10
Czy w Pakiecie nr 4 poz. 10 Zamawiający dopuści preparat na bazie QAV i chlorheksydyny, niezawierający pochodnych fenolowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Punkt 14. D. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

1. Dokumentów dopuszczających do obrotu:

- dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 r. poz. 876 z późn. zm.)  – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE (o ile dotyczy) oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB – dotyczy Pakietu nr 2; Pakietu nr 3 poz. 2, 3; Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 4-8, 10, 11, 13; Pakietu nr 5; Pakietu nr 6 poz. 1, 2; Pakietu nr 7 poz. 2, 3.

- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015r.1926) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3, 10; Pakietu nr 6 poz. 3.

- dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008.45.271 z późn. zm.) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – dotyczy Pakietu nr 1; Pakietu nr 3 poz.2; Pakietu nr 4 poz. 12.

- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009  z 30 listopada 2009r., potwierdzenie zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP). Oświadczenia o wprowadzeniu do obrotu preparatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1; Pakietu nr 4 poz. 9; Pakietu nr 7 poz. 1, 4.

§ 4, ust. 7 „Istotnych postanowień umowy” otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonych badań  mikrobiologicznych potwierdzających spektrum i czas działania oferowanych preparatów na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania - dotyczy wyrobów medycznych tj.: Pakietu nr 2; Pakietu nr 3 poz. 2, 3; Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 4-8, 10, 11, 13; Pakietu nr 5; Pakietu nr 6 poz. 1, 2; Pakietu nr 7 poz. 2, 3 oraz produktów biobójczych tj.: Pakietu nr 4 poz. 3, 10; Pakietu nr 6 poz.3.

Załącznik Nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 8 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z pkt 14.D.2 SIWZ

dotyczy wyrobów medycznych tj.: Pakietu nr 2; Pakietu nr 3 poz. 2, 3; Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 4-8, 10, 11, 13; Pakietu nr 5; Pakietu nr 6 poz. 1, 2; Pakietu nr 7 poz. 2, 3 oraz produktów biobójczych tj.: Pakietu nr 4 poz. 3, 10; Pakietu nr 6 poz.3.

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że posiadam dokumenty z przeprowadzonych badań mikrobiologicznych potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów oraz zobowiązuję się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                            ……………….……………………..…………….

           Podpis: Wykonawcy
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

produktu
	Producent
	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość zamawiana 
	Cena jednostkowa netto PLN


	Wartość

 netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 2. Opakowania: worki foliowe 0,7L pasujące do dozowników systemu Sterisol. Kosmetyk.
	
	
	0,7l
	op.
	2 100
	
	
	23%
	

	2.
	Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawierający etanol. Bez związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do min 3 godzin. Z dodatkiem  substancji natłuszczających. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1. Opakowania: worki foliowe 0,7L pasujące do dozowników systemu Sterisol. Wyrób medyczny.
Spektrum i czas działania:  B, F, V (HIV, HBV) do 5 minut.
	
	
	0,7l
	op.
	1 344
	
	
	8%
	

	3.
	Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych
 i endoskopów. Płynny koncentracie. Zawierający 3 enzymy
(proteaza-lipaza-amylaza). Bez aldehydów, związków utleniających. Preparat musi ulegać biodegradacji. Do stosowania w stężeniu 0,5 %. Wyrób medyczny.
Spektrum i czas działania:  B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes) w czasie do 10 minut.
	
	
	1l z atomizerem
	op.
	11
	
	
	8%
	

	Razem
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

produktu
	Producent
	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość zamawiana 
	Cena jednostkowa netto PLN


	Wartość

 netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	Preparat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego (także w myjkach ultradźwiękowych). Na bazie nadwęglanu sodu. Bez QAV, aldehydów, chloru. Nie wymagający użycia aktywatora. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Wyrób medyczny.
Spektrum i czas działania:  B, Tbc, F, V (Polio), S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) – 10 min. F (A. Niger), Tbc (M. Tuberculossis), S (B. Subtilis) – 15 min.
	
	
	1,5 kg
	op.
	29
	
	
	8%
	

	2
	Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich na bazie kwasu nadoctowego. Nie zawierający chloru, fenoli, czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych chlorheksydyny, aldehydów. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. 
Wyrób medyczny.
Spektrum i czas działania:  B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, S (w tym Clostridium sporogenes) w czasie do 45 minut.
	
	
	225 ml+210 ml aktywator
	op.
	234
	
	
	8%
	

	3
	Preparat w postaci tabletek jednofazowych (budowa tabletki umożliwiająca przygotowanie mniejszej niż 1l ilości roztworu) do czyszczenia i dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Na bazie NaDCC, z dodatkiem tenzydów. Produkt biobójczy.
Spektrum i czas działania:  B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) S (B. Subtilis, Cl. Dificille –  15 min. 
(Badanie skuteczności wobec Cl. Difficile Rybotyp 027, wykonane przy obciążeniu erytrocytami)
	
	
	150 tabl.
	op.
	840
	
	
	8%
	

	4
	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych. Na bazie oleju parafinowego. Nie zawierający freonu.  Wyrób medyczny.
	
	
	250 ml
	op.
	5
	
	
	8%
	

	5
	Preparat myjący stosowany w procesie dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Do narzędzi chirurgicznych i endoskopów sztywnych. Bez związków powierzchniowo czynnych. Na bazie substancji alkalicznych (pH 14). Wyrób medyczny.
	
	
	5l
	op.
	16
	
	
	8%
	

	6
	Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Nie wymagający spłukiwania powierzchni zdezynfekowanej. Zawierający alkohole (do 30%) i glukoprotaminę. Bez aldehydów i chloru. Wyrób medyczny. 
Spektrum i czas działania:  B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) w czasie do 5 minut. 
	
	
	750 ml 
z atomizerem
	op.
	6
	
	
	8%
	

	7
	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów sztywnych. Płynny, w koncentracie. Nie wymagający stosowania aktywatora. Z możliwością stosowania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Na bazie glukoprotaminy, bez aldehydów, substancji nadtlenowych, związków chloru, pochodnych fenolowych i QAV. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Preparat dostosowany do urządzenia dozującego typu DG3. Wyrób medyczny.
Spektrum i czas działania:  B, F, V, Tbc – w czasie do 30 min.
Dezynfekcja w myjce ultradźwiękowej – 5min.
	
	
	6l
	op.
	122
	
	
	8%
	

	8
	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracie. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych z dodatkiem fenoksyetanolu i dodecyloaminy. Bez związków tlenowych, chloru, aldehydów. 
Wyrób medyczny.
Spektrum i czas działania:  B, F, V (Rota, HBV, HCV, HIV, Polyoma SV40  do 15 minut (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i V (Adeno, Noro). 
Oferent zobowiązany jest dostarczyć 11 szt. dozowników do przygotowywania roztworów roboczych.
	
	
	6l
	op.
	55
	
	
	8%
	

	9
	Preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk, zawierający wosk pszczeli bez glicerylu. Bez barwników. 
Kosmetyk.
	
	
	500 ml z pompką
	op.
	360
	
	
	23%
	

	10
	Mycie i dezynfekcja ciała  u leżących pacjentów, przed zabiegami operacyjnymi oraz dezynfekcja rąk. Na bazie triclosanu. Produkt biobójczy.
Spektrum i czas działania:  B (MRSA), V ( HIV,HBV).
	
	
	500 ml
	op.
	192
	
	
	8%
	

	11
	Preparat do neutralizacji po myciu alkalicznym, na bazie kwasu nadoctowego, pH 1,2,2. Wyrób medyczny.
Wyrób medyczny Kompatybilny ze środkiem w pozycji 5.
	
	
	5l
	op.
	4
	
	
	8%
	

	12
	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych. Środek autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, chlorheksydynę, bez zawartości jodu. Produkt leczniczy.
Spektrum i czas działania:  B, F, V, P
	
	
	0,5l
	op.
	10
	
	
	8%
	

	13
	Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Wyrób medyczny. 
Spektrum i czas działania:  B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min.
	
	
	100 ml ze spryskiwaczem
	op.
	20
	
	
	8%
	

	Razem
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI 

PZOZ/DZP/382/17PN/16 z dn. 28 kwietnia 2016
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 1 z 10

