Płock, dnia 24 maja 2018 roku

PZOZ/DZP/382/18PN/18
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych (opatrunki, obłożenia, sprzęt jednorazowy)

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml w jednorazowej ampułkostrzykawce ze skalą o składzie:

100g sterylnego żelu  zawiera:

Lidocaine HCL 


2,000 g

Chlorhexidine Gluconate Sol.
  0,05 g

Methyl Hydroxybenzoate
  0,10 g

Propyl Hydroxybenzoate
  0,10 g

Hydroxyethyl Cellulose

Propylene Glycol

Purified Water
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 13 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12 ml  w jednorazowej ampułkostrzykawce ze skalą o składzie:

100g sterylnego żelu  zawiera:

Lidocaine HCL 


2,000 g

Chlorhexidine Gluconate Sol.
  0,05 g

Methyl Hydroxybenzoate
  0,10 g

Propyl Hydroxybenzoate
  0,10 g

Hydroxyethyl Cellulose

Propylene Glycol
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 20 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 20 pozycja 1
Czy wymagany jest wziernik pakowany w papier-folia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ dopuszczamy opakowanie papier-folia lub folia.
Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 20 pozycja 1
Czy zamawiający wymaga aby wzierniki były pozbawione lateksu i ftalanów, potwierdzone odpowiednim dokumentem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ wzierniki nie mogą zawierać ftalanów ani lateksu. Dopuszczamy dołączenie dokumentu potwierdzającego powyższe.
Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr  20 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści wzierniki o rozmiarze trzpienia : XS – 20 mm +-1;  S-24 mm +-1;  M-26 mm +-1; L-30 mm +- 1? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 1
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 8 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 13 pozycja 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający dopuści produkt równoważny o składzie:

Lidocaine 2g

Chlorhexidine Digluconate (roztwór 20%)  0,05g

Hydroxyethyl Cellulose

Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g

Propyl Hydroxybenzoate 0,05g

Purifed Water, Mono Propylen Glycol

w strzykawce jednorazowej o pojemności 6ml – pozycja nr 1 i  11 ml – pozycja nr 2
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 10, dotyczy umowy
W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Adres meilowy zostanie podany na etapie zawarcia umowy.
Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 sterylnego pokrowca na przewody, rozmiar 15x240cm, składanego teleskopowo, z perforowaną końcówką, posiadającego 2 taśmy przylepne, wykonanego z folii o grubości 40µm, zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC 
[image: image3.png]17em




Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 sterylnego pokrowca na przewody, rozmiar 17x240cm, składanego teleskopowo, z elastyczną końcówką, posiadającego 2 taśmy przylepne, wykonanego z folii o grubości 40µm, zgnodnie z dyrektywą 93/42/EEC

[image: image2]
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego: Sterylny lubrykant ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający: Lidocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine Gluconate sol. 0,05%, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, woda destylowana. Wygodna, jednorazowa ampułko-strzykawka z podziałką 6ml
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 14, dotyczy Pakiet Nr 13 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego: Sterylny lubrykant ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający: Lidocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine Gluconate sol. 0,05%, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, woda destylowana. Wygodna, jednorazowa ampułko-strzykawka z podziałką 11ml
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści worki do moczu z czasem utrzymania do 7 dni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 16
Czy Zamawiający dopuści wysyłanie faktur w formacie PDF w zamian za "datafarm, np. tekstowy Kamsoft"?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 2
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
Odpowiedź: Nie wymaga.
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 2
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie wymaga.
Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 8
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała 
w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie od Oferenta najkorzystniejszego Dokumentu/badania potwierdzającego właściwości bakteriobójcze w stosunku do szczepów MRSA, MRSE, VRE, PRSP.
Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 8
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie od Oferenta najkorzystniejszego dokumentu opisowego.
Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy lub utlenionej celulozy, które posiadają następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz badaniami;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu, 

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

- zawartość grupy karboksylowej 16/18-24%,

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 22, dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wykonaną z folii o grubości 0,05mm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 23, dotyczy pakietu nr 11, poz. 2-6
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 24, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 27, dotyczy Pakiet nr 11, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę.
Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 11, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane w bistrze po 6 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren Redona, wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu (PU), zwijany w „ślimak” ale bez pamięci kształtu, o długości 80cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren Redona, wykonany z bardzo miękkiego silikonu, o długości 50cm, dostępny w rozmiarach 10F, 12F, 14F, 15F i 18F?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 13, pozycje 1 - 2

Czy żel powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą, tj. parą wodną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34, dotyczy  Pakietu nr 13, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający oczekuje żelu z aplikatorze w formie bezlateksowej ampułkostrzykawki umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 35, dotyczy Pakietu nr 13, pozycje 1 - 2

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny zawartej w żelu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 36, dotyczy Pakietu nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową500ml skalowaną co 1ml w zakresie 3ml – 40ml, z zastawką antyrefluksyjną na wejściu drenu do komory pomiarowej zamiast w łączniku do cewnika Foley?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 37, dotyczy Pakietu nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek z pojedynczym zgrzewem na ścianach pionowych oraz podwójnym na poziomych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 38, dotyczy Pakietu nr 21, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 39, dotyczy Pakietu 11 poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 40, dotyczy Pakietu 11  poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  włókninowy ,wyjałowiony opatrunek w rozmiarze 5 x 7,2 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 41, dotyczy Pakietu 11 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  włókninowy, wyjałowiony opatrunek w rozmiarze 10 x 10 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 42, dotyczy Pakietu 11 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  włókninowy, wyjałowiony opatrunek w rozmiarze 10 x 15 cm. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43, dotyczy Pakietu 11  poz. 2-5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  opatrunku z hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 44, dotyczy Pakietu 11  poz. 1, poz. 2
Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45, dotyczy Pakietu 11 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 46, dotyczy Pakietu 11  poz.6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  plastra na włókninie  z hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 47, dotyczy Pakietu 11  poz. 6
Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie plastra na włókninie pakowanego po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 48, dotyczy pakietu nr 21 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  igły 30 G w rozmiarze (0,30 x 8 mm). Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 49, dotyczy pakietu nr 21 poz. 2
Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie igły 31 G w rozmiarze (0,25 X 4 mm). Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 50, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylną osłonę na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm? Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm.                                                            Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.                                                                                      

Lub

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 15 x 250 cm? Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.        
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 51, dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja nr 1, zamiast opisanego hemostatyku dopuści łatę hemostatyczną zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną 
i reaktywnym glikolem polietylenowym, o wymiarach 5x10 cm, bez ludzkich lub zwierzęcych komponentów, łatwo przechodzący przez trokar, wchłanialny po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej, opakowanie zbiorcze 6 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 52, dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani sterylnej woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu nr 13 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 54, dotyczy Pakietu nr 13 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 55, dotyczy Pakietu nr 13 poz.1
Prosimy o sprecyzowanie czy sterylny lubrykant ma  być sterylizowany radiacyjnie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu nr 13 poz.2
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowani sterylnego lubrykanta zawierającego szkodliwe parabeny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, z drenem o długości 150cm, spełniającego pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać  bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2

Prosimy o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek w worku do  moczu, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych  igieł do pena w rozm. 31G (0,25x5mm).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych  igieł do pena w rozm. 30G (0,30x8mm) lub rozm. 31G (0,25x5mm).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1
Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 63, dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2
Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być kompatybilne z większością wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych na rynku z dołączonym do oferty certyfikatem kompatybilności potwierdzającym w/w fakt?
Odpowiedź: Tak, igły mają być kompatybilne z większością wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych na rynku. Zamawiający nie wymaga dołączenia certyfikatu.
Pytanie nr 64, dotyczy Pakietu nr 11 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie w rozmiarze 2,5 cm x 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zaokrągleniem w górę.
Pytanie nr 65, dotyczy Pakietu nr 11 poz. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie paski do zamykania ran w opakowaniach a’ 50 x (1x6) szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Wydziela z Pakietu nr 21 poz. nr 2 i tworzy z niej nowy pakiet nr 22
Załącznik Nr 1 do SIWZ, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

	Nr pakietu
	Nazwa pakietu
	Kod CPV

	1.
	Sterylny pokrowiec na przewody
	33141000-0

	2.
	Gąbka hemostatyczna
	33141000-0

	3.
	Próżnociąg położniczy
	33190000-8

	4.
	Maski krtaniowe, obwody oddechowe
	33157000-5

	5.
	Wkłady do wanienek
	33752000-6

	6.
	Ustniki do spirometru
	33772000-2

	7.
	Igły do biopsji
	33141323-0

	8.
	Siatka hemostatyczna
	33141100-1

	9.
	System zamknięty do nawilżania tlenu
	33141000-0

	10.
	Zestaw dla noworodka i zestaw do znieczuleń
	33140000-3

	11.
	Plastry
	33141112-8

	12.
	Dreny do odsysania ran
	33141640-8

	13.
	Jednorazowy żel do cewnikowania
	33140000-3

	14.
	Osłona na ramię c
	33140000-3

	15.
	Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe
	33793000-5; 30192800-9

	16.
	Układ oddechowy do respiratora 
	33157000-5

	17.
	Worki na mocz
	33140000-3

	18.
	Dreny do pompy objętościowej
	33140000-3

	19.
	Zestaw do zakładania cewników pępowinowych
	33140000-3

	20.
	Wzierniki ginekologiczne
	33140000-3

	21.
	Igły do penów I
	33140000-3

	22.
	Igły do penów II
	33140000-3


Załącznik nr 5.21 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 5.21 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet nr 21
Nazwa i adres Wykonawcy ….....................................................................................................................................................................................................

	

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr kat. o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto  w PLN
	Wartość                                                                                                                                                            netto              w PLN
	Stawka                                                                                                                                                                                                                 vat
	Wartość                                                                                                                                                                                                  vat
	Wartość brutto                                                                                                                                                                  w PLN

	1.
	Igła do pena, sterylna, jednorazowa 31G 0,25 x 6mm x 100szt.
	 
	 
	op.
	70
	 
	 
	8%
	 
	 


                                                                                                                                                                               ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Nowy Załącznik nr 5.22 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.22 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet nr 22
Nazwa i adres Wykonawcy ….....................................................................................................................................................................................................

	

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr kat. o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto  w PLN
	Wartość                                                                                                                                                            netto              w PLN
	Stawka                                                                                                                                                                                                                 vat
	Wartość                                                                                                                                                                                                  vat
	Wartość brutto                                                                                                                                                                  w PLN

	1.
	Igła do pena, sterylna, jednorazowa 32G 0,23 x 4mm x 100szt.
	 
	 
	op.
	30
	 
	 
	8%
	 
	 


                                                                                                                                                                               ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
UWAGA!
Zamawiający Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przedłuża termin składania ofert do dnia 
30 maja 2018 roku do godz. 09:30.  
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/18PN/18 z dn. 24  maja 2018
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 8

[image: image1.emf]