Płock, dnia 3 sierpnia 2017 roku

PZOZ/DZP/382/26PN/17
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 3, poz.4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 2, dotyczy pakietu nr 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opatrunku zbudowanego z karboksymetylocelulozy oraz naturalnego polisacharydu w postaci żelu i dokona modyfikacji SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
Załącznik Nr 5.2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 2 –  Opatrunek hydrokolioidowy

Nazwa i adres Wykonawcy …..................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z karboksymetylocelulozy oraz naturalnego polisacharydu w postaci żelu, wchłaniający wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamykający  ją w strukturze żelu. 15cm x 15cm x 1szt.                                                                                                                                                                                                                                           (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt.
	350
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                      

………………………..……………………………..

                     Podpis  Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/26PN/17 z dn. 3 sierpnia 2017
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2 z 2

