Płock, dnia ……………………. 2018 roku

PZOZ/DZP/382/27PN/18
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa systemów do reperacji przepony moczowo- płciowej oraz siatek chirurgicznych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 1 pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1:

poz. 1 siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50-70 x 60 mm, jednorodna, całkowicie biała, z podwójnymi ramionami z każdego boku do wprowadzania przez otwory zasłonione (double TOT), każde w plastikowej łatwej do usunięcia osłonce (mniejsza traumatyzacja, łatwiejsze przeprowadzenie), grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 150 mikrometrów, gramatura 45 g/m², wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm oraz 1 szt. narzędzia wielokrotnego użytku do zakładania metodą przezzasłonową techniką „out-in”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 1 pozycja 2
poz. 2 siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie, o wymiarach 63 x 140 mm, w tym górna wypustka w rozmiarze 63 x 40 mm, siatka jednorodna, całkowicie biała, z pojedynczymi ramionami z każdego boku, każde w plastikowej łatwej do usunięcia osłonce (mniejsza traumatyzacja, łatwiejsze przeprowadzenie), grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 150 mikrometrów, gramatura 45 g/m², wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm oraz 1 szt. narzędzia wielokrotnego użytku do zakładania siatki przez pośladki. 

W przypadku dopuszczenia prosimy o wydzielenie poz. nr 3 z pakietu nr 1 (do osobnego pakietu), co umożliwi nam udział w prowadzonym postępowaniu i pozwoli Zamawiającemu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 2 pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2:

poz. 1 taśma do operacyjnego  leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z materiału polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej dwuczęściowej osłonce (dodatkowo sterylność, wyznaczenie środka, łatwiejsze pozycjonowanie, osłonka łatwa do usunięcia, mniejsza traumatyzacja tkanek), grubość siatki 0,34 mm, porowatość 55-60%, rozmiar: dł. 45 cm + długie uchwyty na narzędzie, szer. 1,1 cm, gramatura siatki 45 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 2 pozycja 2
poz. 2 siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, parametry siatki: wysokość 9,1 cm, szer. 4-6 cm, gramatura 45 g/m², grubość 0,34 mm, porowatość 50-60%, każde z sześciu ramion zakończone w długie kolorowe uchwyty, ramiona w plastikowych osłonkach, siatka bez dodatkowych prowadnic.

Wykonawca wraz z pierwszym zamówieniem użycza narzędzia wielokrotnego użytku do implantacji taśm i siatek. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 3
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m2 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe 
Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu 3
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu  wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o poniższych parametrach:
Taśma urologiczna 100% polipropylenowa, monofilamentowa,

· Całkowicie niewchłaniana,

· O porowatości 1182 µm oraz grubości 0,66 mm,

· Rozmiar włókna 0,15 mm,

· Plastikowe osłonki na taśmie, ułatwiające jej przeprowadzenie oraz chroniące niewygładzone brzegi taśmy, pomagające w prawidłowym zakotwiczeniu w tkance, przed uszkodzeniem,

· Niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,

· Wygładzone poszerzacze zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy,

· Taśma dostarczana wraz z jednorazowym elementem wprowadzającym o ergonomicznym uchwycie,

· Taśma przeznaczona do załonowej implantacji.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie Pozycji 1. z pakietu, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu 5
Czy Zamawiający dopuści siatkę renomowanego amerykańskiego producenta, firmy Boston Scientific, wykonaną z monofilamentowych włókien  polipropylenu, niewchłanialną, w kształcie litery „Y’’, wykorzystywaną w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach laparoskopowych lub otwartych, o następujących parametrach:

- waga: 25 g/m2

- rozmiar porów siatki: 2,8 mm2

- średnica włókna: 100 μm 

- grubość siatki: 200 μm

- szerokość siatki: 4 cm

- długość całkowita: 24 cm
- długość włókna: 35,4 cm/cm2

- siatka w kolorze niebieskim dla zwiększenia jej widoczności, z białym znacznikiem środka siatki

- szew wzmacniający przebiegający przez całą długość siatki, tkany w 13 punktach, dla zwiększenia jej wytrzymałości.

- w zestawie z siatką jednorazowe narzędzie służące do pozycjonowania pochwy w trakcie zabiegu oraz ułatwiające zakładanie szwów.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PZOZ/DZP/382/27PN/18 z dn. ……………………………………… 2018
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 3

