Płock, dnia 11 stycznia 2016 roku

PZOZ/DZP/382/52PN/15
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów jednorazowych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 
z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii uniwersalne ok. 60cm x 130cm, tak jak dotychczas stosowane ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o gramaturze 2 x 20 g/m2, perforacja co 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny   o rozmiarze 100 x 225cm, wkładem chłonnym w rozmiarze 50 x 205 cm - niesterylnym,  rdzeń chłonny pikowany. Część zewnętrzna laminat nieprzemakalny, chłonność min. 3850 ml , bez  serwety chłonnej do przykrycia pacjenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 5 poz.1-2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu o pojemności 70ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści worek (kaczkę) na mocz z podziałka co 100ml spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności 150ml, spełniający pozostałe parametry SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do kału o pojemności 18ml lub 25ml, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szczotki chirurgiczne do mycia rąk wykonane z polietylenu z gąbką z poliuretanu w rozmiarze 9 x 4,3 x 2,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152x90x150 z przeliczeniem na 11 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110mmx20m z przeliczeniem na 126 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 50x30 czy 58x25?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze: 5 cm x 30 m i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 30 

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga papieru termoczułego do USG kompatybilnego z Videoprinterem Mitsubishi K- 61B, wymiary rolki 110mm x 20 m?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe oraz dopuszcza wymiary rolki 110 mm x 20 m 
z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 6

Zwracam się z prośbą o dokładne podanie rozmiaru papieru wymaganego w/w pozycji?

Odpowiedź: Rozmiar papieru: 5 cm x 30 m. 
Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 7

Zwracam się z prośbą o dokładne podanie rozmiaru papieru wymaganego w/w pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 12.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2. 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 120 ml (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 5 poz.3
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 190 ml (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 5 poz.3
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 366 ml (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 5 poz.3
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 250 ml z przykrywką zakręcaną bez etykiety z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 5 poz.4
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 1200 ml (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 5 poz.5
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 3400 ml (pozostałe parametry bez zmian)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 5 poz.6
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. 5600 ml (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładu w rozmiarze 80x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga podkładu w rozmiarze 50 cm x 80 metrów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładu absorpcyjnego o chłonności 9 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szczotki chirurgicznej do mycia rąk 
w rozmiarze długość 8 cm, szerokość 4 cm, wysokość 3 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje oryginalnych papierów do Videoprintera?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania papierów w rozmiarach 110 mm x 20m?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 11.
Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje oryginalnych papierów firmy Mitsubishi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 4 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110 mm x 20m. Ani papier kompatybilny, ani tym bardziej oryginalny nie występuje już w rozmiarze 110 mm x 21 m.
Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 11.
Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 25
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przeliczenia elektrod na opakowania 
z zachowaniem odpowiedniej ilości sztuk. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 25  poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody na piance w kształcie kwiatka o średnicy ok 29 mm i bez wycięcia. Proponowana elektroda jest dedykowana do monitorowania noworodków oraz dzieci. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 25  poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 3,6 x 4 cm pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 35, dotyczy wzoru umowy §  5 ust. 3
Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymianu towaru na wolny od wad do 5 - 7 dni. Termin 48 godzin jest trudny do dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa (świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru z 48 godzin na 5 dni roboczych.
Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepka chirurgicznego męskiego typu wiązanego na troki typu furażerka, kolor zielony lub niebieski, jednorazowy, bez warstwy przeciwpotnej, o gramaturze 20 g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 6 z pakietu nr 1, w celu zaoferowania korzystnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga golarek z ostrzem, które można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z polietylenowym włosiem i gąbką z pianki poliuretanowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pak. 27 poz. 1 i utworzenie odrębnego pakietu np. 27A. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, żeby  każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
Pytanie Nr 45, dotyczy § 4 ust. 8 wzoru umowy 

Wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu: [„…….., po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia.”].
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 46, dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 48 godzin na 5 dni roboczych. Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 48 godzin na wymianę reklamowanego towaru na towar wolny od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 35.
Pytanie Nr 47, dotyczy  § 6 ust. 1 pkt. a, d wzoru umowy
Prosimy o modyfikację ww zapisu na:
„1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
a. 10% wartości niezrealizowanej umowy netto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

d. 10% wartości netto niewykonanej umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy/umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie dostawy/umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 48, dotyczy  § 6 ust. 1 pkt. b, c wzoru umowy
Prosimy o modyfikację ww zapisu na:
„….b. 0,5% wartości netto przedmiotu niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c. 0,5% wartości netto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie….”
Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 5% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.  W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 49, dotyczy  § 4 ust. 2 wzoru umowy
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

(…) W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

Przeniesienie odpowiedzialności na Wykonawcę za szkody inne, niż zawinione przez niego powoduje powstanie niewspółmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy.

Przepisy prawa przewidują odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktową). Przy odpowiedzialności kontraktowej wyrządzenie szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w związku z tym osoby trzecie nie mogą być uprawnione do występowania z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko Wykonawcy. Takie uprawnienie będzie miał natomiast Zamawiający, w przypadku wyrządzenia osobom trzecim przez Wykonawcę szkody w wyniku zawinionego nienależytego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 50, dotyczy § 4 ust. 5 wzoru umowy
Prosimy o wykreślenie następującej części ww. zapisu:

Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz 
z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru
Obecny zapis pozwala Zamawiającemu na nie płacenie za towar przez okres do 90 dni. W interesie Wykonawcy nie jest kredytowanie Zamawiającego przez tak długi okres; wprowadzony wymóg Wykonawcy mogą chcieć zrekompensować sobie wyższą ceną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 51, dotyczy § 6 ust. 1a) oraz 1d) wzoru umowy
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 52, dotyczy § 6 ust. 1 b) i c) wzoru umowy
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% towarów nie dostarczonych w terminie / reklamowanych, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 53, § 6 ust. 5 wzoru umowy
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 27 pozycję nr 1 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 31,
W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.1.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych z podziałem na 31 pakietów.  
Punkt 3.3.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.31 do SIWZ.
Punkt 14.E.2  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.31 do SIWZ.
Punkt 22.2  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.31 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Następuje zmiana w zestawieniu załączników do SIWZ:

Załącznik Nr 6.1 – 6.31 – Formularz/e cenowy/e 

OPZ otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów jednorazowych na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 6.1 – 6.31 do SIWZ. 
3. Przedmiotem zamówienia w pakietach Nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 - jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r., nr 107, poz. 679).
§ 4 ust. 7  Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 5 ust. 3  Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni 
roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów jednorazowych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 3 -  Podkłady i prześcieradła

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa / nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. brutto w PLN
	wartość brutto w PLN

	1
	Podkład pola operacyjnego z  fizeliny, jednorazowy, zielony, rozmiar 90 x 80 cm, niesterylny
	
	
	szt.
	8 000
	
	

	2
	Podkład pola operacyjnego - prześcieradło z fizeliny, jednorazowy, zielony, rozmiar 210 x 160 cm, niesterylny
	
	
	szt.
	5 100
	
	

	3
	Prześcieradło w rolce rozmiar 50 cm x 80 m, 100% celulozy, gramatura 2 X 17 g/m2, dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, super białe, perforacja co 38 cm, przeznaczone do gabinetów lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych itp. 
	
	
	rolka
	330
	
	

	4
	Prześcieradło (podkład higieniczny) na stół operacyjny 
o wymiarach całkowitych 230x101 cm (+/- 2 cm). 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, absorbcja 4000 ml,, zamknięte w powłoce celulozowej o wymiarze 49x197 cm. Pakowane w serwetę chłonną do przykrycia pacjenta w rozmiarze 165x85 cm (+/- 2 cm).
	
	
	szt.
	640
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.14 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów jednorazowych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 14 -   Papiery rejestracyjne i żele

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. brutto w PLN
	wartość brutto w PLN

	1
	Papier rejestracyjny z nadrukiem do aparatu EKG kompatybilny z aparatem  Ascard, wymiar rolki 104 mmx40 m


	
	
	szt.
	80
	
	

	2
	Papier rejestracyjny z nadrukiem do aparatu EKG kompatybilny z aparatem  Ascard, wymiar rolki 112 mmx25 m


	
	
	szt.
	500
	
	

	3
	Papier rejestracyjny do aparatu KTG kompatybilny z aparatem Corometrics 4305BAO, kolor papieru: czerwony, wymiary bloku 152 mmx90mmx160m
	
	
	szt.
	10
	
	

	4
	Papier termoczuły do USG kompatybilny z  Videoprinterem Mitshubishi K-61B, wymiary rolki: 110mmx21 m


	
	
	szt.
	120
	
	

	5
	Żel do USG, op. 0,5 kg
	
	
	op.
	720
	
	

	6
	Papier termoczuły na rolce kompatybilny z  defibrylatorem Lifepak 20, rozm. 5 cm x 30 m.
	
	
	rolka
	9
	
	

	7
	Papier termoczuły  na rolce kompatybilny z defibrylatorem Cardio Aid TM 200, rozm. 5 cm x 30 m
	
	
	rolka
	40
	
	

	8
	Papier termiczny do aparatu EKG kompatybilny z aparatem  Ascard B5, wymiary rolki 60 mmx25m


	
	
	rolka
	10
	
	

	9
	Papier do aparatu USG kompatybilny z aparatem Mitsubishi K65 HM, wymiary rolki 110mmx20m


	
	
	rolka
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.27 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.27 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów jednorazowych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 27 -  Wkłady jednorazowe do ssaków I
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa / nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. brutto w PLN
	wartość brutto w PLN

	1
	Wkłady jednorazowe do ssaka kompatybilne z aparatem S-SCORT NEW Duet  systemu VAC-SAX  o pojemności 1000 ml ;wykonane z miękkiego, usztywnionego tworzywa dla większej stabilności i bezpieczeństwa uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania króciec ssący, jak i port pacjenta umieszczone bezpośrednio na pokrywie wkładu, wyposażony w filtr hydrofobowy i zastawkę antyrefluksową posiadający zatyczki do zatkania wlotów po zakończeniu ssania oraz uchwyty do łatwego demontażu, kompatybilne z kanistrami wielorazowego użytku VacSax o odpowiadającej pojemności
	
	
	szt.
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.31 do SIWZ
Załącznik Nr 6.31 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów jednorazowych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 31 -  Wkłady jednorazowe do ssaków II
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa / nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. brutto w PLN
	wartość brutto w PLN

	1
	Wkłady jednorazowe FLOVAC do ssaków elektrycznych  -  o pojemności 2000 ml. 
	
	
	szt.
	600
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI 

PZOZ/DZP/382/52PN/15 z dn. 11 stycznia 2016r. 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 1 z 12

