Płock, dnia 03.12.2015 roku

PZOZ/DZP/382/43PN/15
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa gazów medycznych wraz 
z transportem i dzierżawą butli.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 
z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Proszę o dopuszczenie składania ofert częściowych na poszczególne pakiety tzn. tlen medyczny lub/ i dwutlenek węgla lub / i podtlenek azotu lub/i butla mieszanki. Obecna możliwość wskazuje na jednego dostawcę i ogranicza uczestnictwo innych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 2

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość składania ofert częściowych oraz o stworzenie odrębnego pakietu w przedmiocie „Butla mieszanki tlen 50% + podtlenek azotu 50%”, tj.:
1. Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności  10 litrów zawierających 2,8 m3 mieszaniny gazów,

2. Dzierżawa butli do mieszaniny – ilość butli -4,

3. Dzierżawa wózka do butli – ilość 2 szt.,

4. Dzierżawa zaworu dozującego – ilość – 2 szt. ,

5. Ustnik z filtrem (op. 100 szt.).

Pakiet skonstruowany jak w przedmiotowej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów spełniających wymogi SIWZ, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego Pakietu.
Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen. Jest to zmiana istotna, wpływająca na krąg potencjalnych Wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem Zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- dzieli Formularz cenowy na 3 Pakiety tj.:

Pakiet nr 1 - Tlen medyczny
Pakiet nr 2 - Butla mieszanki tlen 50% + podtlenek azotu 50%

Pakiet nr 3 - Dwutlenek węgla do laparoskopi - tabela nr I oraz Podtlenek azotu - tabela nr II.
W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.1.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli z podziałem na 3 pakiety.
Punkt 3.2.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Pakiet nr 1 - Tlen medyczny – 24111900 – 4.
Pakiet nr 2 - Gazy medyczne entonox- 24111500 – 0, Różne urządzenia medyczne – 33190000 – 8. 
Pakiet nr 3 - Dwutlenek węgla do laparoskopii – 24112100 – 3, Podtlenek azotu -  24112200 – 4.
Punkt 1.1.1.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną koncesję/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego oraz koncesję na wytwarzanie produktu leczniczego (w przypadku, gdy Wykonawca jest wytwórcą leku), a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 14.A.2. – dotyczy wszystkich pakietów.
Punkt 14.D.1.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie potwierdzające, że:

· Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.) wraz z zapewnieniem udostępnienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/EWG i oznaczony znakiem CE – dotyczy  Pakietu nr 2 poz. 4, 5; wg 
· Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.) wraz z zapewnieniem udostępnienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/EWG – dotyczy Pakietu nr 1, Pakietu nr 2 poz. 1,2,4,5 oraz Pakietu nr 3;

· Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji oraz spełnia wymagania normy PN-EN 1089-3 lub równoważnej – dotyczy Pak. 1 poz. 2,4,6; Pak. Nr 2 poz. 2; Pak. Nr 3 Tab. I, poz. 2 oraz Tab. II, poz. 2 i 4;
· oferowany przedmiot zamówienia został zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dotyczy wszystkich Pakietów z wyłączeniem  Pakietu nr 2 poz. 3 - wg Załącznika Nr 8 do SIWZ.
Punkt 14.E.2.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6.1- 6.3 do SIWZ.
Punkt 17.1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 975,00 

Pakiet nr 2 – 975,00

Pakiet nr 3 – 175,00
W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi 2 125,00 zł (słownie:  dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Punkt 22.2.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym wg załączników nr  6.1 - 6.3 do Siwz, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkt 24.1.  SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów dla wszystkich pakietów:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	95%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium


	2
	Termin dostawy częściowej 
	5%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów uzyskana w tym kryterium

x 100 pkt. x  % waga kryterium


Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy częściowej” 
w sposób następujący:

5 pkt –  czas dostawy zamówienia 24 godziny (1 dzień roboczy) od złożenia zamówienia,

1 pkt  – czas dostawy zamówienia 48 godzin (2 dni robocze) od złożenia zamówienia.

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 48 godzin.

Następuje zmiana w zestawieniu załączników do SIWZ:

Załączniki Nr 6.1 – 6.3 – Formularze cenowe 

§ 1 ust. 1  Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem 
i dzierżawą butli w, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym (Pakiet nr ………) załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2 ust. 1  Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen zawartych w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Pakiet nr 1 …..netto, …….brutto (słownie………………………);

Pakiet nr 2 …..netto, …….brutto (słownie………………………), itd
Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: ….............)

§ 4 ust. 4  Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą:

1) oświadczenia, że wszystkie gazy medyczne posiadają atesty oraz pozwolenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia na zastosowanie bezpośrednie;

2) kart specyfikacji produktu potwierdzających, że oferowany tlen medyczny posiada czystość nie mniejszą niż 99,5% zgodnie z Farmakopeą Europejską;

3) dokumentów:

· deklaracja zgodności z Wymaganiami Zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices; 
· certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów – dotyczy Pakietu nr 3 tab. I  poz. 1 oraz Pakietu nr 2 poz. 4 i 5;

4) certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez producenta zaworu dozującego potwierdzającego, że oferowane urządzenie wraz z jego integralnymi częściami nie zawiera ftalanów – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4  i 5;
5) instrukcji obsługi producenta urządzenia do podawania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% potwierdzającej, iż urządzenie, zgodnie z zasadami jego  bieżącego użytkowania i konserwacji, nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części - dotyczy  Butla mieszanki tlen 50% + podtlenek azotu 50%;
6) materiałów informacyjnych (folder) dot. butli z zaworem zintegrowanym - dotyczy Butla mieszanki tlen 50% + podtlenek azotu 50%;
7) materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia będących oficjalnymi katalogami, kartami charakterystyki, folderami itp. zawierające opisy oferowanych produktów potwierdzające spełnianie wymogów SIWZ.
§ 9 ust. 3  Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
Załącznik Nr 3 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax …….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ................................
Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Oferujemy „Termin dostawy częściowej” ………. godzin, w zakresie Pakietu nr …….. (wypełnia Wykonawca) - max 48 godzin w dni robocze, zgodnie z pkt 24 Siwz.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

11. Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 19.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

12. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 







Podpis Wykonawcy 
Nowy Załącznik Nr 6.1 do SIWZ:

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli”
FORMULARZ CENOWY
  Pakiet nr 1 – Tlen medyczny
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa produktu
	Pojemność

butli
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Ilość butlo dni na 2 lata
	Nazwa handlowa/

Producent
	Cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Tlen medyczny
	40 l
	szt.
	2 850
	-
	
	
	

	2.
	Dzierżawa butli do tlenu medycznego – ilość butli – 82 szt.
	40 l
	butlodzień
	-
	29 930
	
	
	

	3.
	Tlen medyczny
	10 l
	szt. 
	5
	-
	
	
	

	4.
	Dzierżawa butli do tlenu medycznego – ilość butli – 5 
	10 l
	butlodzień
	-
	1 825
	
	
	

	5.
	Tlen medyczny w butli poj. 2l, 200 Bar
	2 I
	szt.
	2
	-
	
	
	

	6.
	Dzierżawa butli do tlenu medycznego  aluminiowej z zaworem zintegrowanym poj. 2l* - ilość butli – 2 szt. 
	2 l
	butlodzień
	-
	730
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	


*) Mała butla tlenowa alumiowa poj. 2 oraz 5 l z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/mi9n, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.2 do SIWZ:

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli”
FORMULARZ CENOWY
  Pakiet nr 2 – Butla mieszanki tlen 50% + podtlenek azotu 50%
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa produktu
	Pojemność

butli
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Ilość butlo dni/dni na 2 lata
	Nazwa handlowa/

Producent
	Cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8 m3 mieszaniny gazów
	10 l
	szt.
	125
	-
	
	
	

	2.
	Dzierżawa butli do mieszaniny – ilość butli – 4
	10 l
	butlodzień
	-
	1 460
	
	
	

	3.
	Dzierżawa wózka do butli  - ilość  2 szt.
	-
	dzień
	-
	730
	
	
	

	4.
	Dzierżawa zaworu dozującego – ilość – 2 szt. 
	-
	dzień
	-
	730
	
	
	

	5.
	Ustnik z filtrem ( op. 100 szt.)
	-
	Szt.
	13
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.3 do SIWZ:

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli”
FORMULARZ CENOWY
  Pakiet nr 3 – Dwutlenek węgla do laparoskopii oraz podtlenek azotu.
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

Tabela I - Dwutlenek węgla do laparoskopii
	Lp.
	Nazwa produktu
	Pojemność

butli
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Ilość butlo dni na 2 lata
	Nazwa handlowa/

Producent
	Cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii
	7,5 kg
	szt.
	24
	-
	
	
	

	2.
	Dzierżawa butli do dwutlenku węgla – ilość butli – 2
	7,5 kg
	butlodzień
	-
	1 460
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	


Tabela II - Podtlenek azotu
	Lp.
	Nazwa produktu
	Pojemność

butli
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Ilość butlo dni na 2 lata
	Nazwa handlowa/

Producent
	Cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Podtlenek azotu
	28 kg
	szt.
	30
	-
	
	
	

	2.
	Dzierżawa butli do podtlenku azotu – ilość butli – 3
	28 kg
	butlodzień
	-
	730
	
	
	

	3.
	Podtlenek azotu
	7 kg
	szt.
	5
	-
	
	
	

	4.
	Dzierżawa butli do podtlenku azotu - ilość butli – 5
	7 kg
	butlodzień
	-
	1 825
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem:
	


Podsumowanie tabel I - II
	Tabela nr
	Wartość brutto PLN

	I - Dwutlenek węgla do laparoskopii
	

	II - Podtlenek azotu
	

	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli”
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

dotyczy Pakietu nr ………………*
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.) wraz z zapewnieniem udostępnienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/EWG i oznaczony znakiem CE – dotyczy  Pakietu nr 2 poz. 4, 5**
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.) wraz z zapewnieniem udostępnienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/EWG 

– dotyczy Pakietu nr 1, Pakietu nr 2 poz. 1, 2 oraz Pakietu nr 3 **
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i jest dopuszczony do eksploatacji oraz spełnia wymagania normy PN-EN 1089-3 lub równoważnej – dotyczy Pak. 1 poz. 2,4,6; Pak. Nr 2 poz. 2; Pak. Nr 3 Tab. I, poz. 2 oraz Tab. II, poz. 2 i 4 **
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia został zgłoszony w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

- dotyczy wszystkich Pakietów z wyłączeniem  Pakietu nr 2 poz. 3 **
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

* wpisać nr oferowanego Pakietu
** niepotrzebne skreślić
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

   Podpis  Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/43PN/15 z dnia 03.12.2015 roku 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 4 z 9

