Płock, dnia 08.10.2015 roku

PZOZ/DZP/382/41PN/15
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMAINĄ JEJ TREŚCI 

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 
z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej - 100 cm H2O o niżej opisanych wymiarach, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

	Rozmiar
	Długość fartucha
	Wymiary rzepa

	M
	125 cm
	3,5 x 10 cm +/- 1 cm

	L
	135 cm
	3,5 x 12,5 cm +/- 1 cm

	XL
	145 cm
	3,5 x 12,5 cm +/- 1 cm

	XXL
	155 cm
	3,5 x 12,5 cm +/- 1 cm


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego  wykonanego  z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%.  Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. Zewnętrzne opakowanie zestawu  oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych  elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący: 

-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów w chirurgii biodra  wykonanego  z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%.  Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. Zewnętrzne opakowanie zestawu  oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych  elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący: 

-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)

-1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 

-1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

-1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozmiary, natomiast podtrzymuje parametry włókniny zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów  na kończynie  wykonanego  z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%.  Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. Zewnętrzne opakowanie zestawu  oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych  elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

-1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm) 

-1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

-1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z wyjątkiem -1 osłona na kończynę 35 x 80 cm – zgodnie z SIWZ oraz parametry włókniny zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5
Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii stawu barkowego  wykonanego  z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%.  Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. Zewnętrzne opakowanie zestawu  oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych  elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący: 

-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

-1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

-1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 60 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 120 cm)

-1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 

-1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

-1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

-2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozmiary, natomiast podtrzymuje parametry włókniny zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie: - 2 ręczniki celulozowe 33cm x 33cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?      
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o wymiarach 37,5cm x 45cm, pozostałe parametry spełnione?      
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o wymiarach 11cm x 11cm posiadającego krawędź samoprzylepną?      
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 11cm x 11cm, natomiast nie wymaga krawędzi samoprzylepnej.
Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4
Prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozm. 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym 
6 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3
Czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie serwety w rozm. 38 x 45 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wraz z dodatkowym opakowaniem wewnętrznym 
i 2 ściereczkami do osuszania rąk w rozm. 170 cm, Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii stawu biodrowego o następującym składzie: -  1 x  serweta główna  o wymiarach  330 x 250 cm,  wykonana z barierowej folii PE o grubości 85 mikrometrów (+/- 5 mikrometrów), posiadająca  taśmę samoprzylepną, w górnej części serwety o długości 330 cm i szerokości 3 cm, oraz w części centralnej otwór o wymiarach 79cm x 29cm (+/- 2cm) wypełniony  folią  operacyjną o grubości  90 mikrometrów, a także torbę do przechwytywania  płynów  o wymiarach 90 x 60 (+/- 5 cm) z sitem, wyposażoną w sztywnik  i zawór do podłączenia drenów. Serweta posiada  symetrycznie rozmieszczone po dwóch stronach otworu, dwie kieszenie dwukomorowe na narzędzia o wymiarach 25 x 25 cm (+/- 5 cm) i  dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep o min. wymiarach 9x2 cm- 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, posiadająca chłonne wzmocnienie o wymiarach 75 x 90 cm (+/- 5 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) (polipropylen + polietylen), złożona w sposób pozwalający na aseptyczną aplikację (piktogram, wywinięcie o długości  16 cm (+/- 2 cm)
- 2 x ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane z celulozy o gramaturze 60g/m2
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x 190 cm,  posiadająca chłonne wzmocnienie o wymiarach 75 x 190 cm, serweta powinna być wykonana z  laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) (polipropylen + polietylen)? Opakowanie zewnętrzne folia/papier, wyposażone w dwie samoprzylepne etykiety służące do dokumentacji pooperacyjnej, zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C 3 częściowej, składającej się:

2 x osłona na przetwornik obrazu w rozm. 65 x 75 cm 

1 x osłona na wygięcie w kształcie litery C w rozm. 30 x 195 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga osłony jednoczęściowej w rozmiarze 100 x 220 cm. Sterylizowane tlenkiem etylenu bądź radiacyjnie i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                              

 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

 z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 

Chłonność serwety 350%.       

1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 

1x serweta chłonna dla noworodka o wym.  75 cm x 80 cm        

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²       

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm     

 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²   

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS, gramatura nieprzemakalnych               wstawek 35g m/2, odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą PNEN13795, oznakowania rozmiaru w postaci nadruku bezpośrednio umieszczonego na fartuchu pozwalające na identyfikacje rozmiaru przed rozłożeniem. Dopuszczenie rozmiarów M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poniższą osłonę:

Osłona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG:                                                                                                                                                                                 * część górna o wym. 100 cm  x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu                                                                                                                        

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm  o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu                                                                                                                       

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

 Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG  do wklejenia w  karcie pacjenta.  Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.  

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 14.
Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

[image: image1.png]ZESTAW DO CIECIA CESARSKIEGO 694135  4/8 @ BARRIER’

C-SECTION SET rozmiar szt

1. serweta chirurgiczna w ksztalcie litery T do cigcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm
posiadajaca otwor o wymiarach 38x32 cm, wypetniony folig chirurgiczna, wewnafrz ktérej znajduje

sie wyciecie w ksztalcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duzy zintegrowany,

okalajacy worek do przechwytywania plynow o wymiarach 100x80 cm wyposazony w sztywnik,
podigczenie ssaka i organizatory przewodow 175/250x300
serweta - owiniecie noworodka ...
tasma samoprzylepna
reczniki chionne ...
oslona na stolik Mayo ..
serweta na stolik - (owiniecie zestawu) .......

oo
—— o





Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 z mankietami o długości 6 cm; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość.

Dostępne rozmiary: L ( 127 cm), LL (151 cm), XL (127) cm i XLL (152) cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirugicznych o odporności na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnień (część przednia i rękawy) 119 cm H2O. Fartuchy w rozmiarach: S/M-115cm, L -120, XL- 140cm, XLL-150cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się 3 samoprzylepne etykiety zewnętrzne, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 7
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartuchów z  rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku np.  ultradźwięków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 7
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha wykonane było z włókniny typu SMS niepalącej i nieposiadającej kształtu, co znacząco ogranicza ryzyko zbrudzenia fartucha podczas samodzielnego odpakowywania i nakładania fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 12cm, spełniającego pozostałe zapisy SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego pakietu, Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę o długości w części pośladkowej  36cm? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy o rozmiarze 2,5 x 15cm? 

Reszta parametrów i skład zestawu zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 45cm? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.)                  w opakowaniach handlowych A’5 z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.)                  w opakowaniach handlowych A’5 z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.)                  w opakowaniach handlowych A’5 z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.)                  w opakowaniach handlowych A’3 z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.
Pytanie Nr 35, dotyczy projektu umowy
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."
Odpowiedź: Zamawiający zamówi 80% wartości umowy i dokona zmiany SIWZ.
Pytanie Nr 36, dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 37, dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w §6 punkt 1, a i d naliczane były od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnionego z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci wszywki: M, L, XL, XXL, XXXL. Długość fartucha dla poszczególnych rozmiarów: 

M - 120cm, L - 130cm, XL - 140cm, XXL - 150cm, XXXL - 160cm. Tolerancja: +/- 2cm.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 39, dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 5. ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 3 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 40, dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 6. ust. 1 lit. b oraz lit. c. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Wydziela z Pakietu nr 9 poz. 4 i tworzy z niej odrębny Pakiet nr 14
Wydziela z Pakietu nr 3 poz. 4 i tworzy z niej odrębny Pakiet nr 15
W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkty 3.1. i 3.3. SIWZ otrzymują brzmienie:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych z podziałem na 15 pakietów.  

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.15 do SIWZ.
Punkt 14 D SIWZ otrzymuje brzmienie:
D.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

1.
Próbek oferowanych produktów w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia po jednej próbce do każdej z pozycji dotyczy pakietów 1-4, 6-8, 12-13, 15. Zamawiający zaleca dołączenie wykazu próbek złożonych wraz z ofertą.

2.
Kart danych technicznych bądź kart charakterystyki, wystawionych przez producenta wyrobu, potwierdzających parametry zawarte w opisie produktu dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-5, pakietu nr 15
3.
Certyfikatu walidacji procesu sterylizacji EO – dotyczy Pakietu nr 3, 4, 12, 15.

E.
Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1.
Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2.
Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.15 do SIWZ.
Punkt 22.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.15 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik Nr 6.1 – 6.15 – Formularz/e cenowy/e 

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych z podziałem na 15 Pakietów na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ .

      Pakiet 1 – Serweta pod pośladki 

Pakiet 2 – Zestaw dla noworodka i zestaw do znieczuleń

Pakiet 3 – Obłożenia jałowe pola operacyjnego 

Pakiet 4 – Obłożenie jałowe do cięcia cesarskiego 

Pakiet 5 – Folia operacyjna 

Pakiet 6 – Serwety sterylne 

Pakiet 7 – Fartuch chirurgiczny wzmocniony 

Pakiet 8 – Zestaw do zakładania szwów 

Pakiet 9 – Opatrunki specjalistyczne I 

Pakiet 10 – Opatrunki specjalistyczne II 

Pakiet 11 - 
Opatrunki specjalistyczne III 

Pakiet 12 – Obłożenie jałowe do pionizacji biodra 

Pakiet 13 -  Osłona na ramię C

Pakiet 14 -  Opatrunek polimerowy


Pakiet 15 -  Zestaw do artroskopii


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznikach nr 6.1- 6.15 do SIWZ.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 9 – Opatrunki specjalistyczne I
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Opatrunek hydrokoloidowy wchłaniający wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamykający  ją w strukturze żelu. 20cm x 20cm x 1szt. (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt.


	60
	
	
	8%
	

	2.
	Opatrunek hydrokoloidowy wchłaniający wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamykający  ją w strukturze żelu. 15cm x 15cm x 1szt. (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt.


	250
	
	
	8%
	

	3.
	Opatrunek z włókien alginianów wapnia;                                                                                                                                                   10cm x 10cm x 1szt. (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt.


	100
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.14 do SIWZ  otrzymuje brzmienie:
NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 14 – Opatrunek polimerowy
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Opatrunek polimerowy 10 x 10 cm ( w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 13 – Osłona na ramię C
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Osłona na ramię C do aparatu ZIEHM 800, osłona jednoczęściowa w rozmiarze 100 x 220 cm, Sterylizowana tlenkiem etylenu bądź radiacyjnie
	
	
	Szt.
	100
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 – Obłożenia jałowe pola operacyjnego
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	zestaw uniwersalny  I :

1 serewta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145cm

1 serweta operacyjna 75 x 90cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm

4 ręczniki celulozowe 30x 33cm
	
	
	komplet
	6
	
	
	8%
	

	2.
	zestaw do zabiegów w chirurgii biodra :

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145cm

1 serweta operacyjna 75 x 90cm

1 serweta operacyjna 150 x 200cm

1 serweta operacyjna 100 x 150cm

1 serweta samoprzylepna 170 x 300cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260cm;

(wycięcie "U" 6,5 x 95cm)

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33cm
	
	
	komplet
	162
	
	
	8%
	

	3.
	zestaw do zabiegów na kończynie :

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145cm

1 serweta operacyjna 150 x 175cm

1 osłona na kończynę 25 x 80cm

1 serweta do obłożenia kończyny z elastycznym,

samouszczelniającym się otworem (5 x 7 cm) oraz uchwytem Velcro  

do mocowania kabli i drenów 200 x 320cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33cm
	
	
	komplet
	212
	
	
	8%
	

	4.
	zestaw do artroskopii stawu barkowego :

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80cm

1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm;

wycięcie "U" 6,5 x 60cm

1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150 x 240cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33cm
	
	
	komplet
	50
	
	
	8%
	

	5.
	zestaw uniwersalny II:

1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona  140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

1 kieszeń samoprzylepna ( 2 sekcje) 43 x 38 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 serwety samoprzylepne 90 x 75 cm
	
	
	komplet
	20
	
	
	8%
	

	6.
	Osłona na kończynę jałowa 25 x 80 cm 
	
	
	szt.
	100
	
	
	8%
	

	7.
	Taśma samoprzylepna 10 x  50 cm 
	
	
	szt.
	100
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxxx
	


	dotyczy punktów 2, 3, 4:



	Zestaw wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) (zgodnej z  normą EN 13795 1,2,3 lub równoważną) o gramaturze min.73g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną)>200 cm H2O. 

	dotyczy punktów 1, 5:



	włóknina 2 warstwowa, pełnobarierowa (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodna z wymogami EN13795 1-3 lub równoważną,  o gramaturze min. 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 (opisane jako pad).

	Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %.  Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >200 cm (H20). Sterylizowane EO.  


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                   Podpis  Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.15 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 15 – Zestaw do artroskopii
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Zestaw do artroskopii:

1 serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm (6,5 x 95 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 osłona rolowana na kończynę 25 x 80 cm

1 bandaż elastyczny 12 cm x 5m

1 otulina wyścielająca 15cm x 3 m
	
	
	komplet
	288
	
	
	8%
	


	włóknina 2 warstwowa, pełnobarierowa (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodna z wymogami EN13795 1-3 lub równoważną,  o gramaturze min. 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 (opisane jako pad).

	Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %.  Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >200 cm (H20). Sterylizowane EO.  


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                   Podpis  Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 08.10. 2015 roku PZOZ/DZP/382/41PN/15
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 16 z 16

