## pakiet nr 1
Formularz cenowy - pakiet nr 1 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10
1 | Autoklaw | AS-2 | 347 | 42-2-24 | 1 m-c | 24 |  |  | 150
2 | Autoklaw | ASV-E | 1492 | 46-1-51 | 1 m-c | 24
3 | Destylator | DE 61 | 77399 | 42-55-2 | 1 m-c | 24
4 | Sterylizator na suche gorące powietrze | SLW 400 STD INOX | SW4SA 06466 | 46-1-54 | 12 m-cy | 2
5 | Sterylizator parowy | ASHE | 292 | 46-1-52 | 1 m-c | 24
6 | Sterylizator parowy | ASVE | 1241/1826 | 46-1-48 | 1 m-c | 24
7 | Sterylizator przelotowy | AS 446 WPA | 5/5 | 46-2-32 | 1 m-c | 24
8 | Wytwornica pary | WPT 66/54 | 393/394 | 32-11-2 | 1 m-c | 24
9 | Wytwornica pary | WPT 66/54 | 397/398 | 32-11-1 | 1 m-c | 24
10 | Zgrzewarka do folii UNITRA | ZI-500C | 649 | 95-40-1 | 12 m-cy | 2
11 | Zgrzewarka rotacyjna | HM 500 DE | 461809 | 95-40-7 | 12 m-cy | 2
12 | Myjka dezynfektor | DEKO-260 EK | 11471360.PL01 | 46-6-2 | 3 m-ce | 8
13 | Sterylizator parowy | AS 449 WPA | 50 | 46-2-35 | 3 m-cy | 8
14 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7992E | 42-37-10 | 12 m-cy | 2
15 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7993 | 42-37-6 | 12 m-cy | 2
16 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7994E | 43-37-8 | 12 m-cy | 2
17 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7995E | 42-37-9 | 12 m-cy | 2
18 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7996E | 42-37-7 | 12 m-cy | 2
19 | Dejonizator wody | Sol Pure-7 | 0220107 | 43-15-29 | 12 m-cy | 2
20 | Sterylizator/Suszarka | SP 125 G | 0856 |  | 12 m-cy | 2
21 | Komora dezynfekcyjna | AKD-4 | 65 | 46-5-1 | 1m-c | 24
22 | Kompresor bezolejowy | EKOM | wew.por.end. | 32-7-1 | 12 m-cy | 2
23 | Kompresor bezolejowy | EKOM | zakład steryli. | 32-7-2 | 12 m-cy | 2
razem:
|  | Stawka VAT: | 23
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 2
Formularz cenowy - pakiet nr 2 urządzenia medyczne
LP | NAZWA / TYP URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PROD. | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8
1 | WAGA NOWORODKOWA- WPT 6/15 D | 581076 | 2018 | RADWAG | 42-28-169 | 24 m-ce | 1
2 | WAGA NOWORODKOWA- WPT 10/20 D | 580584 | 2018 | RADWAG | 42-28-168 | 24 m-ce | 1
3 | Waga elektroniczna CAS SW-II SR 15 | 810SWM153GPL1001171260166 | 2018 | SECA | 95-26-36 | 24 m-ce | 1
4 | WAGA OSOBOWA- Seca 799 | 10000000106840 | 2018 | SECA | 42-27-182 | 24 m-ce | 1
5 | WAGA LABORATORYJNA- PPS 2102C | B629770016 | 2017 | FISHERBRAND | 43-1-61 | 24 m-ce | 1
6 | Waga niemowlęca WPT 6/15D | 460402 | 2015 | RADWAG | KT- 0294/9812-09 | 24 m-ce | 1
7 | Waga niemowlęca WTN 15 | 598/97 | 1997 | LFW | J/IV 42-28-147 | 12 m-cy | 2
8 | Waga krzesełkowa MS5410 | C-14028304 | 2015 | CHARDER | 42-27-179 | 24 m-ce | 1
razem:
[5 empty] | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 3
Formularz cenowy - pakiet nr 3 urządzenia medyczne
LP | NAZWA / TYP URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PROD. | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Inhalator Pneumatyczny | 6281 | 2016 | CAMI | 42-124-41 | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 400
2 | Inhalator Pneumatyczny | 6279 | 2016 | CAMI | 42-124-42 | 12 m-cy | 2
3 | Pompa do materaca p/odleżynowego TANIA | 110200125 | 2013 | GEYMAR | 010-13-4/19273 | 12 m-cy | 2 |  |  | 120
4 | Pompa do materaca p/odleżynowego | 39642 | b.d | Timago | 010-13-4/23852 | 12 m-cy | 2
5 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P130900498 | 2015 | Revita | 010-13-4/19496 | 12 m-cy | 2
6 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818004 | 2015 | Revita | 48-31-8 | 12 m-cy | 2
7 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818005 | 2015 | Revita | 48-31-10 | 12 m-cy | 2
8 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818006 | 2015 | Revita | 48-31-12 | 12 m-cy | 2
9 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818007 | 2015 | Revita | 48-31-11 | 12 m-cy | 2
10 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818008 | 2015 | Revita | 48-31-9 | 12 m-cy | 2
11 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO TRIODOR TRMPO01 | 001243 | 2015 | b.d |  | 12 m-cy | 2
12 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO Easyflow | PE120720005370 | 2015 | EASY-FLOW |  | 12 m-cy | 2
13 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- DYNA BEST | P:161200811 | 2016 | REVITA | 48-31-13 | 12 m-cy | 2
14 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- DYNA BEST | P161200782 | 2016 | REVITA | 48-31-15 | 12 m-cy | 2
15 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- DYNA BEST | P:161200781 | 2016 | REVITA | 48-31-14 | 12 m-cy | 2
16 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- Dyna Best | P170300761 | 2017 | REVITA | 48-31-17 | 12 m-cy | 1
17 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- Dyna Best | P170300752 | 2017 | REVITA | 010-13-4/23345 | 12 m-cy | 1
18 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- Dyna Best | P170300764 | 2017 | REVITA | 48-31-18 | 12 m-cy | 1
19 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- Dyna Best | P170300748 | 2017 | REVITA | 010-13-4/23346 | 12 m-cy | 1
20 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- Dyna Best | P170300751 | 2017 | REVITA | 010-13-4/23344 | 12 m-cy | 1
21 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- Dyna Best | P170300762 | 2017 | REVITA | 48-31-16 | 12 m-cy | 1
22 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- SD100-13011T | 78094135571209355376 | 2017 | PPH REAL | 48-31-23/1 | 12 m-cy | 1
23 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- SD100-13011T | 78094152581209355333 | 2017 | PPH REAL | 48-31-19/1 | 12 m-cy | 1
24 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- SD100-13011T | 78094099911209353471 | 2017 | PPH REAL | 48-31-21/1 | 12 m-cy | 1
25 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- SD100-13011T | 78094149701209355119 | 2017 | PPH REAL | 48-31-20/1 | 12 m-cy | 1
26 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO- SD100-13011T | 78094152721209355250 | 2017 | PPH REAL | 48-31-22/1 | 12 m-cy | 1
27 | Źródło światła Halogen 250 twin | FH 5370 | b.d | KARL STORZ |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 775
28 | Kardiotokograf 151 | 05500683 | 1995 | COROMETRICS | 42-15-11 | 12m-cy | 2
29 | Kardiotokograf 151 | 4500632 | 1995 | COROMETRICS | 42-15-10 | 12 m-cy | 2
30 | Myjnia ultradźwiękowa / ULTRON U-506 | 407/2011 | 2012 | Ultron | .46-4-3 | 12 m-cy | 2
31 | Ultrasonograf / UEB - 405 | SE 17354304 | 1993 | HITACHI | 42-133-5 | 12m-cy | 2
32 | Ultradźwiękowy detektor tętna / Sonotrax B | L091D0902 | 2009 | CONTEC | PZOZI/IV-42-98-118 | 12m-cy | 2
33 | Audiometr MIDIMATE 622 | 64374 | 1996 | Madsen Electronics | T/IV 42-29-4 | 12 m-cy | 2
34 | Audiometr Madsen Itera II | 318464 | 2009 | Madsen Electronics | T/IV-42-29-5 | 12 m-cy | 2
35 | Kardiotograf Avalon FM20 | DE53009232 | 2008 | Philips | T/IV-42-15-17 | 12m-cy | 2
36 | Kardiotograf Avalon FM20 | DE53011844 | 2009 | Philips | T/IV 42-15-18 | 12m-cy | 2
37 | Kardiotograf Avalon CTS | DE30406445 | 2001 | Philips |  | 12m-cy | 2
38 | Kardiotograf Avalon FM20 | DE53001496 | 2006 | Philips | T/IV-42-15-16 | 12m-cy | 2
39 | Kardiotokograf Sonicaid TEAM | 964367 | 2005 | OXFORD | T/IV-42-15-13 | 12m-cy | 2
40 | Lampa operacyjna ścienna ML501 | ML501 050099W598 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-10 | 12 m-cy | 2
41 | Lampa operacyjna ścienna | ML501 050099W600 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-11 | 12 m-cy | 2
42 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D474 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-7 | 12 m-cy | 2
43 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D472 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-1 | 12 m-cy | 2
44 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D473 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-2 | 12 m-cy | 2
45 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D475 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-4 | 12 m-cy | 2
46 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D476 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-5 | 12 m-cy | 2
47 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D477 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-6 | 12 m-cy | 2
48 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D478 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-3 | 12 m-cy | 2
49 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D479 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-8 | 12 m-cy | 2
50 | Lampa operacyjna ścienna | ML501 050099W599 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-9 | 12 m-cy | 2
51 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D480 | 2000 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-2 | 12 m-cy | 2
52 | Pompa infuzyjna S-PCA | 0400/84/09 | 2009 | MEDIMA | T/IV 35-2-43 | 12m-cy | 2
53 | Spirometr LUNGTEST 1000SB | 349 | 2009 | MES SP. z o.o. | T/IV 42-160-4 | 12 m-cy | 2
54 | Pompa infuzyjna TE -331 NMM | 2005-01060 | 2005 | TERUMO | J/IV-35-2-36 | 12m-cy | 2
55 | Pompa infuzyjna TE -331 NMM | 2005-01090 | 2005 | TERUMO | J/IV-35-2-37 | 12 m-cy | 2
56 | Pompa infuzyjna SEP 11 | A/2905/98 | 1990 | ASCOR | J/IV-35-2-27 | 12m-cy | 2
57 | Pompa infuzyjna SEP 11 | A/4021/01 | 2001 | ASCOR | T/IV-35-2-30 | 12 m-cy | 2
58 | Pompa infuzyjna SEP - 21S | B/1510 | 1998 | ASCOR | 8-IV-35-2-29 | 12m-cy | 2
59 | Pompa infuzyjna AP22 | 1020/04 | 2004 | ASCOR | T/IV 35-2-33 | 12m-cy | 2
60 | Pompa infuzyjna AP22 | 1022/04 | 2004 | ASCOR | T/IV 35-2-34 | 12m-cy | 2
61 | Pompa infuzyjna AP22 | 1042/04 | 2004 | ASCOR | T/IV 35-2-35 | 12m-cy | 2
62 | Pompa infuzyjna AP22 | 3566 | 2008 | ASCOR | T/IV 35-2-16 | 12m-cy | 2
63 | Pompa infuzyjna AP22 | 3737 | 2008 | ASCOR | T/IV 35-2-42 | 12m-cy | 2
64 | Pompa infuzyjna SEP 12 | A/4022/01 | 2001 | ASCOR | 8-IV-35-2-31 | 12 m-cy | 2
65 | Zestaw do histeroskopii OTV-S.C. | P900618 | 2006 | OLYMPUS |  | 12 m-cy | 2
66 | Pompa Medyczna OFP | 2618732 | 2006 | OLYMPUS | 42-200-2 | 12 m-cy | 2
67 | Wózek Medyczny WM-NP1 | 2622535 | 2006 | OLYMPUS | 42-200-2 | 12 m-cy | 2
68 | Nawilżacz do respiratora MR-850 ARU | 60725015551 | 2006 | FISHER & PAYKEL | ID 0202/3581-04 | 12m-cy | 2
69 | Nawilżacz do respiratora MR-730 | 9373AEU10202 | 2007 | FISHER & PAYKEL | ID 0202/35801-03 | 12 m-cy | 2
70 | Cieplarka dla wcześniaków/ V 850 W | 8030906 | 1998 | ATOM MEDICAL | 8-IV-42-195-1 | 6 m-cy | 4
71 | Inkubator Noworodkowy/ V2100-G | 1920551 | 2009 | ATOM MEDICAL | 8-IV-42-20-47 | 6 m-cy | 4
72 | Inkubator Noworodkowy/ V 850 W | 9070805 | 2000 | ATOM MEDICAL | 8-IV-42-20-43 | 6 m-cy | 4
73 | Inkubator Noworodkowy/ V 850 | 9070810 | 2000 | ATOM MEDICAL | 8-IV-42-20-44 | 6 m-cy | 4
74 | Inkubator Noworodkowy/ ATOM RABEE | 2360263 | 2013 | ATOM MEDICAL | IV-42-7-22 | 12 m-cy | 2
75 | Inkubator Noworodkowy/ ATOM RABEE | 2351296 | 2013 | ATOM MEDICAL | IV-42-20-48 | 12 m-cy | 2
76 | Elektrokardiograf Mr. Blue | 89/06 | 2006 | ASPEL | 42-3-92 | 12 m-cy | 2
77 | Elektrokardiograf Mr. Blue | 68/06 | 2006 | ASPEL | 42-3-91 | 12 m-cy | 2
78 | Elektrokardiograf AsCard A4 | 749/01/R | 2001 | ASPEL | 42-3-86 | 12 m-cy | 2
79 | Elektrokardiograf AsCard B56/B | 378/01/R | 2001 | ASPEL | 42-3-88 | 12 m-cy | 2
80 | Elektrokardiograf AsCard Mr Red | 295/09 | 2008 | ASPEL | ID 0294/1913-06 | 12 m-cy | 2
81 | Elektrokardiograf AsCard 3 | 122/97 | 1997 | ASPEL | ID 0293/1903-11 | 12 m-cy | 2
82 | Elektrokardiograf AsCard A4 | 953/01 | 2001 | ASPEL | 42-3-86 | 12 m-cy | 2
83 | Elektrokardiograf AsCard A4 | 183/00/6P | 2000 | ASPEL | J/IV 42-3-92 | 12 m-cy | 2
84 | Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 | G99031 | 2000 | GEYMAR | ID 0202/2702-7 | 12 m-cy | 2
85 | Lampa zabiegowa B-200 | 792802 | 1979 | Famed łódź | 42-91-60 | 12 m-cy | 2
86 | Lampa zabiegowa B-200 | 793481 | 1979 | Famed Łódź | 42-91-61 | 12 m-cy | 2
87 | Tonometr | 1700 | ≤2013 | WINTERS |  | 12 m-cy | 2
88 | Tonometr | 0811 | ≤2013 | WINTERS |  | 12 m-cy | 2
89 | Tonometr | 5533 | ≤2013 | WINTERS |  | 12 m-cy | 2
90 | Tonometr | 7958 | ≤2013 | WINTERS |  | 12 m-cy | 2
91 | Tonometr | 0921 | ≤2013 | WINTERS |  | 12 m-cy | 2
92 | Tonometr | 8914 | ≤2013 | WINTERS |  | 12 m-cy | 2
93 | Lampa zabiegowa Ordis L21- 2512 | 52163 | 2015 | Ordis | 42-205-19 | 12 m-cy | 2
94 | Myjka ultradźwiękowa ULTRON | 4062011 | b.d | Ultron Zakład Urządzeń Elektrycznych | 46-4-2 | 12 m-cy | 2
95 | Myjka ultradźwiękowa STEEL UC |  | 2016 | YESON | 43-69-3 | 12 m-cy | 2
96 | Lampa szczelinowa Nidek SL 1600 | 40813 | b.d |  | 42-197-1 | 12 m-cy | 2
97 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 08159-2016 | 2016 | ASCOR MED. | PZOZI/IV 35-2-58 | 12 m-cy | 2
98 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06944-2014 | 2014 | ASCOR MED. | 35-2-54 | 12 m-cy | 2
99 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06943-2014 | 2014 | ASCOR MED. | 35-2-55 | 12 m-cy | 2
100 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06946-2014 | 2014 | ASCOR MED. | 35-2-53 | 12 m-cy | 2
101 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06945-2014 | 2014 | ASCOR MED. | 35-2-52 | 12 m-cy | 2
102 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06948-2014 | 2014 | ASCOR MED. | 35-2-57 | 12 m-cy | 2
103 | Lampa Zabiegowa Jezdna Solis 60F | 20160068 | 2016 | Famed Łódź | 8-IV-42-205-20 | 12 m-cy | 1
104 | ARIES S AMS | AMS-08//08/12 | 2013 | ASTAR | PZOZI/IV-41-59-9 | 12 m-cy | 2
105 | ARIES S AMS | AMS-07//08/12 | 2013 | ASTAR | PZOZI/IV-41-59-10 | 12 m-cy | 2
106 | Pompa Infuzyjna AP 31 | 31-01336-2015 | 2015 | ASCOR MED. | 35-2-51 | 12 m-cy | 2
107 | Pompa Infuzyjna AP 24 | 24-02559-2015 | 2015 | ASCOR MED. | 35-2-50 | 12 m-cy | 2
108 | Elektrokardiograf MR SILVER | 0299 | 2015 | ASPEL | 42-3-99 | 12 m-cy | 2
109 | Elektrokardiograf MR SILVER | 0300 | 2015 | ASPEL | 42-3-101 | 12 m-cy | 2
110 | Elektrokardiograf MR SILVER | 0301 | 2015 | ASPEL | 42-3-100 | 12 m-cy | 2
111 | Wirówka Laboratoryjna MPW 251 | 10251104215 | 2015 | MPW | 43-43-37 | 12 m-cy | 2
112 | Rzutnik Optotypów ACP- 700 | PNPEAZAA | 2016 | UNICOS | 1931-08-14 | 12 m-cy | 2
113 | Aparat do drenażu Limfatycznego BOA MAX2 | PTX2 1467KM | 2016 | METRUM CRYOFLEX | 41-56-6 | 12 m-cy | 2
114 | Tympanometr MADSEN ZODIAC | 217215 | 2016 | GN OTOMETRICS | 44-257-1 | 12 m-cy | 2
115 | Autorefraktometr z Keratometrią RETINOMAX K-PLUS 3 | 2204136 | 2016 | RIGHTON | 42-159-5 | 12 m-cy | 2
116 | Lampa Operacyjna Penta Led 81 | 13856 | 2016 | RIMSA | 42-205-21 | 12 m-cy | 2
117 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701055 | 2017 | DENJOY | .44-12-01 | 12 m-cy | 2
118 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701068 | 2017 | DENJOY | .44-12-06 | 12 m-cy | 2
119 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701070 | 2017 | DENJOY | .44-12-02 | 12 m-cy | 2
120 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701067 | 2017 | DENJOY | .44-12-03 | 12 m-cy | 2
121 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701052 | 2017 | DENJOY | .44-12-05 | 12 m-cy | 2
122 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701077 | 2017 | DENJOY | .44-12-04 | 12 m-cy | 2
123 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701069 | 2017 | DENJOY | .44-12-07 | 12 m-cy | 2
124 | Kardiomonitor C3 | USC 30001822 | 2005 | Philips | T/IV 42-14-21 | 12m-cy | 2
125 | Kardiomonitor C3 | USC 30001583 | 2005 | Philips | T/IV 42-14-22 | 12m-cy | 2
126 | Kardiomonitor MEC-1000 | AQ83109324 | 2008 | SHEZEN MINDRAY | T/IV-42-14-28 | 12m-cy | 2
127 | Kardiomonitor MEC-1000 | AQ83109338 | 2008 | SHEZEN MINDRAY | T/IV-42-14-27 | 12 m-cy | 2
128 | Kardiomonitor Dash 3000 | E1DJ0932G | 2001 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | 8-IV-42-14-20 | 12 m-cy | 2
129 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA04520128SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-26 | 12 m-cy | 2
130 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA04530002SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-25 | 12 m-cy | 2
131 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA04530008SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-24 | 12 m-cy | 2
132 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA05230070SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-23 | 12 m-cy | 2
133 | Ultrasonograf NEMIO 17 / SSA-550A | P5603920 | 2005 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM | 8-IV-42-133-11 | 12 m-cy | 2
134 | Ultrasonograf Xario SSA-660A | LGG0965716 | 2009 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM | 42-133-12 | 12 m-cy | 2
135 | Tablica okulistyczna- OKO |  |  | Meden-Inmed | 42-117-20 | 12 m-cy | 2
136 | Tablica okulistyczna- OKO |  |  | Meden-Inmed | 42-117-22 | 12 m-cy | 2
137 | Tablica okulistyczna- OKO |  |  | Meden-Inmed | 42-117-23 | 12 m-cy | 2
138 | Lampa szczelinowa SL-R3Z | 21630AZ23114 | 2010 | Ray Vision | 42-175-4 | 12 m-cy | 2
139 | Autorefraktometr z keratometrią URK-700 | K7JKB2B | 2010 | Unicos | 42-159-4 | 12 m-cy | 2
140 | Respirator ratunkowy- OXYLOG 2000 | ARCP-00080 | 2001 | Drager | 8-IV-42-7-18 | 12 m-cy | 2
141 | Pulsoksymetr 515B | 1694AAS | 1997 | NOWAMETRIX | T/IV 42-186-11 | 12 m-cy | 2
142 | Pulsoksymetr OXYPLETH 5207 | 77-1736CCYY | ≤ 2006 | NOWAMETRIX | T/IV-42-165-11 | 12 m-cy | 2
143 | Pulsoksymetr OXYPLETH Model 520A-RS 232 C | 77-5969LPRX | 1994 | NOWAMETRIX | T/IV-42-165-6 | 12 m-cy | 2
144 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111906 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV 42-165-19 | 12 m-cy | 2
145 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111907 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV 42-165-15 | 12 m-cy | 2
146 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111909 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV 42-165-16 | 12m-cy | 2
147 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111910 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV42-165-18 | 12 m-cy | 2
148 | Pulsoksymetr PM-60 | CR 98111908 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV42-165-17 | 12 m-cy | 2
149 | Pulsoksymetr NPB 295 | G 00809596 | 2000 | NELLCOR | T/IV-42-165-9 | 12 m-cy | 2
150 | Pulsoksymetr N 395 | G 02828803 | 2002 | NELLCOR | J/IV-42-124-14 | 12 m-cy | 2
151 | Pulsoksymetr NPB 295 | G 00846601 | 2000 | NELLCOR | T/IV-42-165-10 | 12 m-cy | 2
152 | Pulsoksymetr ACCURO | OA115A0099 | 2015 | CHARMCARE | 42-165-26 | 12 m-cy | 2
153 | Defibrylator ZOLL M | T02138592 | 2003 | ZOLL | T/IV 42-01-5 | 12 m-cy | 2
154 | Defibrylator Cardio-Aid 200 | 3085141 | ≤ 2008 | Innomed Medical (Węgry) | J/IV 42-1-4 | 12m-cy | 2
155 | Defibrylator LIFEPAK 20E | 44314254 | 2016 | PHYSIO-CONTROL | .42-1-9 | 12 m-cy | 2
156 | Respirator transportowy ParaPAC200D | 711293 | 2008 | PNEUPAC | 8-IV-42-7-20 | 12 m-cy | 2
157 | Respirator dla nowor. IV-100B | 11847 | ≤ 2007 | SECHRIST |  | 12 m-cy | 4
158 | Respirator dla nowor. Infant Flow SiPAP | AGN01525 | 2012 | VIASYS | T/IV-42-165-9 | 12 m-cy | 2
159 | APARAT DO ĆWICZEŃ KONWERGENCJI A-1 | 292 | 2012 | MDT | PZOZI/IV-42-249-1 | 12 m-cy | 2
160 | LAMPA DO FOTOTERAPII Q.Light 200 NT IR | 24PGHU | 2007 | Q.PRODUCTS AG | 41-71-2 | 12 m-cy | 2
161 | ELEKTROKARDIOGRAF Mister Silver 2 | 204 |  | ASPEL S.A |  | 12 m-cy | 2
162 | FOTOMETR POINTE 180 | 3644 | 2015 | POINTE SCIENTIFIC | 43-79-1 | 24 m-ce | 1
163 | KONCENTRATOR TLENU TOKYO 5F-WY | 160300881 | 2017 | LONGFEI | 42-164-11 | 12 m-cy | 2
164 | POMPA INFUZYJNA Alaris GH | 800277779 | 2008 | CARDINAL HEALTH | 8-IV-35-2-45 | 12 m-cy | 2
165 | PULSOKSYMETR Oxipac 2500 | 700450097 | 1999 | DRÄGERWERK AG & CO. | 8-IV-42-165-12 | 12 m-cy | 2
166 | PULSOKSYMETR ACCURO | OA115A0099 | 2015 | CHARMCARE | 42-165-26 | 12 m-cy | 2
167 | SSAK ELEKTRYCZNY ASKIR C30 | 7404 | 2017 | CA-MI | 42-67-95 | 12 m-cy | 2
168 | WYTRZĄSARKA WL-972 | 13007 | 2017 | J.W ELECTRONIC | 43-73-3 | 12 m-cy | 2
169 | ZESTAW DO LASEROTERAPII HY 30 | 1601000333 | 2017 | WUHAN HNC TECHNOLOGY |  | 12 m-cy | 2
170 | POMPA ŻYWIENIOWA Flocore | 79005166 | 2018 | Nutricia | 42-268-1 | 12 m-cy | 2
171 | KARDIOMONITOR- COMPACT 9 | DEN0800059 | 2013 | ECONET | 42-14-45 | 12 m-cy | 1
172 | KARDIOMONITOR- COMPACT 9 | DEN0800057 | 2013 | ECONET | 42-14-46 | 12 m-cy | 1
173 | PULSOKSYMETR- ARGUS OXM C | HPA16F0115 | 2016 | MEDICAL SUPPLY CO | 42-165-27 | 24 m-cy | 1
174 | FOTEL KĄPIELOWY- CARENDO BIB 2001-01 | P0447125 | 2017 | ARJOHUNTLEIGH | 42-236-2 | 12 m-cy | 1
175 | PIONIZATOR- Bure Rise and GO | 18358 | 2017 | GATE REHAB DEVELOPME | 41-67-2 | 12 m-cy | 1
176 | PODNOŚNIK MOLIFT- MOVER 205 | 110536 | 2017 | ETAC AS | 48-35-2 | 12 m-cy | 1
177 | ELEKTROKARDIOGRAF- M-TRACE | 3634 | 2017 | M4MEDICAL SP. Z O.O. | 42-3-102 | 12 m-cy | 1
178 | ELEKTROKARDIOGRAF- M-TRACE | 3633 | 2017 | M4MEDICAL SP. Z O.O. | 42-3-103 | 12 m-cy | 1
179 | KARDIOTOKOGRAF- Corometrics 172 | SNV17400022PAS | 2017 | GE HEALTHCARE | 42-15-23 | 12 m-cy | 1
180 | KARDIOTOKOGRAF- Corometrics 172 | SNV17400021PAS | 2017 | GE HEALTHCARE | 42-15-22 | 12 m-cy | 1
181 | APARAT DO PRZESIEWOWEGO BADANIA SŁUCHU- OTOREAD | IA 3001456 | 2017 | INTERACOUSTIC A/S | 42-221-3 | 12 m-cy | 1
182 | MIKROSKOP OPTYCZNY- Eclipse E-200 LED MVRS | 610350 | 2016 | NIKON |  | 12 m-cy | 2
183 | Proste urządzenia szpitalne tj. wóżki inwalidzkie, kozetki lekarskie, łóżka szpitalne hydrauliczne, lampy bakteriobójcze, negatoskopy itp.. | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 150
184 | Aparat RTG X-Mind | 31900 | 2002 | SATELEC | 1940-01-29 | 6 m-cy | 4 |  |  | 10
185 | Aparat RTG YSF- 100 | 362536102 | 1997 | SHIMADZU | 1941-01-27 | 4 m-cy | 6
razem:
VAT 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 4
Formularz cenowy - pakiet nr 4 urządzenia medyczne
NR FABRYCZNY/NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
11299893 | ERBE | 8-IV-42-6-17 | 2008 | 12m-cy | 2 |  |  | 15 |  |  | 6
11348415 / 11347193 | ERBE | T/IV-42-6-180-1 | 2012 | 12m-cy | 2
D3537 | ERBE | 42-200-2 | 2007 | 12m-cy | 2
|  | stawka VAT: | 23% |  |  |  | Razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 5
Formularz cenowy - pakiet nr 5 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Aparat RTG z ramieniem "C" ZIEHM 8000 | 4931 | ZIEHM | 2006 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
|  |  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 6
Formularz cenowy - pakiet nr 6 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Zmotoryzowana szyna do ćwiczeń ARTROMOT S3 compact | 23425 | 2015 | ORMED DJO | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 4
2 | Zmotoryzowana szyna do ćwiczeń ARTROMOT Activ- K | 4038 | 2015 | ORMED DJO | 12 m-cy | 2
razem:
|  |  |  | stawka VAT: | 8%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 7
Formularz cenowy - pakiet nr 7 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12 | 14 | 15 | 16=14*15
1 | SYSTEM NADZORU OKOŁOPORODOWEGO (9 stanowisk) | MONACO | 077 | 42-242- (1-7) | 2014 2018 | ITAM-SYSTEM | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
[6 empty] | stawka VAT: | 23% |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 8
Formularz cenowy - pakiet nr 8 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | NR INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12 | 14 | 15 | 16=14*15
1. | Autorefraktometr z keratometrią | URK-800 | K8LGB1A | 8-IV-42-159-3 | 2012 | UNICOS | 12 m-cy | 2 |  |  | 15 |  |  | 6
2. | Dioptromierz komputerowy | AL 200 | 03061-0212 | 8-IV-42-185-2 | 2012 | Reichert Technologies | 12 m-cy | 2
3. | Tonometr Aplanacyjny | Tono- Pen Avia | 36294-0211 | 8-IV-42-99-9 | 2012 | Reichert Technologies | 12 m-cy | 2
razem:
[6 empty] | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 9
Formularz cenowy - pakiet nr 9 urządzenia medyczne
RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
Ultrasonograf | APLIO 300 TUS-A300 | EBD1472348 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 4
Ultrasonograf | APLIO 300 TUS-A300 | E1A13X4261 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM | 12 m-cy | 2
razem
|  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 10
Formularz cenowy - pakiet nr 10 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1. | Prowadnica Światłowodowa ( Wyświetlacz LCD, prowadnica przewód VIDEO, kabel USB) | Video Clarus | 14CHA49 | 2014 | Clarus Medical | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
razem:
[5 empty] | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 11
Formularz cenowy - pakiet nr 11 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Zestaw Laparoskopowy z torem wizyjnym HD (Monitor HD;Sterownik kamery HD;Główka kamery HD;Źródło światła Xenon 300 Nova;Insuflator;Monitor HD 19; Wózek;Zestaw transmisji ZeroWire;Komputer AIDA;Monitor dotykowy TS 19;Pompa Endomat Homov;Konsola sterująca;Silnik morteratora;Wózek LC 29003 LC |  | KARL STORZ | 8-IV-42-167-7 | 2012 | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 4
2 | Zestaw do histeroskopii typ: IMAGE1 S CONNECT, IMAGE 1 S X-LINK, IMAGE 1 HX, 27" Full HD, POWER LED 175 SCB, HAMOU ENDOMAT SCB, HOPKINS II, BETTOCCHI 2,9. CAMPO TROPHYscope HOPKINS II z wyposażeniem |  | KARL STORZ | 42-245-5 | 2017 | 12 m-cy | 1
|  |  |  | stawka VAT: | 23% |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 12
Formularz cenowy - pakiet nr 12 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12
1 | Aparat do znieczuleń Aestiva 7100 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMVF01143 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2 |  |  | 25 |  |  | 8
2 | Aparat do znieczuleń Aespire S/5 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMXJ02234 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
3 | Aparat do znieczuleń Aespire 7100 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMXN00541 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
4 | Aparat do znieczuleń- Carestation 620 wraz z Modułem, Parownikiem i Kardiomonitorem B 40 | SM618210012WA SKZ18210024WA | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 1
5 | Aparat do znieczuleń- Carestation 620 wraz z Modułem, Parownikiem i Kardiomonitorem B 40 | SM618210011WA SKZ18090091WA | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 1
|  |  | stawka VAT: | 23% |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 13
Formularz cenowy - pakiet nr 13 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Stół Operacyjny YUNO OTN 143301BO | 00124 | MAQUET | 2014 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
|  |  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 14
Formularz cenowy - pakiet nr 14 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12
1 | Fundus Kamera TRC-NW8F | 245505 | TOPCON | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
|  |  |  | VAT 23 | %
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 15
Formularz cenowy - pakiet nr 15 urządzenia medyczne
RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | NR INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12 | 14 | 15 | 16=14*15
Laser Lightlas Wielofalowy | Lightlas TruScan 557/670 | PS10-0287P | 8-IV-41-40-7 | 2013 | LIGHTMED | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
|  |  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 16
Formularz cenowy - pakiet nr 16 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Inkubator Noworodkowy C200 | NM30045 | 2014 | Drager | 42-20-49 | 12 m-cy | 2 |  |  | 20 |  |  | 7
2 | Inkubator Noworodkowy RW82 Resuscitare | NM09031 | 2014 | Drager | 42-254-1 | 12 m-cy | 2
3 | Miernik Bilirubiny JM-103 | 3205760 | 2014 | Drager |  | 12 m-cy | 2
4 | LAMPA OPERACYJNA- Polaris 600 | ASJF-0110 | 2016 | Drager | 42-205-22 | 12 m-cy | 1
|  |  |  | stawka VAT: | 23% |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 17
Formularz cenowy - pakiet nr 17 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Stacja diagnostyczna RTG |  | C2C42615K8 | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 4
2 | Stacja diagnostyczna RTG |  | b.d | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2
razem:
|  |  |  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 18
Formularz cenowy - pakiet nr 18 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Respirator Noworodkowy | Fabian | AN101A-0033 | 2012 | Acutronic Medical System | 12 m-cy | 2 |  |  | 30 |  |  | 10
2 | URZĄDZENIE DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDYCHANIA NOWORODKA | PRECISON FLOW | PF00024849-E | 2016 | VAPOTHERM | 12 m-cy | 2
3 | LAMPA DO FOTOTERAPII | SPOT TYPE | 2621270 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
4 | LAMPA DO FOTOTERAPII | PAD TYPE | 180200792 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
5 | LAMPA DO FOTOTERAPII | SPOT TYPE | 2621272 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
6 | LAMPA DO FOTOTERAPII | PAD TYPE | 180200789 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
7 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200080 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
8 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200079 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
9 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200078 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
10 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200077 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 1
[5 empty] | stawka VAT: | 23% |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 19
Formularz cenowy - pakiet nr 19 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | PRZEWOŹNY APARAT RTG | MobileArt Evolution | MPF16C775003 | 2017 | SHIMADZU | 6 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
[5 empty] | stawka VAT: | 23% |  | razem: | 0
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 20
Formularz cenowy - pakiet nr 20 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
3 | Skaner RTG | CR Classic | 4001786 | 2014 | CARESTREAM | 6 m-cy | 4 |  |  | 6 |  |  | 4
4 | Skaner RTG | CR Classic | 4001792/ K5348-3809 | 2014 | CARESTREAM | 6 m-cy | 4
razem:
|  |  |  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 21
Formularz cenowy - pakiet nr 21 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Kolumna endoskopowa SV-420P | 420-8149 | SMITH& NEPHEW | T/IV 42-235-2 | 2006 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
|  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 22
Formularz cenowy - pakiet nr 22 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Zestaw artroskopowy z torem wizyjnym( konsola shavera+ sterownik nożny ; wózek + monitor ; konsola waporyzatora+ sterownik nożny; pompa artroskopowa ; tor wizyjny , konsola kamery, głowica kamery , zoom optyczny, tablet sterujący ) | SYNERGY UHD 4K | 2016 | ARTHREX | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 2
|  |  |  | stawka VAT: | 23% |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 23
Formularz cenowy - pakiet nr 23 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NR INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Myjnia endoskopowa autom. Mini ETD2 PAA | 6441657 | OLYMPUS | T/IV42-190-2 | 2006 | 12 m-cy | 2 |  |  | 40 |  |  | 8
2 | Myjnia endoskopowa autom. Mini ETD2 PAA | 12842633 | OLYMPUS | 42-190-3 | 2013 | 12 m-cy | 2
3 | Videogastroskop GIF Q165 | 2107213 | OLYMPUS | 42-153-6 |  | 12m-cy | 2
4 | Endoskan/ PL2 | 511 | OLYMPUS | 42-200-3 |  | 12m-cy | 2
5 | PROCESOR VIDEO CV-190 | 7747909 | OLYMPUS | 42-200-5/E | 2017 | 12 m-cy | 1
6 | WIDEOGASTROSKOP GIF-H185 | 2722770 | OLYMPUS | 42-200-5/A | 2017 | 12 m-cy | 1
7 | WIDEOGASTROSKOP GIF-H185 | 2722791 | OLYMPUS | 42-200-5/B | 2017 | 12m-cy | 1
8 | WIDEO KOLONOSKOP CF-H185L | 2721328 | OLYMPUS | 42-200-5/D | 2017 | 12m-cy | 1
9 | WIDEO KOLONOSKOP CF-H185L | 2731396 | OLYMPUS | 42-200-5/C | 2017 | 12 m-cy | 1
10 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA CLV-190 | 7773150 | OLYMPUS | 42-200-5/K | 2017 | 12 m-cy | 1
11 | TESTER SZCZELNOŚCI MU-1 | 7752011 | OLYMPUS |  | 2017 | 12m-cy | 1
12 | MONITOR MEDYCZNY 24" NDS | C-16-004867 | OLYMPUS | 42-200-5/J | 2017 | 12m-cy | 1
razem:
|  |  |  | stawka VAT: | 23%
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt