SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) pn.:

„Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

na odcinku „A” Szpitala Świętej Trójcy”

Nr PZOZ/DZP/382/35PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A”  Szpitala Świętej Trójcy.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

  - Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców, obejmujące wizję lokalną, w celu zapoznania Wykonawców z zakresem prac. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 siedziba Zamawiającego, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w okresie 8 tygodni tj. (56 dni) od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną tego samego rodzaju, polegającą na wykonaniu remontu pomieszczeń sanitarnych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 11.A.2.;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wyznaczy do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlano - instalacyjne do kierowania robotami budowlanymi, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów 
i oświadczenia, o których mowa w pkt 11.A.3 i pkt 11.A.4.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Warunek określony w pkt 10.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.2. siwz oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wykazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  – według Załącznika nr 6 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 10.1.3 siwz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 7 do SIWZ

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt 10.1.3 - wg Załącznika Nr 8 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa a przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają 
te warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
      wykonywaniu zamówienia,

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonaniu zamówienia.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument:

      - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 9 
do SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załączników Nr 3 do SIWZ;

      - Dowód wniesienia wadium.

      - Wypełnione i podpisane kosztorysy, sporządzone na podstawie przedmiarów robót określonych 
w SIWZ, wyłącznie w celu poznania składników cenotwórczych do zastosowania przy rozliczaniu ewentualnych robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – kosztorysy te nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską, Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, 24 364 52 49;

e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium.

  - Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 515,00 zł (słownie złotych: pięćset piętnaście złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a.	pieniądzu;

b.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.	gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d.	gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

14.3.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/DZP/382/35PN/14 – Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A” Szpitala Świętej Trójcy”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami pkt 11.D.2. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

14.4.	Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

14.5.	Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany 
w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

14.6.	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.10.

14.7.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.8.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14.9.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.10.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14.11.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

14.12.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15	Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 22 sierpnia 2014 roku do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco: „Oferta na Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A” Szpitala Świętej Trójcy” - Nr sprawy PZOZ/DZP/382/35PN/14 – nie otwierać przed …………..…….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi (tel.,fax, e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 18.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia i formularza ofertowego, jak również inne koszty wynikające 
z istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, w tym również stawkę podatku VAT, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w polskich złotych.

  - Wynagrodzenie to określone jako ryczałtowe zgodnie z art.632 ustawy Kodeks Cywilny  musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe  możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór dokonany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska 100 pkt. Pozostałe   oferty zostaną ocenione wg poniższego algorytmu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Sposób punktacji

najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 21 siwz.

22.2   O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

23.4 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony jak również 
w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

25.1.	Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

25.2.	Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie dopuszcza się składania zabezpieczenia w innych formach.

25.3.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

25.4.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, w dniu podpisywania umowy musi ono znajdować się już na koncie Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy: PZOZ/DZP/382/35PN/14, w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych/wykonywanych robót, wynikający z pkt. 11.A.2 SIWZ

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia wynikający z pkt. 11.A.3 SIWZ

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wynikające z pkt. 11.A.4 SIWZ

Załącznik nr 9 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia 7 sierpnia 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DANE OGÓLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu trzech pomieszczeń  w Oddziale Chorób Wewnętrznych – odcinek „A”, Szpitalu Świętej Trójcy z  dostosowaniem do potrzeb Oddziału.

Zestawienie powierzchni, wysokości pomieszczeń:

- Powierzchnie użytkowa łazienka nr  130  	- 10,35m2

- Powierzchnia użytkowa łazienka nr  129 	- 16,88 m2

- Powierzchnia brudownika 			-   9,90 m²

- Wysokość pomieszczeń                  	-   3,05 m

Elementy konstrukcyjne łazienek:

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne, wykonane metodą prefabrykacji, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr.28cm , działowe gr. 10 i 15 cm.

Instalacje i wyposażenie :

- instalacja elektryczna

- instalacja ciepłej i zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna  z elementów żeliwnych i PCV

- instalacja C.O.

- instalacja przyzywowa

- wentylacja grawitacyjna

Ogólny zakres robót

Prace remontowe podzielone są na dwie podstawowe grupy robót:

- prace rozbiórkowe,

- prace remontowe.

Prace budowlane

Prace rozbiórkowe w zakresie:

- demontaż  drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, pochwyty stalowe,

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury

- rozebranie ścianek działowych wraz z wykładzina z płytek

- demontaż drzwi wewnętrznych z wykuciem ościeżnic (w tym wejściowych do łazienek)

- rozebranie wykładziny podłogowej z płytek terakoty

- poszerzenie otworów drzwiowych

- demontaż  ścianek  działowych

- rozebranie podkładu pod płytki terakoty i warstw izolacji przeciwwilgociowych poziomych

- wykucie wnęk, bruzd i otworów dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji

- miejscowe skucie odparzonych tynków

- wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki.

Prace remontowe w zakresie:

- uzupełnienie miejscowe tynków ścian i sufitów

- przetarcie starych tynków – przygotowanie podłoga pod okładziny z płytek glazury

- wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod płytki ceramiczne

- wykonanie izolacji przeciwwodnych – typu folia w płynie

- montażowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

- ułożenie wykładziny ściennej z płytek glazury

- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki

- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych

- wykonanie wyprawy gipsowej – gładź na suficie wraz z wykonaniem powłoki malarskiej

- roboty malarskie

- prace porządkowe

Prace w zakresie instalacji sanitarnych

Prace rozbiórkowe dotyczą:

- odcięcie  wody z instalacji c.w. i z.w.

- demontaż baterii umywalkowych

- demontaż umywalek

- demontaż sedesów

- demontaż podejść dopływowych i odpływowych do przyborów (umywalki, pisuary, sedesów, grzejniki co)

- demontaż zaworów na instalacji wodociągowej (odcięcia do przyborów)

- usuniecie materiałów pochodzących z rozbiórki

Prace montażowo-modernizacyjne dotyczą:

- montaż  zaworów na instalacji wodociągowej (odcięcia do przyborów)

- montaż  sedesów

- montaż baterii umywalkowych

- montaż umywalek

- montaż podejść dopływowych i odpływowych do przyborów (umywalki, pisuary, sedesów, grzejniki co)

- wykonanie punktów natryskowych

- nawodnienie instalacji wodociągowej i co

- prace porządkowe

Prace w zakresie instalacji elektrycznych

Prace rozbiórkowe dotyczą:

- demontaż opraw żarowych

- demontaż  łączników instalacyjnych podtynkowych

- demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych

- demontaż instalacji zasilającej do opraw oświetleniowych żarowych

- demontaż instalacji zasilającej do gniazd wtyczkowych

Prace montażowo-modernizacyjne dotyczą:

- montaż instalacji zasilającej do opraw oświetleniowych ledowych

- montaż  instalacji zasilającej do opraw oświetleniowych ledowych

- montaż instalacji zasilającej do gniazd wtyczkowych

- montaż opraw oświetleniowych ledowych bryzg szczelnych i strugo odpornych,

- montaż  opraw oświetleniowych ledowych w suficie podwieszonym

- montaż łączników instalacyjnych podtynkowych i gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzg szczelnych

- prace porządkowe.

WYKOŃCZENIE

Tynki wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne o zróżnicowanej twardości, średnio nasiąkliwe. Okładziny ścian z płytek glazura przyklejonych na zaprawie cementowej, podłoga z płytek  terakota również na zaprawie cementowej. Okna PCV w kolorze białym. Stolarka drzwiowa – drzwi płytowe 
w kolorze białym .

ZAKERS PRAC

Remont i przebudowa sanitariatów i brudownika będzie polegała  na rozbiórce ścianek działowych sanitariatów, demontażu stolarki drzwiowej  i naświetli oraz na likwidacji  drzwi ograniczających dostęp do miejsc docelowych. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych , wykonane zostaną  nowe okładziny  ścian   oraz  posadzek  , zostanie wmontowana  nowa stolarka  drzwiowa oraz zostaną  pomalowane ściany  i sufity  pomieszczeń . Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprzętem w obu łazienkach, po uprzednim przerobieniu starej instalacji i dostosowaniu jej do nowego układu  osprzętu.

PRACE MURARSIE I TYNKARSKIE

- zastąpienie istniejących w pomieszczeniach sanitarnych ścianek działowych gr.15 cm ,nowymi 
z płyty  kartonowo-gipsowej podwójnej , zamontowanej  na   profilach stalowych 75mm /rozstaw co 60nm/,

- uzupełnienie tynków po skutej glazurze ,oraz po  zamurowanych naświetlach,

- poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych zgodnie z rysunkami rzutów.

PRACE INSTALACYJNE

- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- przebudowa instalacji ciepłej i zimnej wody,

- częściowa przebudowa instalacji elektrycznej,

- dostosowanie instalacji przyzywowej.

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

- ściany wewnętrzne w sanitariatach wyłożone glazurą w kolorze  uzgodnionym  z inwestorem na wysokość  200 cm,

- posadzki  z płytek terakota o wymiarach min. 30 x 30 cm w gatunku I o odporności  na ścieranie – 5 stopień ścieralności,

- sufity i ściany powyżej glazury malowane farbami emulsyjnymi PN-69/B-10208 w uzgodnionym kolorze,

- drzwi zewnętrzne sanitariatów płytowe  pełne, wewnętrzne płytowe z szybką o kształcie okrągłym /w  WC/.

TECHNOLOGIA  WYKONANIE  PRAC:

Układanie glazury  i terakoty

Przygotowanie podłoża – powinno ono być mocne i równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu resztek powłok malarskich. Odchylenia od linii pionu i nierówności tynku po przyłożeniu łaty  dwumetrowej nie mogą być większe od 5mm. Wszelkie lokalne nierówności ścian niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą, nakładając jednorazowo nie więcej niż 1,5cm. Czas po którym  możemy  naklejać płytki to 5 godz. na każdy cm grubości.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących – stosować zaprawy klejące wg. PN-EN 12004:2002/A1:2003, o przyczepności ≥ 1,0N/mm2. Zaprawy przygotowywać i nakładać zgodnie 
z wytycznymi producenta.

Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych - powinniśmy rozpocząć od rozplanowania układu płytek na poszczególnych ścianach. Układanie rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy  będziemy przyklejać po ułożeniu terakoty na posadzce. Ma to na celu ukrycie „ewentualnych” nierówności powstałych w przycinanej  terakocie .

Należy zwrócić uwagę na dokładne wyznaczenie poziomów i pionów układanych płytek oraz na zachowanie prawidłowej płaszczyzny powstającej  z układanych płytek. Spoinowanie płytek – można wykonać po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury lub terakoty używając zapraw do fugowania spoin wąskich  bądź szerokich w zależności od szerokości spoin między płytkami. Przygotowanie zaprawy  zgodnie z wytycznymi producenta. Sposób fugowania zgodnie ze sztuką budowlaną Połączenie pomiędzy ścianą a posadzką w sanitariatach wymaga zastosowania materiałów    zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego silikony  sanitarne  w kolorach dopasowanych  do zastosowanych kolorów fug na płytkach podłogowych. Po zakończeniu prac związanych 
z fugowaniem należy powierzchnie z płytek doprowadzić do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich płynów i preparatów, zgodnie z zaleceniami  producenta.

Warunki techniczne wykonania robót malarskich

Przygotowanie podłoży – roboty malarskie wykonać po zakończeniu wszelkich prac remontowych: po wyschnięciu  tynków, po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń .  Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe – bez narostów betonowych  czy tyku, mocne, czyste i suche .

Malowanie farbami  emulsyjnymi – według  zaleceń producenta.

Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych

Wytyczenie ściany – przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając otwory drzwiowe. Następnie przenosimy przebieg projektowanej ściany za pomocą poziomnicy na otaczające  ściany.

Profile – UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Profile CW montujemy w profilach UW tak by  
w profilu  sufitowym wchodziły  co najmniej 15mm, w rozstawie  60cm. Szerokość  projektowanych profili  to 75mm.

Montaż płyt – zacząć  od montażu  płyty szer. 120 cm . Odstęp między  wkrętami mocującymi pierwszą warstwę płyt to 75cm, drugą warstwę 20cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione 
o około 10mm. Druga warstwa płyt powinna być przesunięta o 60cm w stosunku  do  pierwszej .

Po zamontowaniu  jednej strony  płyt i montażu ewentualnej instalacji elektrycznej, należy umieścić między  profilami wełnę mineralną,  odpowiedniej grubości. Po ułożeniu izolacji akustycznej z wełny wykonujemy montaż płyt z drugiej strony ściany w analogiczny  sposób co  pierwszej pamiętając 
o przesunięci u spoin pionowych montowanych płyt. Płyty przewidziane do montażu gr. 12,5mm, wodoodporne.

Po przykręceniu pierwszej warstwy płyt, należy je zaspoinować wklejając taśmę perforowaną według ogólnych zasad stosowanych przy montażu ścianek kartonowo – gipsowych. Po zamontowaniu  drugiej warstwy płyt, należy nakleić  taśmę perforowaną w miejscu łączenia między płytami,  między  płytami  
a istniejącą ścianą i sufitem. Następnie zaszpachlować  gipsem miejsca połączeń  płyt  i miejsca po wkrętach mocujących, do uzyskania gładkiej, jednolitej powierzchni ściany .

Prace Elektryczne

Instalacje powinny być wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- z obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami  wszelkich władz lokalnych, przepisów 
i regulacji terenowych, Prace montażowe należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń   Elektrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt nr 6 - ochrona przeciwporażeniowa 
w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace sanitarne

Instalację wodociągową w pomieszczeniach wykonać z zastosowaniem rur i kształtek z katalogu producenta rur i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku. Przewody należy prowadzić 
w kanałach oraz bruzdach ściennych. Sposób prowadzenie rur oraz średnice wg. części graficznej projektu. Przejścia przewodów przez ściany wykonywać w rurze osłonowej.

Instalację zimnej wody wykonać z rur PP. Instalację ciepłej wody wykonać w całości z rur PP  zgodnie 
z w projektem. Instalację zimnej i ciepłej wody wykonać w bruzdach ściennych. Przejścia rurociągów przez przegrody poziome i pionowe prowadzić w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych. Instalację kanalizacyjną montować na wierzchu ścian – jak w opracowaniu projektowym. Podłączenia do  umywalek montować w kanałach wykutych w ścianie.  Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zawartą w poradniku wykonania robót.

Prowadzenie robót

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót a w szczególności za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi przekazanymi przez zarządzającego realizacja umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na jego własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Wszystkie użyte podczas remontu  materiały  powinny  posiadać aktualne atesty  i certyfikaty zezwalająca do stosowania w budownictwie.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, 
w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

Wykonywane roboty budowlano-montażowe nie mogą zakłócać właściwego funkcjonowania Oddziału.  Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa 
i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 02.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania. Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują regulują :

- PN-88B-10085 lub równoważna + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- BN-79/7150-01 lub równoważna stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r.

g)   Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 123/2012 poz. 739)

Mapka nr 1. Łazienka damska (stan obecny)

Mapka nr 2. Łazienka damska (nowy plan)

Mapka nr 3. Pomieszczenie nr 130 (stan obecny)

Mapka nr 4. Pomieszczenie nr 130 (nowy plan)

Mapka nr 5. Brudownik – składzik (stan obecny)

Mapka nr 6. Brudownik – składzik (nowy plan)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przy wykorzystaniu własnych materiałów i sprzętu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, wykonać roboty budowlane  polegające na wykonaniu remontu trzech pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych – odcinek „A”  Szpitala Świętej Trójcy z  dostosowaniem do potrzeb Oddziału, zwane dalej  „przedmiotem umowy”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których norm takich nie ma, wykonania robót zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonania robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu;

  - przestrzegania obowiązujących zasad wiedzy technicznej i polskich norm, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - organizacji robót w zakresie: zaopatrzenia w materiały, transportu materiałów i osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacją robót i innych czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

  - uprzątnięcia placu budowy, zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wywiezienia odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z przyjętymi od Zamawiającego wytycznymi w zakresie robót budowlanych zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę, zatwierdzoną przez Zamawiającego, oraz najlepiej rozumianą sztuką budowlaną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 późn. zm.), z należytą starannością właściwą dla wykonywanej przez siebie działalności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową min. 50 tys. złotych i na potwierdzenie powyższego dostarczy w dniu zawarcia umowy kopię polisy, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy, a kopię dokumentu przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu.

- Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy,  wynagrodzenie w kwocie ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………) 
w tym, wartość netto……………………zł (słownie:……………..zł),  podatek VAT- ……%.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w toku realizacji umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 3

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać Zamawiającemu roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie 8 tygodni tj. (56 dni) od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca na podstawie niniejszej umowy wykonuje roboty na własną odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wiedzy technicznej, jak również przepisów prawa i wymogów administracyjnych, kierowania realizacją jego świadczenia umownego, jak również zachowanie porządku w miejscu wykonywanych robót. Ma on obowiązek stałego utrzymywania miejsca pracy w czystości, a po zakończeniu prac uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wszelkie wykonane roboty chronić przed uszkodzeniem aż do odbioru końcowego.

- Ryzyko przypadkowej utraty dostarczonych przedmiotów i wykonanych robót budowlanych, aż do chwili odbioru końcowego ponosi Wykonawca.

- Ze względu na czynny obiekt, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich robót 
z zachowaniem  szczególnych warunków bezpieczeństwa i zachowania czystości w obiekcie, w miejscu wykonywanych prac.

- Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy logistyczne, a także inne czynności związane z wykonaniem niniejszej umowy są:

- w imieniu Zamawiającego: - Joanna Jachimska, tel.: 668 103 012

- w imieniu Wykonawcy: - …………………………… , tel.: …………………………, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy

§ 4

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów producenta dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.

- Wykonawca będzie stosować tylko materiały  I gatunku,  dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu. W innym przypadku Zamawiający ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie materiały dostarczone i stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia, w tym  atesty higieniczne i p.poż.

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Certyfikaty jakości i deklaracje zgodności należy złożyć 
u Zamawiającego przed użyciem materiału. Nie należy stosować również materiałów  przeterminowanych  lub po okresie gwarancyjnym.

§ 5

PRZEKAZANIE PLACU ROBÓT

- Przekazanie placu budowy nastąpi  w terminie  do  2 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający umożliwia wykonywanie robót  na Oddziale Chorób Wewnętrznych w dni robocze od godz. 7ºº-19ºº.

§ 6

ODBIORY

  - Odbiory będą się odbywały po zgłoszeniu robót budowlanych do odbioru, zawsze z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

2.  Ustala się przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów:

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy robót,

c) odbiór/przegląd przed zakończeniem okresu gwarancji,

3. Odbiór końcowy:

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

b) odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.

c) dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego oznacza zakończenie przez Wykonawcę prac 
w terminie zgłoszenia gotowości do tego odbioru.

d) data spisania protokołu odbioru końcowego określa początek biegu okresu gwarancji lub rękojmi.

4. Odbiór/Przegląd przed upływem okresu rękojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy.

- Odbiory będą się odbywały zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa budowlanego, warunkami odbioru robót określonymi w Polskich Normach oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z Umową, po potwierdzeniu tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego.

7. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

8. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywane roboty oraz zdarzenia na terenie budowy.

9. 	Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi dokumentami wynikającymi z oferty w szczególności ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
z właściwych przepisów prawa następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu  umowy,

- gwarancje producentów i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia oraz wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,      deklaracje i certyfikaty zgodności, w tym  atesty higieniczne i p.poż.

§ 7

GWARANCJA  JAKOŚCI

- Wykonawca gwarantuje, że realizowane przez niego świadczenia w wykonaniu niniejszej umowy wolne będą od wad technicznych i pod każdym względem nadawać się będą do realizacji celu przewidzianego w umowie.

- Termin udzielonej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego.

- Gwarancja użytych materiałów (wbudowanych) – gwarancja producenta.

- W okresie rękojmi oraz gwarancji, Wykonawca  zobowiązany jest do usuwania usterek w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady oraz zaistniałych szkód samodzielnie lub zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Na czas stwierdzenia przyczyny wady i jej usuwania jak również usuwania powstałych szkód ulega zawieszeniu bieg gwarancji. Po całkowitym usunięciu wady bieg okresu gwarancyjnego zostaje wznowiony.

§ 8

TERMIN  I  WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana według następujących zasad:

- warunkiem dokonania płatności przez Zamawiającego jest zaakceptowanie przez niego faktury wystawionej we właściwy sposób, to jest zgodnie z przepisami i wskazującej świadczenie, za które ma nastąpić płatność;

- płatność może nastąpić jedynie za roboty zakończone i odebrane bez usterek;

- do faktury wystawionej przez Wykonawcę dołączony będzie protokół odbioru końcowego robót;

- Zamawiający zobowiązuje  się do zapłaty wynagrodzenia  w terminie 30 dni  od daty otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego robót. Podstawę do zapłaty faktury stanowi bezusterkowy protokół  odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwotę ...................... zł (słownie: ……………………) w formie ...................

- Kwotę ...................... zł (słownie: ……………………), tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1 przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania robót. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy).

- Kwotę ...................... zł (słownie: ……………………), tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1 przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Podlega ono zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości dla przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, w okresie rękojmi, Zamawiający ma prawo opłacenia zastępczego wykonania robót związanych 
z usunięciem tych wad i usterek z części zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku, zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone zostanie o koszt zastępczego usunięcia.

§ 10

KARY  UMOWNE

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 
o jakim mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 
o jakim mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usuwaniu wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy, rozliczone w oparciu o ceny ustalone w niniejszej umowie, o ile z punktu widzenia Zamawiającego wykonane roboty będą przydatne do dalszego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach:

  - nierozpoczęcia lub zaniechania wykonywania przez Wykonawcę umowy;

  - wykonywania robót w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną lub przedmiotem umowy;

  - zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym

  - rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 5 dni od daty ustalenia okoliczności.

§ 12

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający przewiduje możliwość następującej zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

- zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych,

- zmiany stawki podatku VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto nie może ulec zmianie),

- zmian osób upoważnionych do kontaktów od obu stron umowy,

- zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych lub nieprzewidzianych lub wynikających ze zmiany projektu wykonawczego,

- zmiana projektu lub materiału wykończeniowego nie powodująca zmiany ceny ryczałtowej

- zmiana zakresu wykonania umowy nie mająca istotnego wpływu na podstawowy przedmiot realizacji umowy

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działania wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się  rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu   Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru robót

Załącznik nr 3 – Polisa OC

ZAMAWIAJĄCY	                                                             WYKONAWCA

Załącznik Nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ  ODBIORU ROBÓT

Komisja w składzie:

Przedstawiciele strony WYKONAWCY (przekazujący)

1) …………………………………….

2) …………………………………….

3) …………………………………….

Przedstawiciele strony ZAMAWIAJĄCEGO (odbiorcy)

1) .......................................

2) .......................................

3) …………………………….

dokonała w dniu ….. - …………... – …….. roku odbioru robót budowlanych objętych umową

nr ………………………………………… z dnia……………………………………………………………………..

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..……………………………………………………………………………………...…

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…

Komisja stwierdziła, że wykonane roboty są zgodne/niezgodne* z warunkami umowy i w związku z tym, nie wnosi/ wnosi * uwag i zastrzeżeń.

Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki:

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..……………………………………………………………………………………...…

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…Wymagane poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane do dnia …….. - …….. – …………… r. wg załącznika do niniejszego protokołu.

Niniejsza akceptacja stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej .

INNE POSTANOWIENIA

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…

Podpisy:

ZAMAWIAJĄCY: 				WYKONAWCA:

1) …………………………………….		1) …………………………………….

2) …………………………………….		2) …………………………………….

3) …………………………………….		3) …………………………………….

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń sanitarnych 
w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A”  Szpitala Świętej Trójcy, oświadczamy, że robotę budowlaną będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać za cenę brutto ……………………. (słownie:………………………………………………………………………………….).

    - Termin realizacji zamówienia: – w ciągu 8 tygodni tj.(56 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

    - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane udzielamy rękojmi i gwarancji na okres  
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia

    - Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, w formie ………………………… .

    - Wadium w wysokości 515,00 zł zostało wniesione w formie ………………………..……………….

    - Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A”  Szpitala Świętej Trójcy

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A”  Szpitala Świętej Trójcy

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A”  Szpitala Świętej Trójcy

#### WYKAZ

#### WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.2 SIWZ)

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Miejsce wykonania robót | Rodzaj wykonanych robót Szczegółowy opis (zakres musi potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego) | Data wykonania zamówienia (dd/mm/rrrr) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dowody określające,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
i wykazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A”  Szpitala Świętej Trójcy

#### WYKAZ

#### OSÓB WYZNACZONYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Imię i nazwisko | Dane dotyczące wymaganych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych na odcinku „A”  Szpitala Świętej Trójcy

## Oświadczenie Wykonawcy

wynikające z pkt 10.1.3. SIWZ

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają następujące uprawnienia:

Pan(i) ……………………………………….. posiada uprawnienia budowlano – instalacyjne  zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane nr ………………………………...

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

## LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

  - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2