## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) pn.:

„Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń 
w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40”

Nr PZOZ/DZP/382/51PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Filii Nr 1 Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Miodowej 2, zlokalizowanej przy ul. Zielonej 40. Zakres prac obejmuje dostosowanie pokoi: lekarskiego, badań i zabiegowego oraz dwóch sanitariatów i brudownika do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 123/2012 poz. 739).

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

  - Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców, obejmujące wizję lokalną, w celu zapoznania Wykonawców z zakresem prac. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 10:00 siedziba Zamawiającego, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w okresie do 42 dni licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną tego samego rodzaju, polegającą na wykonaniu remontu pomieszczeń w zakresie robót: rozbiórkowych, murarskich,  tynkarskich, izolacyjnych, malarskich i okładzinowych ścian, wymiany stolarki drzwiowej, wykonania podłóg oraz wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej, o wartości minimum 30 000,00 zł brutto, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 11.A.2.;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wyznaczy do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane o specjalności konstrukcyjno –budowlanej, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu 
i oświadczenia, o których mowa w pkt 11.A.3 i pkt 11.A.4.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Warunek określony w pkt 10.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1.2. SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wykazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  – według załącznika nr 6 do SIWZ

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o których mowa w pkt 10.1.3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 7 do SIWZ

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt 10.1.3 - wg Załącznika Nr 8 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa  przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają 
te warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Dowodami, o których mowa w pkt 11.A.2 są:

1)  poświadczenia;

2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1).

- W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 11.A.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt 1)

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a)	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

      - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 9 
do SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załączników Nr 3 do SIWZ.

      - Dowód wniesienia wadium.

      - Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, wyłącznie w celu poznania składników cenotwórczych do zastosowania przy rozliczaniu ewentualnych robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – kosztorysy te nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską, Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, 24 364 52 49;

e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

- Wadium.

  - Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a.	pieniądzu;

b.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.	gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d.	gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

14.3.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/DZP/382/51PN/14 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami pkt 11.D.2. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

14.4.	Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

14.5.	Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany 
w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

14.6.	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.10.

14.7.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.8.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14.9.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.10.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14.11.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

14.12.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15	Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 01 grudnia 2014 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco: „Oferta na Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40” - Nr sprawy PZOZ/DZP/382/51PN/14 – nie otwierać przed …………..…….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi (tel.,fax, e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 18.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia i formularza ofertowego, jak również inne koszty wynikające 
z istotnych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, w tym również stawkę podatku VAT, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w polskich złotych.

  - Wynagrodzenie to określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks Cywilny  musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami 
i uzgodnieniami, sztuką budowlaną.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe  możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który łącznie uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie następujących kryteriów

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena | 97 % | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x 97% waga kryterium | Maksymalnie można uzyskać 97 pkt. |
| 2. | Termin realizacji | 3 % | Liczba punktów badanej oferty / najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x 3% waga kryterium | 42 dni robocze – 1 pkt 41-35 dni robocze– 5 pkt 34 dni robocze – i poniżej – 10 pkt |

  - Termin zaoferowany nie może być dłuższy niż 42 dni roboczych.

  - Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 42 dni robocze zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „Termin realizacji”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 21 SIWZ.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H 1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

23.4 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do przygotowania umowy tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

25.1.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych robót, wynikający z pkt. 11.A.2 SIWZ

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia wynikający z pkt. 11.A.3 SIWZ

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wynikające z pkt. 11.A.4 SIWZ

Załącznik nr 9 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia 14 listopada 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

W ramach planowanego remontu parteru budynku, należy wykonać następujące roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty izolacyjne, wymiana stolarki drzwiowej, roboty malarskie i okładzinowe ścian, wykonanie podłóg, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Zakresem remontu objęte są następujące pomieszczenia: gabinety lekarskie,  gabinety zabiegowe, gabinety badań oraz dwa sanitariaty i składzik porządkowy.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Gabinet lekarski - 13,30 m²

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- malowanie pomieszczenia farbą emulsyjną

- wymiana kratek wentylacyjnych

- demontaż starej wykładziny

- przygotowanie powierzchni pod położenie wykładziny

- wymiana wykładziny na tarkett z wywinięciem 10 cm na ścianę z zastosowaniem ćwierćwałków

Gabinet zabiegowy - 15,70 m²

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- malowanie pomieszczenia farbą emulsyjną

- wymiana kratek wentylacyjnych

- demontaż starej wykładziny

- przygotowanie powierzchni pod położenie wykładziny

- wymiana wykładziny na tarkett z wywinięciem 10 cm na ścianę z zastosowaniem ćwierćwałków

Gabinet badań - 17,40 m²

- przygotowanie powierzchni pod malowanie

- malowanie pomieszczenia farbą emulsyjną

- wymiana kratek wentylacyjnych

- demontaż starej wykładziny

- przygotowanie powierzchni pod położenie wykładziny

- wymiana wykładziny na tarkett z wywinięciem 10 cm na ścianę z zastosowaniem ćwierćwałków

Węzeł sanitarny  i składzik porządkowy

- poszerzenie 3 otworów drzwiowych  do 80 cm, demontaż i montaż

- wymiana  podejść odpływowych rur pionowych i wykonanie obudowy rur

- wymiana białego montażu - sedes, demontaż

- wymiana białego montażu - umywalka, demontaż

- wymiana białego montażu - bateria, demontaż

- położenie glazury 2,60 m²

- położenie terakoty 5,60 m²

- wymiana kratek wentylacyjnych

- przełożenie wyłącznika instalacji elektrycznej

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą emulsyjną

Składzik porządkowy

- wymiana podejść odpływowych oraz wykonanie obudowy

- wymiana białego montażu - umywalka, demontaż

- wymiana białego montażu - bateria umywalkowa, demontaż

- położenie glazury – 3,50m²

- remont pomieszczenia przyległego do łazienki / korytarzyka/ o pow. 2,70 m²

- wymiana kratek wentylacyjnych

Węzeł sanitarny

- poszerzenie  otworu  drzwiowego do 90 cm, demontaż i montaż

- wymiana białego montażu - sedes, demontaż

- wymiana białego montażu - umywalka, demontaż

- wymiana białego montażu - bateria, demontaż

- wymiana oświetlenia

- wymiana kratek wentylacyjnych

- przełożenie rur i ich obudowanie, zamurowanie wyciętego otworu w ścianie

- położenie glazury -  4,80 m²

- położenie terakoty - 2,40 m²

- przygotowanie powierzchni pod malowanie i malowanie farbą emulsyjną

Zakres remontu

Zakres prac obejmuje roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach oraz roboty posadzkowe, malowanie komunikacji przed pomieszczeniami.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- powiększenia otworów drzwiowych i rozebranie ścianek

- roboty instalacyjne elektryczne związane z przeróbkami pomieszczeń

- roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne związane z przeróbkami pomieszczeń oraz dodatkowym montażem

- wymiana posadzek z wykonaniem w pomieszczeniu izolacji przeciwwilgociowej i hermetycznej kratki ściekowej z materiałów nierdzewnych

Informacje dodatkowe.

Prace adaptacyjne i remontowe należy zsynchronizować z pracami w pomieszczeniach Przychodni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania remontu oraz prowadzenia robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy.

Wymagania techniczne wykładziny posadzkowej PCV typu TARKETT:

Do wykonania posadzek należy zastosować wykładzinę rulonową typu „Tarkett". Należy dobrać  materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające, gratowniki itp. ) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym (norma PN-EN 649 lub równoważna) lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz 
w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinie.

Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z plastykowanego PCV (zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny).

| Typ wykładziny | Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu |
| --- | --- |
| Zabezpieczenie powierzchni | Poliuretan PUR |
| Klasa użytkowa | Komercyjne: Klasa 34 Użytkowe: Klasa 43 |
| Grubość | 2.0mm |
| Warstwa użytkowa | 2.0 mm |
| Całkowita masa powierzchniowa g/m2 | 300 g/m² |
| Ścieralność (ubytek grubości) | <1= O 15 mm Grupa P |
| Wgniecenie resztkowe | <1= O 03 mm |
| Stabilność wymiarów | </= 04% |
| Dostarczana w postaci | Rolki 25 mb x 2m |

Właściwości produktu

| Właściwości antyelektrostatyczne (napięcie indukowane) | <1= 2 KV |
| --- | --- |
| Właściwości antyelektrostatyczne (opór) | 1090hm |
| Absorpcja akustyczna | 4 db |
| Przewodzenie ciepła | 0,0095 m² KIW (Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym do 300 C) |
| Właściwości antypoślizgowe | R9 |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | Odporna |
| Klasa ogniotrwałości | Trudno zapalna |
| Trwałość kolorów | Minimum 6 |
| Odporność chemiczna | Dobra odporność |

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającego.

Roboty montażowe

W ramach robót montażowych należy zastosować:

- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %,

- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,

- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 mm,

- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.

- ustalić kompozycję kolorystyczną wykładziny uzgodnioną z Zamawiającym,

- wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe,

- przykleić wykładzinę do podłoża z wywinięciem na ścianę z zastosowaniem ćwierćwałków na wysokość 10 cm,

- połączyć styki wykładzin za pomocą sznura spawalniczego,

- zaspoinować silikonem górną krawędź wykładziny na ścianie.

Wykładzinę podłogową należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki :

- temperatura otoczenia - 17-25º C,

- temperatura podłoża - 15 - 22º C,

- względna wilgotność powietrza max. 75 %.

Do układania wykładziny podłogowej należy przystąpić po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiały (wykładzina, klej, masa samopoziomująca) powinny pozostać przez 24 godziny 
w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.

Montaż wykładziny należy rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatka. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Spawanie styków wykładzin można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach na wskutek działania wysokiej na niecałkowicie związany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jednolitą powierzchnie.

Należy także dokonać także wywinięcia wykładziny na cokół. Wysokość cokołu powinna wynosić 10 cm.

Odbiór końcowy

Badania końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu całości robót. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych posadzek:

- wykładzina musi przylegać na całej powierzchni,

- nie dopuszcza się wystających elementów, grudów,  wyobleń itp.

- nie dopuszcza się występowania powierzchni odstających, niedostatecznie zespawanych,

niedoklejonych do podłoża.

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy, który zawiera szczegółowy obmiar robót. 
W przypadku wystąpienia poprawek w protokole należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania.

Wykończenia

Tynki wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne o zróżnicowanej twardości, średnio nasiąkliwe. Okładziny ścian z płytek glazura przyklejonych na zaprawie cementowej, podłoga z płytek  terakota również na zaprawie cementowej. Stolarka drzwiowa antywłamaniowa w rejestracji i kasie, natomiast między pokojami drzwi płytowe białe.

Zakres prac

Remont i przebudowa pomieszczeń będzie polegała na rozbiórce ścianek działowych, demontażu stolarki drzwiowej  i naświetli. Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych, wykonane zostaną  nowe okładziny ścian oraz posadzek, zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa oraz zostaną  pomalowane ściany i sufity  pomieszczeń. Zostanie wymieniona umywalka i bateria umywalkowa, po uprzednim przerobieniu starej instalacji elektrycznej i dostosowaniu jej do nowego układu  osprzętu.

Wykończenia pomieszczeń

- posadzki  z płytek terakota o wymiarach min. 60 x 60 cm w gatunku I o odporności  na ścieranie – 10 stopień ścieralności,

- na ścianach płytki glazury o wymiarach min. 30 x 30 cm,

- sufity i ściany malowane farbami emulsyjnymi PN-69/B-10208 w uzgodnionym kolorze 
z Zamawiającym - drzwi płytowe  pełne.

TECHNOLOGIA  WYKONANIA  PRAC:

Układanie glazury  i terakoty

Przygotowanie podłoża – powinno ono być mocne i równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Odchylenia od linii pionu i nierówności tynku po przyłożeniu łaty  dwumetrowej nie mogą być większe od 5 mm. Wszelkie lokalne nierówności ścian niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą, nakładając  jednorazowo nie więcej niż 1,5 cm. Czas po którym możemy  naklejać płytki to 5 godz. na każdy cm grubości.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących – stosować zaprawy klejące wg PN-EN 12004:2002/A1:2003 lub równoważne, o przyczepności ≥ 1,0N/mm2. Zaprawy  przygotowywać 
i  nakładać zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych - powinniśmy rozpocząć od rozplanowania układu płytek na poszczególnych ścianach. Układanie rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy  będziemy przyklejać po ułożeniu terakoty na posadzce. Ma to na celu ukrycie „ewentualnych” nierówności powstałych w przycinanej  terakocie.

Należy zwrócić uwagę na dokładne wyznaczenie poziomów i pionów układanych płytek oraz na zachowanie prawidłowej płaszczyzny powstającej z układanych płytek Spoinowanie płytek – można wykonać po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury lub terakoty używając zapraw do fugowania spoin wąskich bądź szerokich w zależności od szerokości spoin między płytkami. Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Sposób fugowania zgodnie ze sztuką budowlaną Połączenie pomiędzy ścianą a posadzką w sanitariatach wymaga zastosowania materiałów    zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego silikony  sanitarne  w kolorach dopasowanych  do zastosowanych kolorów fug na płytkach podłogowych. Po zakończeniu prac związanych 
z fugowaniem należy powierzchnie z płytek doprowadzić do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich płynów i preparatów, zgodnie z zaleceniami  producenta .

Warunki techniczne wykonania robót malarskich

Przygotowanie podłoży – roboty malarskie wykonać po zakończeniu wszelkich prac remontowych: po wyschnięciu  tynków, po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe – bez narostów betonowych  czy tyku, mocne, czyste i suche.

Malowanie farbami emulsyjnymi – według zaleceń producenta. Kolorystyka użytych materiałów do remontu  musi zostać uzgodniona z Zamawiającym.

Prace Elektryczne

Instalacje powinny być wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- z obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami  wszelkich władz lokalnych, przepisów 
i regulacji terenowych. Prace montażowe należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń   Elektrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt nr 6 - ochrona przeciwporażeniowa 
w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r. oraz zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzenie robót

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi przekazanymi przez  Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez wykonawcę na jego własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym  remontem wynikłym z procesów budowlanych.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem remontu plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego, a podczas realizacji robót prowadzić szkolenia i przestrzegać przepisów zgodnie ze sporządzonym planem BIOZ.

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowych przy prowadzanych robotach. Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. Wszystkie prace będą prowadzone na czynnym zakładzie.

Transport

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Wymagania ogólne dot. właściwości użytych materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte materiały posiadały:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej,

- inne w prawie określone dokumenty.

Wszystkie użyte podczas remontu  materiały  powinny  posiadać aktualne atesty  i certyfikaty zezwalająca do stosowania w budownictwie.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, 
w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi. Wykonywane roboty budowlano-montażowe nie mogą zakłócać właściwego funkcjonowania Poradni.  Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa 
i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności :

a)	Ustawą z dn. 4.07.1994 r. z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawą z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzeniem MSWiA z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania. Wymagania nie uregulowane powyższym opisem regulują:

- PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r.

- PN-EN 14041 lub równoważna - Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości zasadnicze.

- PN-EN 649 lub równoważna - Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne 
i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

- PN-EN 685  lub równoważna -  Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.

- PN-EN 14259 lub równoważna - Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.

- PN-B – 89002 lub równoważna - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe i z polichlorku winylu.

- PN-EN 13318 lub równoważna -  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

g)  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 123/2012 poz. 739)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT  UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przy wykorzystaniu własnych materiałów i sprzętu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 wykonać roboty budowlane  polegające na:  wykonaniu remontu pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Zielonej 40. Zakres prac obejmuje dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 123/2012 poz. 739).

Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonanie remontu pokoju lekarskiego,

- wykonanie remontu pokoju badań,

- wykonanie remontu pokoju zabiegowego,

- wykonanie modernizacji dwóch sanitariatów i brudownika,

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których norm takich nie ma, wykonania robót zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonania robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu;

  - przestrzegania obowiązujących zasad wiedzy technicznej i polskich norm, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - organizacji robót w zakresie: zaopatrzenia w materiały, transportu materiałów i osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacją robót i innych czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi, sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

  - uprzątnięcia placu budowy, zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wywiezienia odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z przyjętymi od Zamawiającego wytycznymi w zakresie robót budowlanych zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę, zatwierdzoną przez Zamawiającego, oraz najlepiej rozumianą sztuką budowlaną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 późn. zm.), z należytą starannością właściwą dla wykonywanej przez siebie działalności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm.

§ 2 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne i wyraża się kwotą brutto ………..…..zł,(słownie:…………………) w tym: wartość netto……………………zł, podatek VAT - ……% , zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie roboty oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz Wykonawcy (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji. Przedmiotowe wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

  - Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

  - Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych dla przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać Zamawiającemu roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie ……… dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca na podstawie niniejszej umowy wykonuje roboty na własną odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad wiedzy technicznej, jak również przepisów prawa 
i wymogów administracyjnych, kierowania realizacją jego świadczenia umownego, jak również zachowania porządku w miejscu wykonywanych robót. Ma on obowiązek stałego utrzymywania miejsca pracy w czystości, a po zakończeniu prac uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wszelkie wykonane roboty chronić przed uszkodzeniem, aż do odbioru końcowego.

- Ryzyko przypadkowej utraty dostarczonych przedmiotów i wykonanych robót budowlanych, aż do chwili odbioru końcowego ponosi Wykonawca.

- Ze względu na czynny obiekt, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich robót 
z zachowaniem  szczególnych warunków bezpieczeństwa i zachowania czystości w obiekcie, 
w miejscu wykonywanych prac.

- Strony zgodnie postanawiają ,że osobami koordynującymi spory logistyczne, a także inne czynności            związane z wykonaniem niniejszej umowy są:

- w imieniu Zamawiającego: tel. 607 626 889; Joanna Jachimska, tel.: 668 103 012,

- w imieniu Wykonawcy: - …………………………… , tel.: ……………………………..,

który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 4 MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów producenta dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.

- Wykonawca będzie stosować tylko materiały  I gatunku,  dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu. W innym przypadku Zamawiający ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie materiały dostarczone i stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia, w tym  atesty higieniczne i p.poż.

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Certyfikaty jakości i deklaracje zgodności należy złożyć 
u Zamawiającego przed użyciem materiału. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych  lub po okresie gwarancyjnym.

- Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającego.

§ 5 PRZEKAZANIE PLACU ROBÓT

- Przekazanie placu budowy nastąpi  w terminie  do  2 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający umożliwia wykonywanie robót w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy 
ul. Zielonej 40 w dni robocze od godz. 7ºº- 19ºº.

§ 6 ODBIORY

- Odbiory będą się odbywały po zgłoszeniu robót budowlanych do odbioru, zawsze z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

- Ustala się przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów:

- odbiór końcowy robót,

- odbiór/przegląd przed zakończeniem okresu gwarancji,

3.  Odbiór końcowy:

- odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy,

- odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy,

- dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego oznacza zakończenie przez Wykonawcę prac 
w terminie zgłoszenia gotowości do tego odbioru.

- data spisania protokołu odbioru końcowego określa początek biegu okresu gwarancji lub rękojmi.

4. 	Odbiór/przegląd przed upływem okresu rękojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy.

5.	Odbiory będą się odbywały zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa budowlanego, warunkami odbioru robót określonymi w Polskich Normach oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

6.	Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z Umową, po potwierdzeniu tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego.

7.  Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

8.	Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywane roboty oraz zdarzenia na 	terenie budowy.

9. 	Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi dokumentami wynikającymi z oferty (w szczególności ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) oraz 	z właściwych przepisów prawa następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu  umowy,

- gwarancje producentów i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, oraz wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy aprobaty             techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje i certyfikaty zgodności, w tym  atesty higieniczne i p.poż.

§ 7 GWARANCJA  JAKOŚCI

- Wykonawca gwarantuje, że realizowane przez niego świadczenia w wykonaniu niniejszej umowy wolne będą od wad technicznych i pod każdym względem nadawać się będą do realizacji celu przewidzianego w umowie.

- Termin udzielonej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego.

- Gwarancja użytych materiałów (wbudowanych) – gwarancja producenta.

- W okresie rękojmi oraz gwarancji, Wykonawca  zobowiązany jest do usuwania usterek w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady oraz zaistniałych szkód samodzielnie lub zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Na czas stwierdzenia przyczyny wady i jej usuwania jak również usuwania powstałych szkód ulega zawieszeniu bieg gwarancji. Po całkowitym usunięciu wady bieg okresu gwarancyjnego zostaje wznowiony.

§ 8 TERMIN  I  WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana według następujących zasad:

- warunkiem dokonania płatności przez Zamawiającego jest zaakceptowanie przez niego faktury wystawionej we właściwy sposób, to jest zgodnie z przepisami i wskazującej świadczenie, za które ma nastąpić płatność;

- płatność może nastąpić jedynie za roboty zakończone i odebrane bez usterek;

- do faktury wystawionej przez Wykonawcę dołączony będzie protokół odbioru końcowego;

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia  w terminie 30 dni  od daty otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego robót. Podstawę do zapłaty faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.

# § 9 Podwykonawstwo

# (paragraf ten będzie obowiązywał w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia)

- Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawców (dalej: „Podwykonawcy”) wyłącznie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz tylko jeżeli zastrzegł w Ofercie, że będzie korzystał w usług Podwykonawców, a także wyłącznie w zakresie określonym Ofertą. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dalej: „Umowy o podwykonawstwo”).

- W razie korzystania z Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawcy spośród posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą, w celu jej zaakceptowania 
w terminie 5 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy.

- Zakres umowy z Podwykonawcą musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 10

KARY  UMOWNE

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 
o jakim mowa w § 2 ust. 2 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 
o jakim mowa w § 2 ust. 2 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usuwaniu wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 2 ust. 2.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy, rozliczone w oparciu o ceny ustalone w niniejszej umowie, o ile z punktu widzenia Zamawiającego wykonane roboty będą przydatne do dalszego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach:

  - nierozpoczęcia lub zaniechania wykonywania przez Wykonawcę umowy;

  - wykonywania robót w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną lub przedmiotem umowy;

  - zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym

  - rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.

- Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 5 dni od daty ustalenia okoliczności.

§ 12

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający przewiduje możliwość następującej zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

- zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych,

- zmiany stawki podatku VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto nie może ulec zmianie),

- zmian osób upoważnionych do kontaktów od obu stron umowy,

- zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania prac dodatkowych lub nieprzewidzianych lub wynikających ze zmiany projektu wykonawczego,

- zmiana projektu lub materiału wykończeniowego nie powodująca zmiany ceny ryczałtowej

- zmiana zakresu wykonania umowy nie mająca istotnego wpływu na podstawowy przedmiot realizacji umowy

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działania wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się  rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu   Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1)	Opis przedmiotu zamówienia

2)	Protokół odbioru robót

3) 	Kopia polisy ubezpieczeniowej.

4) 	Formularz ofertowy

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ  ODBIORU ROBÓT

Komisja w składzie:

Przedstawiciele strony WYKONAWCY (przekazujący)

1) …………………………………….

2) …………………………………….

3) …………………………………….

Przedstawiciele strony ZAMAWIAJĄCEGO (odbiorcy)

1) .......................................

2) .......................................

3) …………………………….

dokonała w dniu ….. - …………... – …….. roku odbioru robót budowlanych objętych umową

nr ………………………………………… z dnia ……..-…….-……….roku.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Komisja stwierdziła, że wykonane roboty są zgodne/niezgodne* z warunkami umowy i w związku 
z tym, nie wnosi/ wnosi * uwag i zastrzeżeń.

Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki:

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..……………………………………………………………………………………...…Wymagane poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane do dnia …….. - …….. – …………… r. wg załącznika do niniejszego protokołu.

Niniejsza akceptacja stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej .

INNE POSTANOWIENIA

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..…………………………………………………………………………….…..

Podpisy:

ZAMAWIAJĄCY: 				WYKONAWCA:

1) …………………………………….		1) …………………………………….

2) …………………………………….		2) …………………………………….

3) …………………………………….		3) …………………………………….

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

## (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40, oświadczamy, że robotę będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać za cenę brutto ………………………………….…….(słownie: …………………………………………...), netto:………………………………….(słownie:…………………………), w tym podatek VAT …….%.

    - Termin realizacji zamówienia:  w ciągu ……………… dni licząc od daty zawarcia umowy - termin punktowany zgodnie z pkt 21 SIWZ.

    - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane udzielamy rękojmi i gwarancji na okres min.  
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca *:

- nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia,

………………………………………… ………………………………………………………………………

(nazwa podwykonawcy i/lub zakres realizowany przez podwykonawcę )

* niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców).

    - Oświadczamy, że zawarte w SIWZ, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Wadium w wysokości  300,00 zł zostało wniesione w formie ………………………………….

    - Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................

12. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego, jednocześnie zobowiązujemy się do wykazania,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.2 SIWZ)

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Miejsce wykonania robót | Rodzaj wykonanych robót Szczegółowy opis (zakres musi potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego) | Data wykonania zamówienia (dd/mm/rrrr) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
i wykazujące, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40

#### WYKAZ

#### OSÓB WYZNACZONYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Imię i nazwisko | Dane dotyczące wymaganych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Zielonej 40

## Oświadczenie Wykonawcy

wynikające z pkt 10.1.3. SIWZ

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają następujące uprawnienia:

Pan(i) ……………………………………. posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane o specjalności konstrukcyjno –budowlanej nr ………………………………...

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

## LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

  - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2