PZOZ/DZP/382/59PN/13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907) pn:
„DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIENNYCH”
Nr PZOZ/DZP/382/59PN/13
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www. www.szpitalplock.pl
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wszczepiennych z podziałem na 22 pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33183100-7.

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Formularz cenowy – Załącznik Nr 6.1– 6.22 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, zamówienie/zamówienia polegające na dostawie tego samego rodzaju zamówienia, o łącznej wartości brutto min.: Pakiet nr 1 – 48 000, 00 zł; Pakiet nr 2 – 151 000,00 zł; Pakiet nr 3 – 79 900,00 zł; Pakiet nr 4 – 4 350,00 zł; Pakiet nr 5 – 58 140,00 zł; Pakiet nr 6 – 41 040,00 zł; Pakiet nr 7 – 38 910,00 zł; Pakiet nr 8 – 50 124,00 zł; Pakiet nr 9 – 12 000,00 zł; Pakiet nr 10 – 16 440,00 zł; Pakiet nr 11 – 151 000,00 zł; Pakiet nr 12 – 33 300,00 zł; Pakiet nr 13 – 260 000,00 zł; Pakiet nr 14 – 404 000,00 zł; Pakiet nr 15 – 100 500,00 zł; Pakiet nr 16 – 15 480,00 zł; Pakiet nr 17 – 71 370,00 zł; Pakiet nr 18 – 12 450,00 zł; Pakiet nr 19 – 270 500,00 zł; Pakiet nr 20 – 100 800,00 zł; Pakiet nr 21 – 66 000,00 zł; Pakiet nr 22 – 36 000,00 zł, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15.A.2 SIWZ. 
W przypadku oferowania większej ilości pakietów niż 1, należy zsumować odpowiednio wartości przypadające dla oferowanych pakietów.
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 
10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1.1. w punkcie 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

1.2. w punkcie 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp.

2.  
Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) i c) oraz w pkt 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 14.B.1- 7 SIWZ.
C. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 8 
do SIWZ. 
D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

1. Opisów/ Prospektów/ Folderów zawierających fotografię – dotyczy każdej pozycji z formularza cenowego.
Zaleca się aby każdy folder został oznaczony której pozycji dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.
E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,
2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.22. do SIWZ
3. Dowód wniesienia wadium. 

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Annę Piórkowską - inspektora w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl.
17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
18. Wadium

18.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:

Pakiet Nr 1 – 1 040,00 zł, Pakiet Nr 2 – 3 395,60 zł, Pakiet Nr 3 – 2 107,30 zł. 


Pakiet Nr 4 – 94,25 zł, Pakiet Nr 5 – 1 259,70 zł, Pakiet Nr 6 – 889,20 zł. 


Pakiet Nr 7 – 843,05 zł, Pakiet Nr 8 – 1 086,02 zł, Pakiet Nr 9 – 260,00 zł. 


Pakiet Nr 10 – 356,20 zł, Pakiet Nr 11 – 4 067,70 zł, Pakiet Nr 12 – 721,50 zł. 


Pakiet Nr 13 – 6 700,20 zł, Pakiet Nr 14 – 10 920,00 zł, Pakiet Nr 15 – 2 177,50 zł. 


Pakiet Nr 16 – 335,40 zł, Pakiet Nr 17 – 1 546,35 zł, Pakiet Nr 18 – 269,75 zł. 


Pakiet Nr 19 – 6 344,00 zł, Pakiet Nr 20 – 2 618,20 zł, Pakiet Nr 21 – 1 430,00 zł. 


Pakiet Nr 22 – 780,00 zł. 

W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi 49 241,92 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
18.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

18.3  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/DZP/382/59PN/13 – Dostawa materiałów wszczepiennych”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami pkt. 15.E.3. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

18.4 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
18.5 Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje,                        w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.
18.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18.11.
18.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
18.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 18.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
18.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
 z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
18.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

19. Termin związania ofertą.

19.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert.
19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
20. Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

20.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
20.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

20.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
20.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

20.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

20.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

20.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

20.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

20.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

21. Miejsce i termin składania ofert.
21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia  06 listopada 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: 
„Oferta na dostawę materiałów wszczepiennych” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/59PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 listopada 2013 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.
23. Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
23.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.
      Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
25.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 
	100%


25.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.
W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
   

       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

25.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyska największą liczbę  punktów wśród złożonych ofert, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
25.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
25.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

26. Udzielenie zamówienia.
26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.
27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

30.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie.

30.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

30.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

30.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

30.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

30.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

30.7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907). 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6.1 – 6.22  – Formularz cenowy
Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw 
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 15 C.1.
Załącznik Nr 9 –
 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, 
że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Płock, dnia 26 września  2013 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wszczepiennych z podziałem na 22 pakiety, na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – zał. nr 6.1. do 6.22 siwz.
Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów wszczepiennych: ………………………………….. w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym (Pakiet nr …..) załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e dla Pakietu Nr ………….. który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) posiadania dokumentów potwierdzających zgłoszenie przedmiotu zamówienia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), certyfikaty CE, atesty i udostępnienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego;  

b) wypożyczenia przez Wykonawcę w ramach ceny niniejszej umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych, elektrycznych zasilanych akumulatorami na okres trwania umowy.

c) przedłożenia wraz z pierwszą dostawą warunków przechowywania zaoferowanych produktów.

d) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi Wykonawca w ramach ceny niniejszej umowy.

e) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem).

f) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepienia oferowanego wyrobu. Odbycie szkolenia musi zostać zakończone dokumentem potwierdzającym uzyskanie umiejętności przez osoby szkolone.
§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)
2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu n loco magazyn zwany dalej „magazynem”.
3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.
§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI   
1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW    
1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:30 – 15:05.  W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz 
z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.
7. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest pracownik Działu Logistyki, tel. kontaktowy 024 364 51 65.
8. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: ……………………………tel/fax……………………………..,

· Wykonawca: ………………………………tel/fax…………………………….

§ 5 REKLAMACJE   
1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;
b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;
c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§  6 KARY UMOWNE   
1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY   
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem skrócenia czasu trwania umowy odpowiednio do wyczerpania przedmiotu umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w poszczególnych pakietach do 20% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Zobowiązania Wykonawcy:
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów wszczepiennych, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) dla Pakietu Nr ………... 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wadium w wysokości …………………….. zostało wniesione w formie …………………………………..
8. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................
11. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
12. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 - Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana – system jednopęczkowy
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy-o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Mocowanie udowe 
	
	kpl.
	40
	
	
	
	

	2.
	Czterokanałowa osłonka stożkowej śruby interferencyjnej 7-8 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	3.
	Czterokanałowa osłonka stożkowej śruby 9 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	4.
	Śruba interferencyjna 6 – 8 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	5.
	Śruba interferencyjna 7 – 9 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


1. Mocowanie udowe: dwukanałowa osłonka (polipropylen) w  rozmiarach 7,8,9 mm o długości 23 mm zapewniająca rozdzielenie pęczków przednio-przyśrodkowego oraz tylno-bocznego przeszczepu w jednym tunelu i śruby (PEEK) w rozmiarach 6,7,8,9 mm o długości 21 mm. 

2. Mocowanie piszczelowe:

a. Czterokanałowa osłonka stożkowej śruby interferencyjnej wykonanej z TCP/PLA o wymiarach: 7-8 mm i długości 30 mm lub 9mm i długości 30 mm.

b. Śruba interferencyjna biowchłanialna wykonana z TCP/PLA o wymiarach: 6-7 mm; 6-8 mm; 7-9 mm; 8-10 mm i długości 30 mm.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 2 - Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana – system zawieszkowy
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy-   o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Mocowanie udowe
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	2.
	Mocowanie piszczelowe
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	3.
	Śruba do retro 
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	4.
	Drut celowniczy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	5.
	Drut celowniczy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Drut wiercący
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	System szycia łąkotek 
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	8.
	Śruby tytanowe
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	9.
	Specjalistyczny szew
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	10.
	Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu 
	
	szt.
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


1. Podłużna płytka z otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym, z pętlą z możliwością zmniejszania jej długości pętli za pomocą lejców. Dodatkowa nić lub nici do założenia implantu. Sterylna.

2. Implant biowchłanialny typu śruba, do mocowania piszczelowego, PLLA z hydroksyapatytem o średnicy od 6 mm do 12 mm i długościach od 20 – 35 mm, skok rozmiaru co 5 mm.

3. Implant biowchłanialny typu śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie. Sterylny.

4. Drut wiercący z okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny.

5. Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny.

6. Drut wiercący o średnicy 3,5 mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. co, 0,5 mm od 6 mm, do 12 mm. Drut sterylny.

7. System szycia łąkotek  all –inside. 

8. Śruby tytanowe. 

9. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna.

10. Zestaw do otrzymywania bogatopłytkowych czynników wzrostu. Sterylny.              
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 - Implanty do barku
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Implant  do kotwiczenia obrąbka, biowchłanialny
	
	kpl.
	50
	
	
	
	

	2.
	Implant  tytanowy typu kotwica 
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	3.
	Implant nie wchłanialny do stożka 
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	4.
	Implant  biowchłanialny do stożka 
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	5.
	Implant tytanowy typu kotwica 
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	6.
	Szew zbrojony 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	7.
	Kaniule do barku
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


1. Obrąbek:

a. Implant biowchłanialny, niegwintowany w komplecie z wprowadzaczem, stosowany w aplikacji artroskopowej. Ryglowanie w kanale kostnym przy pomocy zrębu antywyrwaniowego.  Wprowadzany do kanału o średnicy mniejszej niż 3 mm. Implant posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy, przez którą przewieszone są 1 lub 2 nici (pętla zapewnia niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów.) kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach.

b. Implant tytanowy uzbrojony z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi: długości 8,8 mm, średnica 2,4 mm, rozpiętość ramion 7,8 mm, osadzona we oprowadzaczu i zaopatrzony w nić kompozytową o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchłanialna i około 60% biowchłanialna o rozmiarze USP 2 w różnych kolorach oraz uzbrojona w igły.

2. Stożek rotatorow:

a. Implant  niewchłanialny (PEEK), o średnicy 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm w komplecie z wprowadzaczem. Posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniający niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów). Implant zaopatrzony w 2 lub 3 nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach.

b. Implant biowchłanialny o średnicy 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm w komplecie z oprowadzaczem. Posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniający niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów). Implant zaopatrzony w 2  nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach.

c. Implant tytanowy, gwintowany, o średnicy 5 mm oraz 6,5 mm, w komplecie z wprowadzaczem, umożliwiający aplikacje artroskopowa. Szeroki gwint i mały rdzeń kotwicy, optymalizujący jej osadzenie w kości, końcówka wiercąca, zapewniająca użycie minimalnej siły do wprowadzenia. W implancie 2 kanały ułożone na krzyż oraz na różnych poziomach, zabezpieczające przed splątaniem nici. Implant zaopatrzony w 2 nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach. 

d. Szew kompozytowy 38 % niewchłanialny, 62 % biowchłanialny, wytrzymałość powyżej 24 kg, 12 kg na węźle i przy połowiczym przecięciu uzbrojona w igle o długości 22 mm lub nieuzbrojony.

e. Kaniule gwintowane do artroskopii barku zawierające potrójne uszczelki zmniejszające przeciekanie, zapewniające dobrą wizualizację podczas procedury o rozmiarach 5.5-8.5 mm x55-90 mm              

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 4 - Implanty do stawu obojczykowo barkowego

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Implant  do stawu obojczykowo barkowego

	
	szt.
	5
	
	
	
	


Implant składający się z dwóch guzików tytanowych połączonych nicią o grubości USP 2 do rekonstrukcji więzadła kruczo-obojczykowego.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 5 - Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Płytka 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	2.
	Śruby  gąbczaste 
	
	szt.
	80
	
	
	
	

	3.
	Śruby korowe
	
	szt.
	80
	
	
	
	

	4.
	Drut łamany
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


1. Płytka tytanowa do implantacji w ostotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, sterylne. 

2. Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki  do osteotomii, sterylna. 

3. Śruba do kości korowej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna. 

4. Drut łamany do zabiegów do osteotomii, sterylny
Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 6 - Implanty mocujące do osteotomii peek
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Płytka 
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Śruby  gąbczaste 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	3.
	Śruby korowe
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


1. Płytka PEEK do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylna.

2. Śruba do kości gąbczastej, PEEK, przeznaczona do mocowania płytki  do osteotomii, długość 20-32 mm, skok co 2 mm sterylna. 

3. Śruba do kości korowej PEEK, przeznaczona do mocowania płytki  do osteotomii, długość 24-52 mm, skok co 2mm sterylna
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 7 - Płytki i systemy płytkowe
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Gwoździe kaniulowane , anatomiczne  tytanowe z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania wraz ze śrubami blokującymi i zaślepką, ramienny
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.
	Gwoździe kaniulowane , anatomiczne  tytanowe z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania wraz ze śrubami blokującymi i zaślepką, piszczelowy
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	3.
	Płytki tytanowe z otworami kombinowanymi z gwintowanymi otworami przystosowane do techniki mało inwazyjnej, z otworami o średnicy 3,5 i 2,7
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4.
	Płytki tytanowe z otworami kombinowanymi z gwintowanymi otworami przystosowane do techniki mało inwazyjnej, z otworami o średnicy  4,5 i 5
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	5.
	Płytki anatomiczne , tytanowe  z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do bliższej nasady kości ramiennej 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Płytki anatomiczne , tytanowe  z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do dalszej nasady kości ramiennej , przyśrodkowe i boczne 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	Płytki anatomiczne , tytanowe  z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do dalszej i bliższej nasady kości promieniowej , dłoniowe i grzbietowe 
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	8.
	Płytki anatomiczne , tytanowe  z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do dalszej i bliższej nasady kości łokciowej , typu hakowego 
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	9.
	Płytki anatomiczne , tytanowe  z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do bliższego i dalszego końca kości piszczelowej z możliwością blokownia po stronie  przyśrodkowej  jak i tylno bocznej
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	10.
	Płytki anatomiczne , tytanowe  z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, Rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej z możliwością blokowania , uniwersalna  
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	11.
	Płytki anatomiczne , tytanowe  z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, hakowa kompresyjna do obojczyka 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	12.
	System płytek z otworami kombinowanymi , gwintowanymi , z tytanu przystosowany do zespoleń małoinwazyjnych - Kość piszczelowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	13.
	System płytek z otworami kombinowanymi , gwintowanymi , z tytanu przystosowany do zespoleń małoinwazyjnych - Kość udowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	14.
	Śruby korowe, tytanowe  o średnicy 2,7 10-6-mm
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	15.
	Śruby korowe, tytanowe  o średnicy 3,5 10-75 mm długości 
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	16.
	Śruby korowe, tytanowe  o średnicy 4,5 14-140 mm 
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	17.
	Śruby korowe, tytanowe  o średnicy 2,4  6-30mm 
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	18.
	Śruby blokowane tytanowe  o średnicy 3,5  10-65 mm długości
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	19.
	Śruby blokowane tytanowe  o średnicy 2,4
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	20.
	Śruby blokowane tytanowe  o średnicy 2,7  10-60 mm
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	21.
	Śruby blokowane tytanowe  o średnicy 5 ,0 14-90mm , 8-16 mm 
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	22.
	Śruby do blokowania gwoździ śródszpikowych 
	
	szt.
	50
	
	
	
	

	23.
	Klej tkankowy dwuskładnikowy na bazie fibrynogenu
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	24.
	Substytut kości-pasta
	
	10
	50
	
	
	
	

	25.
	Substytut kości-bloczki
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Na czerwono zaznaczyłam pozycje które przepisałam z tabeli z pliku rozeznanie rynku gdzie był OPZ proszę określić czy są potrzebne i jaka JM w poz. 24?
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 8 - płytki do stopy

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
Nie znalazłam tego pakietu w rozeznaniu rynku z OPZ?
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy-   o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwościa wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, płytki
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	2.
	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwościa wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe blokowane 2,7mm o długości 8-50mm 
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	3.
	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwościa wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe blokowane  3,5mm o długości 10-70mm 
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	4.
	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwościa wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe korowe 2,7 mm długości 8-50mm
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	5.
	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwościa wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe korowe o długości 10-70mm 
	
	szt.
	25
	
	
	
	

	6.
	Klej tkankowy dwuskładnikowy na bazie fibrynogenu 
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	7.
	Substytut kości, pasta
	
	szt.
	50
	
	
	
	

	8.
	Substytut kości, bloczki
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 9 - System do rekonstrukcji ACL all inside

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Wiertła do systemu all inside – retrodrill do uda i piszczeli


	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Z rozeznania rynku to jest pakiet 8

Wiertła kaniulowane umożliwiające wykonanie wsteczne kanału piszczelowego i udowego od strony jamy stawowej bez konieczności rozwiercania korówki, w rozmiarach 6,7,8,9MM
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 10 - Implanty do szycia łąkotek

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkotek metodą all inside


	
	szt.
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


W rozeznaniu rynku to jest pakiet 9
Zestaw składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego niewchłanialnego szwu. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implatami. Implanty załadowane są rzędowo w system pojedynczej, półotwartej, jednorazowej igły do umiejscowienia implantów. Zestaw zawiera jednorazową kaniule do wprowadzania igły wraz z implantami do stawu.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 11 - Endoproteza krótkotrzpieniowa anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy
	
	szt.
	50
	
	
	
	

	2.
	Głowa ceramiczna o śr. 28 mm, 32 mm  lub 36 mm
	
	szt.
	70
	
	
	
	

	3.
	Panewka bezcementowa
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	4.
	Wkładka ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	5.
	Zaślepka do panewki
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Trzpień krótki – przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem, dostępny w 9 rozmiarach w opcji standardowej i high – offset, oraz trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Głowa ceramiczna o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki. Dobór śródoperacyjny. Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem z możliwością użycia do trzech śrub, o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna pełna lub z trzema otworami, z samocentrującym się gwintem wykonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu – panewka do wyboru śródoperacyjnie.

Wkład ceramiczny o średnicy wewn. 28mm lub 36mm. Dobór śródoperacyjny.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 12- Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną.

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	2.
	Panewka bezcementowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	3.
	Głowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4.
	Adapter
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Trzpień krótki – przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem, dostępny w 9 rozmiarach w opcji standardowej i high – offset, oraz trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Panewka typu pressfit w minimum 13 rozmiarach, o średnicy zewnętrznej od 42mm do 66mm zespolona fabrycznie z wkładem ceramicznym, stanowiąca jedną całość. Panewka pokryta porowatym tytanem i napylona dodatkowo hydroksyapatytem. Głowa ceramiczna w minimum 5 rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 32mm do 48mm. Średnica zewnętrzna głowy rośnie wraz z wielkością panewki. Głowa mocowana na trzpieniu ze stożkiem 12/14 za pomocą metalowego adaptera występującego w 4 rozmiarach, umożliwiającego regulację długości szyjki.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 13 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	2.
	Głowa metalowa 28 mm, 32  lub 36mm
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	3.
	Panewka bezcementowa
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	4.
	Wkładka polie. o śr. 28 mm lub 36mm
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	5.
	Zaślepka do panewki
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	6.
	Śruby do panewki
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Trzpień prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i  prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień Coxa Vara oraz trzpień High Offset; oraz trzpień dysplastyczny o długości 110 mm w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej; z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną bez konieczności posiadania dodatkowego instrumentarium. Głowa metalowa o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki . Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia do trzech śrub, iwielootwoowa  ( 5-7 ŚRUB )o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna pełna lub z trzema otworami, z samocentrującym się gwintem wykonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu – panewka do wyboru śródoperacyjnie. Pokrycie piskowny tytan lub hydroksyapatyt lub

Wkład polietylenowy o średnicy wewn. 28mm ,32 mm lub 36mm z zerowym lub 4 mm offsetem i dodatkowo 10 stopniowym stropem  wykonana z crosslinkowanego polietylenu , w rozmiarach od 44-66 mm , skok co 2 mm , pasująca do głów 28,32,36mm, śruby do panewki o długości od 20-50mm ze skokiem co 5mm.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 14 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	Kolano Fixed Bearing

	1.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	3.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	4.
	Element rzepkowy
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	5.
	Cement
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	Opcje rewizyjne: fixed baering

	6.
	Część udowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	Taca piszcelowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	8.
	Wkładka
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	9.
	Podkładka udowa
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	10.
	Trzpień przedłużający
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	11.
	Adapter udowy
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	12.
	Śruba do adaptera
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	13.
	Śruba  
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	14.
	Tuleja udowa bezcementowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	15.
	Klin piszczelowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	Kolano Mobile Bearing

	16.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	17.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	18.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	19.
	Cement
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	20.
	Element rzepkowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	Opcje rewizyjne:Mobile Bearing

	21.
	Część udowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	22.
	Wkładka piszczelowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	23.
	Taca piszczelowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	24.
	Sleeve bezcem udowu lub piszczelowy
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	25.
	Tuleja udowa bezcem
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	26.
	Adaptor udowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	27.
	Klin piszczelowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	28.
	Śruba  
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	29.
	Klin udowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	30.
	Trzpień przedłużający
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	31.
	Śruba do adaptera
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych cementowych i bezcementowych z zerowym lub dwustopniowym offsetem oraz podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej i cementowej. Modularna cześć piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających piszczelowych w czterech rozmiarach oraz klinów piszczelowych. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” w pięciu rozmiarach. Element piszczelowy w opcji mobile bearing wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Trzpień tacy piszczelowej posiada skrzydełka zapobiegające rotacji. Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, w opcji z wycięciem i zachowaniem więzadeł z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie protezy. W wersji mobile bearing - wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Cement w zestawie do mieszania próżniowego (system próżniowego mieszania cementu do trzpienia, strzykawka umożliwiająca wymieszanie i podawanie cementu kostnego z antybiotykiem, 1x50 gram lub 1x80 gram z Gentamecyną. Do wyboru śródoperacyjnie o średniej lub o wysokiej lepkości. Dostarczany jako dwuczęściowa całość: zawierająca oddzielnie sterylny płyn i składnik proszkowy. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 15 - Kolano jednoosiowe
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	3.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	4.
	Cement
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	5.
	Taca
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Przedłużka
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	Bloczek
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Poz. 1-4 Endoproteza stawu kolanowego, kłykciowa, cementowa z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PCL. Element udowy – jednoosiowy w osi A/P zakres 10-110°,  anatomiczny z podniesioną przednią częścią o 7°, stop kobalt – chrom. 8 rozmiarów. Część piszczelowa; modularna, uniwersalna, stop kobalt-chrom. 8 rozmiarów

Wkładka – polietylen 3 generacji 3 wersje wkładki CR, PS, CS o grubości 9, 11, 13, 16 i 19mm, z możliwością poruszania się elementu udowego.

W wersji CS możliwość wkładek o grubości 22 i 25 mm,

Taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużeń cementowanych i zastosowania.

Poz. 5-7 Przedłużki cementowane o rozmiarach 12 x 50mm, 9 x 100mm, 12 x 100mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 16 - Opcje rewizyjne kolano jednoosiowe
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Część udowa
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.
	Taca piszczelowa
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	3.
	Wkładka
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	4.
	Podkładka udowa
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	5.
	Trzpień przedłużający bezcementowy
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	6.
	Offset
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	7.
	Klin piszczelowy
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Modularna, cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowość elementu udowego w osi AP. Komponent udowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy w min. 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15mm) oraz przedłużeń do elementu piszczelowego i udowego o przekrojach 10-25mm w minimum dwóch długościach. Przedłużki z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360º) o 2,4,6,8mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9mm-31 mm – wykonana z polietylenu III generacji.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 17 - Endoproteza bezcementowa Biodra – trzpień anatomiczny
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień anatomiczny bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego, pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej, część dalsza polerowana. w minimum 8 rozmiarach (100-145 mm).
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2.
	Panewka bezcementowa typu press-fit, pokryta warstwą porowatą tytanową i hydroksyapatytem bezotworowa, opcjonalnie z  minimum 5 otworami do mocowania śrubami lub wkręcanymi kolcami.Dostępna też panewka wkręcana. Rozmiary zewnętrzne od 45 m lub mniej do 72 mm lub wiecej. System innerchange ułatwiający mocowanie wkładek poletylenowych i ceramicznych.
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	3.
	Wkładka ceramiczna z kołnierzem tytanowym o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4.
	Wkładka z polietylenu III generacji o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm, opcjonalnie wkładka asymetryczna i wkładka z z mechanizmem zatrzaskowym
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	5.
	Głowa metalowa ze stopu chromowo-kobaltowego o średnicy zewnętrznej 28, 32, 36 mm w minimum 3 rozmiarach szyjki
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Głowa ceramiczna o średnicy zewnętrznej 28, 32 i 36 mm w co najmniej 3 rozmiarach szyjki
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	System anatomiczny,półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka press- fitowa,  ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem w rozmiarze 44- 64 mm oraz wkładka z polietylenu III generacji
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	8.
	Panewka o prawdziwym kształcie półkolistym (hemisfera) o formie i fakturze powierzchni zewnętrznej inspirowanej biologią kości. Trójprzestrzenna struktura zewnętrzna panewki dla ułatwienie wrastania tkanki kostnej w panewkę i optymalną biokompatybilność poprzez zastosowanie cztstego tytanu.Rozmiary zewnętrzne implantu od 46mm do 66. Możliwość zastosowania panewek o budowie pełnej zamkniętej i panewek z otworami, umożliwiającymi zastosowanie śrub tytanowych o średnicy 6,5 mm celem dodatkowej stabilizacji w kości. Śruba zaślepiająca dno panewki dostarczana w zestawie z panewką. Panewka umożliwia zastosowanie artyulacji w połączeniu głów metalowych i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44mm. Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połączeniu głów ceramicznych  i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44 mm.
Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połaczeniu głów ceramicznych i wkładki ceramicznej w kołnierzu tytanowym do średnicy 36 mm.
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	9.
	Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm, 28mm, 32mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	10.
	System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej.
Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.
Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm .
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 18 - System do zaopatrywania złamań około protezowych  składający się z płyt w tym do zaopatrywania złamań krętarza, oraz linek i elementów mocujących linki
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Płytki kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	2.
	Płytki krętarzowe do zespolenia krętarza większego z wykorzystaniem linki stalowej
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	3.
	Hak krętarzowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4.
	blokada
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	5.
	Zestaw: kabel
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Zestaw: kabel z kulką + blokada
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.19 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 19 - Endoproteza kolana typu High  Flexion
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	3.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	4.
	Cement
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	5.
	przedłużka (opcja )
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	6.
	Podkładka ( opcja )
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa, uniwersalna w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie, odpowiednio o grubości 9- 23 mm. Dająca zgięcie w stawie kolanowym 155 stopni. Element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładek i przedłużek śródszpikowych.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.20 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 20 - Endoproteza przynasadowa biodra  
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy  krótki /przynasadowy
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	2.
	Głowa metalowa lub  ceramiczna o śr. 28 mm , 32 mm lub 36 mm
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	3.
	Panewka bezcementowa Press Fit
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	4.
	Wkładka polietylenowa
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	5.
	Śruby do blokowania panewki
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


1) Trzpień krótki , przynasadowy , anatomiczny, w części pokryty mikroutkaniem tytanowym ( plazma ), kształt  zbieżny w trzech płaszczyznach o przekroju tapezoidalnym. Cztery wersje kąta szyjkowego 140/137/129/127 stopni  (dla każdej wersji kąta trzpienia  14 rozmiarów).

2) Panewska tytanowa Press-fit( wewnątzr polerowana z otworami na śruby ) w rozmiarach fi 36-80 mm ( skok co 2 mm ) z możliwością zastosowania wkładki z inklinacją 10-20 stopni . Blokowanie wkładki oraz zabezpieczenie antyrotacyjne  jednocześnie umożliwiający śródoperacyjną wymianę, 

3) Głowa o rozmiarach fi 28/32/36 o 3 długościach szyjki dla ceramiki i 5 długościach dla metalu.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.21 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 21 - Endoprotezy bezcementowe z panewką stożkową  

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień tytanowy prosty
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Głowa ceramiczna
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	3.
	Panewka tytanowa
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	4.
	Wkład polietylenowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Trzpień tytanowy prosty o kształcie klina I przekroju prostokątnym, bezkołnierzowy, pokryty mikroporowatością tytanową na całej długości. Stożek 12/14. Trzpień w 14 rozmiarach o długościach od 130 do 197 mm, wykonany ze stopu tytanu z domieszką niobu wzmagającego biozgodność .

Głowa ceramiczna do stożka 12/14 o średnicy zewnętrznej 28 mm w trzech długościach.

Panewka tytanowa, wkręcana. Kształt panewki stożkowy o 11 rozmiarach od 46 – 76 mm. Gwint samotnący zaczynający się na dnie panewki.

Wkład polietylenowy z polietylenu o podwyższonej gęstości w wersji neutarlnej i z kapą antyluksacyjną 10 stopni,  przeznaczony do głowy o średnicy 28 mm do panewki stożkowej  o rozmiarach 46 – 76 mm.
   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.22 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 22 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego  

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/      

Nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	3.
	Insert
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Endoproteza jednoprzedziałowa modularna, element udowy anatomiczny ze stopu chromokobaltu, element piszczelowy anatomiczny tytanowy, insert z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieralność. Powinien zawierać co  najmniej 7 rozmiarów udowych i 6 piszczelowych, wkładki o rozmiarach 8,9,10,11,12,14 mm. Implant powinien gwarantować bezpieczny zakres zgięcia do 155 stopni.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zrealizowałem następującą/e dostawę/y przedmiotu zamówienia: 

	Nazwa i adres

Podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane
	Przedmiot 
zamówienia
	Wartość 
brutto
	Termin realizacji

od…. do…..

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Należy dołączyć dowody zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231, § 1 ust. 2).

      Miejscowość i data: …...............................                                                 ………………..……………………..…………….

                      Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr  8 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

    Podpis Wykonawcy

· należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
PAGE  
Strona 10 z 44

