PZOZ/DZP/382/71PN/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), pn:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I PRODUKTÓW DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ”
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907). 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej z podziałem na 6 pakietów.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33698100 – 0, 33696500 – 0 
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 i 6.1-6.6 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa sie także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7
D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

1. Deklaracji zgodności CE i zgłoszenia/powiadomienia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z dnia 2011 r., Nr 113, poz. 657) - dotyczy wszystkich pakietów z wyłączeniem Pakietu nr 2, poz. 30 a-e, pakietu nr 5 poz.20 a,c,d,e,f;
2. Katalogów / folderów / opisów w języku polskim dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwraca się z prośbą o zaznaczenie na przedmiotowych dokumentach, którego pakietu (pozycji) one dotyczą. Przedmiotowe dokumenty mają uwzględniać m.in.: skład podłóż mikrobiologicznych oraz charakterystyki wzrostu kolonii na podłożach chromogennych zilustrowane na kolorowych zdjęciach (nie będą uwzględniane zdjęcia czarno – białe), mają zawierać dokładną charakterystykę testów identyfikacyjnych, lateksowych, immunologicznych uwzględniać asortyment krążków antybiotykowych, diagnostycznych, pasków z gradientem stężeń z opisem poszczególnych pozycji (dotyczy wszystkich pakietów); 
3. Próbek, wraz z wykazem oferowanych próbek produktów. Zestawienie wymaganych próbek znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda zaznaczenia na poszczególnych próbkach produktów, którego pakietu i pozycji one dotyczą;

4. Opinii KORLD, dotyczącej zaoferowanych produktów tj. podłoży mikrobiologicznych, krążków antybiotykowych i pasków z gradientem stężeń - dotyczy Pakietów Nr 1,2

5. Oświadczenia, iż Wykonawca posiada Certyfikat ISO 13485 w zakresie projektu, produkcji 
i sprzedaży produktów do diagnostyki in vitro: pożywek hodowlanych dla bakteriologii, systemów identyfikacji i badania wrażliwości oraz że dostarczy go na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – wg Załącznika Nr 8 do SIWZ – dotyczy Pakietów Nr 1,2,5 

6. Wypełnionego i podpisanego opisu parametrów wymaganych – Załącznik Nr 1.1. – 1.6. do OPZ, dotyczy oferowanych pakietów. 
E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2. Wypełniony/e i podpisany/e Formularz/e cenowy/e – wg Załącznika Nr 6.1.-6.6. do SIWZ
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

15.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
15.6. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Annę Piórkowską Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

15.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

16. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. Termin związania ofertą.

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18. Opis sposobu przygotowania ofert.

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

13.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

13.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

13.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

13.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

13.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

13.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

13.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

13.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

13.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

13.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

19. Miejsce i termin składania ofert.

19.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 09 stycznia 2014 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

19.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203 

oraz oznakowane następująco: „Oferta na dostawę odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/71PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

19.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

19.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

20.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09 stycznia 2014 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

20.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

20.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

20.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 20.3.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.

21.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
21.2. Cena oferty musi być wyliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
21.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

22. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.


Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

23. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

23.1. Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Najniższa cena
	100%
	najniższa cena 

/ cena badanej oferty   

x 100 pkt. x  100% waga kryterium


23.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną i wówczas uzyska 100pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty według algorytmu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

23.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

23.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  w złożonych ofertach.
24. Udzielenie zamówienia.

24.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

24.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

24.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

25. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

25.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

25.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

25.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

25.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

26. Istotne postanowienia umowy.

26.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2A i 2B do niniejszej specyfikacji.

27. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

29.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

29.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

29.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1.-6.6. – Formularz/e cenowy/e 

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 14.D.5. SIWZ – dotyczy Pakietów Nr 1,2,5
Płock, dnia  27 grudnia 2013 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej z podziałem na 6 pakietów:

1. Pakiet Nr 1 – Procedura hodowli drobnoustrojów z zastosowaniem gotowych podłoży mikrobiologicznych na płytkach oraz testy do manualnej identyfikacji.

Szczegółowy opis parametrów wymaganych stanowi Załącznik Nr 1.1. do OPZ.

W celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym 
w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po jednej sztuce próbki z następujących pozycji Formularza cenowego – Załącznik Nr 6.1 do SIWZ: nr A: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11,  B: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, C:  1, 2, 9, 10.
2. Pakiet Nr 2 – Procedura oznaczania lekowrażliwości i testy przydatne w manualnej diagnostyce mikrobiologicznej.

Szczegółowy opis parametrów wymaganych stanowi Załącznik Nr 1.2. do OPZ.

W celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym 
w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po jednej sztuce próbki z następujących pozycji Formularza cenowego – Załącznik Nr 6.2 do SIWZ: nr 1 – 11, 14, 15.

3. Pakiet Nr 3 – Wyroby jednorazowe i sprzęt do pipetowania dla potrzeb diagnostyki mikrobiologicznej.

Szczegółowy opis parametrów wymaganych stanowi Załącznik Nr 1.3. do OPZ.

W celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym 
w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po jednej sztuce próbki z następujących pozycji Formularza cenowego – Załącznik Nr 6.3 do SIWZ: od nr 1 do 14.

4. Pakiet Nr 4 – Zestawy transportowe i ezy dla potrzeb diagnostyki mikrobiologicznej.
Szczegółowy opis parametrów wymaganych stanowi Załącznik Nr 1.4. do OPZ.

W celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym 
w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po jednej sztuce próbki z każdej pozycji Formularza cenowego – Załącznik Nr 6.4 do SIWZ.
5. Pakiet Nr 5 – Podstawowa diagnostyka mikrobiologiczna.

Szczegółowy opis parametrów wymaganych stanowi Załącznik Nr 1.5. do OPZ.

W celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym 
w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po jednej sztuce próbki z następujących pozycji Formularza cenowego – Załącznik Nr 6.5 do SIWZ: od nr 1 do 17.

6. Pakiet Nr 6 – Odczynniki lateksowe do diagnostyki schorzeń jelitowych.

Szczegółowy opis parametrów wymaganych stanowi Załącznik Nr 1.6. do OPZ.

W celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym 
w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednej reprezentacyjnej próbki z pozycji nr 19 wymienionej w Formularzu cenowym – Załącznik Nr 6.6 do SIWZ.

UWAGA: 

Dostarczone próbki należy oznaczyć numerem pakietu oraz pozycji, której dotyczą. 

Wszystkie próbki z asortymentu wymienionego powyżej zostaną zużyte celem sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w SIWZ.
II. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien być pełnowartościowy i wyprodukowany zgodnie 
z obowiązującymi normami i standardami.

III. Termin ważności dla odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej – zgodnie 
z Formularzem cenowym – Załącznik 6.1 – 6.6 do SIWZ.

IV. Użyte w opisie nazwy własne służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ nie ma możliwości opisać przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
V. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty, z których wynika równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
PARAMETRY WYMAGANE 

PAKIET NR 1 – PROCEDURA HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z ZASTOSOWANIEM GOTOWYCH PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH NA PŁYTKACH ORAZ TESTY DO MANUALNEJ IDENTYFIKACJI
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …......................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry wymagane 
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	Podłoża do posiewów krwi

	1.
	Podłoża  tlenowe i beztlenowe z możliwością wykrywania bakterii we krwi, płynach ustrojowych.
	TAK
	

	2.
	Podłoża do posiewów -  kompletne , nie wymagające dodawania substancji wzbogacających umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi.
	TAK
	

	3.
	Podłoża ze standardowym dodatkiem suplementu neutralizującego obecność antybiotyku.
	TAK
	

	4.
	Dostępność podłóż pediatrycznych zapewniających  wzrost drobnoustrojów nawet przy minimalnej ilości materiału klinicznego w ilości od 0,5ml.
	TAK
	

	5.
	Hodowla bakterii (również trudno rosnących ) i grzybów w tym samym podłożu.
	TAK
	

	6.
	Podłoża  spełniające zarówno funkcję podłoży transportowych jak i namnażających.
	TAK
	

	7.
	Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu.
	TAK
	

	8.
	Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej.
	TAK
	

	9.
	Podłoża w butelkach bezpiecznych dla użytkownika, wykonanych z materiału nietłukącego i niepękającego podczas transportu i pracy rutynowej ( napełnianie, wkładanie do aparatu), bez wycieku materiału zakaźnego, potwierdzone dołączeniem do oferty instrukcji obsługi analizatora oraz ulotek technicznych stosowanych podłóż.
	TAK
	

	10.
	Podłoża lekkie (waga butelki z podłożem nie większa niż 90g), tanie w utylizacji.
	TAK podać
	

	11.
	Termin ważności podłóż  minimum  8 miesięcy.
	TAK podać
	

	Analizator do posiewów  krwi

	Nazwa analizatora, typ, producent:



	1.
	Analizator do wykrywania drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych. Wymóg dołączenia atestów.
	TAK
	

	2.
	Aparat nie starszy niż z roku 2010
	TAK, podać
	

	3.
	Analizator o najnowszej technologii z oferty aparatów danego producenta z wbudowanym komputerem  i oprogramowaniem umożliwiającym wprowadzenie danych o pacjencie tj. nazwisko, imię, pesel, podgląd prób, krzywych przebiegu reakcji, prób dodatnich oraz tworzenia zestawień z otrzymanych wyników, z uwzględnieniem danych o pacjentach;

Udokumentowanie przez dołączenie do oferty materiałów: foldery, zdjęcia, materiały reklamowe w języku polskim.
	TAK
	

	4.
	Ilość miejsc w aparacie max. 60.
	TAK podać
	

	5.
	Wprowadzenie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych.
	TAK
	

	6.
	Analizator wyposażony  w UPS – urządzenie podtrzymujące napięcie o mocy stosownie do zaoferowanego analizatora.
	TAK
	

	7.
	Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego analizatora.
	TAK
	

	8.
	Konieczność wyceny wszystkich wymaganych w procedurze posiewu krwi i innych płynów ustrojowych dodatkowych odczynników będących w ofercie firmy.
	TAK
	

	9.
	W ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny dzierżawionego analizatora oraz kalibrację i walidację analizatora.
	TAK
	

	10.
	W przypadku awarii analizatora reakcja serwisu w czasie 1 dnia roboczego, a w przypadku niesprawności przekraczającej 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia analizatora zastępczego o równoważnych parametrach na czas naprawy lub wymianę analizatora na sprawny.
	TAK
	

	11.
	W ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje analizator w laboratorium oraz przeszkoli personel medyczny w liczbie 4 osób w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	

	Podłoża mikrobiologiczne na płytkach

	1.
	Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki na podłoża na płytkach i w probówkach po podpisaniu umowy wraz z pierwszą dostawą.
	TAK
	

	2.
	Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów.
	TAK
	

	3.
	Podłoża  rozlewane na płytki z żeberkami wentylacyjnymi o średnicy 90mm, pakowane po 10 / 20 sztuk  w termokurczliwą folię i ochronne pudełka tekturowe.
	TAK
	

	4.
	Płytki z podłożami muszą zawierać czytelny nadruk z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii i godziną rozlania.
	TAK
	

	5.
	Podłoża z gwarantowanym terminem ważności wynoszącym  minimum  6 tygodni dla podłóż z dodatkiem krwi oraz minimum 7 - 10 tygodni dla pozostałych podłóż.
	TAK
	

	6.
	Certyfikaty kontroli jakości dostarczane z każdą partią produktów.
	TAK
	

	Paski z gradientem stężeń antybiotyku:

	1.
	Wymaga się , aby E-testy wykonane były z materiału plastikowego, pakowane pojedynczo lub po 10 / 30 sztuk z  pochłaniaczem wilgoci.
	TAK
	

	2.
	Na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz zakres jego stężeń.
	TAK
	

	3.
	Termin ważności  min. 24 miesiące.
	TAK podać
	

	4.
	Instrukcje wykonania oznaczeń MIC  w każdym opakowaniu w języku polskim.
	TAK
	

	Testy lateksowe
	

	1.
	Szybkie testy pozwalające na identyfikację drobnoustrojów  z materiału pobranego bezpośrednio z hodowli lub z próbek klinicznych.
	TAK
	

	2.
	Wysoka czułość i specyficzność testów.  Tylko 1 -2 kolonie wymagane do przeprowadzenia jednego testu.
	TAK
	

	3.
	Barwny lateks umożliwiający czytelny odczyt w czasie do 2 minut i łatwą interpretację .
	TAK
	

	4.
	Precyzyjne niskoobjętościowe zakraplacze.
	TAK
	

	5.
	Kolorowe oznaczenia nakrętek oraz etykietek ułatwiające właściwy wybór odczynnika.
	TAK
	

	6.
	Testy z minimalnym okresem ważności  6-8 miesięcy.
	TAK podać
	

	Testy identyfikacyjne

	1.
	Testy  do identyfikacji  metodą manualną – wystandaryzowane zestawy do identyfikacji odpowiednich rodzajów drobnoustrojów, wykorzystujące zminiaturyzowane testy biochemiczne i specjalnie przygotowaną bazę danych.
	TAK
	

	2.
	Testy paskowe składające się z mikroprobówek zawierających odpowiednie substraty.
	TAK
	

	3.
	Odczyt reakcji możliwy na podstawie porównania z Książką  Kodów lub stosując program komputerowy.
	TAK
	

	4.
	Testy z minimalnym  terminem ważności  6– 8 miesięcy.
	TAK podać
	

	5.
	Identyfikacja bakterii na podstawie min. 20 cech biochemicznych.
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 

  Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 1.2. do OPZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
PARAMETRY WYMAGANE 
PAKIET NR 2 – PROCEDURA OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I TESTY PRZYDATNE 
W MANUALNEJ DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …......................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry wymagane 
	Odpowiedź wymagana 
	Odpowiedź oferowana

	Krążki antybiotykowe:

	1.
	Krążki wykonane z bibuły wysokiej jakości i nasączone określoną ilością antybiotyku lub chemioterapeutyku.
	TAK
	

	2.
	Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST.
	TAK
	

	3.
	Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w g wydrukowane dwustronnie.
	TAK
	

	4.
	Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego hermetycznego opakowania „typu blister”.
	TAK
	

	5.
	Każda fiolka z krążkami musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
	TAK
	

	6.
	Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od    -200C do +80C, z uwzględnieniem antybiotyków laktamowych.
	TAK
	

	7.
	Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z despenserem, zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji  dyspensera.  Do oferty należy dołączyć instrukcję producenta dyspensera.
	TAK
	

	8.
	Termin ważności krążków – min. 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zamawiającemu i pochodzić od jednego producenta.
	TAK podać
	

	9.
	Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90 -125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący   kryteriów  akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN.
	TAK
	

	10.
	Do oferty przetargowej należy dołączyć specyfikację krążków i  przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać:

I. nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności;

II. kontrolę stężenia antybiotyku na krążku;

III. kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego.
	TAK
	

	11.
	Do oferty należy dołączyć wzorce produktów , tj. fiolki  z następującymi antybiotykami:  imipenem 10g, amikacyna 30g, piperacylina z tazobaktemem  36g
	TAK
	

	Krążki diagnostyczne:

	1.
	 Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć  symbol preparatu  wydrukowany dwustronnie.
	TAK
	

	2.
	Krążki pakowane po 50 sztuk hermetycznie w fiolki, umieszczone w oddzielnym zgrzewanym rulonie typu blister, zawierający pochłaniacz wilgoci lub w fiolki.
	TAK
	

	3.
	Minimalny termin ważności: 24 m-ce
	TAK podać
	

	Paski z gradientem stężeń antybiotyku:

	1.
	Wymaga się, aby E-testy wykonane były z materiału plastikowego, pakowane pojedynczo lub po 10 sztuk  w hermetyczne opakowanie z  pochłaniaczem wilgoci.
	TAK
	

	2.
	Na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz zakres jego stężeń.
	TAK
	

	3.
	Termin ważności  min. 24 miesiące,  licząc od daty dostarczenia zamawiającemu i pochodzić od jednego producenta.
	TAK podać
	

	4. 
	Instrukcje wykonania oznaczeń MIC  w każdym opakowaniu w języku polskim.
	TAK
	

	5.
	Do oferty dołączyć wzorce produktu tj. pojedyncze paski z następującymi antybiotykami: ceftriakson,  (0,002 – 32g), amoksycylina (0,016 -256g), teikoplanina (0,015 – 256g). 
	TAK
	

	Szczepy wzorcowe:

	1.
	Zgodnie z zaleceniami EUCAST  - zarówno do oznaczania MIC jak i metody krążkowo-dyfuzyjnej.
	TAK
	

	2.
	Pakowane po 2 wymazówki.
	TAK
	

	3.
	Drobnoustroje pochodzące max. z 4 pasażu szczepu wzorcowego kolekcji ATCC.
	TAK
	

	4.
	Okres ważności – min. 12 miesięcy.
	TAK podać
	

	Testy lateksowe

	1.
	Szybkie testy  pozwalające na identyfikację drobnoustrojów  z materiału pobranego bezpośrednio z hodowli lub z próbek klinicznych.
	TAK
	

	2.
	Wysoka czułość i specyficzność testów.  Tylko 1 -2 kolonie wymagane do przeprowadzenia jednego testu.
	TAK
	

	3.
	Barwny lateks umożliwiający czytelny odczyt w krótkim  czasie  i łatwą interpretację.
	TAK
	

	4.
	Precyzyjne niskoobjętościowe zakraplacze.
	TAK
	

	 5.
	Kolorowe oznaczenia nakrętek oraz etykietek ułatwiające właściwy wybór odczynnika.
	TAK
	

	Wkłady do hodowli bez wody i katalizatora

	1.
	Przeznaczone do hodowli w warunkach mikroaerofilnych i beztlenowych w słojach dla beztlenowców.
	TAK
	

	2.
	Data ważności umieszczona na wewnętrznym i zewnętrznym opakowaniu.
	TAK
	

	3.
	Różnica w kolorystyce  zewnętrznego opakowania wkładu w celu wyeliminowania błędów.
	TAK
	

	Testy immunologiczne

	1.
	Szybkie testy  do wykrywania antygenów  bakteryjnych lub wirusowych  bezpośrednio  z próbek materiału klinicznego pobranego od pacjentów.
	TAK
	

	2.
	Pełne zestawy -  zawierające wszystkie odczynniki  niezbędne do wykonania oznaczenia w czasie 15 – 30 minut.
	TAK
	

	Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej

	1.
	Surowice w butelkach z ciemnego szkła z zakraplaczem , o pojemności 5 ml.
	TAK
	

	2.
	Surowice składające się z absorbowanych poliwalentnych i monowalentnych surowic, które zawierają przeciwciała dla grupowych i pojedynczych faktorów antygenów somatycznych i rzęskowych.
	TAK
	

	3.
	Surowice przeznaczone do identyfikacji antygenów somatycznych: BO, CO, DO, O4, O7, O8, O9 i  antygenów rzęskowych: H2, H5, Hi, Hgm, Hk,  Heh, Henx, Hlv, Hr, Hz10 oraz surowica poliwalentna HM ( zawierającą przeciwciała przeciw wszystkim znanym antygenom rzęskowym rodzaju Salmonella).
	TAK
	

	4.
	Okres ważności – min. 12 miesięcy  od daty dostawy.
	TAK podać
	

	Odczynniki chemiczne

	1.
	Paski wskaźnikowe, niefarbujące do pomiaru pH w zakresie 4,0 – 7,0,  pakowane w pudełka plastikowe po 100 sztuk.  Opakowanie z etykietą zawierającą:  nazwę produktu, producenta, oraz skalę  barwną  do oceny  pH ( natężenie barwy wskaźnika zmieniające się co 0,3 jednostki).
	TAK
	

	2.
	Olejek immersyjny do stosowania w mikroskopach z obiektywem 100x, celem zwiększenia zdolności rozdzielczej ( op. 500ml).
	TAK
	

	3.
	Zestaw do barwienia metodą  Grama (op. 4 x 250ml) złożony  z :

- fiolet krystaliczny

- jod w jodku potasu

- odbarwiacz

- barwnik kontrastowy – fuksyna zasadowa lub safranina.

Do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych w języku polskim.
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 
  Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 1.3. do OPZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
PARAMETRY WYMAGANE 
PAKIET NR 3 – WYROBY JEDNORAZOWE I SPRZĘT DO PIPETOWANIA DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …......................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry wymagane 
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	Pipety automatyczne o zmiennej objętości 

	1.
	Pipety jedno-kanałowe, o zmiennej objętości z wyrzutnikiem końcówek  i wydmuchem.
	TAK
	

	2.
	Nastawa objętości – przyciskiem pipetowania lub pokrętłem nastawy objętości. 
	TAK
	

	3.
	Pipety odporne na promieniowanie UV i agresywne odczynniki chemiczne.
	TAK
	

	4.
	Pipety autoklawowalne w całości bez demontażu; ( 1210C – 20 min.).
	TAK
	

	5.
	Dokładność i powtarzalność dozowania potwierdzona wymogami normy PN-EN ISO 8655:2003. Certyfikat kalibracji ISO 8655 dołączony do każdej pipety.
	TAK
	

	6.
	Pipety z dołączoną  instrukcją obsługi w języku polskim z opisem technik pipetowania.
	TAK
	

	7.
	Okres ważności min. 36 miesięcy.
	TAK podać
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 

  Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 1.4. do OPZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
PARAMETRY WYMAGANE 
PAKIET NR 4 – ZESTAWY TRANSPORTOWE I EZY DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …......................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry wymagane 
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	Ezy bakteriologiczne

	1.
	Ezy: sterylne, plastikowe, jednorazowe,  kalibrowane . Do oferty dołączyć przykładowy certyfikat sterylności i kalibracji ez. 
	TAK
	

	2.
	Ezy z oczkiem odpowiednio o pojemności 1 i 10l,  oznaczone różnymi  kolorami  dla łatwiejszej identyfikacji narzędzi  w zależności od pojemności  .  Do oferty dołączyć wzorce produktu tj. po jednej  ezie o żądanej objętości.
	TAK
	

	3.
	Ezy  z  idealnie gładką powierzchnią pętli ( bez ostrych brzegów i nierówności) , z miękką końcówką  oraz sześciokątnym uchwytem  umożliwiającym wygodne  trzymanie narzędzia.
	TAK
	

	4.
	Ezy pakowane w zgrzewki plastikowe  po 10 lub 20 sztuk
	TAK
	

	5.
	Ezy z terminem ważności min. 24 miesiące
	TAK podać
	

	 Zestawy transportowe

	1.
	Zestawy z żelem agarowym Amies ( z dodatkiem lub bez węgla drzewnego), do pobierania wymazów z powierzchni ciała i jego otworów tj. nosa, gardła, ran itd.
	TAK
	

	2.
	Zestawy z pojedynczym aplikatorem, w zależności od przeznaczenia – plastikowym lub aluminiowym z końcówką standardową lub mini końcówką;
	TAK
	

	3.
	Pojemniki wypełnione żelem agarowym do wysokości 6cm ich  słupa, posiadające przewężenie  zapobiegające przemieszczaniu się agaru.
	TAK
	

	4.
	Górne części tamponów  oznakowane różnymi kolorami – adekwatnie do przeznaczenia  zestawów  – tj. rodzaju i warunków pobierania materiału klinicznego.
	TAK
	

	5.
	Zestawy opakowane w folię laminowaną w postaci zgrzewek, wypełnioną  gazem obojętnym, chroniącą przed dostępem tlenu atmosferycznego, parowaniem i promieniami UV.
	TAK
	

	6.
	Zestawy oznakowane na zewnętrznej stronie każdego opakowania zbiorczego i na każdej probówce czytelną etykietą zawierającą : numer serii, datę ważności i opis produktu.
	TAK
	

	7.
	Zestawy z minimalnym okresem ważności 12 miesięcy.
	TAK podać
	

	8.
	Certyfikaty jakości dostarczane z każdą partią produktów
	TAK
	

	Sterylne pipety Pasteura

	1.
	Sterylne, plastikowe pipety Pasteura, o  długości całkowitej 150mm ;
	TAK
	

	2.
	Pipety z długą i cienką końcówką i kapilarą , pojemność 4 ml;
	TAK
	

	3.
	Pakowane po 5 lub 10 sztuk
	TAK
	

	Wymazówki z nylonową końcówką

	1.
	Wymazówki z flokowanego nylonu  w probówce bez podłoża,
	TAK
	

	2.
	Wymazówka  ze szczoteczkową końcówką mini i plastikowym aplikatorem
	TAK
	

	3.
	Wymazówki pakowane po 100 sztuk
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 

 Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 1.5. do OPZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
PARAMETRY WYMAGANE 
PAKIET NR 5 – PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …......................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry wymagane 
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	Podłoża bakteriologiczne w probówkach

	1.
	Podłoża  rozlewane do  probówek z  tworzywa sztucznego, pakowane po 20 – 50 sztuk w ochronne pudełka tekturowe
	TAK
	

	2.
	Probówki z podłożami muszą zawierać czytelny nadruk lub naklejkę  z podaną  nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii 
	TAK
	

	3.
	Podłoża z gwarantowanym terminem ważności wynoszącym min.  6 miesięcy.
	TAK podać
	

	4.
	Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki na podłoża  w probówkach po podpisaniu umowy wraz z pierwszą dostawą.
	TAK
	

	5.
	Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów, potwierdzony przy każdorazowej dostawie  certyfikatami  kontroli jakości podłóż mikrobiologicznych.
	TAK
	

	Szybkie testy immunologiczne:

	1.
	Proste, szybkie testy z 1-etapową procedurą, nie wymagające dodatkowych odczynników, do wykrywania antygenów bakteryjnych lub wirusowych w próbkach materiału klinicznego.
	TAK
	

	2.
	Wyniki  testów  łatwe w odczycie w czasie 15 do 30 minut,
	TAK
	

	Podłoża chromogenne na płytkach

	1.
	Podłoża  rozlewane na płytki z żeberkami wentylacyjnymi o średnicy 90mm, pakowane po 10 / 20 sztuk  w termokurczliwą folię i ochronne pudełka tekturowe;
	TAK
	

	2.
	Płytki z podłożami muszą zawierać czytelny nadruk z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii i godziną rozlania
	TAK
	

	3.
	Podłoża z gwarantowanym terminem ważności wynoszącym  8 tygodni  licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego
	TAK podać
	

	4.
	Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki na podłoża na płytkach i w probówkach po podpisaniu umowy wraz z pierwszą dostawą.
	TAK
	

	5.
	Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów.
	TAK
	

	6.
	Certyfikaty jakości dostarczane z każdą partią produktów
	TAK
	

	Testy do identyfikacji i oceny lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida

	1.
	Testy  do jednoczesnej  identyfikacji  i oznaczenia lekowrażliwości metodą manualną wykorzystujące zminiaturyzowane testy biochemiczne . 
	TAK
	

	2.
	Testy paskowe składające się z 20 – 24  mikroprobówek (studzienek) zawierających odpowiednie substraty  biochemiczne i przeciwgrzybicze.
	TAK
	

	3.
	Zestaw kompletny zawierający instrukcję wykonania testu, fiolki z fizjologicznym roztworem  NaCl i krążkami ksylozowymi
	TAK
	

	4.
	Test opierający się na reakcji asymilacji cukrów oraz ocenie poziomu zahamowania wzrostu drożdży w pożywkach.
	TAK
	

	5.
	Interpretacja wyniku na podstawie oceny zmiany koloru pożywki w studzienkach i odczytu kodu numerycznego.
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 1.6. do OPZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
PARAMETRY WYMAGANE 
PAKIET NR 6 – ODCZYNNIKI LATEKSOWE DO DIAGNOSTYKI SCHORZEŃ JELITOWYCH
Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …......................................................................................................................................
	Lp.
	Parametry wymagane 
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź oferowana

	Lateksy do diagnostyki schorzeń jelitowych

	1.
	Lateks Salmonella – szybkie wykrywanie i identyfikacja grupowych antygenów pałeczek Salmonella B, C1, C2, D, E i G w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu selenitowo-fosforanowym (SF), we wstępnym etapie badania bakteriologicznego.
	TAK
	

	2.
	Lateks EPEC – szybka identyfikacja  antygenów O enteropatogennych pałeczek E.coli (EPEC) w hodowlach tych drobnoustrojów na podłożu płynnym
	TAK
	

	3.
	Lateks E.coli  VTEC – szybkie wykrywanie i  identyfikacja antygenu somatycznego  O pałeczek E.coli O26, O103, O104, O111, O121,  O145, O157 w hodowlach tych drobnoustrojów na podłożach płynnych.
	TAK
	

	4.
	Butelki z w/w  odczynnikami  wyposażone w zakrętki z pipetami umożliwiającymi oszczędne dozowanie kropli .
	TAK
	

	5.
	Szybka i łatwa interpretacja testów – prosty do wizualnego określenia stopień aglutynacji.
	TAK
	

	6.
	Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów, potwierdzony przy każdorazowej dostawie  kartami kontroli jakości  odczynników.
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; 

  Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

              
 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 2A do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 1
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………… wraz z dzierżawą analizatora ………………..., zgodnie z formularzem cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz cenowy – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego Certyfikatu ISO 13485 
w zakresie projektu, produkcji i sprzedaży produktów do diagnostyki in vitro: pożywek hodowlanych dla bakteriologii, systemów identyfikacji i badania wrażliwości oraz zobowiązuje się go dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania – dotyczy pakietu nr 1.
4. Brak dostarczenia dokumentu w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. d.

§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy w wysokości …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

2. Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za analizator, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

3. Łączna wartość umowy wynosi …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).
4. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.
5. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.                   W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio ulegnie zmianie.

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że faktura za czynsz dzierżawny będzie wystawiana w okresach miesięcznych.
2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminami ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszymi jednak niż określonymi w formularzu/ach cenowym/ch – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy – licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia pisemnie-fax ………………………
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego, z wyjątkiem reklamacji, które wymagają specjalistycznych badań w laboratorium kontroli jakości producenta, wtedy termin rozpatrzenia wynosi 30 dni.
4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY ANALIZATORA
1. Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny analizator do ……………….., nazwa analizatora, typ, producent rok produkcji:………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – analizatora na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

b. zainstalowania i uruchomienia analizatora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c. bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi analizatora osób wskazanych przez Zamawiającego,

d. dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku polskim, w wersji papierowej, 

e. wykonania testu potwierdzającego sprawność analizatora,

f. odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – analizatora na własny koszt, ryzyko 
i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

3. Wartość dzierżawionego analizatora wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem analizatora, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.
§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania analizatora w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać analizator w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw analizatora oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek analizatora, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony analizator jest w pełni sprawny technicznie.

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego analizatora w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania. 

3. Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia analizatora, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, pisemnie-fax nr ………….

5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia w ciągu max. 2 dni roboczych od podjęcia naprawy.

6. Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

7. Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów analizatora, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.
9. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą analizatora na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy 
i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.
10. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.).
§ 10 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f. w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d)-f), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11 OFERTA RÓWNOWAŻNA

1. W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych towarów równoważnych.

W sytuacji, gdy dostarczony równoważny przedmiot umowy spowoduje awarie sprzętu 
i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku. 

3. W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

4. Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości brutto zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta.

5. W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia ww. okoliczności. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej 
z art. 297 Kodeksu Karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 12 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 – dotyczy wartości  poszczególnych pakietów.

2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 14 ust.2 pkt i.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.
§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie;

i. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy;

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 2B do SIWZ - dotyczy Pakietów nr 2-6
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym/i do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego Certyfikatu ISO 13485 
w zakresie projektu, produkcji i sprzedaży produktów do diagnostyki in vitro: pożywek hodowlanych dla bakteriologii, systemów identyfikacji i badania wrażliwości oraz zobowiązuje się go dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania – dotyczy pakietów nr 2,5.
6. Brak dostarczenia dokumentu w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy:

a. Pakiet nr ….., netto: ……….. PLN, brutto:.................. PLN (słownie: ..................) Itd. w zależności od ilości pakietów.
Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

3. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.                   W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio ulegnie zmianie.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminami ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszymi jednak niż określonymi w formularzu/ach cenowym/ch – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy – licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia pisemnie-fax ……………………………
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego, z wyjątkiem reklamacji, które wymagają specjalistycznych badań w laboratorium kontroli jakości producenta, wtedy termin rozpatrzenia wynosi 30 dni.
4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką przedmiot zamówienia zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztów transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OFERTA RÓWNOWAŻNA

1. W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych towarów równoważnych.

W sytuacji, gdy dostarczony równoważny przedmiot umowy spowoduje awarie sprzętu 
i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku. 

3. W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

4. Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości brutto zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta.

5. W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia ww. okoliczności. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej 
z on. 297 kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

4. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 – dotyczy wartości  poszczególnych pakietów.

5. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 10 ust.2 pkt i.
6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.
§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie;

i. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy;
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie 
z załączonym/i formularzem/ami cenowym/i.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

8. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

10. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

11. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

  Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 – PROCEDURA HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z ZASTOSOWANIEM GOTOWYCH PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH NA PŁYTKACH ORAZ TESTY DO MANUALNEJ IDENTYFIKACJI
	Tabela I – Dzierżawa analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy
	Wartość analizatora PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto
	Wartość za 12 miesięcy  dzierżawy PLN netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych, o pojemności  max. 60 butelek
	miesiąc
	12
	
	netto
	brutto
	
	
	23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	XXX
	


	
	Tabela II

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

	Producent/

numer katalogowy
	Trwałość
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy 
	Cena jednostkowa netto PLN
	Wartość

 netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość podatku VAT PLN
	Wartość brutto PLN

	A.      Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram (+)

	1.
	Columbia Agar z 5% krwią baranią,  do izolacji bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych; średnica płytki 9-10cm (opakowanie 100 płytek)
	
	
	6 tygodni
	szt.
	10 000 
	
	
	8
	
	

	2.
	Podłoże chromogenne do identyfikacji paciorkowców z grupy B – podłoże transparentne, hamujące wzrost innych drobnoustrojów. (opakowanie 20 płytek).
	
	
	7  tygodni
	szt.
	300 
	
	
	8
	
	

	3.
	Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią, do izolacji bakterii Gram(+) o wysokich wymaganiach odżywczych, hamujące wzrost bakterii Gram(-) i grzybów z rodzaju Candida; (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6 tygodni
	szt.
	700 
	
	
	8
	
	

	4.
	Podłoże chromogenne do identyfikacji  ziarniaków i pałeczek – do posiewu moczu. Podłoże transparentne  z bezpośrednią identyfikacją E.coli oraz wstępną Klebsiella spp, Proteus spp, P.aeruginosa, S.agalactiae i S.aureus. (opakowanie 20 płytek).
	
	
	9 tygodni
	szt.
	800 
	
	
	8
	
	

	5.
	Testy do identyfikacji metodą manualną grupy Streptococcus w oparciu o oznaczenie min. 32 cechy  biochemiczne wraz z odczynnikami  (opakowanie 25 testów)
	
	
	8 miesięcy
	szt. testów
	50 
	
	
	8
	
	

	6.
	Testy do identyfikacji metodą manualną grupy Staphylococcus w oparciu o oznaczenie min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami; (opakowanie 25 testów)
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	200 
	
	
	8
	
	

	7.
	Testy do identyfikacji metodą manualną grupy Corynebacterium w oparciu o min.  20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami (opakowanie 25 testów)
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	50 
	
	
	8
	
	

	8.
	Mueller-Hinton  Agar z 5% krwią końską i dodatkiem NAD do oznaczania lekowrażliwości metodą krążkowo-dyfuzyjną wymagających bakterii, według zaleceń EUCAST  (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6 tygodnie
	szt.
	800 
	
	
	8
	
	

	9.
	Mueller-Hinton  Agar z 5% krwią  baranią, do badania  lekowrażliwości  na antybiotyki; bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych (opakowanie 20 płytek)
	
	
	6 tygodnie
	szt.
	300 
	
	
	8
	
	

	10.
	Mueller-Hinton 2 Agar, do badania lekowrażliwości bakterii na antybiotyki i sulfonamidy metodą krążkowo-dyfuzyjną,  średnica płytki 9-10cm; (opakowanie  20 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt.
	2 000 
	
	
	8
	
	

	11.
	Chromogenne  podłoże 2-dzielne  do badań przesiewowych w kierunku drobnoustrojów wieloopornych  wytwarzających ESBL i VRE 9opakowanie 20 płytek)
	
	
	6 tygodni
	szt.
	120 
	
	
	8
	
	

	12.
	Szybki test lateksowy do identyfikacji gronkowców  MRSA i MSSA – opakowanie na 250 oznaczeń
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. oznaczeń
	3 000


	
	
	8
	
	

	13.
	Szybki test lateksowy do oznaczania podstawowych grup paciorkowców wraz z enzymem ekstrakcyjnym (kompletny zestaw), opakowanie  na 50 oznaczeń;
	
	
	7 miesięcy
	szt. oznaczeń
	300


	
	
	8
	
	

	14.
	Podłoże do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych i grzybów dla pacjentów po antybiotykoterapii w  butelkach, z sensorem barwnym wskazującym wzrost drobnoustrojów, (opakowanie 100 butelek);
	
	
	Min.8 miesięcy
	szt. butelek
	300 
	
	
	8
	
	

	15.
	Podłoże do posiewu krwi u dzieci w kierunku bakterii tlenowych i grzybów  dla pacjentów po antybiotykoterapii w butelkach, z sensorem barwnym wskazującym wzrost drobnoustrojów, (opakowanie 100 butelek).
	
	
	Min.8 miesięcy
	szt. butelek
	300 
	
	
	8
	
	

	16.
	Udostępnienie oprogramowania (na stronie internetowej) do odczytu manualnych testów identyfikacyjnych. Jeden program obejmujący wszystkie testy identyfikacyjne jednego producenta wraz z  wypożyczeniem zestawu komputerowego do obsługi w/w oprogramowania.
	
	
	---------------
	m-c
	12
	
	
	23
	
	

	B.      Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram (-)

	1.
	Mac Conkey Agar z  fioletem krystalicznym,  do wybiórczej izolacji pałeczek Enterobacteriacae i E.coli.; (opakowanie 100 płytek.)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	7 000 
	
	
	8
	
	

	2.
	Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji pałeczek Haemophilus z materiałów klinicznych; (opakowanie  20 płytek).
	
	
	6  tygodni
	szt.
	240 
	
	
	8
	
	

	3.
	Salmonella Shigella Agar , podłoże wybiórcze i różnicujące do wykrywania Salmonella i Shigella z próbek kału; (opakowanie 20 płytek)
	
	
	6-8 tygodni
	szt.
	1 000
	
	
	8
	
	

	4.
	Agar z eozyną i błękitem metylenowym  - do  wybiórczej izolacji  i różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriacae; (opakowanie 20 płytek).
	
	
	10 tygodni
	szt.
	700 
	
	
	8
	
	

	5.
	Wybiórcze podłoże izolacyjne z dodatkiem 5% krwi ludzkiej  do wykrywania Gardnerella vaginalis , (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6 tygodni
	szt.
	300 
	
	
	8
	
	

	6.
	Testy do identyfikacji metodą manualną pałeczek niefermentujących w oparciu o oznaczenie  min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	50 
	
	
	8
	
	

	7.
	Testy do identyfikacji metodą manualną pałeczek z rodziny Enterobacteriacae w oparciu o oznaczenie min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	400 
	
	
	8
	
	

	8.
	Testy do identyfikacji metodą manualną pałeczek z rodziny Haemophilus wraz z odczynnikami
	
	
	6-8 miesięcy
	Szt. testów
	20 
	
	
	8
	
	

	9.
	Mueller- Hinton 2 Agar, do badania lekowrażliwości bakterii metodą krążkowo-dyfuzyjną  na antybiotyki i sulfonamidy;  średnica płytki 9-10cm; (opakowanie 100 płytek)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	5 000 
	
	
	8
	
	

	10.
	Podłoże do badania czystości powierzchni o średnicy 55mm, sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni wypukłej do monitorowania czystości powierzchni szpitalnych, (opakowanie 100 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt.
	1400 
	
	
	8
	
	

	11.
	Chromogenne podłoże do badań przesiewowych  w kierunku Enterobacteriacae  wytwarzających - laktamazy  o rozszerzonym spektrum (ESBL),     (opakowanie 20 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt.
	240 
	
	
	8
	
	

	12.
	Chromogenne podłoże do badań przesiewowych  w kierunku Enterobacteriacae  wytwarzających karbapenemazy (CPE) typu OXA-48,  (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6-8 tygodni
	szt.
	120 
	
	
	8
	
	

	13.
	Chromogenne, wybiórcze  podłoże do badań przesiewowych  w kierunku Enterobacteriacae  wytwarzających karbapenemazy  typu KPC, NDM, VIM,  (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6-8 tygodni
	szt.
	120 
	
	
	8
	
	

	14.
	BHI BULION – podłoże suche, op. 500g

	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	
	8
	
	

	15.
	BHI w probówkach ( opakowanie – 20 sztuk)


	
	
	Min.6 miesięcy
	szt.
	1000
	
	
	8
	
	

	16.
	Testy do manualnej oceny MIC dla:

	16a
	BENZYLPENICIL  PGL 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16b
	CHLORAMFENIKOL CL 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	2 
	
	
	8
	
	

	16c
	COLISTIN  CO 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	2
	
	
	8
	
	

	16d
	DAPTOMYCIN DPC 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16e
	ERTAPENEM  ETP 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16f
	ESBL CT/CTL 16/ l a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16g
	ESBL TZ/ TZL 32 / 4 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1
	
	
	8
	
	

	16h
	GENTAMICIN GM 1024 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16i
	GENTAMICIN GM  256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16j
	IMIPENEM IP 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16k
	MBL IP/IPI  256/64 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16l
	MEROPENEM MP 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16m
	TEIKOPLANINA   TP 256  a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16n
	CEFTAZYDYM  TZ 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1
	
	
	8
	
	

	16o
	TIGECYKLINE TGC 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16p
	CEFUROKSYM  XM 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	16r
	DOKSYCYKLINA  DC 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	
	8
	
	

	C.      Procedura identyfikacji i  oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych i hodowlanych

	1.
	Schaedler Agar z 5% krwią baranią, do izolacji bakterii beztlenowych, (opakowanie 20 płytek)
	
	
	6 tygodni
	szt.
	1200 
	
	
	9
	
	

	2.
	Schaedler bulion z witaminą K3 do izolacji bakterii beztlenowych, (opakowanie 20 probówek)
	
	
	7 miesięcy
	szt.
	800 
	
	
	8
	
	

	3.
	Podłoże do posiewu krwi w kierunku bakterii beztlenowych  dla pacjentów po antybiotykoterapii w  butelkach, z sensorem barwnym wskazującym wzrost drobnoustrojów (opakowanie 100 butelek)
	
	
	min.8 miesięcy
	szt. butelek
	600 
	
	
	8
	
	

	4.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans,   (opakowanie 20 płytek).
	
	
	7 tygodni
	szt.
	300 
	
	
	8
	
	

	5.
	Testy do manualnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida w oparciu o min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami, (opakowanie 25 testów)
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	200 
	
	
	8
	
	

	6.
	 Testy do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków metodą manualną  (opakowanie 25 testów)
	
	
	Min.8 miesięcy
	szt. testów
	50 
	
	
	8
	
	

	7.
	Testy do manualnej identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych  w oparciu o min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami, (opakowanie 25 testów)
	
	
	7 miesięcy
	szt. testów
	150 
	
	
	8
	
	

	8.
	Testy paskowe do określania lekowrażliwości z uwzględnieniem break pioint  dla  bezwzględnych beztlenowców (opakowanie – 10 testów)
	
	
	6 miesięcy
	szt. testów
	150 
	
	
	8
	
	

	9.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji  i bezpośredniej identyfikacji Clostridium difficile,   (opakowanie 20 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt. 
	200 
	
	
	8
	
	

	10.
	Agar czekoladowy z heminą i NAD  do wybiórczej izolacji Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis  (opakowanie  20 płytek)
	
	
	10 tygodni
	szt.
	240 
	
	
	8
	
	

	11.
	Szybki test diagnostyczny do wykrywania i różnicowania infekcji  wywołanych wirusem grypy A z podtypami H1N1, H5N1, H3N2 oraz grupy  B  w wymazach, popłuczynach i aspiratach z nosogardzieli. Pełny zestaw wraz z wymazówkami  (opakowanie – 10 testów)
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	100 
	
	
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	RAZEM II
	
	
	
	


Podsumowanie: 
	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	

	Wartość tabeli II
	
	         

	Razem 
	
	         


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 – PROCEDURA OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I TESTY PRZYDATNE W MANUALNEJ DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

	Producent/
 Numer katalogowy
	Trwałość
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto PLN
	Wartość

Netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Krążki diagnostyczne z optochiną do wstępnej identyfikacji pneumokoków, opakowanie - 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	30 
	
	
	8
	

	2.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji G.vaginalis, o średnicy 9mm wysycone bacytracyną w stężeniu 0,2j, opakowanie - 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	40 
	
	
	8
	

	3.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem V, opakowanie - 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	
	8
	

	4.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem X, opakowanie - 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	
	8
	

	5.
	Krążki  diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem  X i V, opakowanie - 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	
	8
	

	6.
	Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Enterococcus, o średnicy 9mm, nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem trójfenylotetrazoliny, opakowanie - 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	20 
	
	
	8
	

	7.
	Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Moraxella od rodzaju Neisseria , krążki o średnicy 9mm; opakowanie - 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	
	8
	

	8.
	Zestaw do wykrywania oksydazy cytochromowej bakterii (opakowanie 50 testów)
	
	
	1 rok
	op.
	2 
	
	
	8
	

	9.
	Krążki z nitrocefiną do wykrywania beta-laktamazy bakterii (opakowanie 25 sztuk)
	
	
	2 lata
	szt.
	50
	
	
	8
	

	10.
	Krążki  antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną – różne, zakresy stężeń wg EUCAST, CLSI i KORLD  Firma zobowiązuje się użyczyć 5 dyspenserów do w/w krążków.
	
	
	2 lata
	fiolka
	1200 fiolek x 50 krążków
	
	
	8
	

	11.
	Paski  z gradientem stężeń antybiotyku do określenia  MIC wymagane wg EUCAST
	
	
	2 lata
	szt.
	200 
	
	
	8
	

	12.
	Podłoże do przechowywania szczepów w niskich temperaturach typu via bank lub kriobank  (opakowanie – 80 sztuk)
	
	
	2 lata
	op.
	3
	
	
	8
	

	13.
	Zestaw szczepów wzorcowych do metody krążkowej  i oznaczania MIC wg EUCAST, pak. po 2 wymazówki:

- E.coli ATCC 25922

- P. aeruginosa ATCC 27853

- S. aureus ATCC 29213

- E. faecalis ATCC 29212

- H. influenzae NCTC 8468
	
	
	Min. 12 miesięcy
	zestaw
	2 
	
	
	8
	

	14.
	Wkłady  (generatory) do hodowli bakterii bez wody i katalizatora w warunkach beztlenowych w słoju o pojemności 2,5l. opakowanie 10  sztuk
	
	
	2 lata
	op.
	50
	
	
	8
	

	15.
	Wkłady (generatory) do hodowli bakterii bez wody i katalizatora w warunkach  5-10% CO2, w słoju o pojemności 2,5l.   opakowanie 10 sztuk
	
	
	2 lata
	op.
	10
	
	
	8
	

	16a.
	Zestaw do hodowli bakterii w atmosferze beztlenowej zawierający: torebki foliowe na 1-4 płytki oraz  saszetki  (bez dodatkowego katalizatora i wody); (opakowanie – 10 sztuk);
	
	
	2 lata
	zestaw
	10
	
	
	8
	

	16b.
	Zaciski (klipsy) do torebek foliowych (zestawu do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych., (opakowanie - 5 szt).
	
	
	---
	op.
	2
	
	
	23
	

	17.
	Zestaw do  diagnostyki paciorkowców gr A, B, C, D, F, G metodą lateksową z zastosowaniem ekstrakcji kwasowej(opakowanie – 60 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	8 
	
	
	8
	

	18.
	Zestaw  do odróżnienia Staphylococcus aureus od pozostałych gronkowców metodą lateksową (opakowanie 100 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	25 
	
	
	8
	

	19.
	Odczynnik   do diagnostyki paciorkowców grupy B z hodowli na podłożu stałym  metodą lateksową z zastosowaniem metody ekstrakcji kwasowej (opakowanie 50 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	4 
	
	
	8
	

	20.
	Szybki  lateksowy  test aglutynacyjny do wstępnej identyfikacji pałeczek  Salmonella bezpośrednio z podłoży namnażających (opakowanie 100 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	2 
	
	
	8
	

	21.
	Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów N.meningitidis, H. influenzae, S.pneumoniae,  S.agalactiae i E.coli K1 w PMR i innych płynach ustrojowych. ( opakowanie 30 oznaczeń)
	
	
	Nie krótszy niż 6 miesięcy
	op.
	2 
	
	
	8
	

	22.
	Szybki test immunologiczny do wykrywania wirusa RSV wraz z wymazówkami ( opakowanie – 22 testy)
	
	
	2 lata
	op.
	8 
	
	
	8
	

	23.
	Szybki zestaw do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu (opakowanie 12 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	
	8
	

	24.
	Zestaw wraz z wymazówkami  do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis  w  wymazach z szyjki macicy  u kobiet; (opakowanie 20 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	4 
	
	
	8
	

	25.
	Zestaw do diagnostyki Rota- i Adenowirusów. (opakowanie – 20 szt.)
	
	
	2 lata
	op.
	15 
	
	
	8
	

	26.
	Test lateksowy do wykrywania Streptococcus pneumoniae bezpośrednio z dodatnich  posiewów krwi  lub podłoży hodowlanych (opakowanie 30 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	2 
	
	
	8
	

	27.
	Szybki kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu specyficznego dla  C.difficile (GDH) (opakowanie 50 oznaczeń)
	
	
	18 miesięcy
	op.
	3 
	
	
	8
	

	28.
	Szybki kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania  toksyn A i B   C.difficile  (opakowanie 50 oznaczeń)
	
	
	24  miesiące
	op.
	2 
	
	
	8
	

	29.
	Zestaw do szybkiej diagnostyki H. pylori w   próbkach kału na podstawie  oznaczenia antygenów  w kale (opakowanie  20 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	2 
	
	
	8
	

	30.
	Odczynniki chemiczne:

	30a.
	Chlorek sodu – NaCl cz,d.a. (opakowanie 1000g)
	
	
	2 lata
	op.
	1 
	
	
	23
	

	30b.
	Paski wskaźnikowe, niefarbujące do pomiaru pH w zakresie 4,0 – 7,0 (opakowanie 100 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	15 
	
	
	23
	

	30c.
	Olejek immersyjny do stosowania w mikroskopach z obiektywem 100x, celem zwiększenia zdolności rozdzielczej ((opakowanie 500ml)
	
	
	12 miesięcy
	op.
	1 
	
	
	8
	

	30d.
	Zestaw do barwienia metodą  Grama (opakowanie  4 x 250ml) złożony  z:

1.  fiolet krystaliczny

2.  jod w jodku potasu

3.  odbarwiacz

4.  barwnik kontrastowy – fuksyna zasadowa lub safranina
	
	
	12 miesięcy
	zestaw
	12 
	
	
	8
	

	30e.
	Odbarwiacz (dekoloryzator ) do barwienia metodą Grama (opakowanie – 1000ml)
	
	
	12 miesięcy
	op.
	2
	
	
	8
	

	31.
	Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej – w butelkach z ciemnego szkła z zakraplaczem, o pojemności 5ml. 


	31a.
	Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych O:

BO, CO, DO, O4, O7, O8, O9, opakowanie – 1 butelka
	
	
	12 miesięcy
	op.
	10 
	
	
	8
	

	31b.
	Surowice do identyfikacji antygenów rzęskowych H:

HM, H2, H5, Hi, Hgm, Hk, Heh, Henx, Hlv, Hr, Hz10 opakowanie – 1 butelka
	
	
	12 miesięcy
	op.
	15 
	
	
	8
	

	
	
	RAZEM
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 3 – WYROBY JEDNORAZOWE I SPRZĘT DO PIPETOWANIA DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

	Producent/
 Numer katalogowy
	Trwałość

/m-cy
	Ilość sztuk w opakowaniu
	j.m.
	Ilość sztuk
w okresie 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto PLN
	Wartość

 Netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Szkiełka podstawowe, cięte z polem do opisu 76x26x2
	
	
	12
	50 
	szt.
	2 000

	
	
	8
	

	2.
	Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x32mm
	
	
	12
	1 000 
	szt.
	4 000

	
	
	8
	

	3.
	Sterylne płytki Petriego  o średnicy 90mm i wysokości 14mm z żebrami wentylacyjnymi,
	
	
	24
	500 
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	4.
	Sterylne płytki Petriego o średnicy 120 - 150mm i wysokości 18mm  z żebrami wentylacyjnymi
	
	
	24
	500 
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	5.
	Pojemnik sterylny do moczu, o pojemności 120ml, z podziałką i matowym polem do opisu ,zakręcany, czerwona nakrętka, pakowany indywidualnie w torebki foliowe
	
	
	36
	250 
	szt.
	5 000
	
	
	8
	

	6.
	Pojemnik do kału z łopatką o pojemności  60ml, 38x65mm, zakręcany, sterylny, pak. indywidualnie.
	
	
	36
	100 
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	7.
	Wymazówki  bez podłoża w probówce transportowej, sterylne, z nalepką do opisu z trzonkiem plastikowym, o długości 150mm, z główką z wiskozy o średnicy 5mm  pakowane indywidualnie w folię ;
	
	
	36
	100
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	8.
	Wymazówki  sterylne  z trzonkiem drewnianym o długości 150mm, z główką z bawełny o średnicy 5mm,pakowane indywidualnie w opakowanie typu papier-folia
	
	
	36
	100
	szt.
	15 000
	
	
	8
	

	9.
	Wymazówki  ( okulistyczne) z trzonkiem plastikowym o długości 130mm, z główką z bawełny  w probówce transportowej , sterylne pakowane indywidualnie
	
	
	36
	100 
	szt.
	500 
	
	
	8
	

	10.
	Sterylne probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego  o średnicy 15 - 16mm, wysokość  80 - 100mm z  korkiem, pakowane po 5 sztuk;
	
	
	36
	100
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	11.
	Sterylne probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego  o średnicy 15 - 16mm, wysokość 170 - 200mm z  korkiem, 
	
	
	36
	100 
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	12.
	Sterylne probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego  o  pojemności 4ml, średnicy 10 - 12mm, wysokość  70 - 75mm z  korkiem, 
	
	
	35
	100 
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	13.
	Probówki laboratoryjne, bakteriologiczne okrągłodenne  ze szkła borokrzemowegoo pojemności 5ml, średnicy 10mm i wysokości 100mm, 
	
	
	---
	250 
	szt.
	1 000
	
	
	23
	

	14
	Pojemnik z podłożami transportowo – wzrostowymi typu K-slide z dwoma podłożami CLED agar / Mac Conkey agar do wykrywania bakterii w moczu
	
	
	6
	10 
	szt.
	150
	
	
	8
	

	15
	Laboratoryjne pipety automatyczne jednokanałowe,  o zmiennej objętości, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalne:


	15a
	Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności w zakresie: 0,5-10l
	
	
	36
	1
	szt.
	1
	
	
	8
	

	15b
	Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności w zakresie: 10-100l
	
	
	36
	1
	szt.
	1
	
	
	8
	

	15c
	Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności w zakresie: 100-1000l
	
	
	36
	1
	szt.
	1
	
	
	8
	

	15d
	Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności w zakresie: 1000-5000l
	
	
	36
	1
	szt.
	1
	
	
	8
	

	16
	Sterylne końcówki do pipet automatycznych pakowane w opakowania typu papier-folia lub w pudełka

	16a
	Mikrokońcówki o pojemności w zakresie do 20l
	
	
	24
	100 
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	16b
	Końcówki o pojemności w zakresie do 1000l
	
	
	24
	100 
	szt.
	2 000
	
	
	8
	

	17
	Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex
	
	
	24
	1
	szt.
	1
	
	
	8
	

	18
	Statyw obrotowy 6-miejscowy do pipet jednokanałowych
	
	
	--
	1
	szt.
	1
	
	
	23
	

	
	RAZEM
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.4 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 4 – ZESTAWY TRANSPORTOWE I EZY DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

	Producent/
 Numer katalogowy
	Trwałość

/m-cy
	Ilość sztuk w opakowaniu
	j.m.
	Ilość  sztuk w okresie 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto PLN
	Wartość

 Netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Ezy do posiewów, sterylne, jednorazowe z oczkiem o pojemności l, z miękką końcówką,  
	
	
	24
	20 
	szt.
	200
	
	
	8
	

	2.
	Ezy do posiewów, sterylne, jednorazowe z oczkiem o pojemności l,  z miękką końcówką 
	
	
	24
	20 
	szt.
	200
	
	
	8
	

	3.
	Zestaw transportowy z żelem agarowym Amiesa z dodatkiem węgla drzewnego, pojedynczy aplikator plastikowy z końcówką z tworzywa sztucznego z czarnym korkiem
	
	
	12
	50
	szt.
	2000
	
	
	8
	

	4.
	Zestaw transportowy z żelem agarowym Amiesa  bez dodatku węgla drzewnego, pojedynczy aplikator plastikowy  z końcówką z tworzywa sztucznego, z niebieskim korkiem
	
	
	12
	50 
	szt.
	500
	
	
	8
	

	5.
	Zestaw transportowy  z mini końcówką w podłożu Amiesa bez dodatku węgla  drzewnego, ze sztywnym aplikatorem alumniowym z końcówką syntetyczną, z pomarańczowym korkiem;
	
	
	12
	50 


	szt.
	600
	
	
	8
	

	6.
	Zestaw transportowy  z mini końcówką w podłożu Amiesa z dodatkiem węgla  drzewnego, ze sztywnym aplkatorem alumniowym z końcówką syntetyczną, z pomarańczowym korkiem;
	
	
	12
	50
	szt.
	500
	
	
	8
	

	7.
	Sterylne pipety Pasteura z kapilarą o pojemności 4ml, długość 150mm
	
	
	24
	10
	szt.
	2000
	
	
	8
	

	8.
	Wymazówka z nylonową szczoteczkową końcówką mini, w probówce z nakrętką bez podłoża
	
	
	18
	10 
	szt.
	1000
	
	
	8
	

	
	RAZEM
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 5 – PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

	Producent/
 Numer katalogowy
	Trwałość
	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość 
w okresie 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto PLN


	Wartość

 Netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Podłoże Kliglera (skos – 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	750
	
	
	8
	

	2.
	Podłoże Simmonsa  ( skos – 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	750
	
	
	8
	

	3.
	Podłoże z malonianem sodu ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	750
	
	
	8
	

	4.
	Podłoże z 10% laktozą pod parafiną ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	750
	
	
	8
	

	5.
	Podłoże Falkowa z lizyną ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	750
	
	
	8
	

	6.
	Podłoże kontrolne (3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	450
	
	
	8
	

	7.
	Podłoże Christensena w modyfikacji Hormaecha i Munila  z dodatkiem mocznika ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	750
	
	
	8
	

	8.
	1% woda peptonowa  z tryptofanem ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	9.
	Podłoże z fenyloalaniną (wykrywanie zdolności dezaminacji fenyloalaniny przez pałeczki Gram(-)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	400
	
	
	8
	

	10.
	Podłoże płynne namnażające do hodowli rzęsistka  (2,5ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	2 500
	
	
	8
	

	11.
	Agarek amerykański  (miniprobówki – 1ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	200
	
	
	8
	

	12.
	Bulion pneumokokowy  ( miniprobówki – 1ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	100
	
	
	8
	

	13.
	Selenite F bulion ( 5ml)
	
	
	6 miesięcy
	50 sztuk
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	14.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji pałeczek  Listeria  monocytogenes z materiałów klinicznych  ( op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	20 sztuk
	szt.
	120
	
	
	8
	

	15.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji pałeczek  Salmonella  spp. z materiału klinicznego,  w tym typhi, parathyphi, oraz laktozo(+) Salmonella; (op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	20 sztuk
	szt.
	200
	
	
	8
	

	16.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i różnicowania grzybów z rodzaju Candida (op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	20 sztuk
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	17.
	Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriacae wytwarzających karbapenemazy b(op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	20 sztuk
	szt.
	200
	
	
	8
	

	18.
	Testy do wykrywania i oceny lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida (pełny zestaw)
	
	
	12 miesięcy
	20 sztuk
	szt.
	200
	
	
	8
	

	19.
	Garda agar  (określenie antygenów rzęskowych Salmonella)
	
	
	12 miesięcy
	100 ml
	op.
	3
	
	
	8
	

	20.
	Odczynniki :

	20a.
	Ehrlich odczynnik – do uwidocznienia reakcji wytwarzania indolu z tryptofanu
	
	
	6 miesięcy
	500 ml
	op.
	3
	
	
	8
	

	20b.
	EDTA – inhibitor w teście służącym do wykrywania szczepów MBL
	
	
	6 miesięcy
	2 ml
	op.
	6
	
	
	8
	

	20c.
	Konserwujący płyn do kału – mieszanina soli o właściwościach buforujących i glicerolu
	
	
	6 miesięcy
	100 ml
	op.
	50
	
	
	8
	

	20d.
	10% KOH
	
	
	6 miesięcy
	100 ml
	op.
	3
	
	
	8
	

	20e.
	Parafina (zapewnienie warunków beztlenowych w trakcie inkubacji)
	
	
	6 miesięcy
	50 ml
	op.
	6
	
	
	8
	

	20f.
	10% roztwór FeCl3
	
	
	6 miesięcy
	100 ml
	op.
	3
	
	
	8
	

	20g.
	Kwas fenyloboronowy – wykrywanie  szczepów KPC
	
	
	3 miesiące
	2 ml
	op.
	3
	
	
	8
	

	21.
	Szybkie testy immunologiczne:

	21a.
	Szybki, pełny  test  kasetkowy, immunoenzymatyczny   do  jednoczesnego wykrywania toksyn A i B oraz szczepu C.difficile  w kale
	
	
	12 miesięcy
	25 testów
	szt. testów
	100
	
	
	8
	

	21b.
	Helicobacter pylori  – test paskowy. Kompletny zestaw do wykrywania H.pylori w próbkach kału.
	
	
	12 miesięcy
	50 testów
	szt. testów
	100
	
	
	8
	

	21c.
	Kompletny, szybki  test immunologiczny  do wykrywania i różnicowania antygenów  norowirusa grupy I i II   z próbek  kału.
	
	
	12 miesięcy
	10 testów
	szt. testów
	50
	
	
	8
	

	21d.


	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów  wirusa RSV i Adenowirusów  w  wydzielinie nosowo-gardłowej – pełny zestaw.
	
	
	12 miesięcy
	25 testów
	szt. testów
	200
	
	
	8
	

	
	RAZEM
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.6 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 6 – ODCZYNNIKI LATEKSOWE DO DIAGNOSTYKI SCHORZEŃ JELITOWYCH
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa

	Producent/
 Numer katalogowy
	Trwałość

/m-cy
	j.m./ wielkość opakowania
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena jednostkowa netto PLN
	Wartość

Netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Latex EPEC odczynnik wieloważny  A  
	
	
	12
	op./5ml
	8
	
	
	8
	

	2.
	Latex EPEC odczynnik wieloważny B  
	
	
	12
	op./5ml
	8
	
	
	8
	

	3.
	Latex EPEC odczynnik wieloważny C  
	
	
	12
	op./5ml
	8
	
	
	8
	

	4.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O26
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	5.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O55
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	6.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O111
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	7.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O127
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	 

	8.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O142
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	9.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O86
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	10.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O119
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	11.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O124
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	 

	12.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O125
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	13.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O126
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	14.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O128
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	15.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O25
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	16.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O44
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	17.
	Latex EPEC odczynnik E.c grupy O114
	
	
	12
	op./2ml
	6
	
	
	8
	  

	18.
	Latex VTEC – zestaw diagnostyczny ( E.coli  O26, O103, O104, O111, O145, O157)
	
	
	12
	op./80 oznaczeń
	4
	
	
	8
	

	19.
	Latex Salmonella – odczynnik wieloważny B-E i G
	
	
	12
	op./8ml
	10
	
	
	8
	

	10.
	Lateks kontrolny Salmonella
	
	
	12
	op./8ml
	2
	
	
	8
	

	
	RAZEM
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907).

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik Nr 8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

(dotyczy Pakietów Nr 1,2,5)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, iż posiadam Certyfikat ISO 13485 w zakresie projektu, produkcji i sprzedaży produktów do diagnostyki in vitro: pożywek hodowlanych dla bakteriologii, systemów identyfikacji i badania wrażliwości oraz że dostarczę go na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Strona 10 z 44

