Płock, dnia 17 listopada 2016 roku

PZOZ/DZP/382/28PN/16
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów medycznych 
i opatrunkowych

W związku z omyłką w opisie w Pakiecie nr 18 Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do Formularza cenowego prawidłowy opis. Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia opis w Pakiecie nr 2, 4, 14, 16, 20.
Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 2 – Wyroby gazowe
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Chusta trójkątna bawełniana x 1szt.
	
	
	szt.
	300
	
	
	8%
	

	2 
	Gaza niejałowa 1m2 13n Wymagana przędza tex min.15
	
	
	szt.
	2400
	
	
	8%
	

	3 
	Gaza wyjałowiona 1/2m2 17n (100% bawełna hydrofilowa)Wymagana przędza tex min.15,sterylizacja parą wodna
	
	
	szt.
	2700
	
	
	8%
	

	4 
	Gaza wyjałowiona 1m2 13n (100% bawełna hydrofilowa)Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodna
	
	
	szt.
	4000
	
	
	8%
	

	5 
	Seton z gazy 17n , 4 warstwowy, jałowy, 2m x 2cm x 1, pakowany pojedynczo przędza tex min.15
	
	
	szt.
	120
	
	
	8%
	

	6 
	Seton z gazy 17n , 4 warstwowy jałowy  2m x 5cm x 1 z nitką RTG, pakowany pojedynczo,przędza tex min.15 
	
	
	szt.
	240
	
	
	8%
	

	7 
	Tupfery z gazy 17-20n niejałowej,kształt- fasola twardy 9,5 x 9,5cm x 1 z nitką RTG ,przędza tex min.15 
	
	
	szt.
	4800
	
	
	8%
	

	8 
	Tupfery z gazy 17-20n niejałowej ,kształt- groszek 12 x 12cm x 1  z nitką RTG /przędza tex min.15
	
	
	szt.
	1700
	
	
	8%
	

	9 
	Tupfery z gazy 17-20n niejałowej, kształt- kula 30 x 30cm x 1 z nitką RTG/ przędza tex min.15
	
	
	szt.
	27000
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxxx
	


Dodatkowe wymagania: Pozycje: 2-9 wszystkie produkty gazowe klasa II a reguła 7

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 4 - Materiały opatrunkowe różne
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Kompresy gazowe  7,5cm x 7,5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23g/m2.  Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.
	
	
	op.
	16000
	
	
	8%
	

	2 
	Kompresy gazowe 10cm x 10cm wyjałowione 17n8w                                                                                                                               (100% bawełna hydrofilowa),pakowane po 2 szt. ,wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23g/m2.  Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.
	
	
	op.
	12000
	
	
	8%
	

	3 
	Kompresy gazowe 5cm x 5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 19,5 cm x 11,5 cm, o gramaturze 23g/m2.  Wymagana przędza tex min.15 ,sterylizacja parą wodną
	
	
	op.
	18300
	
	
	8%
	

	4 
	Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitką RTG jałowe 10 x 10 cm, pakowane po 10 szt. ,wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm , o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15
	
	
	op.
	3000
	
	
	8%
	

	5 
	Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitka RTG jałowe 7,5 x 7,5 cm, pakowane po 10 szt. wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm , o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15 
	
	
	op.
	2100
	
	
	8%
	

	6 
	Opaska dziana 10cm x 4m, pakowana pojedynczo
	
	
	szt.
	5000
	
	
	8%
	

	7 
	Opaska dziana 15cm x 4m, pakowana pojedynczo
	
	
	szt.
	1500
	
	
	8%
	

	8 
	Opaska dziana 5cm x 4m, pakowane pojedynczo
	
	
	szt.
	2200
	
	
	8%
	

	9 
	Opaska elastyczna tkana 10cm x 5m
	
	
	szt.
	1000
	
	
	8%
	

	10 
	Opaska elastyczna tkana 15cm x 5m + dwie zapinki
	
	
	szt.
	3000
	
	
	8%
	

	11 
	Opaska gipsowa 10 cm x 3 m, w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut, nawinięte na ekologiczna rolkę tekturową
	
	
	op.
	15
	
	
	8%
	

	12 
	Opaska gipsowa  14-15 cm x 3 m , w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut, nawinięte na ekologiczna rolkę tekturową
	
	
	op.
	15
	
	
	8%
	

	13 
	Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 10cm x 3m
	
	
	szt.
	800
	
	
	8%
	

	14 
	Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 15cm x 3m
	
	
	szt.
	900
	
	
	8%
	

	15 
	Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 6cm x 3m
	
	
	szt.
	200
	
	
	8%
	

	16 
	Siatkowy rękaw opatrunkowy  udo, głowa, biodro w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min 50%
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	17 
	Siatkowy rękaw opatrunkowy głowa, ramie, podudzie, kolano w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50%
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	18 
	Siatkowy rękaw opatrunkowy podudzie ,kolano, ramię, stopa, łokieć w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50%
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	19 
	Serwety operacyjne 45cm x 70cm standard gazowe niejałowe 17-nitkowe 4w z nitką RTG wpleciona w gazę /Wymagana przędza tex min.15
	
	
	szt.
	21000
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxxx
	


*pozycja 4,5 zamawiający wymaga dla produktu naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej (naklejka zawiera kod produktu, numer serii, datę ważności i identyfikacje producenta).

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.14 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 14 – Fartuch chirurgiczny wzmocniony
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach  min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H2O ((część przednia- strefa krytyczna) oraz  >179 cm  H2O ( rękawy - strefa krytyczna). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być  zgodny z normą PN EN 13795  wymagania wysokie.   Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.
	
	
	szt.
	1100
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.16 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 16 – Obłożenia jałowe I
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Obłożenie do zabiegów w chirurgii biodra :                                                                                                    1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm                                                                                                                                                                        1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm                                                                                                                                                                                                          1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm                                                                                                                                                                   1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                                                                                                                                                                              1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm                                                                                                                                                                         2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm                                                                                                                                                                                      1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 60 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych                                                                                                                                                                                                                    1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie  wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2 . Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	
	
	zestaw
	150
	
	
	8%
	

	2 
	Obłożenie do zabiegów na kończynie:                                                                                                               1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                                                                                                                                                                           1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm                                                                                                                                                                                    1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                                                                                                                                                     1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                                                                                                                                                                                 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów                                                        Obłożenie  wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2.  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	
	
	zestaw 
	240
	
	
	8%
	

	3 
	Zestaw pionowy do operacji biodra:                                                             1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm                                               1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm  1 serweta pionowa  izolacyjna 234 x 320 cm (okno 30 x 70 cm)  2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm   Serweta narzędziowa i serweta na stolik Mayo wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Serweta główna wykonana z folii PE. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji EO
	
	
	zestaw
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                        Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.18 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 18 – Obłożenia uniwersalne
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Obłożenie uniwersalne :

1 serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm 

1 serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm 

2 serwety z przylepcem na szerszym boku 90 cm 75 cm 

1 serweta z przylepcem 240 x 150 cm 

1 serweta z przylepcem 180 x 170 cm 

1 taśma medyczna 50 x 9 cm 

2 serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40 x 20 cm 

Obłożenie wykonane z pełnobarierowego laminatu 2 warstwowego ( zgodność z normą PN-EN13795), włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowa, o gramaturze min 56g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 570 %. Odporność na penetrację płyów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >250 cm (H20).
	
	
	zestaw
	450
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.20 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 20 – Serweta pod pośladki
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Serweta niejałowa pod pośladki z torbą przechwytującą płyny przeznaczona do porodu o wymiarach serweta 90 x 113 cm, długość części podpośladkowej - 36 cm;
	
	
	szt.
	840
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 listopada 2016 roku do godz. 09:30  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PZOZ/DZP/382/28PN/16 z dn. 17 listopada 2016
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 52 49.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 10 z 10

