Płock, dnia 27 kwietnia 2016 roku

PZOZ/DZP/382/06PN/16
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ w formularzach cenowych:
Załącznik Nr 6.1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 – PROCEDURA HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z ZASTOSOWANIEM GOTOWYCH PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH NA PŁYTKACH ORAZ TESTY DO MANUALNEJ IDENTYFIKACJI
	Tabela I – Dzierżawa analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość analizatora PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesięcy  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych, o pojemności  max. 60 butelek
	miesiąc
	24
	
	netto
	brutto
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	Tabela II

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa


	Producent/

numer katalogowy – o ile dotyczy
	Trwałość
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy 
	Cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	A.      Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram (+)

	1.
	Columbia Agar z 5% krwią baranią,  do izolacji bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych; średnica płytki 9-10cm (opakowanie 100 płytek)
	
	
	6 tygodni
	szt.
	15 000 
	
	

	2.
	Podłoże chromogenne do identyfikacji paciorkowców z grupy B – podłoże transparentne, hamujące wzrost innych drobnoustrojów. (opakowanie 20 płytek).
	
	
	7  tygodni
	szt.
	800 
	
	

	3.
	Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią, do izolacji bakterii Gram(+) o wysokich wymaganiach odżywczych, hamujące wzrost bakterii Gram(-) i grzybów z rodzaju Candida; (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6 tygodni
	szt.
	800 
	
	

	4.
	Podłoże chromogenne do identyfikacji  ziarniaków i pałeczek – do posiewu moczu. Podłoże transparentne  z bezpośrednią identyfikacją E.coli oraz wstępną Klebsiella spp, Proteus spp, P.aeruginosa, S.agalactiae i S.aureus. (opakowanie 20 płytek).
	
	
	9 tygodni
	szt.
	1 300 
	
	

	5.
	Testy do identyfikacji metodą manualną grupy Streptococcus w oparciu o oznaczenie min. 32 cechy  biochemiczne wraz z odczynnikami  (opakowanie 25 testów)
	
	
	8 miesięcy
	szt. testów
	50 
	
	

	6.
	Testy do identyfikacji metodą manualną grupy Staphylococcus w oparciu o oznaczenie min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami; (opakowanie 25 testów)
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	300 
	
	

	7.
	Testy do identyfikacji metodą manualną grupy Corynebacterium w oparciu o min.  20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami (opakowanie 12 testów)
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	48 
	
	

	8.
	Mueller-Hinton  Agar z 5% krwią końską i dodatkiem NAD do oznaczania lekowrażliwości metodą krążkowo-dyfuzyjną wymagających bakterii, według zaleceń EUCAST  (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6 tygodnie
	szt.
	1 400 
	
	

	9.
	Mueller-Hinton  Agar z 5% krwią  baranią, do badania  lekowrażliwości  na antybiotyki; bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych (opakowanie 20 płytek)
	
	
	6 tygodnie
	szt.
	200 
	
	

	10.
	Mueller-Hinton 2 Agar, do badania lekowrażliwości bakterii na antybiotyki i sulfonamidy metodą krążkowo-dyfuzyjną,  średnica płytki 9-10cm; (opakowanie  20 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt.
	2 500 
	
	

	11.
	Chromogenne  podłoże 2-dzielne  do badań przesiewowych w kierunku drobnoustrojów wieloopornych  wytwarzających ESBL i VRE opakowanie 20 płytek)
	
	
	6 tygodni
	szt.
	400 
	
	

	12.
	Testy do identyfikacji, oznaczania liczebności oraz lekowrażliwości mykoplazm urogenitalnych: Mycoplasma hominis i Ureopasma  ureolyticum – pełny zestaw, op. 25 testów
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. 
	150  


	
	

	13.
	Podłoża do transportu, badań przesiewowych oraz inokulacji,  kompatybilne z testami do identyfikacji mykoplazm urogenitalnych
	
	
	6 -8 miesięcy
	szt. 
	300 


	
	

	14.
	Podłoże do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych i grzybów dla pacjentów po antybiotykoterapii w  butelkach, z sensorem barwnym wskazującym wzrost drobnoustrojów, (opakowanie 100 butelek);
	
	
	Min.8 miesięcy
	szt. butelek
	500

 
	
	

	15.
	Podłoże do posiewu krwi u dzieci w kierunku bakterii tlenowych i grzybów  dla pacjentów po antybiotykoterapii w butelkach, z sensorem barwnym wskazującym wzrost drobnoustrojów, (opakowanie 100 butelek).
	
	
	Min.8 miesięcy
	szt. butelek
	500


	
	

	16.
	Chromogenne podłoże do badań przesiewowych  w kierunku  metycylinoopornych S.aureus / MRSA/, wykrywające oporność heterogenną i uwarunkowaną genem mec C  (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6-8 tygodni
	szt.
	400  
	
	

	17.
	Udostępnienie oprogramowania (na stronie internetowej) do odczytu manualnych testów identyfikacyjnych. Jeden program obejmujący wszystkie testy identyfikacyjne jednego producenta wraz z  wypożyczeniem zestawu komputerowego do obsługi w/w oprogramowania.
	
	
	---------------
	m-c
	24
	
	

	B.      Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram (-)

	1.
	Mac Conkey Agar z  fioletem krystalicznym,  do wybiórczej izolacji pałeczek Enterobacteriacae i E.coli.; (opakowanie 100 płytek.)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	12 000 
	
	

	2.
	Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji pałeczek Haemophilus z materiałów klinicznych; (opakowanie  20 płytek).
	
	
	6  tygodni
	szt.
	460 
	
	

	3.
	Salmonella Shigella Agar , podłoże wybiórcze i różnicujące do wykrywania Salmonella i Shigella z próbek kału; (opakowanie 20 płytek)
	
	
	6-8 tygodni
	szt.
	1 900 
	
	

	4.
	Agar z eozyną i błękitem metylenowym  - do  wybiórczej izolacji  i różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriacae; (opakowanie 20 płytek).
	
	
	10 tygodni
	szt.
	1 300 
	
	

	5.
	Wybiórcze podłoże izolacyjne z dodatkiem 5% krwi ludzkiej  do wykrywania Gardnerella vaginalis , (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6 tygodni
	szt.
	700 
	
	

	6.
	Testy do identyfikacji metodą manualną pałeczek niefermentujących w oparciu o oznaczenie  min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	50 
	
	

	7.
	Testy do identyfikacji metodą manualną pałeczek z rodziny Enterobacteriacae w oparciu o oznaczenie min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	700 
	
	

	8.
	Testy do identyfikacji metodą manualną pałeczek z rodziny Haemophilus wraz z odczynnikami
	
	
	6-8 miesięcy
	Szt. testów
	30 
	
	

	9.
	Mueller- Hinton 2 Agar, do badania lekowrażliwości bakterii metodą krążkowo-dyfuzyjną  na antybiotyki i sulfonamidy;  średnica płytki 9-10cm; (opakowanie 100 płytek)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	8 000 
	
	

	10.
	Podłoże do badania czystości powierzchni o średnicy 55mm, sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni wypukłej do monitorowania czystości powierzchni szpitalnych, (opakowanie 100 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt.
	2 300 
	
	

	11.
	Chromogenne podłoże do badań przesiewowych  w kierunku Enterobacteriacae  wytwarzających - laktamazy  o rozszerzonym spektrum (ESBL),     (opakowanie 20 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt.
	460 
	
	

	12.
	Chromogenne podłoże do badań przesiewowych  w kierunku Enterobacteriacae  wytwarzających karbapenemazy (CPE) typu OXA-48,  (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6-8 tygodni
	szt.
	240 
	
	

	13.
	Chromogenne, wybiórcze  podłoże do badań przesiewowych  w kierunku Enterobacteriacae  wytwarzających karbapenemazy  typu KPC, NDM, VIM,  (opakowanie 20 płytek).
	
	
	6-8 tygodni
	szt.
	460 
	
	

	14.
	BHI BULION – podłoże suche, op. 500g
	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	

	15.
	BHI w probówkach ( opakowanie – 20 sztuk)
	
	
	Min.6 miesięcy
	szt.
	3 400 
	
	

	16
	BENZYLPENICIL  PGL 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	2 
	
	

	17
	CHLORAMFENIKOL CL 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	2 
	
	

	18
	COLISTIN  CO 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	2
	
	

	19
	DAPTOMYCIN DPC 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	

	20
	ERTAPENEM  ETP 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	

	21
	ESBL CT/CTL 16/ l a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	

	22
	ESBL TZ/ TZL 32 / 4 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1
	
	

	23
	GENTAMICIN GM 1024 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	

	24
	GENTAMICIN GM  256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	

	25
	IMIPENEM IP 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	2 
	
	

	26
	MBL IP/IPI  256/64 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	

	27
	MEROPENEM MP 32 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	2 
	
	

	28
	TEIKOPLANINA   TP 256  a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 
	
	

	29
	CEFTAZYDYM  TZ 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1
	
	

	30
	TIGECYKLINE TGC 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 


	
	

	31
	CEFUROKSYM  XM 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 


	
	

	32
	DOKSYCYKLINA  DC 256 a 30 szt.
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	1 


	
	

	33
	Szybki test do  potwierdzenia, wykrywania bakterii wytwarzających  karbapenemazy w hodowli – pełny zestaw z odczynnikami. opakowanie – 10 sztuk;
	
	
	Min. 24 miesiące
	op.
	5 
	
	

	C.      Procedura identyfikacji i  oznaczania  lekowrażliwości drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych i hodowlanych

	1.
	Schaedler Agar z 5% krwią baranią, do izolacji bakterii beztlenowych, (opakowanie 20 płytek)
	
	
	6 tygodni
	szt.
	1 500 
	
	

	2.
	Schaedler bulion z witaminą K3 do izolacji bakterii beztlenowych, (opakowanie 20 probówek)
	
	
	7 miesięcy
	szt.
	600 
	
	

	3.
	Podłoże do posiewu krwi w kierunku bakterii beztlenowych  dla pacjentów po antybiotykoterapii w  butelkach, z sensorem barwnym wskazującym wzrost drobnoustrojów (opakowanie 100 butelek)
	
	
	min.8 miesięcy
	szt. butelek
	1 200 
	
	

	4.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans,   (opakowanie 20 płytek).
	
	
	7 tygodni
	szt.
	400 
	
	

	5.
	Testy do manualnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida w oparciu o min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami, (opakowanie 25 testów)
	
	
	6-8 miesięcy
	szt. testów
	400 
	
	

	6.
	Testy do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków metodą manualną (opakowanie – 25 testów)
	
	
	6 miesięcy
	szt. testów
	50 
	
	

	7.
	Testy do manualnej identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych  w oparciu o min. 20 cech biochemicznych wraz z odczynnikami, (opakowanie 25 testów)
	
	
	7 miesięcy
	szt. testów
	250 
	
	

	8.
	Testy paskowe do określania lekowrażliwości z uwzględnieniem break point  dla  bezwzględnych beztlenowców (opakowanie – 10 testów)
	
	
	6 miesięcy
	szt. testów
	250 
	
	


	9.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji  i bezpośredniej identyfikacji Clostridium difficile,   (opakowanie 20 płytek).
	
	
	8 tygodni
	szt. 
	200 
	
	

	10.
	Agar czekoladowy z heminą i NAD  do wybiórczej izolacji Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis  (opakowanie  20 płytek)
	
	
	10 tygodni
	szt.
	200 
	
	

	11.
	Szybki test diagnostyczny do wykrywania i różnicowania infekcji  wywołanych wirusem grypy A z podtypami H1N1, H5N1, H3N2 oraz grupy  B  w wymazach, popłuczynach i aspiratach z nosogardzieli. Pełny zestaw wraz z wymazówkami  (opakowanie – 10 testów)
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	150 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	RAZEM II
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	


	Wartość tabeli II
	
	

	Razem 
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawc
Załącznik Nr 6.2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2 – PROCEDURA OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I TESTY PRZYDATNE W MANUALNEJ DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ
	Tabela I – Dzierżawa stolika obrotowego do płytek Petriego

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość stolika PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesięcy  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa stolika obrotowego do płytek Petriego
	miesiąc
	24
	
	netto
	brutto
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	Tabela II 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa


	Producent/
 Numer katalogowy – o ile dotyczy
	Trwałość
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Krążki diagnostyczne z optochiną do wstępnej identyfikacji pneumokoków, (opakowanie – 50 krążków)
	
	
	2 lata
	op.
	60 
	
	

	2.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji G.vaginalis, o średnicy 9mm wysycone bacytracyną w stężeniu 0,2j, opakowanie – 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	70 
	
	

	3.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem V, opakowanie – 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	8 
	
	

	4.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem X, opakowanie – 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	8 
	
	

	5.
	Krążki  diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem  X i V, opakowanie – 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	8 
	
	

	6.
	Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Enterococcus, o średnicy 9mm, nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem trójfenylotetrazoliny, opakowanie – 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	30 
	
	

	7.
	Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Moraxella od rodzaju Neisseria , krążki o średnicy 9mm; opakowanie – 50 krążków
	
	
	2 lata
	op.
	4 
	
	

	8.
	Zestaw do wykrywania oksydazy cytochromowej bakterii  w paskach (opakowanie 50 testów)
	
	
	1 rok
	op.
	2 
	
	

	9.
	Paski  z nitrocefiną do wykrywania beta-laktamazy bakterii (opakowanie 25 sztuk)
	
	
	2 lata
	op.
	3
	
	

	10.
	Krążki  antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną – różne, zakresy stężeń wg EUCAST, CLSI i KORLD  Firma zobowiązuje się użyczyć 5 dyspenserów do w/w krążków.
	
	
	2 lata
	fiolka
	1800  
	
	

	11.
	Paski  z gradientem stężeń antybiotyku do określenia  MIC wymagane wg EUCAST (opakowanie 10 szt.)
	
	
	2 lata
	op.
	8 
	
	

	12.
	Zestaw diagnostyczny CARBA do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy (op. 5 sztuk)
	
	
	2 lata
	op.
	10
	
	

	13.
	Zestaw szczepów wzorcowych do metody krążkowej  i oznaczania MIC wg EUCAST, pak. po 2 wymazówki:

- E.coli ATCC 25922   WDCM 00013

- P. aeruginosa ATCC 27853  WDCM 00025

- S. aureus ATCC 29213  

- E. faecalis ATCC 29212  WDCM 00087

- H. influenzae NCTC 8468
	
	
	Min. 12 miesięcy
	zestaw
	2 
	
	

	14.
	Wkłady  (generatory) do hodowli bakterii bez wody i katalizatora w warunkach beztlenowych w słoju o pojemności 2,5l. opakowanie 10  sztuk
	
	
	2 lata
	op.
	30
	
	

	15.
	Wkłady (generatory) do hodowli bakterii bez wody i katalizatora w warunkach  5-10% CO2, w słoju o pojemności 2,5l.   opakowanie 10 sztuk
	
	
	2 lata
	op.
	20
	
	

	16.
	Zestaw do hodowli bakterii w atmosferze beztlenowej zawierający: torebki foliowe na 1-4 płytki oraz  saszetki  (bez dodatkowego katalizatora i wody); (opakowanie – 10 sztuk)
	
	
	2 lata
	zestaw
	10
	
	

	17.
	Zestaw do  diagnostyki paciorkowców gr A, B, C, D, F, G metodą lateksową z zastosowaniem ekstrakcji kwasowej(opakowanie – 60 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	8 
	
	

	18.
	Zestaw  do odróżnienia Staphylococcus aureus od pozostałych gronkowców metodą lateksową (opakowanie 100 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	30 
	
	

	19.
	Odczynnik   do diagnostyki paciorkowców grupy B z hodowli na podłożu stałym  metodą lateksową z zastosowaniem metody ekstrakcji kwasowej (opakowanie 60 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	5 
	
	

	20.
	Szybki  lateksowy  test aglutynacyjny do wstępnej identyfikacji pałeczek  Salmonella bezpośrednio z podłoży namnażających (opakowanie 100 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	3 
	
	

	21.
	Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów N.meningitidis, H. influenzae, S.pneumoniae,  S.agalactiae i E.coli K1 w PMR i innych płynach ustrojowych. ( opakowanie 30 oznaczeń)
	
	
	Nie krótszy niż 6 miesięcy
	op.
	3 
	
	

	22.
	Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania wirusa RSV wraz z wymazówkami ( opakowanie – 22 testy)
	
	
	2 lata
	op.
	5 
	
	

	23.
	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu (opakowanie 12 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	4 
	
	

	24.
	Test kasetkowy  wraz z wymazówkami  do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis  w  wymazach z szyjki macicy  u kobiet; (opakowanie 20 oznaczeń)
	
	
	2 lata
	op.
	5 
	
	

	25.
	Zestaw do diagnostyki Rota- i Adenowirusów. (opakowanie – 20 szt.)
	
	
	2 lata
	op.
	10 
	
	

	26
	Szybki kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu specyficznego dla  C.difficile (GDH) (opakowanie 50 oznaczeń)
	
	
	18 miesięcy


	op.


	3 
	
	

	27
	Szybki kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania  toksyn A i B   C.difficile  (opakowanie 50 oznaczeń)
	
	
	24  miesiące
	op.
	2 
	
	

	28
	Test immunochromatograficzny do diagnostyki Mycoplasma pneumoniae z próbki krwi pobranej z palca, żyły lub surowicy krwi. Pełny zestaw: kasetki, igły do nakłuć, probówki z buforem, gaziki. Opakowanie – 20 testów.
	
	 
	2 lata
	op.
	5 
	
	

	29
	Test immunochromatograficzny do diagnostyki  Chlamydia pneumoniae z próbki krwi pobranej z palca, żyły lub surowicy krwi. Pełny zestaw: kasetki, igły do nakłuć, probówki z buforem, gaziki. Opakowanie – 10 testów.
	
	
	2 lata
	op.
	5
	
	

	30
	Testy do oznaczania MIC -  lekowrażliwości grzybów metodą mikrorozcieńczeń. Odczyt wyniku na podstawie zmiany barwy metodą manualną.  W zestawie bulion do przygotowywania zawiesiny. Opakowanie  - 10 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	4
	
	

	31
	Chlorek sodu – NaCl cz,d.a. (opakowanie 500g)
	
	
	2 lata
	op.
	4
	
	

	32
	Paski wskaźnikowe, niefarbujące do pomiaru pH w zakresie 4,0 – 7,0 (opakowanie 100 testów)
	
	
	2 lata
	op.
	20 
	
	

	33
	Olejek immersyjny do stosowania w mikroskopach z obiektywem 100x, celem zwiększenia zdolności rozdzielczej ((opakowanie 500ml)
	
	
	12 miesięcy
	op.
	2 
	
	

	34
	Zestaw do barwienia metodą  Grama (opakowanie  4 x 250ml) złożony  z:

1.  fiolet krystaliczny

2.  jod w jodku potasu

3.  odbarwiacz

4.  barwnik kontrastowy – fuksyna zasadowa lub safranina
	
	
	12 miesięcy
	zestaw
	19 
	
	

	35
	Odbarwiacz (dekoloryzator ) do barwienia metodą Grama (opakowanie – 1000ml)
	
	
	12 miesięcy
	op.
	8
	
	

	36
	Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych O:

BO, CO, DO, O4, O7, O8, O9, opakowanie – 1 butelka
	
	
	12 miesięcy
	op.
	5 
	
	

	37
	Surowice do identyfikacji antygenów rzęskowych H:    

HM, H2, H5, Hgm, Hk, Heh, Henx, Hlv, Hr, Hz10,   opakowanie – 1 butelka
	
	
	12 miesięcy
	op.
	5 
	
	

	
	
	RAZEM II
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	


	Wartość tabeli II
	
	

	Razem 
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 3 – WYROBY JEDNORAZOWE I SPRZĘT DO PIPETOWANIA DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa


	Producent/
 Numer katalogowy - o ile dotyczy
	Trwałość

/m-cy
	j.m.
	Ilość 
w okresie 24 miesięcy
	Cena opakowania  brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Szkiełka podstawowe  z matowym  polem do opisu 76x26x2mm, krawędzie cięte (opakowanie 50 sztuk)
	
	
	12
	op
	60


	
	

	2.
	Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x32mm, grubość 0,17mm, (opakowanie 1000 sztuk)
	
	
	12
	op
	20 


	
	

	3.
	Sterylne płytki Petriego  o średnicy 90  - 94mm i wysokości 14-16 mm z żebrami wentylacyjnymi, (opakowanie 500 sztuk)
	
	
	24
	op
	8
	
	

	4.
	Sterylne płytki Petriego o średnicy 120 – 150mm i wysokości 18mm  z żebrami wentylacyjnymi (opakowanie 220 sztuk)
	
	
	24
	op
	15
	
	

	5.
	Pojemnik sterylny do moczu, o pojemności 120ml, z podziałką i matowym polem do opisu ,zakręcany, czerwona nakrętka, pakowany indywidualnie w torebki foliowe (opakowanie 250 sztuk)
	
	
	36
	op.
	40
	
	

	6.
	Pojemnik do kału z łopatką o pojemności  40 - 60ml, 38x65mm, zakręcany, sterylny, pak. indywidualnie.(opakowanie 50 sztuk)
	
	
	36
	op.
	55
	
	

	7.
	Wymazówki  bez podłoża w probówce transportowej, sterylne, z nalepką do opisu z trzonkiem plastikowym, o długości 150mm, z główką z wiskozy o średnicy 5mm  pakowane indywidualnie w folię ;(opakowanie 100 sztuk)
	
	
	36
	op.
	50
	
	

	8.
	Wymazówki  sterylne  z trzonkiem drewnianym o długości 150mm, z główką z bawełny o średnicy 5mm,pakowane indywidualnie w opakowanie typu papier-folia (opakowanie 500 sztuk)
	
	
	36
	op.
	30
	
	

	9.
	Wymazówki  ( okulistyczne) z trzonkiem plastikowym o długości 130mm, z główką z bawełny  w probówce transportowej , sterylne pakowane indywidualnie (opakowanie 100 sztuk)
	
	
	36
	op.
	15 
	
	

	10.
	Sterylne probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego  o średnicy 15 – 16mm, wysokość  80 – 100mm, pojemność 10-12ml,  z  korkiem; (opakowanie 400 sztuk)
	
	
	36
	op
	8
	
	

	11.
	Sterylne probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego  o średnicy 15 – 16mm, wysokość 150 – 200mm, o pojemności 20ml  z  korkiem, (opakowanie 100 sztuk)
	
	
	36
	op.
	20
	
	

	12.
	Sterylne probówki okrągłodenne, z tworzywa sztucznego  o  pojemności 4ml, średnicy 10 – 12mm, wysokość  70 – 75mm z  korkiem, (opakowanie 500 sztuk)
	
	
	36
	op.
	6
	
	

	13.
	Probówki laboratoryjne, bakteriologiczne okrągłodenne  szklane pojemności 5ml, średnicy 12- 13mm i wysokości 100mm, (opakowanie 250 sztuk)
	
	
	---
	op.
	8
	
	

	14
	Pojemnik z 3  podłożami agarowymi,  transportowo – wzrostowymi do oznaczania liczby bakterii w moczu metodą zanurzeniową. Zawierające podłoże  CLED, agar  Mac Conkeya oraz selektywne podłoże dla Enterococcus spp. 
	
	
	6
	szt.
	30
	
	

	15
	Końcówki sterylne z filtrem  czyste molekularnie  typu Gilson do pipet automatycznych  autoklawowalne o pojemności  do 200 l
	
	
	24
	Kpl.
	30
	
	

	16
	Końcówki sterylne z filtrem   czyste molekularnie typu Gilson do pipet automatycznych , autoklawowalne o pojemności  do 1000 l
	
	
	24
	Kpl..
	30
	
	

	17
	Podajnik szkiełek mikroskopowych (z tworzywa na 50 szkiełek mikroskopowych)
	
	
	---
	Kpl.
	1
	
	

	18
	Pojemnik do barwienia preparatów – pionowy z pokrywką typu Hellendhala, wykonany ze szkła, do barwienia  8 / 16 szkiełek podstawowych.
	
	
	---
	Kpl.
	4
	
	

	19
	Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach od 12 do 17mm, z uchwytami trzymającymi  probówki,  różne kolory autoklawowalny
	
	
	---
	Szt.
	15
	
	

	20
	Zlewka szklana o pojemności 150ml
	
	
	---
	Szt.
	20
	
	

	21
	Zlewka szklana o pojemności 250ml
	
	
	---
	Szt.
	10
	
	

	22
	Pipety z tworzywa sztucznego typu Pasteura o długości 150 – 155mm, o pojemności użytkowej 3ml i całkowitej 4ml z podziałką i dozownikiem, pakowane zbiorczo  w pudełku kartonowym;
	
	
	24
	op.
	10
	
	

	23
	Pipety ze szkła sodowo-wapniowego  typu Pasteura o długości min. 230mm i średnicy 7mm (opakowanie 250 sztuk)
	
	
	---
	op
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	RAZEM
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 5 – PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa


	Producent/
 Numer katalogowy – o ile dotyczy
	Trwałość
	j.m.
	Ilość 
w okresie 24 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto PLN


	Wartość brutto PLN

	1.
	Podłoże Kliglera (skos – 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1400
	
	

	2.
	Podłoże Simmonsa  ( skos – 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1300
	
	

	3.
	Podłoże z malonianem sodu ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1300
	
	

	4.
	Podłoże z 10% laktozą pod parafiną ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1300
	
	

	5.
	Podłoże Falkowa z lizyną ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1300
	
	

	6.
	Podłoże kontrolne (3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1300
	
	

	7.
	Podłoże Christensena w modyfikacji Hormaecha i Munila  z dodatkiem mocznika ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	800
	
	

	8.
	1% woda peptonowa  z tryptofanem ( 3ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1400
	
	

	9.
	Podłoże z fenyloalaniną (wykrywanie zdolności dezaminacji fenyloalaniny przez pałeczki Gram(-)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	400
	
	

	10.
	Podłoże płynne namnażające do hodowli rzęsistka  (2,5ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1600
	
	

	11.
	Agarek amerykański  (miniprobówki – 1ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	200
	
	

	12.
	Bulion pneumokokowy  ( miniprobówki – 1ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	400
	
	

	13.
	Selenite F bulion ( 5ml)
	
	
	6 miesięcy
	szt.
	1200
	
	

	14.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji pałeczek  Listeria  monocytogenes z materiałów klinicznych  ( op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	300
	
	

	15.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji pałeczek  Salmonella  spp. z materiału klinicznego,  w tym typhi, parathyphi, oraz laktozo(+) Salmonella; (op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	300
	
	

	16.
	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i różnicowania grzybów z rodzaju Candida (op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	1400
	
	

	17.
	Podłoże chromogenne do wykrywania i różnicowania patogennych Yersinia enterocolitica (op. 20 płytek)
	
	
	8 tygodni
	szt.
	240
	
	

	18.
	Testy do wykrywania i oceny lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida (pełny zestaw)
	
	
	12 miesięcy
	szt.
	400
	
	

	19.
	Garda agar  (określenie antygenów rzęskowych Salmonella)
	
	
	12 miesięcy
	op.
	9
	
	

	20
	Ehrlich odczynnik – do uwidocznienia reakcji wytwarzania indolu z tryptofanu
	
	
	6 miesięcy
	op.
	6
	
	

	21
	EDTA – inhibitor w teście służącym do wykrywania szczepów MBL
	
	
	6 miesięcy
	op.
	6
	
	

	22
	Zestaw do wykrywania karbapenemaz MBL i KPC metodą krążkową 
	
	
	12 miesięcy
	Op.
	2
	
	

	23
	10% KOH
	
	
	6 miesięcy
	op.
	6
	
	

	24
	Parafina (zapewnienie warunków beztlenowych w trakcie inkubacji)
	
	
	6 miesięcy
	op.
	15
	
	

	25
	10% roztwór FeCl3
	
	
	6 miesięcy
	op.
	5
	
	

	26
	Kwas fenyloboronowy – wykrywanie  szczepów KPC
	
	
	3 miesiące
	op.
	5
	
	

	27
	Szybki, pełny  test  kasetkowy, do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B szczepu C.difficile  w kale
	
	
	12 miesięcy
	op
	6
	
	

	28
	Helicobacter pylori  – test paskowy. Kompletny zestaw do wykrywania H.pylori w próbkach kału.
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	50
	
	

	29
	Kompletny, szybki  test płytkowy  do wykrywania i różnicowania antygenów  norowirusa grupy I i II   z próbek  kału.(opakowanie 10 testów)
	
	
	12 miesięcy
	op.
	6
	
	

	30


	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów  wirusa RSV i Adenowirusów  w  wydzielinie nosowo-gardłowej – pełny zestaw.(opakowanie 25 testów)
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	300
	
	

	31
	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Campylobacter (C.coli i C.jejuni) w próbkach kału (opakowanie 25 testów)
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	200
	
	

	32
	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów astrowirusa w próbkach kału
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	200
	
	

	33
	Szybki test lateksowy do identyfikacji  S.aureus w hodowli – opakowanie na 100 oznaczeń
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	500
	
	

	34
	Szybki test lateksowy do oznaczania podstawowych grup paciorkowców (kompletny zestaw), opakowanie  na 50 oznaczeń;
	
	
	12 miesięcy
	szt. testów
	200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	RAZEM
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                                    ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 4 maja 2016 r do godz 08:30. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz 9:00.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

z dn. 27 kwietnia 2016 r. nr PZOZ/DZP/382/06PN/16
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….…
Strona 14 z 16

